내포신도시 건축물 경관심의 결과서

(집단1, 집단에너지시설)

【 건축계획: “조건부 의결”】

❍ 입면 색채별 외장재료를 명기하시기 바랍니다.

- 연돌마감은 당초 심의 의견을 반영한 2가지 색의 내구성이 보장된 징크판넬로 계획(두께0.7㎜이상)

- 외장재 중 샌드위치판넬의 강판은 불소수지코팅 및 두께 1.2㎜

❍ 동계(冬季) 조경경관을 고려하여 동측경계선의 조경은 메타세콰이어와 상대적으로 낮은 크기의 상록수를 식재하시기 바랍니다.

❍ 관리동의 태양광패널은 도로변의 경관을 고려하여 계획하시기 바랍니다.

- 지지대는 파라펫 높이를 넘지 않도록 하고 지지대가 외부에서 보이지 않도록 파라펫 인근에 설치

【 옥외광고물: “조건부 의결”】

❍ 건물명(내포그린에너지(주))의 마감재와 색채 식별 번호를 표시하시기 바랍니다.

❍ 옥외광고물을 설치허가(신고) 전에 한국옥외광고센터에 “디자인 경유제‘를 이행하시기 바랍니다.