□ 정수장 현황

(2015.12.31.기준)

시 군	정수장명	준공 년도	위 치	시설용량 (㎥/일)	연간 총생산량 (㎥)	정수 형식	급수 인구 (명)	수원종류
계	11개			116,100			364,913
천안시 (2)	용곡	1977	천안시 동남구 용곡동 산11-1	25,000	5,083,540	급속여과	54,825	곡교천 복류수
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	1,035,790	완속여과	19,580	병천천 복류수
공주시 (2)	옥룡	1961	공주시 옥룡동 22-18번지	28,000	6,025,670	고도정수	29,079	금강 복류수
	유구	1984	공주시 유구읍 수촌자개미길 105-51	2,500	651,965	완속여과	7,427	유구천복류수
보령시 (2)	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	3,391,110	급속침전여과	64,896	개화천 표류수
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산39-2	900	196,943	급속여과	1,620	성주천 복류수
아산시 (1)	용화	1947	아산시 용화동 산6-1	11,500	703,895	급속여과	136,500	온양천 복류수
당진시 (1)	합덕	1976	당진시 합덕읍 운산리 741-8	2,400	1,192,228	급속여과	6,994	지하수
청양군 (1)	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	336,964	급속여과	2,521	지하수
예산군 (2)	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-2	23,000	6,175,600	급속여과	34,751	무한천 복류수
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-22	3,000	339,177	급속여과	6,720	옥계저수지 호소수

- 하천수(8) : 108,900㎥/일, 348,678명

- 지하수(2) : 4,200㎥/일, 9,515명

- 호소수(1) : 3,000㎥/일, 6,720명