□ 가축분뇨 공공처리시설 현황

(2016. 12. 31.)

시․군	사업 기간	시설 용량 (㎘/일)	처리 방법	소 재 지	운영 방법	비 고
10		1,533	단독 6 연계 4	위탁 :7, 직영 : 3
천안	04-09	120	하수연계	성환읍 가동길 81 (복모리 188-3)	위탁	㈜하이엔텍 584-0569
공주	96-01	250	고효율 혐기성	우성면 평목길 118 (평목리 산6-1)	위탁	(주)건양기술공사 854-6537
보령	02-06	80	BCS공법	천북면 삼산농현길 246 (신죽리 890-3 외1)	위탁	보령시시설관리공단 641-1402
아산	97-00	150	BCS공법 (하수연계)	신창면 환경공원로 160-17 (수장리 48-18)	위탁	코오롱워터앤에너지 두현이엔씨 542-6253
논산	94-00	250	액상부식	연무읍 동안로 388 (신화리 51)	위탁	(주)리보종합건설 741-5608
논산	13-16	150	바이오가스	채운면 계백로499번길 52-109 (장화리 941)	직영	논산계룡축협 733-2720
당진	06-11	95	통합센터	송산면 석문방조제로 525 (가곡리 500)	위탁	서진산업,부강테크 357-9013
금산	09-11	38	하수연계	금산읍 금산천길 324 (신대리 52)	직영	환경사업소 751-0514
홍성	95-00	250	고효율 혐기성	결성면 만해로 554 (용호리 438-8)	직영	홍성군 환경과 630-9782
예산	97-01	150	하수연계	예산읍 궁평길 33-100 (궁평리 39-1)	위탁	TSK워터 335-8330