□ 정수장 현황

(2016.12.31.기준)

시 군	정수장명	준공 년도	위 치	시설용량 (㎥/일)	연간 총생산량 (㎥)	정수 형식	급수 인구 (명)	수원종류
계	11개			116,100	21,709,768		432,490
천안시 (2)	용곡	1977	천안시 동남구 용곡동 산11-1	25,000	3,295,993	급속여과	97,908	곡교천 복류수
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	768,710	완속여과	34,399	병천천 복류수
공주시 (2)	옥룡	1961	공주시 옥룡동 22-18번지	28,000	6,126,001	고도정수	36,024	금강 복류수
	유구	1984	공주시 유구읍 수촌자개미길 105-51	2,500	706,095	완속여과	6,351	유구천복류수
보령시 (2)	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	1,550,850	급속침전여과	66,879	개화천 표류수
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산39-2	900	239,568	급속여과	1,696	성주천 복류수
아산시 (1)	용화	1947	아산시 용화동 산6-1	11,500	1,255,683	급속여과	9,889	온양천 복류수
당진시 (1)	합덕	1976	당진시 합덕읍 운산리 741-8	2,400	1,152,990	급속여과	133,715	지하수
청양군 (1)	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	357,203	급속여과	6,271	지하수
예산군 (2)	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-2	23,000	5,905,732	급속여과	31,511	무한천 복류수
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-22	3,000	350,943	급속여과	7,847	옥계저수지 호소수

- 하천수(8) : 108,900㎥/일, 284,657명

- 지하수(2) : 4,200㎥/일, 139,986명

- 호소수(1) : 3,000㎥/일, 7,847명