□ 공공하수처리장 현황

처리장명	장 소	사업기간	처리용량 (천톤/일)	사업비 (백만원)	처리공법	비 고
계	41개소		599.0	1,146,127		위탁 32 직영 9
천안	신방동 702-1	‘89～’03	180.0	119,265	DNR	직영
성환	복모리 188-3	‘00～’05	24.0	70,800	DNR	위탁
병천	수신 발산리 302	‘02～’07	9.5	50,932	DeNipho	"
공주	봉정동 122	‘92～’04	35.0	49,204	HBR-Ⅱ	"
유구	만천리 287-1	‘01～’05	3.4	13,551	ICEAS	"
공암	반포 송곡리 459-36	‘01～’05	1.8	10,136	ICEAS	"
동학사	반포 온천리433-183	‘01～’05	1.8	8,576	ICEAS	"
보령	대천동 845	‘97～’02	30.0	52,015	SDPR	"
대천	신흑동 1675	‘02~’05	11.0	16,260	ACS	"
성주	개화리 174-2	‘98~’01	0.7	3,000	SBR	"
웅천	대창리 219-7	‘04～’07	1.5	17,236	SMMIAR	"
아산	실옥동 283-5	‘92～’07	63.0	75,451	DeNipho	"
서산	양대동 801	‘95～’99	30.0	37,452	CNR	"
음암	도당리 954	‘02～’06	0.6	3,030	CNR	"
도당	음암 부장리 634	‘02～’06	0.8	3,078	CNR	"
대산	대산리 1195-43	‘05～’08	3.0	75,451	DeNipho	"
논산	강변1로 412-140	‘98～’03	20.0	54,513	표준활성슬러지	직영
계룡	두마 왕대리 108	‘92～’95	27.0	18,302	DeNipho	위탁
금산	신대리 46-1	‘96～00	10.0	18,686	HBR-Ⅱ	직영
조치원	죽림리 269	‘93～’98	20.0	31,430	DeNipho	"
전의	전의 동교리 3-2	‘97～’03	2.0	9,687	산화구법	"
부여	왕포리 175-10	‘97～’03	15.0	41,341	HBR-Ⅱ	위탁
백제	규암 합정리 117	‘04～’06	1.8	7,783	KIDEA	"
서천	군사리 819-8	‘98～’06	5.0	20,020	HDF	"
청양	정좌리 129-1	‘99～’01	3.2	13,464	회전원판(RBC)	"
정산	광생리 380	ꡐ05～’08	0.8	9,373	SMMIAR	"
홍성	내법리 34	‘99～’03	17.0	38,427	산화구법	"
광천	은하 장척리 1157	‘01~’05	5.0	22,075	DeNipho	"
예산	궁평리 259-1	‘96～’00	22.0	31,594	표준활성슬러지	"
덕산	신평리 113-5	‘01～’05	3.2	14,850	회전원판	"
삽교	성리 251	‘02～’05	2.0	16,421	SBR	"
태안	평천리 1190	‘01～’04	9.0	23,000	DeNipho	직영
안면	승언리 349-96	‘01～’02	1.6	7,049	HDF	"
안흥신항	근흥 신진도리 538	‘94～’96	0.7	886	장기폭기	"
만리포	소원 송현리 1136-3	‘05～’09	2.0	13,732	BCS	"
당진	원당리 396-1	‘98～’02	15.0	39,784	표준활성슬러지	위탁
고대부곡	송악 고대리 335	‘98～’06	11.4	19,664	MLE	"
합덕	합덕리 405-2	‘02～’05	3.5	31,741	BIO-SAC	"
송악	기지시리 17-3	‘06～’09	1.5	15,677	DMBR	"
신평	남산리 851	‘06～’09	3.5	32,237	DMBR	"
중흥	중흥리 79-5	‘06～’09	0.7	8,954	DMBR	"

□ 가축분뇨 공공처리시설 현황

(2010. 12. 31 현재)

처리장명	소 재 지	시설용량 (㎘/일)	처리방법	운영방법	비 고
7개소	위탁 6, 직영1	1,250
천안	성환읍 복모리 182	120	하수연계	위탁	한국시설관리공사 582-4178
공주	우성면 평목리 산6-1	250	고효율혐기성	위탁	(주)건양기술공사 854-6537
보령	천북면 신죽리 890-3	80	BCS공법	위탁	환경시설관리공사 641-1402
아산	신창면 수장리 48-18	150	하수연계	위탁	(주)대우건설 543-6617
논산	연무읍 신화리 51	250	액상부식	위탁	(주)리보종합건설 741-5608
홍성	결성면 용호리 438-8	250	고효율혐기성	직영	환경시설관리사업소 630-1684
예산	예산읍 궁평리 39-1	150	하수연계	위탁	(주)태영엔텍 335-8330

※ 금산군, 당진군 ’11년 12월 설치사업 완료 예정

□ 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

(2010.12.31 현재)

구분	시군	시설명	소 재 지	용량 (톤/일)	운영기관	비 고
총계			35개소
소계		산업단지	12개소
1	천안시	천안천흥	성거읍 천흥리 314-2	2,500	운영협의회
2		천안제3	백석동 720	47,000	관리기관협의회
3		천안제4	직산읍 신갈․모시리 일원	5,000	천안시청
4	보령시	관창	주교면 관창리 1226-1	1,000	보령시청
5	아산시	탕정TC	탕정면 명암리 527-10	130,000	삼성엔지니어링㈜
6		인주	인주면 걸매리 998	6,000	〃
7	논산시	논산	성동면 원북리 851-1	1,600	입주기업체협의회
8	금산군	금산	제원면 명암리 433	1,980	한국타이어㈜
9	연기군	조치원	서 면 부동리 145	2,500	금강환경㈜
10		소정	전의면 유천리 935	1,150	㈜KCC
11		월산	남 면 월산리 662	11,500	금호환경기술
12		전의	전의면 신정리 617	2,000	금강환경㈜
소계		농공단지	23개소
1	공주시	검상	검상동 726-3	300	농공단지협의회
2		정안	정안면 사현리 322-12	200	〃
3		보물	정안면 보물리 521	200	㈜록평
4	보령시	주포	주포면 관산리 320-14	200	㈜서해환경
5		웅천	웅천읍 구룡리 9-8	200	입주기업체협의회
6	아산시	득산	득산동 312-48	350	한일환경기술㈜
7	서산시	성연	성연면 갈현리 703-2	500	다이모스㈜
8	논산시	가야곡	가야곡면 야촌리 489-51	340	농공지구관리공단
9	금산군	복수	복수면 용진리 115-12	200	농공단지관리사무소
10		금성	금성면 하신리 745	300	〃
11		추부	추부면 신평리 1004-4	300	〃
12	연기군	노장	전동면 노장리 404-4	800	㈜창세종합환경
13	부여군	은산	은산면 은산리 16-7	200	입주기업협의체
14	서천군	장항	장항읍 원수리 450-7	600	㈜두현환경
15		종천	종천면 석촌리 416-55	250	한일환경기술㈜
16	청양군	화성	화성면 장계리 637	200	㈜두현환경
17		정산	정산면 역촌리 691	800	예산군청
18	홍성군	구항	구항면 청광리 산26-15	300	㈜두현환경
19	예산군	신암	신암면 두곡리 250-6	400	한일환경기술㈜
20		주교	예산읍 주교리 511-15	1,400	㈜두현환경
21		관작	예산읍 관작리 276-10	300	예산군청
22	당진군	합덕	합덕읍 도곡리 89-10	300	농공단지입주협의회
23		한진	송악면 한진리 산41-2	1,000	㈜중외

□ 분뇨처리시설 현황

(2009. 12. 31)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	18개소		1,627		위탁:12, 직영:6 (연계:14, 단독:4)
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2832
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	위탁	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	위탁	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	위탁	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	위탁	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	위탁	732-6503
계룡	계룡	06	50	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	위탁	042) 841-4441
금산	금산	88-93	50	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
연기	조치원	96-98	60	하수연계 전처리	조치원읍 죽림리 304	직영	864-4394
	전의	00-01	7	하수연계 전처리	전의면 동교리	직영	865-1376
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	위탁	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	위탁	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	위탁	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	위탁	634-0804
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	위탁	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2548
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	위탁	357-4141