충청남도 고시 제2005-77호

금강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률 제9조제1항, 같은 법 시행령 제10조제2항의 규정에 의거 충청남도 관할구역안의 금강수계 오염총량관리 수계구간별 목표수질을 다음과 같이 고시합니다.

2005년  4월  20일

충청남도지사

금강수계 오염총량관리 수계구간별 목표수질

수계 구간	설 정 지 점	목표 수질
미호C	미호천 수계구간 중 금강본류 합류 직전지점	4.4
금본H	금강본류 수계구간 중 백천 합류 후 연기군과 공주시 경계지점	2.9
금본I	금강본류 수계구간 중 어천 합류 후 청양군 목면 신흥2리 소재 지점	2.9
금본J	금강본류 수계구간 중 지천 합류 후 부여군 규암면 호암리 소재 지점	2.9
논산A	논산천 수계구간 중 금강본류 합류 직전지점	4.0
금본L	금강본류 수계구간 중 금강하구언 직전지점	4.4

※ 비고

1. 목표수질 설정 수계구간은 환경부고시 제2002-182호「금강수계 목표수질 설정 수계구간 및 유역」의 규정에 의한 충청남도 관할구역 안의 지정된 수계구간을 말한다.

2. 목표수질 설정지점은 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한법률 시행령 제10조제6항의 규정에 의하여 해당 수계구간의 하단지점으로 한다.

3. 목표수질의 단위는 생물화학적산소요구량(BOD5) ㎎/ℓ으로 한다.

부   칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.