제 2단계 충청남도 금강수계

수질오염총량관리 기본계획(2011~2015)

- 요약보고서(수정본) -

2009. 12

충 청 남 도

1. 계획수립 주체

• 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)의 수립주체는 충청남도이며, 수립대상 총량관리단위유역(이하 “단위유역”이라 한다)은 총 10개(금본D, 유등A, 병천A, 미호C, 금본H, 금본I, 금본J, 논산A, 금본K, 금본L)로서 대전광역시, 충청북도, 전라북도 일부 유역이 포함된다.

2. 법적근거 및 수립절차

• 법적근거

- 「금강수계물관리및주민지원등에관한법률」(이하 “법”이라 한다) 제10조에 의해 충청남도지사는 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획을 수립하여야 한다.

• 수립 및 승인권자

- 충청남도지사는「금강수계 오염총량관리기본방침」(이하 “기본방침”이라 한다)과「수계오염총량관리기술지침」(이하 “기술지침”이라 한다)에 따라 기본계획을 수립하여 환경부장관에게 승인 요청을 해야 한다.

- 환경부장관은 법 제9조 제5항에 의한 금강수계 오염총량관리조사·연구반의 검토를 거쳐 기본계획을 승인해야 한다.

3. 계획수립 목적 및 기간

• 제2단계 기본계획 수립목적은 단위유역별 기준유량 이상의 유황조건에서 단위유역 말단에 설정한 총량관리대상 물질의 목표수질을 달성·유지하기 위한 단위유역별․지방자치단체별 오염물질배출 할당부하량(허용배출총량)을 산정하여 오염물질 배출부하량을 할당부하량 이내로 관리하기 위함이다.

• 제2단계 오염총량관리 기간은 2011년 1월 1일~2015년 12월 31일(5년)이며, 계획수립의 기준년도는 2010년 12월이다. 다만, 기본계획이 2008년~2009년에 수립됨에 따라 기준년도 시기 미도래에 따른 현황은 2007년 12월을 기준으로 추정․전망한다.

4. 총량관리 대상물질

• 수질오염물질 중 총량관리대상 오염물질은 유기물질(BOD5)과 총인(T-P)으로 유기물질은(BOD5)은 금강수계 전체유역을 대상으로 하고, T-P는 대청호상류 일부유역에 한하여 적용한다.

5. 계획수립 추진경과

• ’04. 04.03 : 광역시·도 경계지점 목표수질(BOD5) 고시·공고(환경부고시 제2004-55호)

• ’08. 02.11 : 광역시·도 경계지점 목표수질(T-P) 고시·공고(환경부고시 제2008-28호)

• ’08. 05.21 : 오염총량관리 기본계획 수립 용역 계약(충남발전연구원)

• ’08. 05.28 : 오염총량관리 기본계획 착수보고회

• ’08. 06.19 : 금강수계 4개 시·도(대전, 충북, 충남, 전북) 협의회 구성 및 1차 회의(대전발전연구원)

• ’08. 07.02 : 오염원조사 관련 금강수계 9개 시·군 담당자 워크숍

• ’08. 07.05 ~ 10.24 : 오염원 기초자료 조사(금강수계 9개 시·군)

(※ 동기간 동안 연구진이 각 시·군별 4~5회 방문하여 조사방법 설명 및 협의)

• ’08. 08.08 : 금강본류 및 충청남도 관할지역 지류하천의 유량 및 수질측정 착수

• ’08. 08.22 : 금강수계 협의회 2차 회의(충남발전연구원)

• ’08. 08.25 : 오염원자료 입력자 및 오염총량관리제 담당자 대상 워크숍

• ’08. 09.01 ~ 09.30 : 오염원별 발생 및 배출부하량 산정

• ’08. 10.01 ~ 10.31 : 총량관리 단위유역 및 소유역 구분

• ’08. 10.10 : 금강수계 협의회 3차 회의(전북대학교)

• ’08. 11.01 ~ 11.31 : 오염원 및 부하량 전망

• ’08. 11.05 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 중간보고회

• ’08. 11.25 : 금강수계 협의회 4차 회의 개최(충북개발연구원)

• ’08. 12.01 ~ 12.10 : 오염원 및 부하량 산정결과 검토

• ’08. 11.20 ~ 12.10 : 하천수리모델을 통한 수리계수 산정 및 수질모델 구축

• ’08. 12.11 ~ 12.15 : 최종배출부하량 산정완료

• ’08. 12.11 ~ 12.20 : 수질모델 보정 및 검증

• ’08. 12.21 ~ 12.25 : 기준배출부하량 산정

• ’08. 12.26 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 승인신청(충청남도 → 환경부)

• ’09. 02.11 : 금강수계 협의회 5차 회의(대전발전연구원)

• ’09. 02.16 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 보완요청(환경부 → 충청남도)

• ’09. 02.24 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 최종보고회

• ’09. 04.09 : 충청남도 및 금강수계 9개 시⋅군 대상 관리수질 설정에 관한 워크숍

• ’09. 06.15 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 보완 제출(충청남도 → 환경부)

• ’09. 07.07 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 재보완 요청(환경부 → 충청남도)

• ’09. 08.20 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 재보완 제출(충청남도 → 환경부)

• ’09. 12.11 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 승인(환경부 → 충청남도)

6. 기본계획 요약

가. 단위유역 및 수질현황

1) 충청남도 금강수계 단위유역 설정 및 목표수질 현황

• 금강 상류는 전라북도 무주군에서 발원하여 용담호(댐)를 거쳐 충청남도 금산군의 경계지점인 금본C를 경유한 후  금산군의 봉황천과 합류하고 충청남도와 충청북도의 경계지점인 금본D를 지나 대청호에 유입된다. 금강중류인 대청호에서 유출하는 금강은 대전광역시, 계룡시가 위치한 갑천A 유역을 관통하는 갑천과 합류 후 충청북도와 충청남도의 경계지점인 금본G를 경유하여 천안시, 충청북도 청주시 및 청원군, 연기군 등을 거친 미호천이 합류되고, 이후 공주시, 청양군, 부여군 유역을 관류한다. 금강하류지역은 석성천과 논산천(강경천 포함)을 합류(금본 K지점)하여 충청남도의 부여군 하류지역 및 서천군과 전라북도 익산시 및 군산시를 경계로 흘러 금강하구언(금본K)을 통하여 서해로 유출한다[그림-1]. 단위유역의 세부자료 및 현황자료는 별도로 부록자료(CD)에 수록하였다.

• 수계오염총량관리기술지침(이하 “기술지침”이라 한다)에 따라 각 단위유역을 소유역으로 세분하였다. 충청남도 금강수계의 단위유역 수는 총 15개이며, 소유역 수는 총 203개이다. 단위유역별 소유역 수는 충청남도 관할지역의 점유도가 100%인 금본D가 12개, 유등A가 3개, 병천A가 7개, 금본I가 25개, 금본J가 37개, 금본K가 29개이다. 충청남도가 일부 포함하는 금본E는 2개, 금본F는 2개, 갑천A는 4개, 금본G는 2개, 미호B는 2개, 미호C는 10개, 금본H는 12개, 논산A는 29개, 금본L은 27개 소유역이 충청남도 관할지역에 포함된다<표-1>.

• 단위유역별 설정된 목표수질은 BOD5 경우 10년 평균저수량을 기준유량으로 금본D 1.1 mg/L, 금본E 1.7 mg/L, 금본F 1.0 mg/L, 유등A 1.2 mg/L, 갑천A 5.9 mg/L, 금본G 2.4 mg/L, 병천A 2.3 mg/L, 미호B 4.3 mg/L, 미호C 4.4 mg/L, 금본H, 금본I, 금본J 2.9 mg/L, 논산A 4.0 mg/L, 금본K 3.0 mg/L, 금본L 4.4 mg/L로 설정되어 있으며, 단위유역으로 분류되어 있지는 않지만, 광역자치단체간 유역경계특성을 고려하여 충청남도(계룡시)와 대전광역시 경계지점의 소유역 말단에 두계A 지점을 명명하여 제 1단계부터 4.4 mg/L로 협의 설정하여 관리하고 있다. 한편, 단위유역별 T-P 목표수질은 금강수계 중 대청호 상류지역에만 설정되어 있어 충청남도는 금산군 일부가 해당되며, 단위유역별 금산군 일부가 포함된 금본D 및 금본F 단위유역의 10년 평균저수량 또는 평수량 기준으로 T-P 목표수질은 각각 0.024, 0.018 mg/L로 설정되어 있다.

[그림-1] 충청남도 금강수계 단위유역도

<표-1> 충청남도 관할 금강 총량관리단위유역

단위유역	총 유역		관할 유역		점유율(%)
	면적(km[eqn: {} ^{2}])	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	소유역수
금본D	340.7	12	340.7	12	100.0%
금본E	360.3	9	3.5	2	1.0%
금본F	871.4	35	75.0	2	8.6%
유등A	121.6	3	121.6	3	100.0%
갑천A	524.1	40	120.9	4	23.1%
금본G	166.2	14	12.6	2	7.6%
병천A	240.1	7	240.1	7	100.0%
미호B	613.1	29	26.7	2	4.4%
미호C	224.6	12	215.7	10	96.0%
금본H	188.6	14	170.3	12	90.3%
금본I	764.5	25	764.5	25	100.0%
금본J	415.0	38	415.0	38	100.0%
논산A	693.9	35	545.7	29	78.6%
금본K	478.1	32	478.1	32	100.0%
금본L	534.7	51	327.3	28	61.2%

<표-2> 단위유역별 관할 자치단체 및 면적 점유율

단위유역	광역시도	시군구	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	점유율(%)
금본D	충청남도	금산군	12	340.7	100.0%
	합계		12	340.7	100.0%
금본E	충청북도	영동군	7	356.7	99.0%
	충청남도	금산군	2	3.5	1.0%
	합계		9	360.3	100.0%
금본F	대전광역시		8	76.3	8.8%
	충청북도	청원군	5	88.4	10.1%
		보은군	4	101.3	11.6%
		옥천군	15	526.8	60.4%
		영동군	1	3.7	0.4%
	충청남도	금산군	2	75.0	8.6%
	합계		35	871.4	100.0%
유등A	충청남도	금산군	3	121.6	100.0%
	합계		3	121.6	100.0%
갑천A	대전광역시		36	403.3	76.9%
	충청남도	논산시	2	69.0	13.2%
		계룡시	1	44.3	8.4%
		금산군	1	7.6	1.5%
	합계		40	524.1	100.0%
금본G	대전광역시		5	40.4	24.3%
	충청북도	청주시	1	2.0	1.2%
		청원군	6	111.1	66.9%
	충청남도	연기군	2	12.6	7.6%
	합계		14	166.2	100.0%
병천A	충청남도	천안시	7	240.1	100.0%
	합계		7	240.1	100.0%
미호B	충청북도	청주시	5	67.9	11.1%
		청원군	16	311.7	50.8%
		증평군	1	76.5	12.5%
		진천군	3	71.6	11.7%
		괴산군	1	53.0	8.6%
		음성군	1	5.9	1.0%
	충청남도	천안시	1	23.8	3.9%
		연기군	1	2.8	0.5%
	합계		29	613.1	100.0%
미호C	충청북도	청원군	2	9.0	4.0%
	충청남도	연기군	10	215.7	96.0%
	합계		12	224.6	100.0%
금본H	대전광역시		2	18.3	9.7%
	충청남도	공주시	4	64.5	34.2%
		연기군	8	105.8	56.1%
	합계		14	188.6	100.0%
금본I	충청남도	공주시	24	744.6	97.4%
		청양군	1	19.9	2.6%
	합계		25	764.5	100.0%
금본J	충청남도	공주시	8	43.1	10.4%
		부여군	5	38.2	9.2%
		청양군	25	333.7	80.4%
	합계		38	415.0	100.0%
논산A	충청남도	공주시	1	50.5	7.3%
		논산시	26	452.7	65.2%
		계룡시	1	16.5	2.4%
		금산군	1	26.0	3.7%
	전라북도	익산시	4	64.2	9.3%
		완주군	2	84.0	12.1%
	합계		35	693.9	100.0%
금본K	충청남도	공주시	2	36.6	7.6%
		논산시	5	60.4	12.6%
		부여군	25	381.1	79.7%
	합계		32	478.1	100.0%
금본L	충청남도	논산시	1	2.1	0.4%
		부여군	19	147.9	27.7%
		서천군	8	177.4	33.2%
	전라북도	군산시	4	42.6	8.0%
		익산시	19	164.8	30.8%
	합계		51	534.7	100.0%

<표-3> 자치단체별 단위유역 및 면적 점유율

광역시도	시군구	단위유역	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	점유율(%)
충청남도	천안시	병천A	7	240.1	91.0%
		미호B	1	23.8	9.0%
	합계		8	263.9	100.0%
	공주시	금본H	4	64.5	6.9%
		금본I	24	744.6	79.3%
		금본J	8	43.1	4.6%
		논산A	1	50.5	5.4%
		금본K	2	36.6	3.9%
	합계		39	939.3	100.0%
	논산시	갑천A	2	69.0	11.8%
		논산A	26	452.7	77.5%
		금본K	5	60.4	10.3%
		금본L	1	2.1	0.4%
	합계		34	584.1	100.0%
	계룡시	갑천A	1	44.3	72.8%
		논산A	1	16.5	27.2%
	합계		2	60.8	100.0%
	금산군	금본D	12	340.7	59.3%
		금본E	2	3.5	0.6%
		금본F	2	75.0	13.1%
		유등A	3	121.6	21.2%
		갑천A	1	7.6	1.3%
		논산A	1	26.0	4.5%
	합계		21	574.5	100.0%
	연기군	금본G	2	12.6	3.7%
		미호B	1	2.8	0.8%
		미호C	10	215.7	64.0%
		금본H	8	105.8	31.4%
	합계		21	336.9	100.0%
	부여군	금본J	5	38.2	6.7%
		금본K	25	381.1	67.2%
		금본L	19	147.9	26.1%
	합계		49	567.2	100.0%
	서천군	금본L	8	177.4	100.0%
	합계		8	177.4	100.0%
	청양군	금본I	1	19.9	5.6%
		금본J	25	333.7	94.4%
	합계		26	353.6	100.0%

2) 단위유역 말단의 수질

2004년∼2008년까지 단위유역말단에 대하여 국립환경과학원에서 측정한 충청남도 금강수계 단위유역별 BOD5 수질현황은 대청댐 상류지역인 금본D는 0.8∼1.0 mg/L의 범위로 단위유역 목표수질 1.1 mg/L보다 낮다. 반면, 대청호 이후 금강본류 수질은 대전의 갑천, 충북의 미호천이 합류된 금본H, 금본I, 금본J, 금본K 지점은 목표수질을 초과할 뿐만 아니라 BOD5 농도 또한 대부분 3.0 mg/L를 상회하고 있으며, 특히 2008년에는 강수량이 적어 수질농도가 다소 높아졌다. 따라서 대청댐 방류이후 금강본류 중․하류 지역의 수질은 대청댐 방류수, 대전의 갑천, 충북의 미호천에 의해 대부분 결정되기 때문에 금강의 수질개선을 위해서는 최우선적으로 수질악화시기를 중심으로 대청호조정지 댐의 기준유량(수질개선을 위한 유지유량)이 결정되어야 하고, 다음으로 BOD5가 높고 유량이 많은 갑천과 미호천 수질의 개선이 선행되어야만 가능할 것으로 판단된다.

<표-4a> 단위유역별 목표수질지점의 BOD5 수질평가

단위유역	연도별 수질 (BOD5, mg/L)					평가수질(BOD5, mg/L)			목표수질 (BOD5, mg/L)
	’04년	’05년	'06년	'07년	'08년	‘04～’06 (1회)	‘05～’07 (2회)	‘06～’08 (3회)
금본D	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1
금본E	1.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.7
금본F	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0
유등A	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	1.2
갑천A	6.9	6.3	6.7	5.7	5.7	6.6	6.3	6.1	5.9
금본G	2.7	3.4	2.6	2.5	2.1	2.9	2.9	2.4	2.4
병천A	3.2	3.6	2.7	3.1	3.5	3.2	3.1	3.1	2.3
미호B	7.4	6.0	5.3	5.5	5.0	6.2	5.6	5.2	4.3
미호C	7.5	5.9	5.3	5.5	5.2	6.2	5.6	5.3	4.4
금본H	3.9	4.0	3.8	3.5	3.0	3.9	3.8	3.4	2.9
금본I	4.1	3.9	3.6	3.5	3.9	3.9	3.7	3.7	2.9
금본J	4.6	3.3	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.8	2.9
논산A	4.8	3.8	3.4	3.1	4.4	4.0	3.4	3.6	4.0
금본K	4.6	3.6	3.3	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.0
금본L	3.9	3.6	3.2	2.8	3.0	3.6	3.2	3.0	4.4

한편, 단위유역별 T-P 수질현황을 살펴보면, BOD5와 마찬가지로 해가 갈수록 수질이 개선되는 경향을 보였으며, T-P의 목표수질이 설정된 금본D와 금본F의 수질은 2007년∼2008년에 각각 0.014∼0.029 mg/L, 0.010∼0.017 mg/L의 범위를 보여 금본D는 목표수질을 초과하였으며, 금본F는 만족하는 것으로 나타났다.

<표-4b>  단위유역별 목표수질지점의 T-P 수질평가

단위유역	연도별 수질 (T-P, mg/L)					평가수질(T-P, mg/L)			목표수질 (T-P, mg/L)
	’04년	’05년	'06년	'07년	'08년	‘04～’06 (1회)	‘05～’07 (2회)	‘06～’08 (2회)
금본D	0.052	0.038	0.048	0.029	0.014	0.046	0.038	0.030	0.024
금본F	-	-	0.014	0.017	0.010	-	0.015	0.013	0.018

3) 단위유역 내 지류하천의 수질

충청남도 단위유역에서 금강으로 직접 유입되는 지류하천의 저수기 시기 유량은 0.01∼5.9m3/s의 범위를 보이고 있으며, 유량이 가장 많은 하천은 논산천인 것으로 나타났다. 한편, 충청남도에서 금강본류로 유입되는 모든 지류하천의 저수기 시기 BOD5는 0.7∼8.1 mg/L의 범위를 보였으며, 모든 하천의 BOD5를 평균하면 약 1.4 mg/L로 본류에 비해 상당히 양호한 수질을 보였다. 그러나 일부 하천들은 지방자치단체의 해당유역에 설정된 목표수질을 초과하였는데, 천안시는 산방천과 승천천, 공주시는 정안천, 논산시는 석성천, 강경천, 방축천, 금산군은 금산천, 기사천, 부여군은 석성천과 증산천, 서천군은 길산천 등으로 나타나 우선관리가 필요한 하천인 것으로 판단되며, 계룡시, 청양군, 연기군에 위치한 하천은 해당 유역의 목표수질을 초과하는 하천이 없는 것으로 나타났다.

결론적으로 본류의 수질개선을 위해서는 지류하천의 수질개선이 우선되어야 하므로 충청남도 금강수계에 위치한 지류하천 중에서 유량이 많고 수질이 높은 병천천, 정안천, 강경천, 석성천 등이 수질개선을 위해 중점적으로 관리해야 한다.

나. 오염원 및 오염부하량

1) 오염원 현황 및 전망

• 충청남도 금강수계 지역의 총 오염원 현황과 장래 오염원의 기준년도인 2010년과 목표 연도인 2015년의 전망치는 <표-5>~<표-11>와 같다. 인구의 자연증가율은 2003년부터 2007년까지 행정동․리 단위의 자료를 기초로 하여 함수식에 의한 방법으로 추정하였다. 물 사용량은 환경부 상수도통계(2007)자료를 기초로 산정된 원단위를 인구에 적용하여 전망하였다. 가축사육두수 및 산업폐수 방류량, 지목별 토지면적, 양식장 시설면적, 매립장 침출수량의 전망은 각 축종별 또는 사업규모별, 지목별 과거증가 추이에 의한 자연증가율을 적용하였다.

<표-5> 생활계 인구 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 인구(인)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	36,417	40,367	39,312	38,616
	공주시	131,769	128,573	125,732	122,811
	논산시	136,541	131,365	127,253	122,577
	계룡시	36,058	42,920	42,251	41,189
	금산군	61,256	58,583	56,259	53,620
	연기군	80,585	77,366	75,635	74,344
	부여군	82,310	75,428	70,803	64,205
	서천군	29,935	27,472	25,597	23,153
	청양군	29,259	26,666	25,279	23,239
	합 계	624,130	608,740	588,121	563,754

<표-6> 생활계 물사용량 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 물 사용량(m3/일)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	7,293	10,005	9,811	9,579
	공주시	25,676	27,512	27,104	26,805
	논산시	29,111	34,210	33,383	32,934
	계룡시	8,148	10,120	9,547	9,716
	금산군	12,856	12,306	11,804	11,194
	연기군	17,249	19,770	19,526	19,576
	부여군	11,357	11,266	10,601	9,664
	서천군	5,900	5,028	4,694	4,275
	청양군	4,655	5,109	4,848	4,463
	합 계	122,245	135,326	131,318	128,206

<표-7> 축산계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	축종	연도별 가축두수(두)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	젖소	1,400	1,355	1,355	1,355
		한우	0	0	0	0
		말	813	695	695	695
		돼지	359	402	431	473
		양	1,310	747	820	770
		개	3,882	3,199	3,301	3,293
		가금	2,490	1,655	1,655	1,655
	공주시	젖소	0	0	0	0
		한우	1,462	886	886	886
		말	488	196	227	174
		돼지	1,019	1,481	1,405	1,316
		양	5,459	4,218	4,173	4,031
		개	0	0	0	0
		가금	1,791	1,203	1,203	1,203
	논산시	젖소	1,543	1,097	1,097	1,097
		한우	289	180	173	162
		말	1,877	413	406	448
		돼지	5,500	2,893	2,879	2,910
		양	0	0	0	0
		개	0	0	0	0
		가금	0	0	0	0
	계룡시	젖소	0	66	66	66
		한우	149	138	121	116
		말	149	204	187	182
		돼지	0	0	0	0
		양	850	0	0	0
		개	1,457	603	603	603
		가금	829	158	232	232
	금산군	젖소	1,065	603	663	663
		한우	4,201	1,364	1,498	1,498
		말	23,939	19,162	19,162	19,162
		돼지	821	753	753	753
		양	3,362	1,083	1,083	1,083
		개	1,130	1,880	2,032	2,269
		가금	1,487	695	616	681
	연기군	젖소	30,739	23,573	23,646	23,948
		한우	4,345	6,620	6,620	6,620
		말	0	0	0	0
		돼지	830	2,215	2,215	2,215
		양	70	45	48	39
		개	499	510	514	539
		가금	5,744	9,390	9,397	9,413
	부여군	젖소	0	0	0	0
		한우	0	0	0	0
		말	0	0	0	0
		돼지	0	13	30	32
		양	155	113	101	72
		개	155	126	131	104
		가금	0	0	0	0
	서천군	젖소	567	345	345	345
		한우	1,287	1,880	1,880	1,880
		말	730	549	474	157
		돼지	90	144	152	171
		양	2,674	2,918	2,851	2,553
		개	32,174	28,792	28,792	28,792
		가금	4,029	2,301	2,301	2,301
	청양군	젖소	10,754	8,459	8,459	8,459
		한우	3,895	3,489	3,713	3,604
		말	7,651	4,844	4,798	4,776
		돼지	58,503	47,885	48,063	47,932
		양	2,276	1,508	1,247	773
		개	9,426	4,993	3,335	1,830
		가금	862,731	605,694	602,559	544,848
	총합계	젖소	29,687	22,581	22,057	19,885
		한우	78,069	111,669	115,507	125,946
		말	82	74	77	77
		돼지	580,790	508,915	506,970	471,451
		양	26,563	22,212	24,332	23,504
		개	126,756	92,301	87,826	78,657
		가금	11,033,009	10,063,948	10,212,060	9,860,093

광역시⋅도	시군구	규모 (종별)	연도별 폐수방류량(㎥/일)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	1종	1,400	1,355	1,355	1,355
		2종	0	0	0	0
		3종	813	695	695	695
		4종	359	401	431	473
		5종	1,310	747	820	770
		합계	3,882	3,199	3,301	3,293
	공주시	1종	2,490	1,655	1,655	1,655
		2종	0	0	0	0
		3종	1,462	886	886	886
		4종	488	196	227	174
		5종	1,019	1,482	1,405	1,316
		합계	5,459	4,218	4,173	4,031
	논산시	1종	0	0	0	0
		2종	1,791	1,203	1,203	1,203
		3종	1,543	1,097	1,097	1,097
		4종	289	180	173	162
		5종	1,877	413	406	448
		합계	5,500	2,893	2,879	2,910
	계룡시	1종	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0
		4종	0	66	66	66
		5종	149	138	121	116
		합계	149	204	187	182
	금산군	1종	0	0	0	0
		2종	850	0	0	0
		3종	1,457	603	603	603
		4종	829	158	232	232
		5종	1,065	603	663	663
		합계	4,201	1,364	1,498	1,498
	연기군	1종	23,939	19,162	19,162	19,162
		2종	821	753	753	753
		3종	3,362	1,083	1,083	1,083
		4종	1,130	1,880	2,032	2,269
		5종	1,487	695	616	681
		합계	30,739	23,573	23,646	23,948
	부여군	1종	4,345	6,620	6,620	6,620
		2종	0	0	0	0
		3종	830	2,215	2,215	2,215
		4종	70	45	48	39
		5종	499	510	514	539
		합계	5,744	9,390	9,397	9,413
	서천군	1종	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0
		4종	0	13	30	32
		5종	155	113	101	72
		합계	155	126	131	104
	청양군	1종	0	0	0	0
		2종	567	345	345	345
		3종	1,287	1,880	1,880	1,880
		4종	730	548	474	158
		5종	90	144	152	171
		합계	2,674	2,918	2,851	2,553
	총합계	1종	32,174	28,792	28,792	28,792
		2종	4,029	2,301	2,301	2,301
		3종	10,754	8,459	8,459	8,459
		4종	3,895	3,487	3,713	3,605
		5종	7,651	4,845	4,798	4,776
		합계	58,503	47,885	48,063	47,932

<표-8> 산업계 오염원 현황 및 전망

<표-9> 토지계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	지목	연도별 토지면적(㎢)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	전	24.427	24.007	23.995	23.883
		답	38.136	37.452	37.371	37.172
		임야	166.078	163.977	163.880	163.285
		대지	20.892	23.904	23.411	24.103
		기타	15.463	15.702	16.385	16.599
		합계	264.995	265.042	265.042	265.042
	공주시	전	63.652	62.929	62.744	62.517
		답	119.594	118.207	117.950	117.536
		임야	659.243	657.047	657.039	656.459
		대지	38.962	41.909	41.321	42.054
		기타	59.371	60.262	61.301	61.788
		합계	940.821	940.354	940.354	940.354
	논산시	전	60.517	59.028	58.653	58.219
		답	155.622	153.745	153.214	152.650
		임야	242.007	240.571	240.188	239.757
		대지	43.054	47.173	48.270	49.492
		기타	53.617	54.317	54.508	54.715
		합계	554.817	554.833	554.833	554.833
	계룡시	전	4.220	4.190	4.183	4.174
		답	6.348	6.228	6.188	6.148
		임야	40.774	40.669	40.644	40.598
		대지	4.285	4.516	4.575	4.647
		기타	5.062	5.131	5.144	5.168
		합계	60.689	60.734	60.734	60.734
	금산군	전	53.712	53.288	53.213	53.087
		답	58.944	58.261	58.146	57.949
		임야	408.625	407.329	407.438	407.197
		대지	24.894	27.273	27.210	27.508
		기타	29.579	29.825	29.967	30.226
		합계	575.755	575.976	575.973	575.967
	연기군	전	36.207	36.198	36.199	36.172
		답	59.516	57.536	56.887	56.225
		임야	183.293	181.363	180.941	180.342
		대지	23.877	27.201	28.126	29.165
		기타	35.740	36.112	36.208	36.408
		합계	338.633	338.410	338.362	338.312
	부여군	전	44.557	43.997	43.914	43.757
		답	146.614	145.954	145.803	145.611
		임야	278.764	278.341	278.272	278.193
		대지	34.065	35.118	35.296	35.598
		기타	64.836	65.274	65.407	65.546
		합계	568.836	568.684	568.693	568.704
	서천군	전	14.103	13.875	13.821	13.760
		답	65.128	64.017	63.941	64.522
		임야	67.962	67.881	67.771	67.679
		대지	13.888	14.347	14.517	14.900
		기타	22.514	22.636	22.711	22.936
		합계	183.595	182.756	182.762	183.796
	청양군	전	24.871	24.540	24.492	24.408
		답	53.514	52.967	52.936	52.807
		임야	240.990	240.514	240.514	240.356
		대지	14.902	15.984	15.826	16.071
		기타	22.716	22.892	23.144	23.275
		합계	356.992	356.896	356.912	356.917
	총합계	전	326.266	322.052	321.214	319.977
		답	703.416	694.367	692.436	690.620
		임야	2,287.736	2,277.692	2,276.687	2,273.866
		대지	218.819	237.425	238.552	243.538
		기타	308.898	312.151	314.775	316.661
		합계	3,845.133	3,843.685	3,843.665	3,844.659

광역시⋅도	시군구	종류	연도별 양식장 시설면적(㎡)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	가두리	0	0	0	0
		지수식	12,242	9,343	9,343	9,343
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	12,242	9,343	9,343	9,343
	공주시	가두리	0	0	0	0
		지수식	4,731	8,932	0	0
		유수식	1,762	19,084	8,426	8,426
		대하	0	0	0	0
		계	6,493	28,016	8,426	8,426
	논산시	가두리	0	23,966	23,966	23,966
		지수식	101,320	26,293	26,293	26,293
		유수식	1,537	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	102,857	50,259	50,259	50,259
	계룡시	가두리	0	0	0	0
		지수식	0	0	0	0
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	0	0	0	0
	금산군	가두리	0	0	0	0
		지수식	0	0	0	0
		유수식	19,120	80,947	80,947	80,947
		대하	0	0	0	0
		계	19,120	80,947	80,947	80,947
	연기군	가두리	8,812	0	0	0
		지수식	21,787	38,472	38,472	38,472
		유수식	9,754	19,574	19,574	19,574
		대하	0	0	0	0
		계	40,353	58,046	58,046	58,046
	부여군	가두리	0	0	0	0
		지수식	43,443	43,789	43,789	43,789
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	43,443	43,789	43,789	43,789
	서천군	가두리	0	0	0	0
		지수식	3,198	21,584	21,584	21,584
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	3,198	21,584	21,584	21,584
	청양군	가두리	0	0	0	0
		지수식	18,371	32,630	32,630	32,630
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	18,371	32,630	32,630	32,630
	총합계	가두리	8,812	23,966	23,966	23,966
		지수식	205,092	181,043	172,111	172,111
		유수식	32,173	119,605	108,947	108,947
		대하	0	0	0	0
		계	246,077	324,614	305,024	305,024

<표-10> 양식계 오염원 현황 및 전망

<표-11> 매립계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 매립장 침출수 발생유량(㎥/일)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	8.0	8.0	8.0	8.0
	공주시	3.2	3.2	3.2	3.2
	논산시	0.9	0.9	0.9	0.9
	계룡시	0.1	0.1	0.1	0.1
	금산군	1.3	1.3	1.3	1.3
	연기군	0.5	0.5	0.5	0.5
	부여군	0.9	0.9	0.9	0.9
	서천군	0.0	0.0	0.0	0.0
	청양군	0.03	0.03	0.03	0.03
	총합계	14.93	14.93	14.93	14.93

2) 오폐수 발생유량 현황 및 전망

<표-12> 단위유역별 오․폐수 발생유량 현황 및 전망(㎥/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	11,480.2	8,974.9	8,617.5	8,137.7	-1.2
	금본E	2.9	2.2	1.9	1.9	-2.0
	금본F	3,678.0	3,296.9	3,248.8	3,188.6	-0.4
	유등A	2,206.6	1,899.8	1,902.1	1,901.6	0.0
	갑천A	4,152.3	5,958.9	5,893.0	5,799.0	-0.3
	금본G	10,013.1	9,807.4	9,663.4	9,755.3	-0.1
	병천A	11,163.2	12,420.8	12,434.9	12,237.2	-0.2
	미호B	1,073.2	1,637.8	1,528.6	1,369.7	-2.0
	미호C	39,071.6	40,850.9	40,260.9	41,210.4	0.1
	금본H	13,839.3	11,143.1	10,829.1	10,927.1	-0.2
	금본I	27,528.6	26,364.0	25,992.1	25,496.9	-0.4
	금본J	7,980.2	9,373.9	9,102.2	8,532.0	-1.1
	논산A	36,060.3	38,167.0	37,539.1	37,181.3	-0.3
	금본K	24,339.3	24,169.7	23,622.4	22,805.7	-0.7
	금본L	7,453.3	6,881.1	6,512.5	6,172.2	-1.3

<표-13> 자치단체별 오․폐수 발생유량 현황 및 전망(㎥/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	12,151.8	13,965.0	13,876.2	13,529.7	-0.4
	공주시	30,880.8	30,448.7	30,019.7	29,465.7	-0.4
	논산시	34,458.2	36,469.4	35,805.1	35,413.5	-0.4
	계룡시	7,740.2	9,185.7	9,048.7	8,832.4	-0.5
	금산군	17,509.4	14,254.5	13,852.7	13,316.1	-0.8
	연기군	61,712.7	59,698.6	58,652.6	59,750.7	0.0
	부여군	22,748.9	23,405.1	22,894.7	22,146.5	-0.7
	서천군	5,434.4	4,721.3	4,451.6	4,257.7	-1.2
	청양군	7,405.5	8,799.9	8,547.3	8,004.2	-1.1

3) 오염물질 발생부하량 현황 및 전망

(1) BOD5

• 충청남도 관할지역의 오염원 현황과 전망에 따른 BOD5, T-P 오염물질 발생부하량은 <표-14>~<표-17>과 같다.

<표-14> 단위유역별 BOD5 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	9,008.2	9,692.5	9,810.8	9,855.5	0.2
	금본E	8.3	7.1	7.1	6.8	-0.4
	금본F	2,580.8	2,500.0	2,438.7	2,406.7	-0.5
	유등A	4,022.0	4,218.3	4,256.8	4,485.6	0.8
	갑천A	2,881.5	3,265.5	3,229.5	3,188.8	-0.3
	금본G	1,366.4	1,095.3	1,069.4	1,084.6	-0.1
	병천A	29,149.0	24,005.1	23,577.0	22,044.2	-1.0
	미호B	1,468.1	3,635.7	3,711.0	3,549.3	-0.3
	미호C	27,404.0	37,517.7	37,490.9	37,252.4	-0.1
	금본H	12,955.8	8,174.1	8,054.9	7,968.1	-0.3
	금본I	44,228.8	44,191.8	43,191.3	42,141.6	-0.6
	금본J	22,219.0	21,550.4	20,929.9	20,865.0	-0.4
	논산A	59,899.8	49,011.8	48,053.2	45,873.4	-0.8
	금본K	48,863.9	58,680.1	61,022.6	62,144.2	0.7
	금본L	13,079.4	18,911.6	20,618.8	22,391.5	2.3

<표-15> 자치단체별 BOD5 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	30,401.1	27,461.3	27,093.2	25,392.8	-0.9
	공주시	60,584.0	59,772.8	58,073.3	56,073.5	-0.8
	논산시	64,609.0	61,982.7	60,885.7	58,077.8	-0.8
	계룡시	3,009.4	3,727.3	3,697.5	3,749.2	0.1
	금산군	16,147.2	16,660.4	16,750.8	17,000.9	0.3
	연기군	39,838.8	45,030.6	44,984.1	44,723.9	-0.1
	부여군	40,798.6	46,207.9	50,365.6	53,934.2	2.1
	서천군	4,449.5	8,120.4	8,797.4	9,702.7	2.4
	청양군	19,297.4	17,493.8	16,813.9	16,602.5	-0.6

(2) T-P

<표-16> 단위유역별 T-P 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	517.65	589.16	624.98	633.51	0.9
	금본E	0.51	0.51	0.52	0.50	-0.4
	금본F	137.09	113.47	111.55	108.27	-0.6
	유등A	303.49	297.65	311.41	328.74	1.3
	갑천A	175.69	168.37	168.21	165.01	-0.2
	금본G	280.71	64.65	64.66	64.11	-0.1
	병천A	2,155.06	1,838.94	1,761.06	1,606.08	-1.6
	미호B	48.65	171.90	177.65	164.32	-0.6
	미호C	1,827.68	1,922.76	1,922.94	1,853.31	-0.5
	금본H	904.08	520.38	511.18	493.26	-0.7
	금본I	3,102.30	2,902.23	2,833.70	2,707.48	-0.8
	금본J	1,550.74	1,576.58	1,526.67	1,513.14	-0.5
	논산A	4,115.59	3,499.82	3,422.32	3,203.84	-1.1
	금본K	3,320.34	3,898.16	4,084.62	4,164.26	0.9
	금본L	882.02	1,401.41	1,540.01	1,689.38	2.6

<표-17> 자치단체별 T-P 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	2,188.51	2,000.00	1,926.77	1,757.99	-1.5
	공주시	4,140.88	3,980.72	3,862.23	3,646.17	-1.1
	논산시	4,780.45	4,186.02	4,098.68	3,819.46	-1.1
	계룡시	113.01	145.08	144.67	152.54	0.6
	금산군	1,010.17	1,013.60	1,060.82	1,083.83	0.9
	연기군	2,922.17	2,416.79	2,414.98	2,333.57	-0.4
	부여군	2,604.15	3,409.73	3,737.05	4,033.88	2.3
	서천군	215.60	518.46	575.74	651.29	3.2
	청양군	1,346.68	1,295.58	1,240.58	1,216.48	-0.8

4) 오염물질 배출부하량 현황 및 전망

• 충청남도 관할지역의 오염원 현황과 전망에 따른 BOD5, T-P 오염물질 배출부하량은 <표-18>~<표-21>과 같다.

<표-18> 단위유역별 BOD5 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	3,029.2	2,998.0	2,983.0	2,802.5	-0.8
	금본E	5.2	5.1	5.1	5.0	-0.4
	금본F	832.2	731.2	718.0	595.9	-2.3
	유등A	1,049.9	1,071.9	1,076.4	1,073.2	0.0
	갑천A	983.7	992.3	954.8	946.4	-0.6
	금본G	250.9	499.6	493.1	492.8	-0.2
	병천A	4,709.7	4,110.5	3,622.6	3,425.9	-2.1
	미호B	308.2	410.1	412.2	390.5	-0.6
	미호C	4,249.9	5,929.0	5,602.1	5,481.4	-0.9
	금본H	3,027.7	2,465.5	2,339.8	2,283.0	-0.9
	금본I	9,107.8	8,089.8	7,651.9	7,431.1	-1.0
	금본J	4,215.5	4,551.7	4,406.4	4,302.1	-0.7
	논산A	11,297.1	9,617.4	9,049.4	9,003.4	-0.8
	금본K	8,254.0	8,526.8	8,551.3	8,383.0	-0.2
	금본L	4,787.4	4,916.1	4,996.1	5,036.7	0.3

<표-19> 자치단체별 BOD5 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	4,971.2	4,477.0	3,989.3	3,770.1	-2.0
	공주시	11,504.0	10,378.3	9,741.8	9,487.1	-1.1
	논산시	12,219.5	10,464.9	9,774.9	9,702.7	-0.9
	계룡시	764.2	707.0	709.3	720.3	0.2
	금산군	5,057.3	4,988.8	4,966.1	4,663.8	-0.8
	연기군	6,958.0	8,356.6	8,010.7	7,835.4	-0.8
	부여군	8,303.6	9,110.3	9,352.4	9,225.6	0.2
	서천군	2,783.9	2,643.0	2,651.9	2,693.5	0.2
	청양군	3,546.7	3,789.2	3,666.0	3,554.3	-0.8

<표-20> 단위유역별 T-P 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	177.05	185.31	186.62	156.71	-1.9
	금본E	0.36	0.35	0.35	0.34	-0.4
	금본F	43.23	40.82	40.04	34.10	-2.1
	유등A	62.28	62.18	63.14	62.00	0.0
	갑천A	60.40	69.89	68.42	67.90	-0.4
	금본G	143.06	41.50	40.97	40.91	-0.2
	병천A	288.40	252.00	219.50	203.49	-2.4
	미호B	18.48	25.79	25.48	23.31	-1.2
	미호C	317.30	362.48	345.27	337.69	-0.9
	금본H	178.06	134.91	127.95	123.97	-1.0
	금본I	518.40	482.10	460.87	459.31	-0.6
	금본J	281.48	267.98	258.66	252.34	-0.7
	논산A	651.44	587.34	544.59	542.52	-1.0
	금본K	475.69	508.97	512.93	524.30	0.4
	금본L	214.74	270.70	278.56	286.90	0.7

<표-21> 자치단체별 T-P 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	304.18	275.43	242.69	224.50	-2.3
	공주시	651.69	619.32	588.00	585.33	-0.7
	논산시	724.06	661.40	609.75	605.69	-1.1
	계룡시	42.59	52.65	52.56	53.15	0.1
	금산군	293.23	297.92	299.43	262.43	-1.5
	연기군	609.10	506.32	487.08	475.93	-0.8
	부여군	446.72	506.15	527.33	545.39	1.0
	서천군	110.45	144.61	146.82	150.52	0.5
	청양군	248.36	228.53	219.70	212.84	-0.9

다. 기준유량 및 목표수질

1) 기준유량 및 목표수질

• 충청남도 관할지역의 기준유량 및 목표수질은 <표-22>와 같다.

<표-22> 충청남도 단위유역별 기준유량 및 목표수질

단위유역	BOD5		T-P
	기준유량 (m3/s)	목표수질 (mg/L)	기준유량 (m3/s)	목표수질 (mg/L)
금본D	9.58	1.1	9.58	0.024
금본F	15.12	1.0	15.12	0.018
유등A	0.38	1.2	-	-
갑천A	8.92	5.9	-	-
금본G	31.13	2.4	-	-
병천A	1.18	2.3	-	-
미호B	9.66	4.3	-	-
미호C	10.40	4.4	-	-
금본H	44.21	2.9	-	-
금본I	46.62	2.9	-	-
금본J	48.15	2.9	-	-
논산A	2.34	4.0	-	-
금본K	55.16	3.0	-	-
금본L	57.98	4.4	-	-

라. 오염총량관리 할당부하량

1) BOD5

가) BOD5 기준배출부하량

충청남도에 위치한 수질총량단위유역별로 고시된 BOD5 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 기준배출부하량이라 한다. 기준배출부하량 산정은 유역의 유황조건 중 저수량(Q275)을 기준으로 유역내 유기물질의 배출부하량을 산출하고, 저수량을 기준으로 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 수질모델링(QUAL2E)을 통하여 산정하였다. 따라서 산정된 기준배출량을 초과하여 배출하는 경우 목표수질을 초과하게 되므로 단위유역에서 배출하는 BOD5부하량은 기준유량 조건에서 항상 기준배출부하량 이하로 배출되도록 관리하여야 한다. 단위유역별 산출된 BOD5 기준배출부하량은 금본D의 경우 3,161.8kg/일, 유등A 1,169.3kg/일, 병천A 4,200.2kg/일, 미호C 6,246.1kg/일, 금본H 5,030.0kg/일, 금본I 9,092.1kg/일, 금본J 4,948.6kg/일, 논산A 9,639.5kg/일, 금본K 9,418.4kg/일, 금본L 5,477.1kg/일이다.

나) BOD5 할당배출부하량

할당배출부하량 이란 기준배출부하량 산정과정에서 오염원조사, 부하량 산정, 기준유량, 수질모델링 등 여러 가지 불확실성에 의한 오류를 보정하기 위하여 기준배출부하량의 약 5~10%를 차감한 배출부하량으로 실제적으로 총량단위유역에 허용되는 배출부하량이다.

단위유역별 안전율을 고려하여 허용된 부하량을 단위유역 할당배출부하량이라 하며, 결국 목표년도인 2015년까지 기준유량인 저수량(Q275)을 기준으로 할당부하량 이내가 되도록 유기물질(BOD5) 배출량을 관리하여야 한다. 따라서 기준년도(2007년)와 시작년도(2010년) 및 최종년도(2015년)에 단위유역별 할당된 배출부하량을 초과하고 있거나, 각종 개발계획 등으로 초과할 전망인 유역은 해당량 만큼 유기물질 삭감계획 등이 시행계획에서 수립되어야 한다.

충청남도의 위치한 수질총량단위유역별 BOD5 할당부하량은 금본D의 경우 3,161.8kg/일, 유등A 1,169.3kg/일, 병천A 3,780.2kg/일, 미호C 5,621.5kg/일, 금본H 4,527.1kg/일, 금본I 8,182.9kg/일, 금본J 4,453.9kg/일, 논산A 9,639.6kg/일, 금본K 8,947.6kg/일, 금본L 5,477.1kg/일이다.

<표-23> 단위유역별 BOD5 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금본D	금산군	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
		소계	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
	금본E	금산군	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
		소계	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
	금본F	금산군	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
		소계	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
	유등A	금산군	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
		소계	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
	갑천A	논산시	367.6	65.5	302.1	365.7	64.9	300.8	540.4	49.6	63.9	64.9	-1.0	7.9	0.0	7.9	22.2	490.8	309.3	300.8	8.5	181.5	0.0	181.5	0.0
		계룡시	508.1	158.4	349.7	524.5	179.7	344.8	986.1	304.6	175.9	179.7	-3.8	128.7	68.8	59.9	0.0	681.5	351.7	344.8	6.9	329.8	149.7	180.1	0.0
		금산군	116.5	7.8	108.7	117.9	8.3	109.6	134.5	9.9	9.1	8.3	0.8	1.0	0.0	1.0	0.2	124.6	112.1	109.6	2.5	12.5	0.0	12.5	0.0
		소계	992.2	231.7	760.5	1,008.1	252.9	755.2	1,661.0	364.1	248.9	252.9	-4.0	137.6	68.8	68.8	22.4	1,296.9	773.1	755.2	17.9	523.8	149.7	374.1	0.0
	금본G	연기군	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
		소계	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
	병천A	천안시	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
		소계	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
	미호B	천안시	366.5	81.5	285.0	392.1	78.3	313.8	419.3	74.3	69.0	78.3	-9.3	10.0	0.1	9.9	4.7	345.0	307.3	313.8	-6.5	39.8	1.1	38.7	2.1
		연기군	43.6	4.8	38.8	45.6	4.5	41.1	51.5	4.0	3.6	4.5	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.0	47.5	42.7	41.1	1.6	4.8	0.0	4.8	0.0
		소계	410.1	86.3	323.8	437.7	82.8	354.9	470.8	78.3	72.6	82.8	-10.2	10.4	0.1	10.3	4.7	392.5	350.0	354.9	-4.9	44.6	1.1	43.5	2.1
	미호C	연기군	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
		소계	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
	금본H	공주시	581.1	237.0	344.1	476.7	130.7	346.0	970.8	284.8	133.9	130.7	3.2	157.5	2.5	155.0	6.6	686.0	347.5	346.0	1.5	338.5	83.0	255.5	0.0
		연기군	1,884.3	715.4	1,168.9	1,950.9	757.4	1,193.5	4,059.2	1,416.8	683.8	757.4	-73.6	733.0	461.5	271.5	0.0	2,642.4	1,212.1	1,193.6	18.5	1,430.3	990.0	440.3	0.0
		소계	2,465.4	952.4	1,513.0	2,427.6	888.1	1,539.5	5,030.0	1,701.6	817.7	888.1	-70.4	890.5	464.0	426.5	6.6	3,328.4	1,559.6	1,539.6	20.0	1,768.8	1,073.0	695.8	0.0
	금본I	공주시	7,923.5	2,088.9	5,834.6	7,832.5	1,769.5	6,063.0	8,909.1	1,884.5	1,682.7	1,769.5	-86.8	471.3	34.1	437.2	269.5	7,024.6	6,206.5	6,063.1	143.4	826.3	25.9	800.4	8.2
		청양군	166.3	23.3	143.0	163.4	22.5	140.9	183.0	25.1	21.9	22.5	-0.6	3.2	0.0	3.2	0.0	157.9	142.1	140.9	1.2	15.8	0.0	15.8	0.0
		소계	8,089.8	2,112.2	5,977.6	7,995.9	1,792.0	6,203.9	9,092.1	1,909.6	1,704.6	1,792.0	-87.4	474.5	34.1	440.4	269.5	7,182.5	6,348.6	6,204.0	144.6	842.1	25.9	816.2	8.2
	금본J	공주시	515.6	75.2	440.4	491.2	53.8	437.4	549.6	59.7	50.8	53.8	-3.0	8.9	0.0	8.9	0.0	489.9	439.3	437.4	1.9	50.6	0.0	50.6	0.0
		부여군	413.1	89.6	323.5	419.0	83.5	335.5	481.1	89.3	76.9	83.5	-6.6	12.4	0.0	12.4	0.0	391.8	351.3	335.5	15.8	40.5	0.0	40.5	0.0
		청양군	3,622.9	790.6	2,832.3	3,572.1	744.6	2,827.5	3,917.9	699.3	703.1	744.6	-41.5	93.2	0.0	93.2	97.0	3,218.6	2,858.7	2,827.5	31.2	359.9	0.0	359.9	0.0
		소계	4,551.6	955.4	3,596.2	4,482.3	881.9	3,600.4	4,948.6	848.3	830.8	881.9	-51.1	114.5	0.0	114.5	97.0	4,100.3	3,649.3	3,600.4	48.9	451.0	0.0	451.0	0.0
	논산A	공주시	566.8	111.2	455.6	594.6	126.3	468.3	625.6	122.8	125.4	126.3	-0.9	0.5	0.0	0.5	3.1	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	6.7	0.0
		논산시	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0
		계룡시	198.9	38.0	160.9	240.7	40.1	200.6	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	10.5	0.0	0.0	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	25.9	18.9	0.0
		금산군	66.0	7.3	58.7	65.8	7.2	58.6	66.1	6.9	7.0	7.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	59.2	59.3	58.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1
		소계	9,617.4	2,773.6	6,843.8	9,247.8	2,408.0	6,839.8	9,639.5	2,314.5	2,296.9	2,408.0	-111.1	134.1	11.2	122.9	116.5	7,325.0	7,033.3	6,839.8	193.5	291.8	26.9	264.9	0.1
	금본K	공주시	791.2	68.0	723.2	758.5	68.9	689.6	976.9	105.6	64.1	68.9	-4.8	48.1	22.3	25.8	6.6	871.3	646.9	689.6	-42.7	224.4	60.4	164.0	0.0
		논산시	1,246.7	170.7	1,076.0	1,188.8	163.1	1,025.7	1,322.4	156.3	149.6	163.1	-13.5	7.8	7.8	0.0	1.1	1,166.1	1,061.2	1,025.7	35.5	104.9	20.8	84.1	0.0
		부여군	6,489.0	1,563.6	4,925.4	6,728.5	1,443.9	5,284.6	7,119.1	1,127.2	1,336.8	1,443.9	-107.1	67.0	0.0	67.0	276.6	5,991.9	5,532.8	5,284.6	248.2	459.1	2.3	456.8	0.0
		소계	8,526.9	1,802.3	6,724.6	8,675.8	1,675.9	6,999.9	9,418.4	1,389.1	1,550.5	1,675.9	-125.4	122.9	30.1	92.8	284.3	8,029.3	7,240.9	6,999.9	241.0	788.4	83.5	704.9	0.0
	금본L	논산시	64.9	10.1	54.8	68.7	11.0	57.7	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		부여군	2,208.2	493.9	1,714.3	2,289.5	467.3	1,822.2	2,512.9	491.2	424.4	467.3	-42.9	109.0	0.0	109.0	42.2	2,021.7	1,906.5	1,822.2	84.3	115.2	8.2	107.0	0.0
		서천군	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
		소계	4,916.1	1,227.1	3,689.0	5,029.8	1,127.3	3,902.5	5,477.1	1,146.7	1,025.5	1,127.3	-101.8	168.9	0.6	168.3	47.7	4,330.4	4,092.5	3,902.5	190.0	237.9	9.6	228.3	0.0
	합계		54,914.8	14,943.5	39,971.3	54,253.6	13,249.5	41,004.1	62,197.5	14,040.0	12,619.5	13,249.5	-630.0	2,692.0	639.4	2,052.6	1,271.5	48,157.5	41,961.3	41,004.4	956.9	6,413.8	1,446.0	4,967.8	217.6
대전 광역시	금본H	유성구	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
		소계	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
	합계		221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
충청 북도	미호C	청원군	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
		소계	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
	합계		161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
전라 북도	논산A	완주군	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
		익산시	2,064.2	844.7	1,219.5	1,974.4	708.0	1,266.4	2,095.5	790.1	791.2	708.0	83.2	52.6	0.0	52.6	53.7	1,305.4	1,302.9	1,266.4	36.5	29.7	0.0	29.7	27.2
		소계	2,337.5	886.4	1,451.1	2,255.2	745.7	1,509.5	2,438.9	832.0	828.1	745.7	82.4	57.6	0.0	57.6	53.7	1,606.9	1,546.0	1,509.5	36.5	88.1	1.2	86.9	27.2
	금본L	군산시	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
		익산시	6,068.1	2,705.9	3,362.2	6,266.0	2,368.2	3,897.8	6,622.3	2,487.7	2,598.7	2,368.2	230.5	16.6	0.0	16.6	127.6	4,134.6	3,970.0	3,897.8	72.2	274.1	0.0	274.1	109.5
		소계	6,783.8	2,967.1	3,816.7	7,008.4	2,623.4	4,385.0	7,358.6	2,733.4	2,844.4	2,623.4	221.0	22.3	0.0	22.3	133.3	4,625.2	4,460.6	4,385.0	75.6	338.7	0.0	338.7	174.1
	합계		9,121.3	3,853.5	5,267.8	9,263.6	3,369.1	5,894.5	9,797.5	3,565.4	3,672.5	3,369.1	303.4	79.9	0.0	79.9	187.0	6,232.1	6,006.6	5,894.5	112.1	426.8	1.2	425.6	201.3
총계			64,418.3	18,943.3	45,475.0	63,804.1	16,690.8	47,113.3	72,451.4	17,679.2	16,357.9	16,690.8	-332.9	2,779.8	639.4	2,140.4	1,458.5	54,772.2	48,190.1	47,113.6	1,076.5	7,001.0	1,447.2	5,553.8	418.9

<표-24> 자치단체별 BOD5 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	천안시	병천A	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
		미호B	366.5	81.5	285.0	392.1	78.3	313.8	419.3	74.3	69.0	78.3	-9.3	10.0	0.1	9.9	4.7	345.0	307.3	313.8	-6.5	39.8	1.1	38.7	2.1
		소계	4,477.0	810.0	3,667.0	4,150.8	492.0	3,658.8	4,619.5	498.7	473.0	492.0	-19.0	115.4	23.6	91.8	89.7	4,120.8	3,690.6	3,658.8	31.8	551.7	64.3	487.4	121.5
	공주시	금본H	581.1	237.0	344.1	476.7	130.7	346.0	970.8	284.8	133.9	130.7	3.2	157.5	2.5	155.0	6.6	686.0	347.5	346.0	1.5	338.5	83.0	255.5	0.0
		금본I	7,923.5	2,088.9	5,834.6	7,832.5	1,769.5	6,063.0	8,909.1	1,884.5	1,682.7	1,769.5	-86.8	471.3	34.1	437.2	269.5	7,024.6	6,206.5	6,063.1	143.4	826.3	25.9	800.4	8.2
		금본J	515.6	75.2	440.4	491.2	53.8	437.4	549.6	59.7	50.8	53.8	-3.0	8.9	0.0	8.9	0.0	489.9	439.3	437.4	1.9	50.6	0.0	50.6	0.0
		논산A	566.8	111.2	455.6	594.6	126.3	468.3	625.6	122.8	125.4	126.3	-0.9	0.5	0.0	0.5	3.1	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	6.7	0.0
		금본K	791.2	68.0	723.2	758.5	68.9	689.6	976.9	105.6	64.1	68.9	-4.8	48.1	22.3	25.8	6.6	871.3	646.9	689.6	-42.7	224.4	60.4	164.0	0.0
		소계	10,378.2	2,580.3	7,797.9	10,153.5	2,149.2	8,004.3	12,032.0	2,457.4	2,056.9	2,149.2	-92.3	686.3	58.9	627.4	285.8	9,574.6	8,136.3	8,004.4	131.9	1,446.5	169.3	1,277.2	8.2
	논산시	갑천A	367.6	65.5	302.1	365.7	64.9	300.8	540.4	49.6	63.9	64.9	-1.0	7.9	0.0	7.9	22.2	490.8	309.3	300.8	8.5	181.5	0.0	181.5	0.0
		논산A	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0
		금본K	1,246.7	170.7	1,076.0	1,188.8	163.1	1,025.7	1,322.4	156.3	149.6	163.1	-13.5	7.8	7.8	0.0	1.1	1,166.1	1,061.2	1,025.7	35.5	104.9	20.8	84.1	0.0
		금본L	64.9	10.1	54.8	68.7	11.0	57.7	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	10,464.9	2,863.4	7,601.5	9,969.9	2,473.4	7,496.5	10,575.1	2,350.9	2,348.7	2,473.4	-124.7	138.8	8.5	130.3	136.6	8,224.2	7,697.5	7,496.5	201.0	526.7	21.8	504.9	0.0
	계룡시	갑천A	508.1	158.4	349.7	524.5	179.7	344.8	986.1	304.6	175.9	179.7	-3.8	128.7	68.8	59.9	0.0	681.5	351.7	344.8	6.9	329.8	149.7	180.1	0.0
		논산A	198.9	38.0	160.9	240.7	40.1	200.6	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	10.5	0.0	0.0	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	25.9	18.9	0.0
		소계	707.0	196.4	510.6	765.2	219.8	545.4	1,290.0	354.2	215.0	219.8	-4.8	139.2	79.3	59.9	0.0	935.8	561.2	545.4	15.8	374.6	175.6	199.0	0.0
	금산군	금본D	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
		금본E	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
		금본F	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
		유등A	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
		갑천A	116.5	7.8	108.7	117.9	8.3	109.6	134.5	9.9	9.1	8.3	0.8	1.0	0.0	1.0	0.2	124.6	112.1	109.6	2.5	12.5	0.0	12.5	0.0
		논산A	66.0	7.3	58.7	65.8	7.2	58.6	66.1	6.9	7.0	7.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	59.2	59.3	58.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1
		소계	4,988.7	1,197.0	3,791.7	5,172.5	1,199.0	3,973.5	5,238.1	1,025.7	1,166.7	1,199.0	-32.3	96.8	5.9	90.9	237.8	4,212.4	4,037.9	3,973.5	64.4	262.4	10.3	252.1	87.9
	연기군	금본G	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
		미호B	43.6	4.8	38.8	45.6	4.5	41.1	51.5	4.0	3.6	4.5	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.0	47.5	42.7	41.1	1.6	4.8	0.0	4.8	0.0
		미호C	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
		금본H	1,884.3	715.4	1,168.9	1,950.9	757.4	1,193.5	4,059.2	1,416.8	683.8	757.4	-73.6	733.0	461.5	271.5	0.0	2,642.4	1,212.1	1,193.6	18.5	1,430.3	990.0	440.3	0.0
		소계	8,356.5	3,612.3	4,744.2	8,197.6	3,305.3	4,892.3	11,333.0	4,275.3	3,204.8	3,305.3	-100.5	1,170.8	462.6	708.2	100.3	7,057.7	4,919.0	4,892.5	26.5	2,138.7	992.8	1,145.9	0.0
	부여군	금본J	413.1	89.6	323.5	419.0	83.5	335.5	481.1	89.3	76.9	83.5	-6.6	12.4	0.0	12.4	0.0	391.8	351.3	335.5	15.8	40.5	0.0	40.5	0.0
		금본K	6,489.0	1,563.6	4,925.4	6,728.5	1,443.9	5,284.6	7,119.1	1,127.2	1,336.8	1,443.9	-107.1	67.0	0.0	67.0	276.6	5,991.9	5,532.8	5,284.6	248.2	459.1	2.3	456.8	0.0
		금본L	2,208.2	493.9	1,714.3	2,289.5	467.3	1,822.2	2,512.9	491.2	424.4	467.3	-42.9	109.0	0.0	109.0	42.2	2,021.7	1,906.5	1,822.2	84.3	115.2	8.2	107.0	0.0
		소계	9,110.3	2,147.1	6,963.2	9,437.0	1,994.7	7,442.3	10,113.1	1,707.7	1,838.1	1,994.7	-156.6	188.4	0.0	188.4	318.8	8,405.4	7,790.6	7,442.3	348.3	614.8	10.5	604.3	0.0
	서천군	금본L	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
		소계	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
	청양군	금본I	166.3	23.3	143.0	163.4	22.5	140.9	183.0	25.1	21.9	22.5	-0.6	3.2	0.0	3.2	0.0	157.9	142.1	140.9	1.2	15.8	0.0	15.8	0.0
		금본J	3,622.9	790.6	2,832.3	3,572.1	744.6	2,827.5	3,917.9	699.3	703.1	744.6	-41.5	93.2	0.0	93.2	97.0	3,218.6	2,858.7	2,827.5	31.2	359.9	0.0	359.9	0.0
		소계	3,789.2	813.9	2,975.3	3,735.5	767.1	2,968.4	4,100.9	724.4	725.0	767.1	-42.1	96.4	0.0	96.4	97.0	3,376.5	3,000.8	2,968.4	32.4	375.7	0.0	375.7	0.0
	합계		54,914.8	14,943.5	39,971.3	54,253.6	13,249.5	41,004.1	62,197.5	14,040.0	12,619.5	13,249.5	-630.0	2,692.0	639.4	2,052.6	1,271.5	48,157.5	41,961.3	41,004.4	956.9	6,413.8	1,446.0	4,967.8	217.6
대전 광역시	유성구	금본H	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
		소계	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
	합계		221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
충청 북도	청원군	미호C	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
		소계	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
	합계		161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
전라 북도	군산시	금본L	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
		소계	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
	완주군	논산A	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
		소계	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
	익산시	논산A	2,064.2	844.7	1,219.5	1,974.4	708.0	1,266.4	2,095.5	790.1	791.2	708.0	83.2	52.6	0.0	52.6	53.7	1,305.4	1,302.9	1,266.4	36.5	29.7	0.0	29.7	27.2
		금본L	6,068.1	2,705.9	3,362.2	6,266.0	2,368.2	3,897.8	6,622.3	2,487.7	2,598.7	2,368.2	230.5	16.6	0.0	16.6	127.6	4,134.6	3,970.0	3,897.8	72.2	274.1	0.0	274.1	109.5
		소계	8,132.3	3,550.6	4,581.7	8,240.4	3,076.2	5,164.2	8,717.8	3,277.8	3,389.9	3,076.2	313.7	69.2	0.0	69.2	181.3	5,440.0	5,272.9	5,164.2	108.7	303.8	0.0	303.8	136.7
	합계		9,121.3	3,853.5	5,267.8	9,263.6	3,369.1	5,894.5	9,797.5	3,565.4	3,672.5	3,369.1	303.4	79.9	0.0	79.9	187.0	6,232.1	6,006.6	5,894.5	112.1	426.8	1.2	425.6	201.3
총계			64,418.3	18,943.3	45,475.0	63,804.1	16,690.8	47,113.3	72,451.4	17,679.2	16,357.9	16,690.8	-332.9	2,779.8	639.4	2,140.4	1,458.5	54,772.2	48,190.1	47,113.6	1,076.5	7,001.0	1,447.2	5,553.8	418.9

<표-25> 단위유역별 BOD5 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염웜			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	비점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금본D	금산군	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
		소계	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
	금본E	금산군	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
		소계	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
	금본F	금산군	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
		소계	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
	유등A	금산군	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
		소계	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
	갑천A	논산시	540.4	49.6	41.7	7.9	490.8	309.3	181.5	486.3	47.3	41.7	42.7	-1.0	5.6	439.0	309.3	300.8	8.5	129.7	54.0	2.2	51.8
		계룡시	986.1	304.6	175.9	128.7	681.5	351.7	329.8	887.5	280.0	175.9	179.7	-3.8	104.1	607.5	351.7	344.8	6.9	255.8	98.6	24.6	74.0
		금산군	134.5	9.9	8.9	1.0	124.6	112.1	12.5	121.1	8.9	8.9	8.1	0.8	0.0	112.2	112.2	109.6	2.6	0.0	13.5	1.0	12.5
		소계	1,661.0	364.1	226.5	137.6	1,296.9	773.1	523.8	1,494.9	336.2	226.5	230.5	-4.0	109.7	1,158.7	773.2	755.2	18.0	385.5	166.1	27.8	138.3
	금본G	연기군	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
		소계	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
	병천A	천안시	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
		소계	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
	미호B	천안시	419.3	74.3	64.3	10.0	345.0	305.3	39.7	377.4	66.9	64.3	73.5	-9.2	2.6	310.5	305.3	311.7	-6.4	5.2	41.9	7.4	34.5
		연기군	51.5	4.0	3.6	0.4	47.5	42.7	4.8	46.3	3.6	3.6	4.5	-0.9	0.0	42.7	42.7	41.1	1.6	0.0	5.1	0.4	4.7
		소계	470.8	78.3	67.9	10.4	392.5	348.0	44.5	423.7	70.5	67.9	78.0	-10.1	2.6	353.2	348.0	352.8	-4.8	5.2	47.0	7.8	39.2
	미호C	연기군	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
		소계	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
	금본H	공주시	970.8	284.8	127.4	157.4	686.0	347.4	338.6	873.7	256.3	127.4	124.1	3.3	128.9	617.4	347.4	346.0	1.4	270.0	97.1	28.5	68.6
		연기군	4,059.2	1,416.8	683.8	733.0	2,642.4	1,212.1	1,430.3	3,653.4	1,275.2	683.9	757.4	-73.5	591.3	2,378.2	1,212.1	1,193.6	18.5	1,166.1	405.9	141.7	264.2
		소계	5,030.0	1,701.6	811.2	890.4	3,328.4	1,559.5	1,768.9	4,527.1	1,531.5	811.3	881.5	-70.2	720.2	2,995.6	1,559.5	1,539.6	19.9	1,436.1	503.0	170.2	332.8
	금본I	공주시	8,909.1	1,884.5	1,413.2	471.3	7,024.6	6,198.3	826.3	8,018.2	1,696.0	1,413.1	1,500.0	-86.9	282.9	6,322.2	6,198.4	6,054.9	143.5	123.8	890.9	188.4	702.5
		청양군	183.0	25.1	21.9	3.2	157.9	142.1	15.8	164.7	22.6	21.9	22.5	-0.6	0.7	142.1	142.1	140.9	1.2	0.0	18.3	2.5	15.8
		소계	9,092.1	1,909.6	1,435.1	474.5	7,182.5	6,340.4	842.1	8,182.9	1,718.6	1,435.0	1,522.5	-87.5	283.6	6,464.3	6,340.5	6,195.8	144.7	123.8	909.2	190.9	718.3
	금본J	공주시	549.6	59.7	50.8	8.9	489.9	439.3	50.6	494.7	53.8	50.9	53.8	-2.9	2.9	440.9	439.3	437.4	1.9	1.6	55.0	6.0	49.0
		부여군	481.1	89.3	76.9	12.4	391.8	351.3	40.5	433.1	80.4	76.9	83.5	-6.6	3.5	352.7	351.4	335.5	15.9	1.3	48.1	8.9	39.2
		청양군	3,917.9	699.3	606.1	93.2	3,218.6	2,858.7	359.9	3,526.1	629.3	586.6	628.3	-41.7	42.7	2,896.8	2,840.2	2,809.0	31.2	56.6	391.8	69.9	321.9
		소계	4,948.6	848.3	733.8	114.5	4,100.3	3,649.3	451.0	4,453.9	763.5	714.4	765.6	-51.2	49.1	3,690.4	3,630.9	3,581.9	49.0	59.5	494.9	84.8	410.1
	논산A	공주시	625.6	122.8	122.3	0.5	502.8	496.1	6.7	625.6	122.8	122.3	123.2	-0.9	0.5	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	0.0	0.0
		논산시	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	8,644.0	2,135.2	2,012.0	2,121.1	-109.1	123.2	6,508.8	6,268.5	6,112.3	156.2	240.3	0.0	0.0	0.0
		계룡시	303.9	49.6	39.1	10.5	254.3	209.5	44.8	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	0.0	0.0	0.0
		금산군	66.1	6.9	6.9	0.0	59.2	59.2	0.0	66.1	6.9	6.9	7.0	-0.1	0.0	59.2	59.2	58.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	9,639.5	2,314.5	2,180.3	134.2	7,325.0	7,033.2	291.8	9,639.6	2,314.5	2,180.3	2,291.4	-111.1	134.2	7,325.1	7,033.3	6,839.7	193.6	291.8	0.0	0.0	0.0
	금본K	공주시	976.9	105.6	57.6	48.0	871.3	646.9	224.4	928.1	100.4	57.6	62.3	-4.7	42.8	827.7	646.9	689.6	-42.7	180.8	48.9	5.3	43.6
		논산시	1,322.4	156.3	148.5	7.8	1,166.1	1,061.2	104.9	1,256.3	156.3	148.5	162.0	-13.5	7.8	1,100.0	1,061.3	1,025.7	35.6	38.7	66.1	0.0	66.1
		부여군	7,119.1	1,127.2	1,060.2	67.0	5,991.9	5,532.8	459.1	6,763.2	1,070.8	997.2	1,104.3	-107.1	73.6	5,692.4	5,532.9	5,284.6	248.3	159.5	356.0	56.4	299.6
		소계	9,418.4	1,389.1	1,266.3	122.8	8,029.3	7,240.9	788.4	8,947.6	1,327.5	1,203.3	1,328.6	-125.3	124.2	7,620.1	7,241.1	6,999.9	241.2	379.0	471.0	61.7	409.3
	금본L	논산시	68.4	9.8	9.8	0.0	58.6	58.6	0.0	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		부여군	2,512.9	491.2	382.2	109.0	2,021.7	1,906.5	115.2	2,512.9	491.1	382.1	425.2	-43.1	109.0	2,021.8	1,906.6	1,822.2	84.4	115.2	0.0	0.0	0.0
		서천군	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
		소계	5,477.1	1,146.7	977.8	168.9	4,330.4	4,092.5	237.9	5,477.1	1,146.6	977.7	1,079.8	-102.1	168.9	4,330.5	4,092.6	3,902.5	190.1	237.9	0.0	0.0	0.0
	합계		62,197.5	14,040.0	11,348.2	2,691.8	48,157.5	41,743.7	6,413.8	58,464.6	13,168.9	11,103.5	11,733.6	-630.1	2,065.4	45,295.7	41,725.9	40,768.2	957.7	3,569.8	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	금본H	유성구	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
		소계	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
	합계		351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
충청 북도	미호C	청원군	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
		소계	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
	합계		104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
전라 북도	논산A	완주군	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
		익산시	2,095.5	790.1	737.5	52.6	1,305.4	1,275.7	29.7	2,095.5	790.1	737.5	654.3	83.2	52.6	1,305.4	1,275.7	1,239.2	36.5	29.7	0.0	0.0	0.0
		소계	2,438.9	832.0	774.4	57.6	1,606.9	1,518.8	88.1	2,438.9	832.0	774.4	692.0	82.4	57.6	1,606.9	1,518.8	1,482.3	36.5	88.1	0.0	0.0	0.0
	금본L	군산시	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
		익산시	6,622.3	2,487.7	2,471.1	16.6	4,134.6	3,860.5	274.1	6,622.3	2,487.7	2,471.1	2,240.6	230.5	16.6	4,134.6	3,860.5	3,788.3	72.2	274.1	0.0	0.0	0.0
		소계	7,358.6	2,733.4	2,711.1	22.3	4,625.2	4,286.5	338.7	7,358.6	2,733.4	2,711.1	2,490.1	221.0	22.3	4,625.2	4,286.5	4,210.9	75.6	338.7	0.0	0.0	0.0
	합계		9,797.5	3,565.4	3,485.5	79.9	6,232.1	5,805.3	426.8	9,797.5	3,565.4	3,485.5	3,182.1	303.4	79.9	6,232.1	5,805.3	5,693.2	112.1	426.8	0.0	0.0	0.0
총계			72,451.4	17,679.2	14,899.6	2,779.6	54,772.2	47,771.2	7,001.0	68,672.9	16,800.8	14,655.0	14,987.9	-332.9	2,145.8	51,872.1	47,753.4	46,676.1	1,077.3	4,118.7	3,779.1	878.4	2,900.7

<표-26> 자치단체별 BOD5 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		오염원				지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	비점
											소계	소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	천안시	병천A	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
		미호B	419.3	74.3	64.3	10.0	345.0	305.3	39.7	377.4	66.9	64.3	73.5	-9.2	2.6	310.5	305.3	311.7	-6.4	5.2	41.9	7.4	34.5
		소계	4,619.5	498.7	383.3	115.4	4,120.8	3,569.2	551.6	4,157.6	448.9	383.3	402.2	-18.9	65.6	3,708.7	3,569.2	3,537.4	31.8	139.5	461.9	49.8	412.1
	공주시	금본H	970.8	284.8	127.4	157.4	686.0	347.4	338.6	873.7	256.3	127.4	124.1	3.3	128.9	617.4	347.4	346.0	1.4	270.0	97.1	28.5	68.6
		금본I	8,909.1	1,884.5	1,413.2	471.3	7,024.6	6,198.3	826.3	8,018.2	1,696.0	1,413.1	1,500.0	-86.9	282.9	6,322.2	6,198.4	6,054.9	143.5	123.8	890.9	188.4	702.5
		금본J	549.6	59.7	50.8	8.9	489.9	439.3	50.6	494.7	53.8	50.9	53.8	-2.9	2.9	440.9	439.3	437.4	1.9	1.6	55.0	6.0	49.0
		논산A	625.6	122.8	122.3	0.5	502.8	496.1	6.7	625.6	122.8	122.3	123.2	-0.9	0.5	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	0.0	0.0
		금본K	976.9	105.6	57.6	48.0	871.3	646.9	224.4	928.1	100.4	57.6	62.3	-4.7	42.8	827.7	646.9	689.6	-42.7	180.8	48.9	5.3	43.6
		소계	12,032.0	2,457.4	1,771.3	686.1	9,574.6	8,128.0	1,446.6	10,940.3	2,229.3	1,771.3	1,863.4	-92.1	458.0	8,711.0	8,128.1	7,996.2	131.9	582.9	1,091.9	228.2	863.7
	논산시	갑천A	540.4	49.6	41.7	7.9	490.8	309.3	181.5	486.3	47.3	41.7	42.7	-1.0	5.6	439.0	309.3	300.8	8.5	129.7	54.0	2.2	51.8
		논산A	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	8,644.0	2,135.2	2,012.0	2,121.1	-109.1	123.2	6,508.8	6,268.5	6,112.3	156.2	240.3	0.0	0.0	0.0
		금본K	1,322.4	156.3	148.5	7.8	1,166.1	1,061.2	104.9	1,256.3	156.3	148.5	162.0	-13.5	7.8	1,100.0	1,061.3	1,025.7	35.6	38.7	66.1	0.0	66.1
		금본L	68.4	9.8	9.8	0.0	58.6	58.6	0.0	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	10,575.1	2,350.9	2,212.0	138.9	8,224.2	7,697.5	526.7	10,455.0	2,348.6	2,212.0	2,336.8	-124.8	136.6	8,106.4	7,697.7	7,496.5	201.2	408.7	120.1	2.2	117.9
	계룡시	갑천A	986.1	304.6	175.9	128.7	681.5	351.7	329.8	887.5	280.0	175.9	179.7	-3.8	104.1	607.5	351.7	344.8	6.9	255.8	98.6	24.6	74.0
		논산A	303.9	49.6	39.1	10.5	254.3	209.5	44.8	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	0.0	0.0	0.0
		소계	1,290.0	354.2	215.0	139.2	935.8	561.2	374.6	1,191.4	329.6	215.0	219.8	-4.8	114.6	861.8	561.2	545.4	15.8	300.6	98.6	24.6	74.0
	금산군	금본D	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
		금본E	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
		금본F	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
		유등A	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
		갑천A	134.5	9.9	8.9	1.0	124.6	112.1	12.5	121.1	8.9	8.9	8.1	0.8	0.0	112.2	112.2	109.6	2.6	0.0	13.5	1.0	12.5
		논산A	66.1	6.9	6.9	0.0	59.2	59.2	0.0	66.1	6.9	6.9	7.0	-0.1	0.0	59.2	59.2	58.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	5,238.1	1,025.7	928.9	96.8	4,212.4	3,950.0	262.4	5,224.7	1,024.7	928.9	961.2	-32.3	95.8	4,200.0	3,950.1	3,885.6	64.5	249.9	13.5	1.0	12.5
	연기군	금본G	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
		미호B	51.5	4.0	3.6	0.4	47.5	42.7	4.8	46.3	3.6	3.6	4.5	-0.9	0.0	42.7	42.7	41.1	1.6	0.0	5.1	0.4	4.7
		미호C	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
		금본H	4,059.2	1,416.8	683.8	733.0	2,642.4	1,212.1	1,430.3	3,653.4	1,275.2	683.9	757.4	-73.5	591.3	2,378.2	1,212.1	1,193.6	18.5	1,166.1	405.9	141.7	264.2
		소계	11,333.0	4,275.3	3,104.6	1,170.7	7,057.7	4,919.0	2,138.7	10,199.8	3,847.9	2,942.5	3,042.8	-100.3	905.4	6,351.9	4,919.0	4,892.3	26.7	1,432.9	1,133.2	427.5	705.7
	부여군	금본J	481.1	89.3	76.9	12.4	391.8	351.3	40.5	433.1	80.4	76.9	83.5	-6.6	3.5	352.7	351.4	335.5	15.9	1.3	48.1	8.9	39.2
		금본K	7,119.1	1,127.2	1,060.2	67.0	5,991.9	5,532.8	459.1	6,763.2	1,070.8	997.2	1,104.3	-107.1	73.6	5,692.4	5,532.9	5,284.6	248.3	159.5	356.0	56.4	299.6
		금본L	2,512.9	491.2	382.2	109.0	2,021.7	1,906.5	115.2	2,512.9	491.1	382.1	425.2	-43.1	109.0	2,021.8	1,906.6	1,822.2	84.4	115.2	0.0	0.0	0.0
		소계	10,113.1	1,707.7	1,519.3	188.4	8,405.4	7,790.6	614.8	9,709.2	1,642.3	1,456.2	1,613.0	-156.8	186.1	8,066.9	7,790.9	7,442.3	348.6	276.0	404.1	65.3	338.8
	서천군	금본L	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
		소계	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
	청양군	금본I	183.0	25.1	21.9	3.2	157.9	142.1	15.8	164.7	22.6	21.9	22.5	-0.6	0.7	142.1	142.1	140.9	1.2	0.0	18.3	2.5	15.8
		금본J	3,917.9	699.3	606.1	93.2	3,218.6	2,858.7	359.9	3,526.1	629.3	586.6	628.3	-41.7	42.7	2,896.8	2,840.2	2,809.0	31.2	56.6	391.8	69.9	321.9
		소계	4,100.9	724.4	628.0	96.4	3,376.5	3,000.8	375.7	3,690.8	651.9	608.5	650.8	-42.3	43.4	3,038.9	2,982.3	2,949.9	32.4	56.6	410.1	72.4	337.7
	합계		62,197.5	14,040.0	11,348.2	2,691.8	48,157.5	41,743.7	6,413.8	58,464.6	13,168.9	11,103.5	11,733.6	-630.1	2,065.4	45,295.7	41,725.9	40,768.2	957.7	3,569.8	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	유성구	금본H	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
		소계	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
	합계		351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
충청 북도	청원군	미호C	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
		소계	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
	합계		104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
전라 북도	군산시	금본L	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
		소계	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
	완주군	논산A	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
		소계	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
	익산시	논산A	2,095.5	790.1	737.5	52.6	1,305.4	1,275.7	29.7	2,095.5	790.1	737.5	654.3	83.2	52.6	1,305.4	1,275.7	1,239.2	36.5	29.7	0.0	0.0	0.0
		금본L	6,622.3	2,487.7	2,471.1	16.6	4,134.6	3,860.5	274.1	6,622.3	2,487.7	2,471.1	2,240.6	230.5	16.6	4,134.6	3,860.5	3,788.3	72.2	274.1	0.0	0.0	0.0
		소계	8,717.8	3,277.8	3,208.6	69.2	5,440.0	5,136.2	303.8	8,717.8	3,277.8	3,208.6	2,894.9	313.7	69.2	5,440.0	5,136.2	5,027.5	108.7	303.8	0.0	0.0	0.0
	합계		9,797.5	3,565.4	3,485.5	79.9	6,232.1	5,805.3	426.8	9,797.5	3,565.4	3,485.5	3,182.1	303.4	79.9	6,232.1	5,805.3	5,693.2	112.1	426.8	0.0	0.0	0.0
총계			72,451.4	17,679.2	14,899.6	2,779.6	54,772.2	47,771.2	7,001.0	68,672.9	16,800.8	14,655.0	14,987.9	-332.9	2,145.8	51,872.1	47,753.4	46,676.1	1,077.3	4,118.7	3,779.1	878.4	2,900.7

2) T-P

가) T-P 기준배출부하량

충청남도에 위치한 수질총량단위유역별로 고시된 T-P 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 T-P 기준배출부하량이라 한다. 기준배출부하량 산정은 유역의 유황조건 중 저수량(Q275)을 기준으로 유역내 T-P 배출부하량을 산출하고, 저수량(9.58m3/s)을 기준으로 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 2단계에서는 수질모델링(QUALKO)과정의 결과를 반영하였다. 따라서 산정된 기준배출량을 초과하여 배출하는 경우 곧 목표수질을 초과하게 되므로 단위유역에서 배출하는 T-P부하량은 항상 기준배출부하량 이하로 배출되도록 관리하여야 한다. 단위유역별 산출된 T-P 기준배출부하량은 금본D의 경우 185.31kg/일, 금본E 0.35kg/일, 금본F 43.82kg/일이다.

나) T-P 할당배출부하량

기준배출부하량 산정과정에서 오염원조사, 부하량 산정, 기준유량, 수질모델링 등 여러 가지 불확실성에 의한 오류를 보정하기 위하여 기준배출부하량의 약 5~10%를 차감한 배출부하량으로 실제적으로 총량단위유역에 허용되는 T-P 배출부하량이다.

단위유역별 안전율을 고려하여 허용된 부하량을 단위유역 할당배출부하량이라 하며, 결국 목표년도인 2015년까지 기준유량인 저수량(Q275)을 기준으로 할당부하량 이내가 되도록 유기물질(BOD5) 배출량을 관리하여야 한다. 따라서 기준년도(2007년)와 시작년도(2010년) 및 최종년도(2015년)에 단위유역별 할당된 배출부하량을 초과하고 있거나, 각종 개발계획 등으로 초과할 전망인 유역은 해당량 만큼 유기물질 삭감계획 등이 시행계획에서 수립되어야 한다.

충청남도의 위치한 수질총량단위유역별 T-P 할당배출부하량은 금본D의 경우 171.29kg/일, 금본E 0.44kg/일, 금본F 46.50kg/일이다.

<표-27> 단위유역별 T-P 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금본D	금산군	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
		소계	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
	금본E	금산군	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
		소계	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
	금본F	금산군	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
		소계	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
	합계		229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58

<표-28> 자치단체별 T-P 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금산군	금본D	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
		금본E	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
		금본F	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
		소계	229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58
	합계		229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58

<표-29> 단위유역별 T-P 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염원			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	지점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금본D	금산군	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
		소계	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
	금본E	금산군	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
		소계	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
	금본F	금산군	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
		소계	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
	합계		237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12

<표-30> 자치단체별 T-P 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염원			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	지점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금산군	금본D	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
		금본E	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
		금본F	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
		소계	237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12
	합계		237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12

마. 지역개발부하량 및 삭감계획

1) 지역개발부하량 및 개발계획

가) 지역개발부하량

(1) BOD5

<표-31> 자치단체별 BOD5 지역개발부하량

광역 시도	시군구	단위 유역		지역개발부하량
				합계			기승인			추가계획			여유량
				합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	천안시	병천A		197.3	63.0	134.3	86.7	23.5	63.2	110.6	39.5	71.1	0.0	0.0	0.0
		미호B		7.8	2.6	5.2	1.2	0.1	1.1	6.6	2.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		합계		205.1	65.6	139.5	87.9	23.6	64.3	117.2	42.0	75.2	0.0	0.0	0.0
	공주시	금본H		398.9	128.9	270.0	85.5	2.5	83.0	313.4	126.4	187.0	0.0	0.0	0.0
		금본I		406.7	282.9	123.8	60.0	34.1	25.9	346.7	248.8	97.9	0.0	0.0	0.0
		금본J		4.5	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0	4.5	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0
		논산A		7.2	0.5	6.7	0.0	0.0	0.0	7.2	0.5	6.7	0.0	0.0	0.0
		금본K		223.6	42.8	180.8	82.7	22.3	60.4	140.9	20.5	120.4	0.0	0.0	0.0
		합계		1,040.9	458.0	582.9	228.2	58.9	169.3	812.7	399.1	413.6	0.0	0.0	0.0
	논산시	갑천A		135.3	5.6	129.7	0.0	0.0	0.0	117.9	2.4	115.5	17.4	3.2	14.2
		논산A		363.5	123.2	240.3	1.7	0.7	1.0	361.8	122.5	239.3	0.0	0.0	0.0
		금본K		46.5	7.8	38.7	28.6	7.8	20.8	17.9	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0
		금본L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		545.3	136.6	408.7	30.3	8.5	21.8	497.6	124.9	372.7	17.4	3.2	14.2
	계룡시	갑천A		359.9	104.1	255.8	218.5	68.8	149.7	114.4	21.5	92.9	27.0	13.8	13.2
		논산A		55.3	10.5	44.8	36.4	10.5	25.9	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
		합계		415.2	114.6	300.6	254.9	79.3	175.6	133.3	21.5	111.8	27.0	13.8	13.2
	금산군	금본D		186.9	47.2	139.7	16.2	5.9	10.3	170.7	41.3	129.4	0.0	0.0	0.0
		금본E		0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
		금본F		78.0	22.2	55.8	0.0	0.0	0.0	41.5	10.1	31.4	36.5	12.1	24.4
		유등A		80.3	26.4	53.9	0.0	0.0	0.0	22.6	13.4	9.2	57.7	13.0	44.7
		갑천A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		논산A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		345.7	95.8	249.9	16.2	5.9	10.3	234.8	64.8	170.0	94.7	25.1	69.6
	연기군	금본G		385.8	144.3	241.5	0.0	0.0	0.0	351.7	110.2	241.5	34.1	34.1	0.0
		미호B		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		미호C		195.1	169.8	25.3	3.9	1.1	2.8	191.2	168.7	22.5	0.0	0.0	0.0
		금본H		1,757.4	591.3	1,166.1	1,451.5	461.5	990.0	305.9	129.8	176.1	0.0	0.0	0.0
		합계		2,338.3	905.4	1,432.9	1,455.4	462.6	992.8	848.8	408.7	440.1	34.1	34.1	0.0
	부여군	금본J		4.8	3.5	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	3.5	3.5	0.0
		금본K		233.1	73.6	159.5	2.3	0.0	2.3	230.8	73.6	157.2	0.0	0.0	0.0
		금본L		224.2	109.0	115.2	8.2	0.0	8.2	56.0	56.0	0.0	160.0	53.0	107.0
		합계		462.1	186.1	276.0	10.5	0.0	10.5	288.1	129.6	158.5	163.5	56.5	107.0
	서천군	금본L		182.6	59.9	122.7	2.0	0.6	1.4	14.6	0.4	14.2	166.0	58.9	107.1
		합계		182.6	59.9	122.7	2.0	0.6	1.4	14.6	0.4	14.2	166.0	58.9	107.1
	청양군	금본I		0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
		금본J		99.3	42.7	56.6	0.0	0.0	0.0	82.4	25.8	56.6	16.9	16.9	0.0
		합계		100.0	43.4	56.6	0.0	0.0	0.0	82.4	25.8	56.6	17.6	17.6	0.0
	합계			5,635.2	2,065.4	3,569.8	2,085.4	639.4	1,446.0	3,029.5	1,216.8	1,812.7	520.3	209.2	311.1
대전 광역시	유성구		금본H	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
			소계	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
	합계			121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
충청 북도	청원군		미호C	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
			소계	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
	합계			1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
전라 북도	군산시		금본L	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0
			소계	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0
	완주군		논산A	63.4	5.0	58.4	1.2	0.0	1.2	62.2	5.0	57.2	0.0	0.0	0.0
			소계	63.4	5.0	58.4	1.2	0.0	1.2	62.2	5.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	익산시		논산A	82.3	52.6	29.7	0.0	0.0	0.0	82.3	52.6	29.7	0.0	0.0	0.0
			금본L	290.7	16.6	274.1	0.0	0.0	0.0	290.7	16.6	274.1	0.0	0.0	0.0
			소계	373.0	69.2	303.8	0.0	0.0	0.0	373.0	69.2	303.8	0.0	0.0	0.0
	합계			506.7	79.9	426.8	1.2	0.0	1.2	505.5	79.9	425.6	0.0	0.0	0.0
총계				6,264.5	2,145.8	4,118.7	2,086.6	639.4	1,447.2	3,656.6	1,296.7	2,359.9	521.3	209.7	311.6

(2) T-P

<표-32> 자치단체별 T-P 지역개발부하량

광역시도	시군구	단위 유역	지역개발부하량
			합계			기승인			추가계획			여유량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청남도	금산군	금본D	8.43	6.47	1.96	0.33	0.12	0.21	8.10	6.35	1.75	0.00	0.00	0.00
		금본E	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.05
		금본F	6.53	0.84	5.69	0.00	0.00	0.00	2.25	0.16	2.09	4.28	0.68	3.60
		합계	15.06	7.36	7.70	0.33	0.12	0.21	10.35	6.51	3.84	4.38	0.73	3.65
	합계		15.06	7.36	7.70	0.33	0.12	0.21	10.35	6.51	3.84	4.38	0.73	3.65

나) 지역개발계획

(1) 기승인 개발계획

<표-33> 자치단체별 기승인 개발계획

광역 시도	시군구	계획종류	사업 건수 (건)	계획 인구 (명)	개발 면적 (km[eqn: {} ^{2}])	BOD5 배출부하량 (㎏/일)				T-P 배출부하량 (㎏/일)
						합계	생활계	산업계	토지계	합계	생활계	산업계	토지계
충청 남도	천안시	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	1	8,000	1.5	61.0	20.2	0.0	40.8	42.69	40.00	0.00	2.69
		시설계획	2	708	0.0	3.4	1.0	0.0	2.4	0.38	0.38	0.00	0.00
		지구단위	4	1,626	0.5	18.5	2.4	0.0	16.1	23.91	23.22	0.00	0.69
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	1	0	0.1	3.9	0.0	0.0	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	30	0.0	1.1	0.1	0.0	1.1	0.07	0.02	0.00	0.05
		합계	9	10,364	2.1	87.9	23.6	0.0	64.3	67.05	63.62	0.00	3.42
	공주시	공동주택	2	0	0.5	35.8	30.5	0.0	5.3	8.50	8.50	0.00	0.00
		단지개발	3	1,137	1.1	80.6	8.7	13.7	58.2	4.28	2.91	0.00	1.37
		시설계획	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	2	23,807	1.9	80.6	0.0	0.0	80.6	16.80	15.09	0.00	1.70
		교통망확충	5	0	0.4	19.2	0.0	0.0	19.2	0.32	0.00	0.00	0.32
		기타개발	9	0	0.1	12.0	6.0	0.0	6.0	0.30	0.30	0.00	0.00
		합계	22	24,944	4.0	228.2	45.2	13.7	169.3	30.20	26.80	0.00	3.39
	논산시	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	1	0	0.0	28.6	2.1	5.6	20.8	2.01	0.43	1.13	0.46
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	4	1,750	0.2	0.9	0.5	0.0	0.4	0.51	0.50	0.00	0.01
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	3	0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	5	0	49.6	0.8	0.3	0.0	0.5	0.01	0.00	0.00	0.01
		합계	13	1,750	50.3	30.3	2.9	5.6	21.8	2.53	0.93	1.13	0.48
	계룡시	공동주택	4	6,066	0.1	16.7	8.4	0.0	8.4	2.62	2.39	0.00	0.24
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	19	0	0.2	24.4	12.1	0.0	12.4	0.32	0.00	0.00	0.32
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	1	19,121	1.5	185.7	54.9	0.0	130.8	16.36	13.73	0.00	2.62
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	23	40,996	0.3	28.1	4.0	0.0	24.1	12.26	11.80	0.00	0.46
		합계	47	66,183	2.1	254.9	79.3	0.0	175.6	31.56	27.92	0.00	3.64
	금산군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	1	3,070	0.2	16.2	5.9	0.0	10.3	0.33	0.12	0.00	0.21
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1	3,070	0.2	16.2	5.9	0.0	10.3	0.33	0.12	0.00	0.21
	연기군	공동주택	1	2,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.80	0.80	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	9	145,897	14.2	1453.6	462.6	0.0	991.0	105.89	92.38	0.00	13.51
		교통망확충	5	0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	19	147,897	14.3	1455.4	462.6	0.0	992.8	106.69	93.18	0.00	13.51
	부여군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	3	0	0.1	10.5	0.0	0.0	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5	0	0.1	10.5	0.0	0.0	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	서천군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	2	0	0.4	1.8	0.6	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	1	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4	0	0.4	2.0	0.6	0.0	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	청양군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	1	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

2) 삭감목표 부하량 및 삭감계획

가) 삭감목표부하량

(1) BOD5

<표-34> 자치단체별 BOD5 삭감목표부하량

광역 시도	시군구	단위 유역		삭감목표부하량(kg/일)
				합계			삭감부하량			추가삭감			안전부하량
				합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	천안시	병천A		624.4	127.4	497.0	204.4	85.0	119.4	0.0	0.0	0.0	420.0	42.4	377.6
		미호B		48.7	12.1	36.6	6.8	4.7	2.1	0.0	0.0	0.0	41.9	7.4	34.5
		합계		673.1	139.5	533.6	211.2	89.7	121.5	0.0	0.0	0.0	461.9	49.8	412.1
	공주시	금본H		103.7	35.1	68.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	28.5	68.6
		금본I		1,168.6	457.9	710.7	277.7	269.5	8.2	0.0	0.0	0.0	890.9	188.4	702.5
		금본J		55.0	6.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	6.0	49.0
		논산A		3.1	3.1	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K		55.5	11.9	43.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	5.3	43.6
		합계		1,385.9	514.0	871.9	294.0	285.8	8.2	0.0	0.0	0.0	1,091.9	228.2	863.7
	논산시	갑천A		76.2	24.4	51.8	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	2.2	51.8
		논산A		113.3	113.3	0.0	113.3	113.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K		67.2	1.1	66.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1	0.0	66.1
		금본L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		256.7	138.8	117.9	136.6	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	120.1	2.2	117.9
	계룡시	갑천A		98.6	24.6	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.6	24.6	74.0
		논산A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		98.6	24.6	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.6	24.6	74.0
	금산군	금본D		182.6	94.8	87.8	182.6	94.8	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본E		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본F		115.4	115.4	0.0	115.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		유등A		27.2	27.2	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		갑천A		13.7	1.2	12.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	1.0	12.5
		논산A		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		339.2	238.8	100.4	325.7	237.8	87.9	0.0	0.0	0.0	13.5	1.0	12.5
	연기군	금본G		97.6	57.6	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.6	57.6	40.0
		미호B		5.1	0.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.4	4.7
		미호C		724.9	328.1	396.8	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	624.6	227.8	396.8
		금본H		405.9	141.7	264.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	405.9	141.7	264.2
		합계		1,233.5	527.8	705.7	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,133.2	427.5	705.7
	부여군	금본J		48.1	8.9	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	8.9	39.2
		금본K		632.6	333.0	299.6	276.6	276.6	0.0	0.0	0.0	0.0	356.0	56.4	299.6
		금본L		42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		722.9	384.1	338.8	318.8	318.8	0.0	0.0	0.0	0.0	404.1	65.3	338.8
	서천군	금본L		5.5	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		5.5	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	청양군	금본I		18.3	2.5	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.5	15.8
		금본J		516.5	176.1	340.4	97.0	97.0	0.0	27.7	9.2	18.5	391.8	69.9	321.9
		합계		534.8	178.6	356.2	97.0	97.0	0.0	27.7	9.2	18.5	410.1	72.4	337.7
	합계			5,250.2	2,151.7	3,098.5	1,489.1	1,271.5	217.6	27.7	9.2	18.5	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	유성구		금본H	35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
			소계	35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
	합계			35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
충청 북도	청원군		미호C	10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
			소계	10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
	합계			10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
전라 북도	군산시		금본L	70.3	5.7	64.6	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	70.3	5.7	64.6	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	완주군		논산A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	익산시		논산A	80.9	53.7	27.2	80.9	53.7	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			금본L	237.1	127.6	109.5	237.1	127.6	109.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	318.0	181.3	136.7	318.0	181.3	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계			388.3	187.0	201.3	388.3	187.0	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총계				5,684.2	2,346.1	3,338.1	1,877.4	1,458.5	418.9	27.7	9.2	18.5	3,779.1	878.4	2,900.7

(2) T-P

<표-35> 자치단체별 T-P 삭감목표부하량

광역 시도	시군구	단위 유역	삭감목표부하량(kg/일)
			합계			삭감부하량			추가삭감			안전부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	금산군	금본D	48.66	38.60	10.06	29.63	23.69	5.94	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12
		금본E	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		금본F	2.36	1.72	0.64	2.36	1.72	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	51.03	40.33	10.70	32.00	25.42	6.58	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12
	합계		51.03	40.33	10.70	32.00	25.42	6.58	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12

나) 삭감계획

(1) 삭감방안별 삭감부하량

<표-36> 자치단체별 삭감방안 및 삭감부하량

광역시도	시군구	삭감방안		BOD5(kg/일)	T-P(kg/일)
충청 남도	천안시	생활계	하수처리구역 확대	47.8	4.24
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	42.0	2.46
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	121.5	7.71
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		211.2	14.41
	공주시	생활계	하수처리구역 확대	197.3	6.52
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	96.7	3.52
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		294.0	10.04
	논산시	생활계	하수처리구역 확대	61.6	4.62
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	75.0	3.47
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		136.6	8.09
	계룡시	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
	금산군	생활계	하수처리구역 확대	106.1	5.66
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	74.2	4.76
			하수관거 정비	40.9	11.90
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	104.5	9.68
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		325.7	32.00
	연기군	생활계	하수처리구역 확대	45.4	2.60
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	54.9	1.76
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		100.3	4.36
	부여군	생활계	하수처리구역 확대	167.7	1.07
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	151.1	1.28
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		318.8	2.35
	서천군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	5.5	0.16
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		5.5	0.16
	청양군	생활계	하수처리구역 확대	44.2	2.12
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	52.8	2.19
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		97.0	4.31
대전 광역시	유성구	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
충청 북도	청원군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
전라 북도	군산시	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	5.7	0.16
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	64.6	3.60
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		70.3	3.76
	완주군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
	익산시	생활계	하수처리구역 확대	28.6	1.20
			방류수 수질개선	0.0	3.23
			마을하수도 신설	99.0	2.53
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	53.7	16.80
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	136.7	8.70
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		318.0	32.46

<표-37> 자치단체별 주요 삭감시설 설치계획

광역 시도	시군구	단위유역 (소유역)	읍면	동리	삭감계획명	시설 용량 (m3/d)	삭감부하량			완공 예정 년도	비고
							BOD5 (kg/일)	T-P (kg/일)
충청 남도	천안시	병천A06	수신면	발산리	병천하수종말처리시설 증설	12,500	47.8		4.24	2011
		병천A02	목천읍	석천리	석천마을하수도 신설	60	14.7		0.45	2011
		병천A06	목천읍	교천리	교천마을하수도 신설	50	9.1		0.43	2011
		병천A01	북면	오곡리	오곡마을하수도 신설	70	1.6		0.14	2011
		병천A06	수신면	백자리	백자마을하수도 신설	70	2.7		0.24	2011
		병천A04	병천면	봉항리	봉항마을하수도 신설	70	7.6		0.63	2011
		병천A05	병천면	용두리	용두마을하수도 신설	50	1.5		0.14	2011
		미호B22	동면	장송리	장송마을하수도 신설	100	2.3		0.20	2011
		미호B22	동면	수남리	수남마을하수도 신설	70	2.5		0.22	2011
		기타	성환읍	신가리	천안성환축산폐수 공공처리시설 이송처리	120	121.5		7.71	2009
		합계				-	211.2		14.41	-
	공주시	금본I07	신관동	신관동	신관하수종말처리시설 신설	4,500	188.1		6.11	2012
		금본I11	유구읍	만천리	유구하수종말처리장 처리구역 확대	3,400	9.2		0.41	2015
		논산A01	계룡면	월곡리	월곡마을하수처리시설 신설	30	3.1		0.11	2015
		금본H09	반포면	하신리	하신마을하수처리시설 신설	50	6.6		0.23	2015
		금본I16	우성면	상서리	상서마을하수처리시설 신설	130	16.3		0.57	2015
		금본I07	의당면	유계리	유계마을하수처리시설 신설	80	10.5		0.37	2015
		금본I07	우성면	귀산리	귀산마을하수처리시설 신설	70	9.7		0.32	2015
		금본H02	반포면	마암리	마암마을하수처리시설 신설	50	7.5		0.21	2015
		금본I03	옥룡동	옥룡동	신기마을하수처리시설 신설	50	8.3		0.28	2015
		금본I21	금학동	금학동	태봉마을하수처리시설 신설	70	18.9		0.94	2015
		금본I02	계룡면	기산리	기산마을하수처리시설 신설	40	7.5		0.21	2015
		금본K20	이인면	신영리	이인신영마을하수처리시설 신설	50	6.6		0.23	2015
		금본I14	사곡면	운암리	운암마을하수처리시설 신설	300	1.6		0.05	2011
		합계				-	294.0		10.04	-
	논산시	논산A21	부창동	부창동	논산시하수종말처리장 증설 및 고도처리시설 설치	24,000	61.6		4.62	2015
		갑천A01	벌곡면	도산리	도산지구마을하수도 신설	60	5.3		0.30	2011
		갑천A01	벌곡면	신양리	신양지구마을하수도 신설	75	8.9		0.42	2011
		갑천A01	벌곡면	한삼천리	한삼천지구마을하수도 신설	80	8.0		0.37	2011
		논산A20	부적면	신교리	신교지구마을하수도 신설	70	9.7		0.35	2012
		논산A18	가야곡면	야촌리	야촌지구마을하수도 신설	160	18.1		0.78	2012
		논산A21	성동면	원봉리	원봉지구마을하수도 신설	235	25.0		1.24	2013
		합계				-	136.6		8.09	-
	금산군	금본F11	추부면	요광리	추부하수종말처리장신설	2,200	106.1		5.66	2011
		금본D05	금성면	양전리	양전지구마을하수처리시설 신설	100	7.0		0.41	2011
		금본D05	금성면	화림리	화림지구마을하수처리시설 신설	50	1.1		0.17	2011
		금본D05	금성면	파초리	파초지구마을하수처리시설 신설	120	2.2		0.23	2011
		금본D05	금성면	하신리	하신지구마을하수처리시설 신설	60	3.3		0.29	2011
		금본D12	제원면	천내리	천내지구마을하수처리시설 신설	50	1.4		0.15	2011
		금본D02	부리면	양곡리	부리지구마을하수처리시설 신설	240	5.0		0.28	2011
		금본D10	부리면	창평리	창평지구마을하수처리시설 신설	50	1.4		0.14	2011
		금본D05	군북면	내부리	내부지구마을하수처리시설 신설	150	8.8		0.45	2011
		금본D04	군북면	두두리	두두지구마을하수처리시설 신설	130	4.2		0.18	2011
		금본D10	남일면	초현리	초현지구마을하수처리시설 신설	120	6.5		0.43	2011
		금본D06	남일면	음대리	음대지구마을하수처리시설 신설	60	1.4		0.14	2011
		금본D06	남이면	하금리	하금지구마을하수처리시설 신설	50	2.2		0.13	2011
		유등A01	진산면	읍내리	읍내지구마을하수처리시설 신설	170	6.8		0.32	2011
		유등A01	복수면	곡남리	곡남지구마을하수처리시설 신설	90	5.0		0.35	2011
		유등A01	복수면	수영리	수영1지구마을하수처리시설 신설	60	3.0		0.18	2011
		유등A01	복수면	수영2리	수영2지구마을하수처리시설 신설	60	3.1		0.19	2011
		유등A01	복수면	구례리	구례지구마을하수처리시설 신설	70	3.5		0.33	2011
		금본F11	추부면	신평리	신평지구마을하수처리시설 신설	120	8.2		0.38	2011
		금본D10	금산읍	신대리	금산가축분뇨공공처리장	60	104.5		3.18	2011
		금본D10	금산읍	읍내리	금산읍하수관거 사업	74.9㎞	40.9		18.40	2011
		합계				-	325.7		32.00	-
	연기군	미호C08	연기군	조치원읍	조치원하수종말처리장 증설	24,680	45.4		2.60	2015
		미호C11	서면	쌍류리	쌍류지구마을하수도 증설	95	9.7		0.33	2013
		미호C04	전동면	노장리	노장1지구마을하수도 증설	200	18.4		0.61	2012
		미호C11	서면	성제리	성제지구마을하수도 신설	280	0.0		0.00	2010
		미호C11	서면	신대리	신대지구마을하수도 신설	115	5.3		0.24	2011
		미호C05	전동면	보덕리	보덕1지구마을하수도 신설	105	8.8		0.27	2011
		미호C11	서면	기룡리	기룡지구마을하수도 신설	70	12.7		0.33	2011
		합계				-	100.3		4.36	-
	부여군	금본K18	규암면	합정리	백제역사재현단지공공 하수처리시설 증설	1,600	8.1		0.09	2013
		금본K17	규암면	합송리	규암공공하수종말처리시설 신설	1,600	100.9		0.59	2013
		금본K11	홍산면	남촌리	홍산공공하수종말처리시설 신설	500	58.8		0.40	2012
		금본L07	세도면	청포리	청포마을공공하수처리시설 신설	300	6.6		0.05	2012
		금본L27	충화면	가화리	금마마을공공하수처리시설 신설	260	1.2		0.01	2012
		금본K02	부여읍	정동리	정동마을공공하수처리시설 신설	80	2.4		0.04	2013
		금본K08	은산면	가중리	가중마을공공하수처리시설 신설	40	4.0		0.03	2015
		금본K14	내산면	운치리	운치마을공공하수처리시설 신설	70	4.6		0.08	2013
		금본K14	구룡면	논티리	논티마을공공하수처리시설 신설	180	18.0		0.13	2013
		금본K13	남면	회동리	회동마을공공하수처리시설 신설	180	16.2		0.14	2013
		금본L19	충화면	천당리	천당마을공공하수처리시설 신설	50	4.0		0.03	2013
		금본L19	임천면	군사리	군사마을공공하수처리시설 신설	200	11.9		0.09	2013
		금본K17	장암면	석동리	석동마을공공하수처리시설 신설	250	35.3		0.38	2013
		금본L07	세도면	청송리	청송마을공공하수처리시설 신설	130	18.7		0.10	2015
		금본K26	석성면	증산리	증산마을공공하수처리시설 신설	180	9.3		0.09	2013
		금본K26	초촌면	연화리	연화마을공공하수처리시설 신설	140	11.9		0.09	2013
		금본K26	초촌면	추양리	추양1마을공공하수처리시설 신설	80	7.0		0.04	2013
		합계				-	318.8		2.35	-
	서천군	금본L39	마서면	장선리	장선마을공공하수처리시설	60	5.5		0.16	2011
		합계				-	5.5		0.16	-
	청양군	금본J26	청양읍	정좌리	청양군하수종말처리장 증설 및 고도처리	5,000	44.2		2.12	2011
		금본J24	대치면	시전리	시전지구마을하수도 신설	65	7.9		0.35	2012
		금본J20	청남면	청소리	청소지구마을하수도 신설	50	7.2		0.26	2012
		금본J20	청남면	중산리	중산지구마을하수도 신설	55	5.5		0.19	2012
		금본J35	장평면	분향리	분향지구마을하수도 신설	100	12.2		0.56	2012
		금본J19	장평면	미당리	미당지구마을하수도 신설	95	12.0		0.49	2012
		금본J29	남양면	구룡리	금천지구마을하수도 신설	75	8.0		0.34	2012
		합계				-	97.0		4.31	-
전라 북도	군산시	금본L	나포면	주곡리	주곡마을하수도 신설	50	5.7		0.16	2011
		금본L			가축분뇨자원화시설	100	64.6		3.60	2012
		합계				-	70.3		3.76	-
	익산시	논산A	망성면	어량리	㈜하림폐수처리장방류수수질개선	4,000	53.7		16.80	2015
		논산A			경축순환자원화시설	100	27.2		1.70	2012
		금본L	성당면	장선리	장선마을하수도	195	12.3		0.40	2011
		금본L	용안면	석동리	신은마을하수도	105	3.9		0.08	2011
		금본L	용안면	석동리	용안석동지구마을하수도	100	3.7		0.07	2013
		금본L	낭산면	삼담리	북지마을하수도	135	14.2		0.39	2010
		금본L	낭산면	삼담리	삼담지구마을하수도	50	5.3		0.15	2011
		금본L	낭산면	호암리	우금마을하수도	100	10.2		0.27	2011
		금본L	용동면	용성리	흥왕마을하수도	170	8.9		0.24	2011
		금본L	웅포면	웅포리	웅포강변마을하수도	52	4.1		0.10	2011
		금본L	성당면	성당리	성당성당마을하수도	150	14.4		0.34	2011
		금본L	성당면	두동리	성당두동마을하수도	120	14.1		0.33	2014
		금본L	용안면	법성리	용안법성마을하수도	130	7.9		0.16	2013
		금본L	금마, 황등면		북부하수처리장신설	30,000	24.3		1.02	2011
		금본L	금마, 황등면		금마하수처리장신설	2,000	4.3		0.18	2011
		금본L	용안면	덕용리	함열하수처리장방류수수질개선	4,755	0.0		3.23	2014
		금본L			경축순환자원화시설	100	109.5		7.00	2012
		합계				-	318.0		32.46	-

바. 시행계획 수립대상지역

<표-38> 시행계획 수립대상 단위유역 및 관할 자치단체

단위유역	시행계획 수립대상		관할 자치단체			비고
	BOD5	T-P	시군	면적 (㎢)	점유율 (%)
금본D		⃝	금산군	340.7	100.0%
갑천A	⃝		논산시	69.0	13.2%
			계룡시	44.3	8.4%
			금산군	7.6	1.5%
금본G	⃝		연기군	12.6	7.6%
병천A	⃝		천안시	240.1	100.0%
미호B	⃝		천안시	23.8	3.9%
			연기군	2.8	0.5%
미호C	⃝		연기군	215.7	96.0%
금본H	⃝		공주시	64.5	34.2%
			연기군	105.8	56.1%
금본I	⃝		공주시	744.6	97.4%
			청양군	19.9	2.6%
금본J	⃝		공주시	43.1	10.4%
			부여군	38.2	9.2%
			청양군	333.7	80.4%
금본K	⃝		공주시	36.6	7.6%
			논산시	60.4	12.6%
			부여군	381.1	79.7%

제 2단계 충청남도 금강수계

수질오염총량관리 기본계획(2011~2015)

- 요약보고서(수정본) -

2009. 12

충 청 남 도

1. 계획수립 주체

• 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)의 수립주체는 충청남도이며, 수립대상 총량관리단위유역(이하 “단위유역”이라 한다)은 총 10개(금본D, 유등A, 병천A, 미호C, 금본H, 금본I, 금본J, 논산A, 금본K, 금본L)로서 대전광역시, 충청북도, 전라북도 일부 유역이 포함된다.

2. 법적근거 및 수립절차

• 법적근거

- 「금강수계물관리및주민지원등에관한법률」(이하 “법”이라 한다) 제10조에 의해 충청남도지사는 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획을 수립하여야 한다.

• 수립 및 승인권자

- 충청남도지사는「금강수계 오염총량관리기본방침」(이하 “기본방침”이라 한다)과「수계오염총량관리기술지침」(이하 “기술지침”이라 한다)에 따라 기본계획을 수립하여 환경부장관에게 승인 요청을 해야 한다.

- 환경부장관은 법 제9조 제5항에 의한 금강수계 오염총량관리조사·연구반의 검토를 거쳐 기본계획을 승인해야 한다.

3. 계획수립 목적 및 기간

• 제2단계 기본계획 수립목적은 단위유역별 기준유량 이상의 유황조건에서 단위유역 말단에 설정한 총량관리대상 물질의 목표수질을 달성·유지하기 위한 단위유역별․지방자치단체별 오염물질배출 할당부하량(허용배출총량)을 산정하여 오염물질 배출부하량을 할당부하량 이내로 관리하기 위함이다.

• 제2단계 오염총량관리 기간은 2011년 1월 1일~2015년 12월 31일(5년)이며, 계획수립의 기준년도는 2010년 12월이다. 다만, 기본계획이 2008년~2009년에 수립됨에 따라 기준년도 시기 미도래에 따른 현황은 2007년 12월을 기준으로 추정․전망한다.

4. 총량관리 대상물질

• 수질오염물질 중 총량관리대상 오염물질은 유기물질(BOD5)과 총인(T-P)으로 유기물질은(BOD5)은 금강수계 전체유역을 대상으로 하고, T-P는 대청호상류 일부유역에 한하여 적용한다.

5. 계획수립 추진경과

• ’04. 04.03 : 광역시·도 경계지점 목표수질(BOD5) 고시·공고(환경부고시 제2004-55호)

• ’08. 02.11 : 광역시·도 경계지점 목표수질(T-P) 고시·공고(환경부고시 제2008-28호)

• ’08. 05.21 : 오염총량관리 기본계획 수립 용역 계약(충남발전연구원)

• ’08. 05.28 : 오염총량관리 기본계획 착수보고회

• ’08. 06.19 : 금강수계 4개 시·도(대전, 충북, 충남, 전북) 협의회 구성 및 1차 회의(대전발전연구원)

• ’08. 07.02 : 오염원조사 관련 금강수계 9개 시·군 담당자 워크숍

• ’08. 07.05 ~ 10.24 : 오염원 기초자료 조사(금강수계 9개 시·군)

(※ 동기간 동안 연구진이 각 시·군별 4~5회 방문하여 조사방법 설명 및 협의)

• ’08. 08.08 : 금강본류 및 충청남도 관할지역 지류하천의 유량 및 수질측정 착수

• ’08. 08.22 : 금강수계 협의회 2차 회의(충남발전연구원)

• ’08. 08.25 : 오염원자료 입력자 및 오염총량관리제 담당자 대상 워크숍

• ’08. 09.01 ~ 09.30 : 오염원별 발생 및 배출부하량 산정

• ’08. 10.01 ~ 10.31 : 총량관리 단위유역 및 소유역 구분

• ’08. 10.10 : 금강수계 협의회 3차 회의(전북대학교)

• ’08. 11.01 ~ 11.31 : 오염원 및 부하량 전망

• ’08. 11.05 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 중간보고회

• ’08. 11.25 : 금강수계 협의회 4차 회의 개최(충북개발연구원)

• ’08. 12.01 ~ 12.10 : 오염원 및 부하량 산정결과 검토

• ’08. 11.20 ~ 12.10 : 하천수리모델을 통한 수리계수 산정 및 수질모델 구축

• ’08. 12.11 ~ 12.15 : 최종배출부하량 산정완료

• ’08. 12.11 ~ 12.20 : 수질모델 보정 및 검증

• ’08. 12.21 ~ 12.25 : 기준배출부하량 산정

• ’08. 12.26 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 승인신청(충청남도 → 환경부)

• ’09. 02.11 : 금강수계 협의회 5차 회의(대전발전연구원)

• ’09. 02.16 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 보완요청(환경부 → 충청남도)

• ’09. 02.24 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 최종보고회

• ’09. 04.09 : 충청남도 및 금강수계 9개 시⋅군 대상 관리수질 설정에 관한 워크숍

• ’09. 06.15 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 보완 제출(충청남도 → 환경부)

• ’09. 07.07 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 재보완 요청(환경부 → 충청남도)

• ’09. 08.20 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획(안) 재보완 제출(충청남도 → 환경부)

• ’09. 12.11 : 제2단계 충청남도 금강수계 오염총량관리 기본계획 승인(환경부 → 충청남도)

6. 기본계획 요약

가. 단위유역 및 수질현황

1) 충청남도 금강수계 단위유역 설정 및 목표수질 현황

• 금강 상류는 전라북도 무주군에서 발원하여 용담호(댐)를 거쳐 충청남도 금산군의 경계지점인 금본C를 경유한 후  금산군의 봉황천과 합류하고 충청남도와 충청북도의 경계지점인 금본D를 지나 대청호에 유입된다. 금강중류인 대청호에서 유출하는 금강은 대전광역시, 계룡시가 위치한 갑천A 유역을 관통하는 갑천과 합류 후 충청북도와 충청남도의 경계지점인 금본G를 경유하여 천안시, 충청북도 청주시 및 청원군, 연기군 등을 거친 미호천이 합류되고, 이후 공주시, 청양군, 부여군 유역을 관류한다. 금강하류지역은 석성천과 논산천(강경천 포함)을 합류(금본 K지점)하여 충청남도의 부여군 하류지역 및 서천군과 전라북도 익산시 및 군산시를 경계로 흘러 금강하구언(금본K)을 통하여 서해로 유출한다[그림-1]. 단위유역의 세부자료 및 현황자료는 별도로 부록자료(CD)에 수록하였다.

• 수계오염총량관리기술지침(이하 “기술지침”이라 한다)에 따라 각 단위유역을 소유역으로 세분하였다. 충청남도 금강수계의 단위유역 수는 총 15개이며, 소유역 수는 총 203개이다. 단위유역별 소유역 수는 충청남도 관할지역의 점유도가 100%인 금본D가 12개, 유등A가 3개, 병천A가 7개, 금본I가 25개, 금본J가 37개, 금본K가 29개이다. 충청남도가 일부 포함하는 금본E는 2개, 금본F는 2개, 갑천A는 4개, 금본G는 2개, 미호B는 2개, 미호C는 10개, 금본H는 12개, 논산A는 29개, 금본L은 27개 소유역이 충청남도 관할지역에 포함된다<표-1>.

• 단위유역별 설정된 목표수질은 BOD5 경우 10년 평균저수량을 기준유량으로 금본D 1.1 mg/L, 금본E 1.7 mg/L, 금본F 1.0 mg/L, 유등A 1.2 mg/L, 갑천A 5.9 mg/L, 금본G 2.4 mg/L, 병천A 2.3 mg/L, 미호B 4.3 mg/L, 미호C 4.4 mg/L, 금본H, 금본I, 금본J 2.9 mg/L, 논산A 4.0 mg/L, 금본K 3.0 mg/L, 금본L 4.4 mg/L로 설정되어 있으며, 단위유역으로 분류되어 있지는 않지만, 광역자치단체간 유역경계특성을 고려하여 충청남도(계룡시)와 대전광역시 경계지점의 소유역 말단에 두계A 지점을 명명하여 제 1단계부터 4.4 mg/L로 협의 설정하여 관리하고 있다. 한편, 단위유역별 T-P 목표수질은 금강수계 중 대청호 상류지역에만 설정되어 있어 충청남도는 금산군 일부가 해당되며, 단위유역별 금산군 일부가 포함된 금본D 및 금본F 단위유역의 10년 평균저수량 또는 평수량 기준으로 T-P 목표수질은 각각 0.024, 0.018 mg/L로 설정되어 있다.

[그림-1] 충청남도 금강수계 단위유역도

<표-1> 충청남도 관할 금강 총량관리단위유역

단위유역	총 유역		관할 유역		점유율(%)
	면적(km[eqn: {} ^{2}])	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	소유역수
금본D	340.7	12	340.7	12	100.0%
금본E	360.3	9	3.5	2	1.0%
금본F	871.4	35	75.0	2	8.6%
유등A	121.6	3	121.6	3	100.0%
갑천A	524.1	40	120.9	4	23.1%
금본G	166.2	14	12.6	2	7.6%
병천A	240.1	7	240.1	7	100.0%
미호B	613.1	29	26.7	2	4.4%
미호C	224.6	12	215.7	10	96.0%
금본H	188.6	14	170.3	12	90.3%
금본I	764.5	25	764.5	25	100.0%
금본J	415.0	38	415.0	38	100.0%
논산A	693.9	35	545.7	29	78.6%
금본K	478.1	32	478.1	32	100.0%
금본L	534.7	51	327.3	28	61.2%

<표-2> 단위유역별 관할 자치단체 및 면적 점유율

단위유역	광역시도	시군구	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	점유율(%)
금본D	충청남도	금산군	12	340.7	100.0%
	합계		12	340.7	100.0%
금본E	충청북도	영동군	7	356.7	99.0%
	충청남도	금산군	2	3.5	1.0%
	합계		9	360.3	100.0%
금본F	대전광역시		8	76.3	8.8%
	충청북도	청원군	5	88.4	10.1%
		보은군	4	101.3	11.6%
		옥천군	15	526.8	60.4%
		영동군	1	3.7	0.4%
	충청남도	금산군	2	75.0	8.6%
	합계		35	871.4	100.0%
유등A	충청남도	금산군	3	121.6	100.0%
	합계		3	121.6	100.0%
갑천A	대전광역시		36	403.3	76.9%
	충청남도	논산시	2	69.0	13.2%
		계룡시	1	44.3	8.4%
		금산군	1	7.6	1.5%
	합계		40	524.1	100.0%
금본G	대전광역시		5	40.4	24.3%
	충청북도	청주시	1	2.0	1.2%
		청원군	6	111.1	66.9%
	충청남도	연기군	2	12.6	7.6%
	합계		14	166.2	100.0%
병천A	충청남도	천안시	7	240.1	100.0%
	합계		7	240.1	100.0%
미호B	충청북도	청주시	5	67.9	11.1%
		청원군	16	311.7	50.8%
		증평군	1	76.5	12.5%
		진천군	3	71.6	11.7%
		괴산군	1	53.0	8.6%
		음성군	1	5.9	1.0%
	충청남도	천안시	1	23.8	3.9%
		연기군	1	2.8	0.5%
	합계		29	613.1	100.0%
미호C	충청북도	청원군	2	9.0	4.0%
	충청남도	연기군	10	215.7	96.0%
	합계		12	224.6	100.0%
금본H	대전광역시		2	18.3	9.7%
	충청남도	공주시	4	64.5	34.2%
		연기군	8	105.8	56.1%
	합계		14	188.6	100.0%
금본I	충청남도	공주시	24	744.6	97.4%
		청양군	1	19.9	2.6%
	합계		25	764.5	100.0%
금본J	충청남도	공주시	8	43.1	10.4%
		부여군	5	38.2	9.2%
		청양군	25	333.7	80.4%
	합계		38	415.0	100.0%
논산A	충청남도	공주시	1	50.5	7.3%
		논산시	26	452.7	65.2%
		계룡시	1	16.5	2.4%
		금산군	1	26.0	3.7%
	전라북도	익산시	4	64.2	9.3%
		완주군	2	84.0	12.1%
	합계		35	693.9	100.0%
금본K	충청남도	공주시	2	36.6	7.6%
		논산시	5	60.4	12.6%
		부여군	25	381.1	79.7%
	합계		32	478.1	100.0%
금본L	충청남도	논산시	1	2.1	0.4%
		부여군	19	147.9	27.7%
		서천군	8	177.4	33.2%
	전라북도	군산시	4	42.6	8.0%
		익산시	19	164.8	30.8%
	합계		51	534.7	100.0%

<표-3> 자치단체별 단위유역 및 면적 점유율

광역시도	시군구	단위유역	소유역수	면적(km[eqn: {} ^{2}])	점유율(%)
충청남도	천안시	병천A	7	240.1	91.0%
		미호B	1	23.8	9.0%
	합계		8	263.9	100.0%
	공주시	금본H	4	64.5	6.9%
		금본I	24	744.6	79.3%
		금본J	8	43.1	4.6%
		논산A	1	50.5	5.4%
		금본K	2	36.6	3.9%
	합계		39	939.3	100.0%
	논산시	갑천A	2	69.0	11.8%
		논산A	26	452.7	77.5%
		금본K	5	60.4	10.3%
		금본L	1	2.1	0.4%
	합계		34	584.1	100.0%
	계룡시	갑천A	1	44.3	72.8%
		논산A	1	16.5	27.2%
	합계		2	60.8	100.0%
	금산군	금본D	12	340.7	59.3%
		금본E	2	3.5	0.6%
		금본F	2	75.0	13.1%
		유등A	3	121.6	21.2%
		갑천A	1	7.6	1.3%
		논산A	1	26.0	4.5%
	합계		21	574.5	100.0%
	연기군	금본G	2	12.6	3.7%
		미호B	1	2.8	0.8%
		미호C	10	215.7	64.0%
		금본H	8	105.8	31.4%
	합계		21	336.9	100.0%
	부여군	금본J	5	38.2	6.7%
		금본K	25	381.1	67.2%
		금본L	19	147.9	26.1%
	합계		49	567.2	100.0%
	서천군	금본L	8	177.4	100.0%
	합계		8	177.4	100.0%
	청양군	금본I	1	19.9	5.6%
		금본J	25	333.7	94.4%
	합계		26	353.6	100.0%

2) 단위유역 말단의 수질

2004년∼2008년까지 단위유역말단에 대하여 국립환경과학원에서 측정한 충청남도 금강수계 단위유역별 BOD5 수질현황은 대청댐 상류지역인 금본D는 0.8∼1.0 mg/L의 범위로 단위유역 목표수질 1.1 mg/L보다 낮다. 반면, 대청호 이후 금강본류 수질은 대전의 갑천, 충북의 미호천이 합류된 금본H, 금본I, 금본J, 금본K 지점은 목표수질을 초과할 뿐만 아니라 BOD5 농도 또한 대부분 3.0 mg/L를 상회하고 있으며, 특히 2008년에는 강수량이 적어 수질농도가 다소 높아졌다. 따라서 대청댐 방류이후 금강본류 중․하류 지역의 수질은 대청댐 방류수, 대전의 갑천, 충북의 미호천에 의해 대부분 결정되기 때문에 금강의 수질개선을 위해서는 최우선적으로 수질악화시기를 중심으로 대청호조정지 댐의 기준유량(수질개선을 위한 유지유량)이 결정되어야 하고, 다음으로 BOD5가 높고 유량이 많은 갑천과 미호천 수질의 개선이 선행되어야만 가능할 것으로 판단된다.

<표-4a> 단위유역별 목표수질지점의 BOD5 수질평가

단위유역	연도별 수질 (BOD5, mg/L)					평가수질(BOD5, mg/L)			목표수질 (BOD5, mg/L)
	’04년	’05년	'06년	'07년	'08년	‘04～’06 (1회)	‘05～’07 (2회)	‘06～’08 (3회)
금본D	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1
금본E	1.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.7
금본F	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0
유등A	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	1.2
갑천A	6.9	6.3	6.7	5.7	5.7	6.6	6.3	6.1	5.9
금본G	2.7	3.4	2.6	2.5	2.1	2.9	2.9	2.4	2.4
병천A	3.2	3.6	2.7	3.1	3.5	3.2	3.1	3.1	2.3
미호B	7.4	6.0	5.3	5.5	5.0	6.2	5.6	5.2	4.3
미호C	7.5	5.9	5.3	5.5	5.2	6.2	5.6	5.3	4.4
금본H	3.9	4.0	3.8	3.5	3.0	3.9	3.8	3.4	2.9
금본I	4.1	3.9	3.6	3.5	3.9	3.9	3.7	3.7	2.9
금본J	4.6	3.3	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.8	2.9
논산A	4.8	3.8	3.4	3.1	4.4	4.0	3.4	3.6	4.0
금본K	4.6	3.6	3.3	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.0
금본L	3.9	3.6	3.2	2.8	3.0	3.6	3.2	3.0	4.4

한편, 단위유역별 T-P 수질현황을 살펴보면, BOD5와 마찬가지로 해가 갈수록 수질이 개선되는 경향을 보였으며, T-P의 목표수질이 설정된 금본D와 금본F의 수질은 2007년∼2008년에 각각 0.014∼0.029 mg/L, 0.010∼0.017 mg/L의 범위를 보여 금본D는 목표수질을 초과하였으며, 금본F는 만족하는 것으로 나타났다.

<표-4b>  단위유역별 목표수질지점의 T-P 수질평가

단위유역	연도별 수질 (T-P, mg/L)					평가수질(T-P, mg/L)			목표수질 (T-P, mg/L)
	’04년	’05년	'06년	'07년	'08년	‘04～’06 (1회)	‘05～’07 (2회)	‘06～’08 (2회)
금본D	0.052	0.038	0.048	0.029	0.014	0.046	0.038	0.030	0.024
금본F	-	-	0.014	0.017	0.010	-	0.015	0.013	0.018

3) 단위유역 내 지류하천의 수질

충청남도 단위유역에서 금강으로 직접 유입되는 지류하천의 저수기 시기 유량은 0.01∼5.9m3/s의 범위를 보이고 있으며, 유량이 가장 많은 하천은 논산천인 것으로 나타났다. 한편, 충청남도에서 금강본류로 유입되는 모든 지류하천의 저수기 시기 BOD5는 0.7∼8.1 mg/L의 범위를 보였으며, 모든 하천의 BOD5를 평균하면 약 1.4 mg/L로 본류에 비해 상당히 양호한 수질을 보였다. 그러나 일부 하천들은 지방자치단체의 해당유역에 설정된 목표수질을 초과하였는데, 천안시는 산방천과 승천천, 공주시는 정안천, 논산시는 석성천, 강경천, 방축천, 금산군은 금산천, 기사천, 부여군은 석성천과 증산천, 서천군은 길산천 등으로 나타나 우선관리가 필요한 하천인 것으로 판단되며, 계룡시, 청양군, 연기군에 위치한 하천은 해당 유역의 목표수질을 초과하는 하천이 없는 것으로 나타났다.

결론적으로 본류의 수질개선을 위해서는 지류하천의 수질개선이 우선되어야 하므로 충청남도 금강수계에 위치한 지류하천 중에서 유량이 많고 수질이 높은 병천천, 정안천, 강경천, 석성천 등이 수질개선을 위해 중점적으로 관리해야 한다.

나. 오염원 및 오염부하량

1) 오염원 현황 및 전망

• 충청남도 금강수계 지역의 총 오염원 현황과 장래 오염원의 기준년도인 2010년과 목표 연도인 2015년의 전망치는 <표-5>~<표-11>와 같다. 인구의 자연증가율은 2003년부터 2007년까지 행정동․리 단위의 자료를 기초로 하여 함수식에 의한 방법으로 추정하였다. 물 사용량은 환경부 상수도통계(2007)자료를 기초로 산정된 원단위를 인구에 적용하여 전망하였다. 가축사육두수 및 산업폐수 방류량, 지목별 토지면적, 양식장 시설면적, 매립장 침출수량의 전망은 각 축종별 또는 사업규모별, 지목별 과거증가 추이에 의한 자연증가율을 적용하였다.

<표-5> 생활계 인구 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 인구(인)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	36,417	40,367	39,312	38,616
	공주시	131,769	128,573	125,732	122,811
	논산시	136,541	131,365	127,253	122,577
	계룡시	36,058	42,920	42,251	41,189
	금산군	61,256	58,583	56,259	53,620
	연기군	80,585	77,366	75,635	74,344
	부여군	82,310	75,428	70,803	64,205
	서천군	29,935	27,472	25,597	23,153
	청양군	29,259	26,666	25,279	23,239
	합 계	624,130	608,740	588,121	563,754

<표-6> 생활계 물사용량 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 물 사용량(m3/일)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	7,293	10,005	9,811	9,579
	공주시	25,676	27,512	27,104	26,805
	논산시	29,111	34,210	33,383	32,934
	계룡시	8,148	10,120	9,547	9,716
	금산군	12,856	12,306	11,804	11,194
	연기군	17,249	19,770	19,526	19,576
	부여군	11,357	11,266	10,601	9,664
	서천군	5,900	5,028	4,694	4,275
	청양군	4,655	5,109	4,848	4,463
	합 계	122,245	135,326	131,318	128,206

<표-7> 축산계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	축종	연도별 가축두수(두)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	젖소	1,400	1,355	1,355	1,355
		한우	0	0	0	0
		말	813	695	695	695
		돼지	359	402	431	473
		양	1,310	747	820	770
		개	3,882	3,199	3,301	3,293
		가금	2,490	1,655	1,655	1,655
	공주시	젖소	0	0	0	0
		한우	1,462	886	886	886
		말	488	196	227	174
		돼지	1,019	1,481	1,405	1,316
		양	5,459	4,218	4,173	4,031
		개	0	0	0	0
		가금	1,791	1,203	1,203	1,203
	논산시	젖소	1,543	1,097	1,097	1,097
		한우	289	180	173	162
		말	1,877	413	406	448
		돼지	5,500	2,893	2,879	2,910
		양	0	0	0	0
		개	0	0	0	0
		가금	0	0	0	0
	계룡시	젖소	0	66	66	66
		한우	149	138	121	116
		말	149	204	187	182
		돼지	0	0	0	0
		양	850	0	0	0
		개	1,457	603	603	603
		가금	829	158	232	232
	금산군	젖소	1,065	603	663	663
		한우	4,201	1,364	1,498	1,498
		말	23,939	19,162	19,162	19,162
		돼지	821	753	753	753
		양	3,362	1,083	1,083	1,083
		개	1,130	1,880	2,032	2,269
		가금	1,487	695	616	681
	연기군	젖소	30,739	23,573	23,646	23,948
		한우	4,345	6,620	6,620	6,620
		말	0	0	0	0
		돼지	830	2,215	2,215	2,215
		양	70	45	48	39
		개	499	510	514	539
		가금	5,744	9,390	9,397	9,413
	부여군	젖소	0	0	0	0
		한우	0	0	0	0
		말	0	0	0	0
		돼지	0	13	30	32
		양	155	113	101	72
		개	155	126	131	104
		가금	0	0	0	0
	서천군	젖소	567	345	345	345
		한우	1,287	1,880	1,880	1,880
		말	730	549	474	157
		돼지	90	144	152	171
		양	2,674	2,918	2,851	2,553
		개	32,174	28,792	28,792	28,792
		가금	4,029	2,301	2,301	2,301
	청양군	젖소	10,754	8,459	8,459	8,459
		한우	3,895	3,489	3,713	3,604
		말	7,651	4,844	4,798	4,776
		돼지	58,503	47,885	48,063	47,932
		양	2,276	1,508	1,247	773
		개	9,426	4,993	3,335	1,830
		가금	862,731	605,694	602,559	544,848
	총합계	젖소	29,687	22,581	22,057	19,885
		한우	78,069	111,669	115,507	125,946
		말	82	74	77	77
		돼지	580,790	508,915	506,970	471,451
		양	26,563	22,212	24,332	23,504
		개	126,756	92,301	87,826	78,657
		가금	11,033,009	10,063,948	10,212,060	9,860,093

광역시⋅도	시군구	규모 (종별)	연도별 폐수방류량(㎥/일)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	1종	1,400	1,355	1,355	1,355
		2종	0	0	0	0
		3종	813	695	695	695
		4종	359	401	431	473
		5종	1,310	747	820	770
		합계	3,882	3,199	3,301	3,293
	공주시	1종	2,490	1,655	1,655	1,655
		2종	0	0	0	0
		3종	1,462	886	886	886
		4종	488	196	227	174
		5종	1,019	1,482	1,405	1,316
		합계	5,459	4,218	4,173	4,031
	논산시	1종	0	0	0	0
		2종	1,791	1,203	1,203	1,203
		3종	1,543	1,097	1,097	1,097
		4종	289	180	173	162
		5종	1,877	413	406	448
		합계	5,500	2,893	2,879	2,910
	계룡시	1종	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0
		4종	0	66	66	66
		5종	149	138	121	116
		합계	149	204	187	182
	금산군	1종	0	0	0	0
		2종	850	0	0	0
		3종	1,457	603	603	603
		4종	829	158	232	232
		5종	1,065	603	663	663
		합계	4,201	1,364	1,498	1,498
	연기군	1종	23,939	19,162	19,162	19,162
		2종	821	753	753	753
		3종	3,362	1,083	1,083	1,083
		4종	1,130	1,880	2,032	2,269
		5종	1,487	695	616	681
		합계	30,739	23,573	23,646	23,948
	부여군	1종	4,345	6,620	6,620	6,620
		2종	0	0	0	0
		3종	830	2,215	2,215	2,215
		4종	70	45	48	39
		5종	499	510	514	539
		합계	5,744	9,390	9,397	9,413
	서천군	1종	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0
		4종	0	13	30	32
		5종	155	113	101	72
		합계	155	126	131	104
	청양군	1종	0	0	0	0
		2종	567	345	345	345
		3종	1,287	1,880	1,880	1,880
		4종	730	548	474	158
		5종	90	144	152	171
		합계	2,674	2,918	2,851	2,553
	총합계	1종	32,174	28,792	28,792	28,792
		2종	4,029	2,301	2,301	2,301
		3종	10,754	8,459	8,459	8,459
		4종	3,895	3,487	3,713	3,605
		5종	7,651	4,845	4,798	4,776
		합계	58,503	47,885	48,063	47,932

<표-8> 산업계 오염원 현황 및 전망

<표-9> 토지계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	지목	연도별 토지면적(㎢)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	전	24.427	24.007	23.995	23.883
		답	38.136	37.452	37.371	37.172
		임야	166.078	163.977	163.880	163.285
		대지	20.892	23.904	23.411	24.103
		기타	15.463	15.702	16.385	16.599
		합계	264.995	265.042	265.042	265.042
	공주시	전	63.652	62.929	62.744	62.517
		답	119.594	118.207	117.950	117.536
		임야	659.243	657.047	657.039	656.459
		대지	38.962	41.909	41.321	42.054
		기타	59.371	60.262	61.301	61.788
		합계	940.821	940.354	940.354	940.354
	논산시	전	60.517	59.028	58.653	58.219
		답	155.622	153.745	153.214	152.650
		임야	242.007	240.571	240.188	239.757
		대지	43.054	47.173	48.270	49.492
		기타	53.617	54.317	54.508	54.715
		합계	554.817	554.833	554.833	554.833
	계룡시	전	4.220	4.190	4.183	4.174
		답	6.348	6.228	6.188	6.148
		임야	40.774	40.669	40.644	40.598
		대지	4.285	4.516	4.575	4.647
		기타	5.062	5.131	5.144	5.168
		합계	60.689	60.734	60.734	60.734
	금산군	전	53.712	53.288	53.213	53.087
		답	58.944	58.261	58.146	57.949
		임야	408.625	407.329	407.438	407.197
		대지	24.894	27.273	27.210	27.508
		기타	29.579	29.825	29.967	30.226
		합계	575.755	575.976	575.973	575.967
	연기군	전	36.207	36.198	36.199	36.172
		답	59.516	57.536	56.887	56.225
		임야	183.293	181.363	180.941	180.342
		대지	23.877	27.201	28.126	29.165
		기타	35.740	36.112	36.208	36.408
		합계	338.633	338.410	338.362	338.312
	부여군	전	44.557	43.997	43.914	43.757
		답	146.614	145.954	145.803	145.611
		임야	278.764	278.341	278.272	278.193
		대지	34.065	35.118	35.296	35.598
		기타	64.836	65.274	65.407	65.546
		합계	568.836	568.684	568.693	568.704
	서천군	전	14.103	13.875	13.821	13.760
		답	65.128	64.017	63.941	64.522
		임야	67.962	67.881	67.771	67.679
		대지	13.888	14.347	14.517	14.900
		기타	22.514	22.636	22.711	22.936
		합계	183.595	182.756	182.762	183.796
	청양군	전	24.871	24.540	24.492	24.408
		답	53.514	52.967	52.936	52.807
		임야	240.990	240.514	240.514	240.356
		대지	14.902	15.984	15.826	16.071
		기타	22.716	22.892	23.144	23.275
		합계	356.992	356.896	356.912	356.917
	총합계	전	326.266	322.052	321.214	319.977
		답	703.416	694.367	692.436	690.620
		임야	2,287.736	2,277.692	2,276.687	2,273.866
		대지	218.819	237.425	238.552	243.538
		기타	308.898	312.151	314.775	316.661
		합계	3,845.133	3,843.685	3,843.665	3,844.659

광역시⋅도	시군구	종류	연도별 양식장 시설면적(㎡)
			2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	가두리	0	0	0	0
		지수식	12,242	9,343	9,343	9,343
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	12,242	9,343	9,343	9,343
	공주시	가두리	0	0	0	0
		지수식	4,731	8,932	0	0
		유수식	1,762	19,084	8,426	8,426
		대하	0	0	0	0
		계	6,493	28,016	8,426	8,426
	논산시	가두리	0	23,966	23,966	23,966
		지수식	101,320	26,293	26,293	26,293
		유수식	1,537	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	102,857	50,259	50,259	50,259
	계룡시	가두리	0	0	0	0
		지수식	0	0	0	0
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	0	0	0	0
	금산군	가두리	0	0	0	0
		지수식	0	0	0	0
		유수식	19,120	80,947	80,947	80,947
		대하	0	0	0	0
		계	19,120	80,947	80,947	80,947
	연기군	가두리	8,812	0	0	0
		지수식	21,787	38,472	38,472	38,472
		유수식	9,754	19,574	19,574	19,574
		대하	0	0	0	0
		계	40,353	58,046	58,046	58,046
	부여군	가두리	0	0	0	0
		지수식	43,443	43,789	43,789	43,789
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	43,443	43,789	43,789	43,789
	서천군	가두리	0	0	0	0
		지수식	3,198	21,584	21,584	21,584
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	3,198	21,584	21,584	21,584
	청양군	가두리	0	0	0	0
		지수식	18,371	32,630	32,630	32,630
		유수식	0	0	0	0
		대하	0	0	0	0
		계	18,371	32,630	32,630	32,630
	총합계	가두리	8,812	23,966	23,966	23,966
		지수식	205,092	181,043	172,111	172,111
		유수식	32,173	119,605	108,947	108,947
		대하	0	0	0	0
		계	246,077	324,614	305,024	305,024

<표-10> 양식계 오염원 현황 및 전망

<표-11> 매립계 오염원 현황 및 전망

광역시⋅도	시군구	연도별 매립장 침출수 발생유량(㎥/일)
		2003	2007	2010	2015
충청남도	천안시	8.0	8.0	8.0	8.0
	공주시	3.2	3.2	3.2	3.2
	논산시	0.9	0.9	0.9	0.9
	계룡시	0.1	0.1	0.1	0.1
	금산군	1.3	1.3	1.3	1.3
	연기군	0.5	0.5	0.5	0.5
	부여군	0.9	0.9	0.9	0.9
	서천군	0.0	0.0	0.0	0.0
	청양군	0.03	0.03	0.03	0.03
	총합계	14.93	14.93	14.93	14.93

2) 오폐수 발생유량 현황 및 전망

<표-12> 단위유역별 오․폐수 발생유량 현황 및 전망(㎥/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	11,480.2	8,974.9	8,617.5	8,137.7	-1.2
	금본E	2.9	2.2	1.9	1.9	-2.0
	금본F	3,678.0	3,296.9	3,248.8	3,188.6	-0.4
	유등A	2,206.6	1,899.8	1,902.1	1,901.6	0.0
	갑천A	4,152.3	5,958.9	5,893.0	5,799.0	-0.3
	금본G	10,013.1	9,807.4	9,663.4	9,755.3	-0.1
	병천A	11,163.2	12,420.8	12,434.9	12,237.2	-0.2
	미호B	1,073.2	1,637.8	1,528.6	1,369.7	-2.0
	미호C	39,071.6	40,850.9	40,260.9	41,210.4	0.1
	금본H	13,839.3	11,143.1	10,829.1	10,927.1	-0.2
	금본I	27,528.6	26,364.0	25,992.1	25,496.9	-0.4
	금본J	7,980.2	9,373.9	9,102.2	8,532.0	-1.1
	논산A	36,060.3	38,167.0	37,539.1	37,181.3	-0.3
	금본K	24,339.3	24,169.7	23,622.4	22,805.7	-0.7
	금본L	7,453.3	6,881.1	6,512.5	6,172.2	-1.3

<표-13> 자치단체별 오․폐수 발생유량 현황 및 전망(㎥/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	12,151.8	13,965.0	13,876.2	13,529.7	-0.4
	공주시	30,880.8	30,448.7	30,019.7	29,465.7	-0.4
	논산시	34,458.2	36,469.4	35,805.1	35,413.5	-0.4
	계룡시	7,740.2	9,185.7	9,048.7	8,832.4	-0.5
	금산군	17,509.4	14,254.5	13,852.7	13,316.1	-0.8
	연기군	61,712.7	59,698.6	58,652.6	59,750.7	0.0
	부여군	22,748.9	23,405.1	22,894.7	22,146.5	-0.7
	서천군	5,434.4	4,721.3	4,451.6	4,257.7	-1.2
	청양군	7,405.5	8,799.9	8,547.3	8,004.2	-1.1

3) 오염물질 발생부하량 현황 및 전망

(1) BOD5

• 충청남도 관할지역의 오염원 현황과 전망에 따른 BOD5, T-P 오염물질 발생부하량은 <표-14>~<표-17>과 같다.

<표-14> 단위유역별 BOD5 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	9,008.2	9,692.5	9,810.8	9,855.5	0.2
	금본E	8.3	7.1	7.1	6.8	-0.4
	금본F	2,580.8	2,500.0	2,438.7	2,406.7	-0.5
	유등A	4,022.0	4,218.3	4,256.8	4,485.6	0.8
	갑천A	2,881.5	3,265.5	3,229.5	3,188.8	-0.3
	금본G	1,366.4	1,095.3	1,069.4	1,084.6	-0.1
	병천A	29,149.0	24,005.1	23,577.0	22,044.2	-1.0
	미호B	1,468.1	3,635.7	3,711.0	3,549.3	-0.3
	미호C	27,404.0	37,517.7	37,490.9	37,252.4	-0.1
	금본H	12,955.8	8,174.1	8,054.9	7,968.1	-0.3
	금본I	44,228.8	44,191.8	43,191.3	42,141.6	-0.6
	금본J	22,219.0	21,550.4	20,929.9	20,865.0	-0.4
	논산A	59,899.8	49,011.8	48,053.2	45,873.4	-0.8
	금본K	48,863.9	58,680.1	61,022.6	62,144.2	0.7
	금본L	13,079.4	18,911.6	20,618.8	22,391.5	2.3

<표-15> 자치단체별 BOD5 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	30,401.1	27,461.3	27,093.2	25,392.8	-0.9
	공주시	60,584.0	59,772.8	58,073.3	56,073.5	-0.8
	논산시	64,609.0	61,982.7	60,885.7	58,077.8	-0.8
	계룡시	3,009.4	3,727.3	3,697.5	3,749.2	0.1
	금산군	16,147.2	16,660.4	16,750.8	17,000.9	0.3
	연기군	39,838.8	45,030.6	44,984.1	44,723.9	-0.1
	부여군	40,798.6	46,207.9	50,365.6	53,934.2	2.1
	서천군	4,449.5	8,120.4	8,797.4	9,702.7	2.4
	청양군	19,297.4	17,493.8	16,813.9	16,602.5	-0.6

(2) T-P

<표-16> 단위유역별 T-P 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	517.65	589.16	624.98	633.51	0.9
	금본E	0.51	0.51	0.52	0.50	-0.4
	금본F	137.09	113.47	111.55	108.27	-0.6
	유등A	303.49	297.65	311.41	328.74	1.3
	갑천A	175.69	168.37	168.21	165.01	-0.2
	금본G	280.71	64.65	64.66	64.11	-0.1
	병천A	2,155.06	1,838.94	1,761.06	1,606.08	-1.6
	미호B	48.65	171.90	177.65	164.32	-0.6
	미호C	1,827.68	1,922.76	1,922.94	1,853.31	-0.5
	금본H	904.08	520.38	511.18	493.26	-0.7
	금본I	3,102.30	2,902.23	2,833.70	2,707.48	-0.8
	금본J	1,550.74	1,576.58	1,526.67	1,513.14	-0.5
	논산A	4,115.59	3,499.82	3,422.32	3,203.84	-1.1
	금본K	3,320.34	3,898.16	4,084.62	4,164.26	0.9
	금본L	882.02	1,401.41	1,540.01	1,689.38	2.6

<표-17> 자치단체별 T-P 발생부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	2,188.51	2,000.00	1,926.77	1,757.99	-1.5
	공주시	4,140.88	3,980.72	3,862.23	3,646.17	-1.1
	논산시	4,780.45	4,186.02	4,098.68	3,819.46	-1.1
	계룡시	113.01	145.08	144.67	152.54	0.6
	금산군	1,010.17	1,013.60	1,060.82	1,083.83	0.9
	연기군	2,922.17	2,416.79	2,414.98	2,333.57	-0.4
	부여군	2,604.15	3,409.73	3,737.05	4,033.88	2.3
	서천군	215.60	518.46	575.74	651.29	3.2
	청양군	1,346.68	1,295.58	1,240.58	1,216.48	-0.8

4) 오염물질 배출부하량 현황 및 전망

• 충청남도 관할지역의 오염원 현황과 전망에 따른 BOD5, T-P 오염물질 배출부하량은 <표-18>~<표-21>과 같다.

<표-18> 단위유역별 BOD5 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	3,029.2	2,998.0	2,983.0	2,802.5	-0.8
	금본E	5.2	5.1	5.1	5.0	-0.4
	금본F	832.2	731.2	718.0	595.9	-2.3
	유등A	1,049.9	1,071.9	1,076.4	1,073.2	0.0
	갑천A	983.7	992.3	954.8	946.4	-0.6
	금본G	250.9	499.6	493.1	492.8	-0.2
	병천A	4,709.7	4,110.5	3,622.6	3,425.9	-2.1
	미호B	308.2	410.1	412.2	390.5	-0.6
	미호C	4,249.9	5,929.0	5,602.1	5,481.4	-0.9
	금본H	3,027.7	2,465.5	2,339.8	2,283.0	-0.9
	금본I	9,107.8	8,089.8	7,651.9	7,431.1	-1.0
	금본J	4,215.5	4,551.7	4,406.4	4,302.1	-0.7
	논산A	11,297.1	9,617.4	9,049.4	9,003.4	-0.8
	금본K	8,254.0	8,526.8	8,551.3	8,383.0	-0.2
	금본L	4,787.4	4,916.1	4,996.1	5,036.7	0.3

<표-19> 자치단체별 BOD5 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	4,971.2	4,477.0	3,989.3	3,770.1	-2.0
	공주시	11,504.0	10,378.3	9,741.8	9,487.1	-1.1
	논산시	12,219.5	10,464.9	9,774.9	9,702.7	-0.9
	계룡시	764.2	707.0	709.3	720.3	0.2
	금산군	5,057.3	4,988.8	4,966.1	4,663.8	-0.8
	연기군	6,958.0	8,356.6	8,010.7	7,835.4	-0.8
	부여군	8,303.6	9,110.3	9,352.4	9,225.6	0.2
	서천군	2,783.9	2,643.0	2,651.9	2,693.5	0.2
	청양군	3,546.7	3,789.2	3,666.0	3,554.3	-0.8

<표-20> 단위유역별 T-P 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	단위유역	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	금본D	177.05	185.31	186.62	156.71	-1.9
	금본E	0.36	0.35	0.35	0.34	-0.4
	금본F	43.23	40.82	40.04	34.10	-2.1
	유등A	62.28	62.18	63.14	62.00	0.0
	갑천A	60.40	69.89	68.42	67.90	-0.4
	금본G	143.06	41.50	40.97	40.91	-0.2
	병천A	288.40	252.00	219.50	203.49	-2.4
	미호B	18.48	25.79	25.48	23.31	-1.2
	미호C	317.30	362.48	345.27	337.69	-0.9
	금본H	178.06	134.91	127.95	123.97	-1.0
	금본I	518.40	482.10	460.87	459.31	-0.6
	금본J	281.48	267.98	258.66	252.34	-0.7
	논산A	651.44	587.34	544.59	542.52	-1.0
	금본K	475.69	508.97	512.93	524.30	0.4
	금본L	214.74	270.70	278.56	286.90	0.7

<표-21> 자치단체별 T-P 배출부하량 현황 및 전망(kg/일)

광역시도	시군구	2003년	2007년	2010년	2015년	연평균 증감율(%)
충청남도	천안시	304.18	275.43	242.69	224.50	-2.3
	공주시	651.69	619.32	588.00	585.33	-0.7
	논산시	724.06	661.40	609.75	605.69	-1.1
	계룡시	42.59	52.65	52.56	53.15	0.1
	금산군	293.23	297.92	299.43	262.43	-1.5
	연기군	609.10	506.32	487.08	475.93	-0.8
	부여군	446.72	506.15	527.33	545.39	1.0
	서천군	110.45	144.61	146.82	150.52	0.5
	청양군	248.36	228.53	219.70	212.84	-0.9

다. 기준유량 및 목표수질

1) 기준유량 및 목표수질

• 충청남도 관할지역의 기준유량 및 목표수질은 <표-22>와 같다.

<표-22> 충청남도 단위유역별 기준유량 및 목표수질

단위유역	BOD5		T-P
	기준유량 (m3/s)	목표수질 (mg/L)	기준유량 (m3/s)	목표수질 (mg/L)
금본D	9.58	1.1	9.58	0.024
금본F	15.12	1.0	15.12	0.018
유등A	0.38	1.2	-	-
갑천A	8.92	5.9	-	-
금본G	31.13	2.4	-	-
병천A	1.18	2.3	-	-
미호B	9.66	4.3	-	-
미호C	10.40	4.4	-	-
금본H	44.21	2.9	-	-
금본I	46.62	2.9	-	-
금본J	48.15	2.9	-	-
논산A	2.34	4.0	-	-
금본K	55.16	3.0	-	-
금본L	57.98	4.4	-	-

라. 오염총량관리 할당부하량

1) BOD5

가) BOD5 기준배출부하량

충청남도에 위치한 수질총량단위유역별로 고시된 BOD5 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 기준배출부하량이라 한다. 기준배출부하량 산정은 유역의 유황조건 중 저수량(Q275)을 기준으로 유역내 유기물질의 배출부하량을 산출하고, 저수량을 기준으로 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 수질모델링(QUAL2E)을 통하여 산정하였다. 따라서 산정된 기준배출량을 초과하여 배출하는 경우 목표수질을 초과하게 되므로 단위유역에서 배출하는 BOD5부하량은 기준유량 조건에서 항상 기준배출부하량 이하로 배출되도록 관리하여야 한다. 단위유역별 산출된 BOD5 기준배출부하량은 금본D의 경우 3,161.8kg/일, 유등A 1,169.3kg/일, 병천A 4,200.2kg/일, 미호C 6,246.1kg/일, 금본H 5,030.0kg/일, 금본I 9,092.1kg/일, 금본J 4,948.6kg/일, 논산A 9,639.5kg/일, 금본K 9,418.4kg/일, 금본L 5,477.1kg/일이다.

나) BOD5 할당배출부하량

할당배출부하량 이란 기준배출부하량 산정과정에서 오염원조사, 부하량 산정, 기준유량, 수질모델링 등 여러 가지 불확실성에 의한 오류를 보정하기 위하여 기준배출부하량의 약 5~10%를 차감한 배출부하량으로 실제적으로 총량단위유역에 허용되는 배출부하량이다.

단위유역별 안전율을 고려하여 허용된 부하량을 단위유역 할당배출부하량이라 하며, 결국 목표년도인 2015년까지 기준유량인 저수량(Q275)을 기준으로 할당부하량 이내가 되도록 유기물질(BOD5) 배출량을 관리하여야 한다. 따라서 기준년도(2007년)와 시작년도(2010년) 및 최종년도(2015년)에 단위유역별 할당된 배출부하량을 초과하고 있거나, 각종 개발계획 등으로 초과할 전망인 유역은 해당량 만큼 유기물질 삭감계획 등이 시행계획에서 수립되어야 한다.

충청남도의 위치한 수질총량단위유역별 BOD5 할당부하량은 금본D의 경우 3,161.8kg/일, 유등A 1,169.3kg/일, 병천A 3,780.2kg/일, 미호C 5,621.5kg/일, 금본H 4,527.1kg/일, 금본I 8,182.9kg/일, 금본J 4,453.9kg/일, 논산A 9,639.6kg/일, 금본K 8,947.6kg/일, 금본L 5,477.1kg/일이다.

<표-23> 단위유역별 BOD5 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금본D	금산군	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
		소계	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
	금본E	금산군	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
		소계	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
	금본F	금산군	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
		소계	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
	유등A	금산군	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
		소계	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
	갑천A	논산시	367.6	65.5	302.1	365.7	64.9	300.8	540.4	49.6	63.9	64.9	-1.0	7.9	0.0	7.9	22.2	490.8	309.3	300.8	8.5	181.5	0.0	181.5	0.0
		계룡시	508.1	158.4	349.7	524.5	179.7	344.8	986.1	304.6	175.9	179.7	-3.8	128.7	68.8	59.9	0.0	681.5	351.7	344.8	6.9	329.8	149.7	180.1	0.0
		금산군	116.5	7.8	108.7	117.9	8.3	109.6	134.5	9.9	9.1	8.3	0.8	1.0	0.0	1.0	0.2	124.6	112.1	109.6	2.5	12.5	0.0	12.5	0.0
		소계	992.2	231.7	760.5	1,008.1	252.9	755.2	1,661.0	364.1	248.9	252.9	-4.0	137.6	68.8	68.8	22.4	1,296.9	773.1	755.2	17.9	523.8	149.7	374.1	0.0
	금본G	연기군	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
		소계	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
	병천A	천안시	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
		소계	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
	미호B	천안시	366.5	81.5	285.0	392.1	78.3	313.8	419.3	74.3	69.0	78.3	-9.3	10.0	0.1	9.9	4.7	345.0	307.3	313.8	-6.5	39.8	1.1	38.7	2.1
		연기군	43.6	4.8	38.8	45.6	4.5	41.1	51.5	4.0	3.6	4.5	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.0	47.5	42.7	41.1	1.6	4.8	0.0	4.8	0.0
		소계	410.1	86.3	323.8	437.7	82.8	354.9	470.8	78.3	72.6	82.8	-10.2	10.4	0.1	10.3	4.7	392.5	350.0	354.9	-4.9	44.6	1.1	43.5	2.1
	미호C	연기군	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
		소계	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
	금본H	공주시	581.1	237.0	344.1	476.7	130.7	346.0	970.8	284.8	133.9	130.7	3.2	157.5	2.5	155.0	6.6	686.0	347.5	346.0	1.5	338.5	83.0	255.5	0.0
		연기군	1,884.3	715.4	1,168.9	1,950.9	757.4	1,193.5	4,059.2	1,416.8	683.8	757.4	-73.6	733.0	461.5	271.5	0.0	2,642.4	1,212.1	1,193.6	18.5	1,430.3	990.0	440.3	0.0
		소계	2,465.4	952.4	1,513.0	2,427.6	888.1	1,539.5	5,030.0	1,701.6	817.7	888.1	-70.4	890.5	464.0	426.5	6.6	3,328.4	1,559.6	1,539.6	20.0	1,768.8	1,073.0	695.8	0.0
	금본I	공주시	7,923.5	2,088.9	5,834.6	7,832.5	1,769.5	6,063.0	8,909.1	1,884.5	1,682.7	1,769.5	-86.8	471.3	34.1	437.2	269.5	7,024.6	6,206.5	6,063.1	143.4	826.3	25.9	800.4	8.2
		청양군	166.3	23.3	143.0	163.4	22.5	140.9	183.0	25.1	21.9	22.5	-0.6	3.2	0.0	3.2	0.0	157.9	142.1	140.9	1.2	15.8	0.0	15.8	0.0
		소계	8,089.8	2,112.2	5,977.6	7,995.9	1,792.0	6,203.9	9,092.1	1,909.6	1,704.6	1,792.0	-87.4	474.5	34.1	440.4	269.5	7,182.5	6,348.6	6,204.0	144.6	842.1	25.9	816.2	8.2
	금본J	공주시	515.6	75.2	440.4	491.2	53.8	437.4	549.6	59.7	50.8	53.8	-3.0	8.9	0.0	8.9	0.0	489.9	439.3	437.4	1.9	50.6	0.0	50.6	0.0
		부여군	413.1	89.6	323.5	419.0	83.5	335.5	481.1	89.3	76.9	83.5	-6.6	12.4	0.0	12.4	0.0	391.8	351.3	335.5	15.8	40.5	0.0	40.5	0.0
		청양군	3,622.9	790.6	2,832.3	3,572.1	744.6	2,827.5	3,917.9	699.3	703.1	744.6	-41.5	93.2	0.0	93.2	97.0	3,218.6	2,858.7	2,827.5	31.2	359.9	0.0	359.9	0.0
		소계	4,551.6	955.4	3,596.2	4,482.3	881.9	3,600.4	4,948.6	848.3	830.8	881.9	-51.1	114.5	0.0	114.5	97.0	4,100.3	3,649.3	3,600.4	48.9	451.0	0.0	451.0	0.0
	논산A	공주시	566.8	111.2	455.6	594.6	126.3	468.3	625.6	122.8	125.4	126.3	-0.9	0.5	0.0	0.5	3.1	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	6.7	0.0
		논산시	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0
		계룡시	198.9	38.0	160.9	240.7	40.1	200.6	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	10.5	0.0	0.0	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	25.9	18.9	0.0
		금산군	66.0	7.3	58.7	65.8	7.2	58.6	66.1	6.9	7.0	7.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	59.2	59.3	58.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1
		소계	9,617.4	2,773.6	6,843.8	9,247.8	2,408.0	6,839.8	9,639.5	2,314.5	2,296.9	2,408.0	-111.1	134.1	11.2	122.9	116.5	7,325.0	7,033.3	6,839.8	193.5	291.8	26.9	264.9	0.1
	금본K	공주시	791.2	68.0	723.2	758.5	68.9	689.6	976.9	105.6	64.1	68.9	-4.8	48.1	22.3	25.8	6.6	871.3	646.9	689.6	-42.7	224.4	60.4	164.0	0.0
		논산시	1,246.7	170.7	1,076.0	1,188.8	163.1	1,025.7	1,322.4	156.3	149.6	163.1	-13.5	7.8	7.8	0.0	1.1	1,166.1	1,061.2	1,025.7	35.5	104.9	20.8	84.1	0.0
		부여군	6,489.0	1,563.6	4,925.4	6,728.5	1,443.9	5,284.6	7,119.1	1,127.2	1,336.8	1,443.9	-107.1	67.0	0.0	67.0	276.6	5,991.9	5,532.8	5,284.6	248.2	459.1	2.3	456.8	0.0
		소계	8,526.9	1,802.3	6,724.6	8,675.8	1,675.9	6,999.9	9,418.4	1,389.1	1,550.5	1,675.9	-125.4	122.9	30.1	92.8	284.3	8,029.3	7,240.9	6,999.9	241.0	788.4	83.5	704.9	0.0
	금본L	논산시	64.9	10.1	54.8	68.7	11.0	57.7	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		부여군	2,208.2	493.9	1,714.3	2,289.5	467.3	1,822.2	2,512.9	491.2	424.4	467.3	-42.9	109.0	0.0	109.0	42.2	2,021.7	1,906.5	1,822.2	84.3	115.2	8.2	107.0	0.0
		서천군	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
		소계	4,916.1	1,227.1	3,689.0	5,029.8	1,127.3	3,902.5	5,477.1	1,146.7	1,025.5	1,127.3	-101.8	168.9	0.6	168.3	47.7	4,330.4	4,092.5	3,902.5	190.0	237.9	9.6	228.3	0.0
	합계		54,914.8	14,943.5	39,971.3	54,253.6	13,249.5	41,004.1	62,197.5	14,040.0	12,619.5	13,249.5	-630.0	2,692.0	639.4	2,052.6	1,271.5	48,157.5	41,961.3	41,004.4	956.9	6,413.8	1,446.0	4,967.8	217.6
대전 광역시	금본H	유성구	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
		소계	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
	합계		221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
충청 북도	미호C	청원군	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
		소계	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
	합계		161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
전라 북도	논산A	완주군	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
		익산시	2,064.2	844.7	1,219.5	1,974.4	708.0	1,266.4	2,095.5	790.1	791.2	708.0	83.2	52.6	0.0	52.6	53.7	1,305.4	1,302.9	1,266.4	36.5	29.7	0.0	29.7	27.2
		소계	2,337.5	886.4	1,451.1	2,255.2	745.7	1,509.5	2,438.9	832.0	828.1	745.7	82.4	57.6	0.0	57.6	53.7	1,606.9	1,546.0	1,509.5	36.5	88.1	1.2	86.9	27.2
	금본L	군산시	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
		익산시	6,068.1	2,705.9	3,362.2	6,266.0	2,368.2	3,897.8	6,622.3	2,487.7	2,598.7	2,368.2	230.5	16.6	0.0	16.6	127.6	4,134.6	3,970.0	3,897.8	72.2	274.1	0.0	274.1	109.5
		소계	6,783.8	2,967.1	3,816.7	7,008.4	2,623.4	4,385.0	7,358.6	2,733.4	2,844.4	2,623.4	221.0	22.3	0.0	22.3	133.3	4,625.2	4,460.6	4,385.0	75.6	338.7	0.0	338.7	174.1
	합계		9,121.3	3,853.5	5,267.8	9,263.6	3,369.1	5,894.5	9,797.5	3,565.4	3,672.5	3,369.1	303.4	79.9	0.0	79.9	187.0	6,232.1	6,006.6	5,894.5	112.1	426.8	1.2	425.6	201.3
총계			64,418.3	18,943.3	45,475.0	63,804.1	16,690.8	47,113.3	72,451.4	17,679.2	16,357.9	16,690.8	-332.9	2,779.8	639.4	2,140.4	1,458.5	54,772.2	48,190.1	47,113.6	1,076.5	7,001.0	1,447.2	5,553.8	418.9

<표-24> 자치단체별 BOD5 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	천안시	병천A	4,110.5	728.5	3,382.0	3,758.7	413.7	3,345.0	4,200.2	424.4	404.0	413.7	-9.7	105.4	23.5	81.9	85.0	3,775.8	3,383.3	3,345.0	38.3	511.9	63.2	448.7	119.4
		미호B	366.5	81.5	285.0	392.1	78.3	313.8	419.3	74.3	69.0	78.3	-9.3	10.0	0.1	9.9	4.7	345.0	307.3	313.8	-6.5	39.8	1.1	38.7	2.1
		소계	4,477.0	810.0	3,667.0	4,150.8	492.0	3,658.8	4,619.5	498.7	473.0	492.0	-19.0	115.4	23.6	91.8	89.7	4,120.8	3,690.6	3,658.8	31.8	551.7	64.3	487.4	121.5
	공주시	금본H	581.1	237.0	344.1	476.7	130.7	346.0	970.8	284.8	133.9	130.7	3.2	157.5	2.5	155.0	6.6	686.0	347.5	346.0	1.5	338.5	83.0	255.5	0.0
		금본I	7,923.5	2,088.9	5,834.6	7,832.5	1,769.5	6,063.0	8,909.1	1,884.5	1,682.7	1,769.5	-86.8	471.3	34.1	437.2	269.5	7,024.6	6,206.5	6,063.1	143.4	826.3	25.9	800.4	8.2
		금본J	515.6	75.2	440.4	491.2	53.8	437.4	549.6	59.7	50.8	53.8	-3.0	8.9	0.0	8.9	0.0	489.9	439.3	437.4	1.9	50.6	0.0	50.6	0.0
		논산A	566.8	111.2	455.6	594.6	126.3	468.3	625.6	122.8	125.4	126.3	-0.9	0.5	0.0	0.5	3.1	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	6.7	0.0
		금본K	791.2	68.0	723.2	758.5	68.9	689.6	976.9	105.6	64.1	68.9	-4.8	48.1	22.3	25.8	6.6	871.3	646.9	689.6	-42.7	224.4	60.4	164.0	0.0
		소계	10,378.2	2,580.3	7,797.9	10,153.5	2,149.2	8,004.3	12,032.0	2,457.4	2,056.9	2,149.2	-92.3	686.3	58.9	627.4	285.8	9,574.6	8,136.3	8,004.4	131.9	1,446.5	169.3	1,277.2	8.2
	논산시	갑천A	367.6	65.5	302.1	365.7	64.9	300.8	540.4	49.6	63.9	64.9	-1.0	7.9	0.0	7.9	22.2	490.8	309.3	300.8	8.5	181.5	0.0	181.5	0.0
		논산A	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0
		금본K	1,246.7	170.7	1,076.0	1,188.8	163.1	1,025.7	1,322.4	156.3	149.6	163.1	-13.5	7.8	7.8	0.0	1.1	1,166.1	1,061.2	1,025.7	35.5	104.9	20.8	84.1	0.0
		금본L	64.9	10.1	54.8	68.7	11.0	57.7	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	10,464.9	2,863.4	7,601.5	9,969.9	2,473.4	7,496.5	10,575.1	2,350.9	2,348.7	2,473.4	-124.7	138.8	8.5	130.3	136.6	8,224.2	7,697.5	7,496.5	201.0	526.7	21.8	504.9	0.0
	계룡시	갑천A	508.1	158.4	349.7	524.5	179.7	344.8	986.1	304.6	175.9	179.7	-3.8	128.7	68.8	59.9	0.0	681.5	351.7	344.8	6.9	329.8	149.7	180.1	0.0
		논산A	198.9	38.0	160.9	240.7	40.1	200.6	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	10.5	0.0	0.0	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	25.9	18.9	0.0
		소계	707.0	196.4	510.6	765.2	219.8	545.4	1,290.0	354.2	215.0	219.8	-4.8	139.2	79.3	59.9	0.0	935.8	561.2	545.4	15.8	374.6	175.6	199.0	0.0
	금산군	금본D	2,998.0	671.3	2,326.7	3,150.0	681.7	2,468.3	3,161.8	611.8	659.4	681.7	-22.3	47.2	5.9	41.3	94.8	2,550.0	2,498.1	2,468.3	29.8	139.7	10.3	129.4	87.8
		금본E	5.2	0.4	4.8	5.1	0.3	4.8	5.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.5	0.0
		금본F	731.1	242.5	488.6	741.9	233.4	508.5	700.9	132.6	225.8	233.4	-7.6	22.2	0.0	22.2	115.4	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	55.8	0.0
		유등A	1,071.9	267.7	804.2	1,091.8	268.1	823.7	1,169.3	264.2	265.0	268.1	-3.1	26.4	0.0	26.4	27.2	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	53.9	0.0
		갑천A	116.5	7.8	108.7	117.9	8.3	109.6	134.5	9.9	9.1	8.3	0.8	1.0	0.0	1.0	0.2	124.6	112.1	109.6	2.5	12.5	0.0	12.5	0.0
		논산A	66.0	7.3	58.7	65.8	7.2	58.6	66.1	6.9	7.0	7.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	59.2	59.3	58.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1
		소계	4,988.7	1,197.0	3,791.7	5,172.5	1,199.0	3,973.5	5,238.1	1,025.7	1,166.7	1,199.0	-32.3	96.8	5.9	90.9	237.8	4,212.4	4,037.9	3,973.5	64.4	262.4	10.3	252.1	87.9
	연기군	금본G	499.6	387.5	112.1	493.0	377.0	116.0	976.2	576.4	374.5	377.0	-2.5	201.9	0.0	201.9	0.0	399.8	118.3	116.1	2.2	281.5	0.0	281.5	0.0
		미호B	43.6	4.8	38.8	45.6	4.5	41.1	51.5	4.0	3.6	4.5	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.0	47.5	42.7	41.1	1.6	4.8	0.0	4.8	0.0
		미호C	5,929.0	2,504.6	3,424.4	5,708.1	2,166.4	3,541.7	6,246.1	2,278.1	2,142.9	2,166.4	-23.5	235.5	1.1	234.4	100.3	3,968.0	3,545.9	3,541.7	4.2	422.1	2.8	419.3	0.0
		금본H	1,884.3	715.4	1,168.9	1,950.9	757.4	1,193.5	4,059.2	1,416.8	683.8	757.4	-73.6	733.0	461.5	271.5	0.0	2,642.4	1,212.1	1,193.6	18.5	1,430.3	990.0	440.3	0.0
		소계	8,356.5	3,612.3	4,744.2	8,197.6	3,305.3	4,892.3	11,333.0	4,275.3	3,204.8	3,305.3	-100.5	1,170.8	462.6	708.2	100.3	7,057.7	4,919.0	4,892.5	26.5	2,138.7	992.8	1,145.9	0.0
	부여군	금본J	413.1	89.6	323.5	419.0	83.5	335.5	481.1	89.3	76.9	83.5	-6.6	12.4	0.0	12.4	0.0	391.8	351.3	335.5	15.8	40.5	0.0	40.5	0.0
		금본K	6,489.0	1,563.6	4,925.4	6,728.5	1,443.9	5,284.6	7,119.1	1,127.2	1,336.8	1,443.9	-107.1	67.0	0.0	67.0	276.6	5,991.9	5,532.8	5,284.6	248.2	459.1	2.3	456.8	0.0
		금본L	2,208.2	493.9	1,714.3	2,289.5	467.3	1,822.2	2,512.9	491.2	424.4	467.3	-42.9	109.0	0.0	109.0	42.2	2,021.7	1,906.5	1,822.2	84.3	115.2	8.2	107.0	0.0
		소계	9,110.3	2,147.1	6,963.2	9,437.0	1,994.7	7,442.3	10,113.1	1,707.7	1,838.1	1,994.7	-156.6	188.4	0.0	188.4	318.8	8,405.4	7,790.6	7,442.3	348.3	614.8	10.5	604.3	0.0
	서천군	금본L	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
		소계	2,643.0	723.1	1,919.9	2,671.6	649.0	2,022.6	2,895.8	645.7	591.3	649.0	-57.7	59.9	0.6	59.3	5.5	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	1.4	121.3	0.0
	청양군	금본I	166.3	23.3	143.0	163.4	22.5	140.9	183.0	25.1	21.9	22.5	-0.6	3.2	0.0	3.2	0.0	157.9	142.1	140.9	1.2	15.8	0.0	15.8	0.0
		금본J	3,622.9	790.6	2,832.3	3,572.1	744.6	2,827.5	3,917.9	699.3	703.1	744.6	-41.5	93.2	0.0	93.2	97.0	3,218.6	2,858.7	2,827.5	31.2	359.9	0.0	359.9	0.0
		소계	3,789.2	813.9	2,975.3	3,735.5	767.1	2,968.4	4,100.9	724.4	725.0	767.1	-42.1	96.4	0.0	96.4	97.0	3,376.5	3,000.8	2,968.4	32.4	375.7	0.0	375.7	0.0
	합계		54,914.8	14,943.5	39,971.3	54,253.6	13,249.5	41,004.1	62,197.5	14,040.0	12,619.5	13,249.5	-630.0	2,692.0	639.4	2,052.6	1,271.5	48,157.5	41,961.3	41,004.4	956.9	6,413.8	1,446.0	4,967.8	217.6
대전 광역시	유성구	금본H	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
		소계	221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
	합계		221.1	102.7	118.4	194.0	71.1	122.9	351.6	71.5	64.3	71.1	-6.8	7.2	0.0	7.2	0.0	280.1	130.5	122.9	7.6	149.6	0.0	149.6	0.0
충청 북도	청원군	미호C	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
		소계	161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
	합계		161.1	43.6	117.5	92.9	1.1	91.8	104.8	2.3	1.6	1.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.0	102.5	91.7	91.8	-0.1	10.8	0.0	10.8	0.0
전라 북도	군산시	금본L	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
		소계	715.7	261.2	454.5	742.4	255.2	487.2	736.3	245.7	245.7	255.2	-9.5	5.7	0.0	5.7	5.7	490.6	490.6	487.2	3.4	64.6	0.0	64.6	64.6
	완주군	논산A	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
		소계	273.3	41.7	231.6	280.8	37.7	243.1	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	0.0	5.0	0.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	1.2	57.2	0.0
	익산시	논산A	2,064.2	844.7	1,219.5	1,974.4	708.0	1,266.4	2,095.5	790.1	791.2	708.0	83.2	52.6	0.0	52.6	53.7	1,305.4	1,302.9	1,266.4	36.5	29.7	0.0	29.7	27.2
		금본L	6,068.1	2,705.9	3,362.2	6,266.0	2,368.2	3,897.8	6,622.3	2,487.7	2,598.7	2,368.2	230.5	16.6	0.0	16.6	127.6	4,134.6	3,970.0	3,897.8	72.2	274.1	0.0	274.1	109.5
		소계	8,132.3	3,550.6	4,581.7	8,240.4	3,076.2	5,164.2	8,717.8	3,277.8	3,389.9	3,076.2	313.7	69.2	0.0	69.2	181.3	5,440.0	5,272.9	5,164.2	108.7	303.8	0.0	303.8	136.7
	합계		9,121.3	3,853.5	5,267.8	9,263.6	3,369.1	5,894.5	9,797.5	3,565.4	3,672.5	3,369.1	303.4	79.9	0.0	79.9	187.0	6,232.1	6,006.6	5,894.5	112.1	426.8	1.2	425.6	201.3
총계			64,418.3	18,943.3	45,475.0	63,804.1	16,690.8	47,113.3	72,451.4	17,679.2	16,357.9	16,690.8	-332.9	2,779.8	639.4	2,140.4	1,458.5	54,772.2	48,190.1	47,113.6	1,076.5	7,001.0	1,447.2	5,553.8	418.9

<표-25> 단위유역별 BOD5 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염웜			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	비점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금본D	금산군	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
		소계	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
	금본E	금산군	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
		소계	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
	금본F	금산군	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
		소계	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
	유등A	금산군	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
		소계	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
	갑천A	논산시	540.4	49.6	41.7	7.9	490.8	309.3	181.5	486.3	47.3	41.7	42.7	-1.0	5.6	439.0	309.3	300.8	8.5	129.7	54.0	2.2	51.8
		계룡시	986.1	304.6	175.9	128.7	681.5	351.7	329.8	887.5	280.0	175.9	179.7	-3.8	104.1	607.5	351.7	344.8	6.9	255.8	98.6	24.6	74.0
		금산군	134.5	9.9	8.9	1.0	124.6	112.1	12.5	121.1	8.9	8.9	8.1	0.8	0.0	112.2	112.2	109.6	2.6	0.0	13.5	1.0	12.5
		소계	1,661.0	364.1	226.5	137.6	1,296.9	773.1	523.8	1,494.9	336.2	226.5	230.5	-4.0	109.7	1,158.7	773.2	755.2	18.0	385.5	166.1	27.8	138.3
	금본G	연기군	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
		소계	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
	병천A	천안시	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
		소계	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
	미호B	천안시	419.3	74.3	64.3	10.0	345.0	305.3	39.7	377.4	66.9	64.3	73.5	-9.2	2.6	310.5	305.3	311.7	-6.4	5.2	41.9	7.4	34.5
		연기군	51.5	4.0	3.6	0.4	47.5	42.7	4.8	46.3	3.6	3.6	4.5	-0.9	0.0	42.7	42.7	41.1	1.6	0.0	5.1	0.4	4.7
		소계	470.8	78.3	67.9	10.4	392.5	348.0	44.5	423.7	70.5	67.9	78.0	-10.1	2.6	353.2	348.0	352.8	-4.8	5.2	47.0	7.8	39.2
	미호C	연기군	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
		소계	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
	금본H	공주시	970.8	284.8	127.4	157.4	686.0	347.4	338.6	873.7	256.3	127.4	124.1	3.3	128.9	617.4	347.4	346.0	1.4	270.0	97.1	28.5	68.6
		연기군	4,059.2	1,416.8	683.8	733.0	2,642.4	1,212.1	1,430.3	3,653.4	1,275.2	683.9	757.4	-73.5	591.3	2,378.2	1,212.1	1,193.6	18.5	1,166.1	405.9	141.7	264.2
		소계	5,030.0	1,701.6	811.2	890.4	3,328.4	1,559.5	1,768.9	4,527.1	1,531.5	811.3	881.5	-70.2	720.2	2,995.6	1,559.5	1,539.6	19.9	1,436.1	503.0	170.2	332.8
	금본I	공주시	8,909.1	1,884.5	1,413.2	471.3	7,024.6	6,198.3	826.3	8,018.2	1,696.0	1,413.1	1,500.0	-86.9	282.9	6,322.2	6,198.4	6,054.9	143.5	123.8	890.9	188.4	702.5
		청양군	183.0	25.1	21.9	3.2	157.9	142.1	15.8	164.7	22.6	21.9	22.5	-0.6	0.7	142.1	142.1	140.9	1.2	0.0	18.3	2.5	15.8
		소계	9,092.1	1,909.6	1,435.1	474.5	7,182.5	6,340.4	842.1	8,182.9	1,718.6	1,435.0	1,522.5	-87.5	283.6	6,464.3	6,340.5	6,195.8	144.7	123.8	909.2	190.9	718.3
	금본J	공주시	549.6	59.7	50.8	8.9	489.9	439.3	50.6	494.7	53.8	50.9	53.8	-2.9	2.9	440.9	439.3	437.4	1.9	1.6	55.0	6.0	49.0
		부여군	481.1	89.3	76.9	12.4	391.8	351.3	40.5	433.1	80.4	76.9	83.5	-6.6	3.5	352.7	351.4	335.5	15.9	1.3	48.1	8.9	39.2
		청양군	3,917.9	699.3	606.1	93.2	3,218.6	2,858.7	359.9	3,526.1	629.3	586.6	628.3	-41.7	42.7	2,896.8	2,840.2	2,809.0	31.2	56.6	391.8	69.9	321.9
		소계	4,948.6	848.3	733.8	114.5	4,100.3	3,649.3	451.0	4,453.9	763.5	714.4	765.6	-51.2	49.1	3,690.4	3,630.9	3,581.9	49.0	59.5	494.9	84.8	410.1
	논산A	공주시	625.6	122.8	122.3	0.5	502.8	496.1	6.7	625.6	122.8	122.3	123.2	-0.9	0.5	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	0.0	0.0
		논산시	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	8,644.0	2,135.2	2,012.0	2,121.1	-109.1	123.2	6,508.8	6,268.5	6,112.3	156.2	240.3	0.0	0.0	0.0
		계룡시	303.9	49.6	39.1	10.5	254.3	209.5	44.8	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	0.0	0.0	0.0
		금산군	66.1	6.9	6.9	0.0	59.2	59.2	0.0	66.1	6.9	6.9	7.0	-0.1	0.0	59.2	59.2	58.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	9,639.5	2,314.5	2,180.3	134.2	7,325.0	7,033.2	291.8	9,639.6	2,314.5	2,180.3	2,291.4	-111.1	134.2	7,325.1	7,033.3	6,839.7	193.6	291.8	0.0	0.0	0.0
	금본K	공주시	976.9	105.6	57.6	48.0	871.3	646.9	224.4	928.1	100.4	57.6	62.3	-4.7	42.8	827.7	646.9	689.6	-42.7	180.8	48.9	5.3	43.6
		논산시	1,322.4	156.3	148.5	7.8	1,166.1	1,061.2	104.9	1,256.3	156.3	148.5	162.0	-13.5	7.8	1,100.0	1,061.3	1,025.7	35.6	38.7	66.1	0.0	66.1
		부여군	7,119.1	1,127.2	1,060.2	67.0	5,991.9	5,532.8	459.1	6,763.2	1,070.8	997.2	1,104.3	-107.1	73.6	5,692.4	5,532.9	5,284.6	248.3	159.5	356.0	56.4	299.6
		소계	9,418.4	1,389.1	1,266.3	122.8	8,029.3	7,240.9	788.4	8,947.6	1,327.5	1,203.3	1,328.6	-125.3	124.2	7,620.1	7,241.1	6,999.9	241.2	379.0	471.0	61.7	409.3
	금본L	논산시	68.4	9.8	9.8	0.0	58.6	58.6	0.0	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		부여군	2,512.9	491.2	382.2	109.0	2,021.7	1,906.5	115.2	2,512.9	491.1	382.1	425.2	-43.1	109.0	2,021.8	1,906.6	1,822.2	84.4	115.2	0.0	0.0	0.0
		서천군	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
		소계	5,477.1	1,146.7	977.8	168.9	4,330.4	4,092.5	237.9	5,477.1	1,146.6	977.7	1,079.8	-102.1	168.9	4,330.5	4,092.6	3,902.5	190.1	237.9	0.0	0.0	0.0
	합계		62,197.5	14,040.0	11,348.2	2,691.8	48,157.5	41,743.7	6,413.8	58,464.6	13,168.9	11,103.5	11,733.6	-630.1	2,065.4	45,295.7	41,725.9	40,768.2	957.7	3,569.8	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	금본H	유성구	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
		소계	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
	합계		351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
충청 북도	미호C	청원군	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
		소계	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
	합계		104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
전라 북도	논산A	완주군	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
		익산시	2,095.5	790.1	737.5	52.6	1,305.4	1,275.7	29.7	2,095.5	790.1	737.5	654.3	83.2	52.6	1,305.4	1,275.7	1,239.2	36.5	29.7	0.0	0.0	0.0
		소계	2,438.9	832.0	774.4	57.6	1,606.9	1,518.8	88.1	2,438.9	832.0	774.4	692.0	82.4	57.6	1,606.9	1,518.8	1,482.3	36.5	88.1	0.0	0.0	0.0
	금본L	군산시	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
		익산시	6,622.3	2,487.7	2,471.1	16.6	4,134.6	3,860.5	274.1	6,622.3	2,487.7	2,471.1	2,240.6	230.5	16.6	4,134.6	3,860.5	3,788.3	72.2	274.1	0.0	0.0	0.0
		소계	7,358.6	2,733.4	2,711.1	22.3	4,625.2	4,286.5	338.7	7,358.6	2,733.4	2,711.1	2,490.1	221.0	22.3	4,625.2	4,286.5	4,210.9	75.6	338.7	0.0	0.0	0.0
	합계		9,797.5	3,565.4	3,485.5	79.9	6,232.1	5,805.3	426.8	9,797.5	3,565.4	3,485.5	3,182.1	303.4	79.9	6,232.1	5,805.3	5,693.2	112.1	426.8	0.0	0.0	0.0
총계			72,451.4	17,679.2	14,899.6	2,779.6	54,772.2	47,771.2	7,001.0	68,672.9	16,800.8	14,655.0	14,987.9	-332.9	2,145.8	51,872.1	47,753.4	46,676.1	1,077.3	4,118.7	3,779.1	878.4	2,900.7

<표-26> 자치단체별 BOD5 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		오염원				지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	비점
											소계	소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	천안시	병천A	4,200.2	424.4	319.0	105.4	3,775.8	3,263.9	511.9	3,780.2	382.0	319.0	328.7	-9.7	63.0	3,398.2	3,263.9	3,225.7	38.2	134.3	420.0	42.4	377.6
		미호B	419.3	74.3	64.3	10.0	345.0	305.3	39.7	377.4	66.9	64.3	73.5	-9.2	2.6	310.5	305.3	311.7	-6.4	5.2	41.9	7.4	34.5
		소계	4,619.5	498.7	383.3	115.4	4,120.8	3,569.2	551.6	4,157.6	448.9	383.3	402.2	-18.9	65.6	3,708.7	3,569.2	3,537.4	31.8	139.5	461.9	49.8	412.1
	공주시	금본H	970.8	284.8	127.4	157.4	686.0	347.4	338.6	873.7	256.3	127.4	124.1	3.3	128.9	617.4	347.4	346.0	1.4	270.0	97.1	28.5	68.6
		금본I	8,909.1	1,884.5	1,413.2	471.3	7,024.6	6,198.3	826.3	8,018.2	1,696.0	1,413.1	1,500.0	-86.9	282.9	6,322.2	6,198.4	6,054.9	143.5	123.8	890.9	188.4	702.5
		금본J	549.6	59.7	50.8	8.9	489.9	439.3	50.6	494.7	53.8	50.9	53.8	-2.9	2.9	440.9	439.3	437.4	1.9	1.6	55.0	6.0	49.0
		논산A	625.6	122.8	122.3	0.5	502.8	496.1	6.7	625.6	122.8	122.3	123.2	-0.9	0.5	502.8	496.1	468.3	27.8	6.7	0.0	0.0	0.0
		금본K	976.9	105.6	57.6	48.0	871.3	646.9	224.4	928.1	100.4	57.6	62.3	-4.7	42.8	827.7	646.9	689.6	-42.7	180.8	48.9	5.3	43.6
		소계	12,032.0	2,457.4	1,771.3	686.1	9,574.6	8,128.0	1,446.6	10,940.3	2,229.3	1,771.3	1,863.4	-92.1	458.0	8,711.0	8,128.1	7,996.2	131.9	582.9	1,091.9	228.2	863.7
	논산시	갑천A	540.4	49.6	41.7	7.9	490.8	309.3	181.5	486.3	47.3	41.7	42.7	-1.0	5.6	439.0	309.3	300.8	8.5	129.7	54.0	2.2	51.8
		논산A	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	8,644.0	2,135.2	2,012.0	2,121.1	-109.1	123.2	6,508.8	6,268.5	6,112.3	156.2	240.3	0.0	0.0	0.0
		금본K	1,322.4	156.3	148.5	7.8	1,166.1	1,061.2	104.9	1,256.3	156.3	148.5	162.0	-13.5	7.8	1,100.0	1,061.3	1,025.7	35.6	38.7	66.1	0.0	66.1
		금본L	68.4	9.8	9.8	0.0	58.6	58.6	0.0	68.4	9.8	9.8	11.0	-1.2	0.0	58.6	58.6	57.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	10,575.1	2,350.9	2,212.0	138.9	8,224.2	7,697.5	526.7	10,455.0	2,348.6	2,212.0	2,336.8	-124.8	136.6	8,106.4	7,697.7	7,496.5	201.2	408.7	120.1	2.2	117.9
	계룡시	갑천A	986.1	304.6	175.9	128.7	681.5	351.7	329.8	887.5	280.0	175.9	179.7	-3.8	104.1	607.5	351.7	344.8	6.9	255.8	98.6	24.6	74.0
		논산A	303.9	49.6	39.1	10.5	254.3	209.5	44.8	303.9	49.6	39.1	40.1	-1.0	10.5	254.3	209.5	200.6	8.9	44.8	0.0	0.0	0.0
		소계	1,290.0	354.2	215.0	139.2	935.8	561.2	374.6	1,191.4	329.6	215.0	219.8	-4.8	114.6	861.8	561.2	545.4	15.8	300.6	98.6	24.6	74.0
	금산군	금본D	3,161.8	611.8	564.6	47.2	2,550.0	2,410.3	139.7	3,161.8	611.8	564.6	586.9	-22.3	47.2	2,550.0	2,410.3	2,380.5	29.8	139.7	0.0	0.0	0.0
		금본E	5.5	0.3	0.3	0.0	5.2	4.7	0.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	5.2	4.7	4.8	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
		금본F	700.9	132.6	110.4	22.2	568.3	512.5	55.8	700.9	132.6	110.4	118.0	-7.6	22.2	568.3	512.5	508.5	4.0	55.8	0.0	0.0	0.0
		유등A	1,169.3	264.2	237.8	26.4	905.1	851.2	53.9	1,169.3	264.2	237.8	240.9	-3.1	26.4	905.1	851.2	823.7	27.5	53.9	0.0	0.0	0.0
		갑천A	134.5	9.9	8.9	1.0	124.6	112.1	12.5	121.1	8.9	8.9	8.1	0.8	0.0	112.2	112.2	109.6	2.6	0.0	13.5	1.0	12.5
		논산A	66.1	6.9	6.9	0.0	59.2	59.2	0.0	66.1	6.9	6.9	7.0	-0.1	0.0	59.2	59.2	58.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	5,238.1	1,025.7	928.9	96.8	4,212.4	3,950.0	262.4	5,224.7	1,024.7	928.9	961.2	-32.3	95.8	4,200.0	3,950.1	3,885.6	64.5	249.9	13.5	1.0	12.5
	연기군	금본G	976.2	576.4	374.5	201.9	399.8	118.3	281.5	878.6	518.8	374.5	377.0	-2.5	144.3	359.8	118.3	116.0	2.3	241.5	97.6	57.6	40.0
		미호B	51.5	4.0	3.6	0.4	47.5	42.7	4.8	46.3	3.6	3.6	4.5	-0.9	0.0	42.7	42.7	41.1	1.6	0.0	5.1	0.4	4.7
		미호C	6,246.1	2,278.1	2,042.7	235.4	3,968.0	3,545.9	422.1	5,621.5	2,050.3	1,880.5	1,903.9	-23.4	169.8	3,571.2	3,545.9	3,541.6	4.3	25.3	624.6	227.8	396.8
		금본H	4,059.2	1,416.8	683.8	733.0	2,642.4	1,212.1	1,430.3	3,653.4	1,275.2	683.9	757.4	-73.5	591.3	2,378.2	1,212.1	1,193.6	18.5	1,166.1	405.9	141.7	264.2
		소계	11,333.0	4,275.3	3,104.6	1,170.7	7,057.7	4,919.0	2,138.7	10,199.8	3,847.9	2,942.5	3,042.8	-100.3	905.4	6,351.9	4,919.0	4,892.3	26.7	1,432.9	1,133.2	427.5	705.7
	부여군	금본J	481.1	89.3	76.9	12.4	391.8	351.3	40.5	433.1	80.4	76.9	83.5	-6.6	3.5	352.7	351.4	335.5	15.9	1.3	48.1	8.9	39.2
		금본K	7,119.1	1,127.2	1,060.2	67.0	5,991.9	5,532.8	459.1	6,763.2	1,070.8	997.2	1,104.3	-107.1	73.6	5,692.4	5,532.9	5,284.6	248.3	159.5	356.0	56.4	299.6
		금본L	2,512.9	491.2	382.2	109.0	2,021.7	1,906.5	115.2	2,512.9	491.1	382.1	425.2	-43.1	109.0	2,021.8	1,906.6	1,822.2	84.4	115.2	0.0	0.0	0.0
		소계	10,113.1	1,707.7	1,519.3	188.4	8,405.4	7,790.6	614.8	9,709.2	1,642.3	1,456.2	1,613.0	-156.8	186.1	8,066.9	7,790.9	7,442.3	348.6	276.0	404.1	65.3	338.8
	서천군	금본L	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
		소계	2,895.8	645.7	585.8	59.9	2,250.1	2,127.4	122.7	2,895.8	645.7	585.8	643.6	-57.8	59.9	2,250.1	2,127.4	2,022.6	104.8	122.7	0.0	0.0	0.0
	청양군	금본I	183.0	25.1	21.9	3.2	157.9	142.1	15.8	164.7	22.6	21.9	22.5	-0.6	0.7	142.1	142.1	140.9	1.2	0.0	18.3	2.5	15.8
		금본J	3,917.9	699.3	606.1	93.2	3,218.6	2,858.7	359.9	3,526.1	629.3	586.6	628.3	-41.7	42.7	2,896.8	2,840.2	2,809.0	31.2	56.6	391.8	69.9	321.9
		소계	4,100.9	724.4	628.0	96.4	3,376.5	3,000.8	375.7	3,690.8	651.9	608.5	650.8	-42.3	43.4	3,038.9	2,982.3	2,949.9	32.4	56.6	410.1	72.4	337.7
	합계		62,197.5	14,040.0	11,348.2	2,691.8	48,157.5	41,743.7	6,413.8	58,464.6	13,168.9	11,103.5	11,733.6	-630.1	2,065.4	45,295.7	41,725.9	40,768.2	957.7	3,569.8	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	유성구	금본H	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
		소계	351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
	합계		351.6	71.5	64.3	7.2	280.1	130.5	149.6	316.5	64.4	64.4	71.1	-6.7	0.0	252.1	130.5	122.9	7.6	121.6	35.2	7.2	28.0
충청 북도	청원군	미호C	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
		소계	104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
	합계		104.8	2.3	1.6	0.7	102.5	91.7	10.8	94.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.5	92.2	91.7	91.8	-0.1	0.5	10.5	0.2	10.3
전라 북도	군산시	금본L	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
		소계	736.3	245.7	240.0	5.7	490.6	426.0	64.6	736.3	245.7	240.0	249.5	-9.5	5.7	490.6	426.0	422.6	3.4	64.6	0.0	0.0	0.0
	완주군	논산A	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
		소계	343.4	41.9	36.9	5.0	301.5	243.1	58.4	343.4	41.9	36.9	37.7	-0.8	5.0	301.5	243.1	243.1	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
	익산시	논산A	2,095.5	790.1	737.5	52.6	1,305.4	1,275.7	29.7	2,095.5	790.1	737.5	654.3	83.2	52.6	1,305.4	1,275.7	1,239.2	36.5	29.7	0.0	0.0	0.0
		금본L	6,622.3	2,487.7	2,471.1	16.6	4,134.6	3,860.5	274.1	6,622.3	2,487.7	2,471.1	2,240.6	230.5	16.6	4,134.6	3,860.5	3,788.3	72.2	274.1	0.0	0.0	0.0
		소계	8,717.8	3,277.8	3,208.6	69.2	5,440.0	5,136.2	303.8	8,717.8	3,277.8	3,208.6	2,894.9	313.7	69.2	5,440.0	5,136.2	5,027.5	108.7	303.8	0.0	0.0	0.0
	합계		9,797.5	3,565.4	3,485.5	79.9	6,232.1	5,805.3	426.8	9,797.5	3,565.4	3,485.5	3,182.1	303.4	79.9	6,232.1	5,805.3	5,693.2	112.1	426.8	0.0	0.0	0.0
총계			72,451.4	17,679.2	14,899.6	2,779.6	54,772.2	47,771.2	7,001.0	68,672.9	16,800.8	14,655.0	14,987.9	-332.9	2,145.8	51,872.1	47,753.4	46,676.1	1,077.3	4,118.7	3,779.1	878.4	2,900.7

2) T-P

가) T-P 기준배출부하량

충청남도에 위치한 수질총량단위유역별로 고시된 T-P 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 T-P 기준배출부하량이라 한다. 기준배출부하량 산정은 유역의 유황조건 중 저수량(Q275)을 기준으로 유역내 T-P 배출부하량을 산출하고, 저수량(9.58m3/s)을 기준으로 목표수질을 만족할 수 있는 배출부하량을 2단계에서는 수질모델링(QUALKO)과정의 결과를 반영하였다. 따라서 산정된 기준배출량을 초과하여 배출하는 경우 곧 목표수질을 초과하게 되므로 단위유역에서 배출하는 T-P부하량은 항상 기준배출부하량 이하로 배출되도록 관리하여야 한다. 단위유역별 산출된 T-P 기준배출부하량은 금본D의 경우 185.31kg/일, 금본E 0.35kg/일, 금본F 43.82kg/일이다.

나) T-P 할당배출부하량

기준배출부하량 산정과정에서 오염원조사, 부하량 산정, 기준유량, 수질모델링 등 여러 가지 불확실성에 의한 오류를 보정하기 위하여 기준배출부하량의 약 5~10%를 차감한 배출부하량으로 실제적으로 총량단위유역에 허용되는 T-P 배출부하량이다.

단위유역별 안전율을 고려하여 허용된 부하량을 단위유역 할당배출부하량이라 하며, 결국 목표년도인 2015년까지 기준유량인 저수량(Q275)을 기준으로 할당부하량 이내가 되도록 유기물질(BOD5) 배출량을 관리하여야 한다. 따라서 기준년도(2007년)와 시작년도(2010년) 및 최종년도(2015년)에 단위유역별 할당된 배출부하량을 초과하고 있거나, 각종 개발계획 등으로 초과할 전망인 유역은 해당량 만큼 유기물질 삭감계획 등이 시행계획에서 수립되어야 한다.

충청남도의 위치한 수질총량단위유역별 T-P 할당배출부하량은 금본D의 경우 171.29kg/일, 금본E 0.44kg/일, 금본F 46.50kg/일이다.

<표-27> 단위유역별 T-P 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금본D	금산군	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
		소계	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
	금본E	금산군	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
		소계	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
	금본F	금산군	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
		소계	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
	합계		229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58

<표-28> 자치단체별 T-P 최종배출부하량 (kg/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기존배출부하량			최초배출부하량			최종부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
										소계	오염원			개발계획			계획 삭감	소계	오염원			개발계획			계획 삭감
											소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연 증감	소계	기승인	기타
충청 남도	금산군	금본D	185.31	50.49	134.82	192.67	54.08	138.59	190.32	50.66	52.97	54.08	-1.11	21.38	0.12	21.26	23.69	139.66	139.51	138.59	0.92	6.09	0.21	5.88	5.94
		금본E	0.35	0.02	0.33	0.35	0.02	0.33	0.44	0.06	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
		금본F	43.82	7.79	36.03	42.88	6.84	36.04	46.50	5.42	6.30	6.84	-0.54	0.84	0.00	0.84	1.72	41.08	36.03	36.04	-0.01	5.69	0.00	5.69	0.64
		소계	229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58
	합계		229.48	58.30	171.18	235.90	60.94	174.96	237.26	56.14	59.29	60.94	-1.65	22.27	0.12	22.15	25.42	181.12	175.87	174.96	0.91	11.83	0.21	11.62	6.58

<표-29> 단위유역별 T-P 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	단위 유역	시군구	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염원			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	지점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금본D	금산군	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
		소계	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
	금본E	금산군	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
		소계	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
	금본F	금산군	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
		소계	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
	합계		237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12

<표-30> 자치단체별 T-P 할당배출부하량 (㎏/일)

광역 시도	시군구	단위 유역	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
			합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량
				소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발		소계	오염원			지역 개발	소계	오염원			지역 개발	소계	점	지점
												소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
충청 남도	금산군	금본D	190.32	50.66	29.29	21.37	139.66	133.57	6.09	171.29	35.76	29.29	30.38	-1.09	6.47	135.53	133.57	132.65	0.92	1.96	19.03	14.91	4.12
		금본E	0.44	0.06	0.01	0.05	0.38	0.33	0.05	0.44	0.06	0.01	0.01	0.00	0.05	0.38	0.33	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
		금본F	46.50	5.42	4.58	0.84	41.08	35.39	5.69	46.50	5.42	4.58	5.12	-0.54	0.84	41.08	35.39	35.40	-0.01	5.69	0.00	0.00	0.00
		소계	237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12
	합계		237.26	56.14	33.88	22.26	181.12	169.29	11.83	218.23	41.24	33.88	35.51	-1.63	7.36	176.99	169.29	168.38	0.91	7.70	19.03	14.91	4.12

마. 지역개발부하량 및 삭감계획

1) 지역개발부하량 및 개발계획

가) 지역개발부하량

(1) BOD5

<표-31> 자치단체별 BOD5 지역개발부하량

광역 시도	시군구	단위 유역		지역개발부하량
				합계			기승인			추가계획			여유량
				합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	천안시	병천A		197.3	63.0	134.3	86.7	23.5	63.2	110.6	39.5	71.1	0.0	0.0	0.0
		미호B		7.8	2.6	5.2	1.2	0.1	1.1	6.6	2.5	4.1	0.0	0.0	0.0
		합계		205.1	65.6	139.5	87.9	23.6	64.3	117.2	42.0	75.2	0.0	0.0	0.0
	공주시	금본H		398.9	128.9	270.0	85.5	2.5	83.0	313.4	126.4	187.0	0.0	0.0	0.0
		금본I		406.7	282.9	123.8	60.0	34.1	25.9	346.7	248.8	97.9	0.0	0.0	0.0
		금본J		4.5	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0	4.5	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0
		논산A		7.2	0.5	6.7	0.0	0.0	0.0	7.2	0.5	6.7	0.0	0.0	0.0
		금본K		223.6	42.8	180.8	82.7	22.3	60.4	140.9	20.5	120.4	0.0	0.0	0.0
		합계		1,040.9	458.0	582.9	228.2	58.9	169.3	812.7	399.1	413.6	0.0	0.0	0.0
	논산시	갑천A		135.3	5.6	129.7	0.0	0.0	0.0	117.9	2.4	115.5	17.4	3.2	14.2
		논산A		363.5	123.2	240.3	1.7	0.7	1.0	361.8	122.5	239.3	0.0	0.0	0.0
		금본K		46.5	7.8	38.7	28.6	7.8	20.8	17.9	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0
		금본L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		545.3	136.6	408.7	30.3	8.5	21.8	497.6	124.9	372.7	17.4	3.2	14.2
	계룡시	갑천A		359.9	104.1	255.8	218.5	68.8	149.7	114.4	21.5	92.9	27.0	13.8	13.2
		논산A		55.3	10.5	44.8	36.4	10.5	25.9	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
		합계		415.2	114.6	300.6	254.9	79.3	175.6	133.3	21.5	111.8	27.0	13.8	13.2
	금산군	금본D		186.9	47.2	139.7	16.2	5.9	10.3	170.7	41.3	129.4	0.0	0.0	0.0
		금본E		0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
		금본F		78.0	22.2	55.8	0.0	0.0	0.0	41.5	10.1	31.4	36.5	12.1	24.4
		유등A		80.3	26.4	53.9	0.0	0.0	0.0	22.6	13.4	9.2	57.7	13.0	44.7
		갑천A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		논산A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		345.7	95.8	249.9	16.2	5.9	10.3	234.8	64.8	170.0	94.7	25.1	69.6
	연기군	금본G		385.8	144.3	241.5	0.0	0.0	0.0	351.7	110.2	241.5	34.1	34.1	0.0
		미호B		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		미호C		195.1	169.8	25.3	3.9	1.1	2.8	191.2	168.7	22.5	0.0	0.0	0.0
		금본H		1,757.4	591.3	1,166.1	1,451.5	461.5	990.0	305.9	129.8	176.1	0.0	0.0	0.0
		합계		2,338.3	905.4	1,432.9	1,455.4	462.6	992.8	848.8	408.7	440.1	34.1	34.1	0.0
	부여군	금본J		4.8	3.5	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	3.5	3.5	0.0
		금본K		233.1	73.6	159.5	2.3	0.0	2.3	230.8	73.6	157.2	0.0	0.0	0.0
		금본L		224.2	109.0	115.2	8.2	0.0	8.2	56.0	56.0	0.0	160.0	53.0	107.0
		합계		462.1	186.1	276.0	10.5	0.0	10.5	288.1	129.6	158.5	163.5	56.5	107.0
	서천군	금본L		182.6	59.9	122.7	2.0	0.6	1.4	14.6	0.4	14.2	166.0	58.9	107.1
		합계		182.6	59.9	122.7	2.0	0.6	1.4	14.6	0.4	14.2	166.0	58.9	107.1
	청양군	금본I		0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
		금본J		99.3	42.7	56.6	0.0	0.0	0.0	82.4	25.8	56.6	16.9	16.9	0.0
		합계		100.0	43.4	56.6	0.0	0.0	0.0	82.4	25.8	56.6	17.6	17.6	0.0
	합계			5,635.2	2,065.4	3,569.8	2,085.4	639.4	1,446.0	3,029.5	1,216.8	1,812.7	520.3	209.2	311.1
대전 광역시	유성구		금본H	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
			소계	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
	합계			121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0	121.6	0.0	121.6	0.0	0.0	0.0
충청 북도	청원군		미호C	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
			소계	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
	합계			1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5
전라 북도	군산시		금본L	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0
			소계	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0
	완주군		논산A	63.4	5.0	58.4	1.2	0.0	1.2	62.2	5.0	57.2	0.0	0.0	0.0
			소계	63.4	5.0	58.4	1.2	0.0	1.2	62.2	5.0	57.2	0.0	0.0	0.0
	익산시		논산A	82.3	52.6	29.7	0.0	0.0	0.0	82.3	52.6	29.7	0.0	0.0	0.0
			금본L	290.7	16.6	274.1	0.0	0.0	0.0	290.7	16.6	274.1	0.0	0.0	0.0
			소계	373.0	69.2	303.8	0.0	0.0	0.0	373.0	69.2	303.8	0.0	0.0	0.0
	합계			506.7	79.9	426.8	1.2	0.0	1.2	505.5	79.9	425.6	0.0	0.0	0.0
총계				6,264.5	2,145.8	4,118.7	2,086.6	639.4	1,447.2	3,656.6	1,296.7	2,359.9	521.3	209.7	311.6

(2) T-P

<표-32> 자치단체별 T-P 지역개발부하량

광역시도	시군구	단위 유역	지역개발부하량
			합계			기승인			추가계획			여유량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청남도	금산군	금본D	8.43	6.47	1.96	0.33	0.12	0.21	8.10	6.35	1.75	0.00	0.00	0.00
		금본E	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.05
		금본F	6.53	0.84	5.69	0.00	0.00	0.00	2.25	0.16	2.09	4.28	0.68	3.60
		합계	15.06	7.36	7.70	0.33	0.12	0.21	10.35	6.51	3.84	4.38	0.73	3.65
	합계		15.06	7.36	7.70	0.33	0.12	0.21	10.35	6.51	3.84	4.38	0.73	3.65

나) 지역개발계획

(1) 기승인 개발계획

<표-33> 자치단체별 기승인 개발계획

광역 시도	시군구	계획종류	사업 건수 (건)	계획 인구 (명)	개발 면적 (km[eqn: {} ^{2}])	BOD5 배출부하량 (㎏/일)				T-P 배출부하량 (㎏/일)
						합계	생활계	산업계	토지계	합계	생활계	산업계	토지계
충청 남도	천안시	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	1	8,000	1.5	61.0	20.2	0.0	40.8	42.69	40.00	0.00	2.69
		시설계획	2	708	0.0	3.4	1.0	0.0	2.4	0.38	0.38	0.00	0.00
		지구단위	4	1,626	0.5	18.5	2.4	0.0	16.1	23.91	23.22	0.00	0.69
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	1	0	0.1	3.9	0.0	0.0	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	30	0.0	1.1	0.1	0.0	1.1	0.07	0.02	0.00	0.05
		합계	9	10,364	2.1	87.9	23.6	0.0	64.3	67.05	63.62	0.00	3.42
	공주시	공동주택	2	0	0.5	35.8	30.5	0.0	5.3	8.50	8.50	0.00	0.00
		단지개발	3	1,137	1.1	80.6	8.7	13.7	58.2	4.28	2.91	0.00	1.37
		시설계획	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	2	23,807	1.9	80.6	0.0	0.0	80.6	16.80	15.09	0.00	1.70
		교통망확충	5	0	0.4	19.2	0.0	0.0	19.2	0.32	0.00	0.00	0.32
		기타개발	9	0	0.1	12.0	6.0	0.0	6.0	0.30	0.30	0.00	0.00
		합계	22	24,944	4.0	228.2	45.2	13.7	169.3	30.20	26.80	0.00	3.39
	논산시	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	1	0	0.0	28.6	2.1	5.6	20.8	2.01	0.43	1.13	0.46
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	4	1,750	0.2	0.9	0.5	0.0	0.4	0.51	0.50	0.00	0.01
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	3	0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	5	0	49.6	0.8	0.3	0.0	0.5	0.01	0.00	0.00	0.01
		합계	13	1,750	50.3	30.3	2.9	5.6	21.8	2.53	0.93	1.13	0.48
	계룡시	공동주택	4	6,066	0.1	16.7	8.4	0.0	8.4	2.62	2.39	0.00	0.24
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	19	0	0.2	24.4	12.1	0.0	12.4	0.32	0.00	0.00	0.32
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	1	19,121	1.5	185.7	54.9	0.0	130.8	16.36	13.73	0.00	2.62
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	23	40,996	0.3	28.1	4.0	0.0	24.1	12.26	11.80	0.00	0.46
		합계	47	66,183	2.1	254.9	79.3	0.0	175.6	31.56	27.92	0.00	3.64
	금산군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	1	3,070	0.2	16.2	5.9	0.0	10.3	0.33	0.12	0.00	0.21
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1	3,070	0.2	16.2	5.9	0.0	10.3	0.33	0.12	0.00	0.21
	연기군	공동주택	1	2,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.80	0.80	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	9	145,897	14.2	1453.6	462.6	0.0	991.0	105.89	92.38	0.00	13.51
		교통망확충	5	0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	19	147,897	14.3	1455.4	462.6	0.0	992.8	106.69	93.18	0.00	13.51
	부여군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	3	0	0.1	10.5	0.0	0.0	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	5	0	0.1	10.5	0.0	0.0	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
	서천군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	2	0	0.4	1.8	0.6	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	1	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	4	0	0.4	2.0	0.6	0.0	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	청양군	공동주택	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		단지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		시설계획	1	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		지구단위	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		택지개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		교통망확충	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타개발	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	1	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

2) 삭감목표 부하량 및 삭감계획

가) 삭감목표부하량

(1) BOD5

<표-34> 자치단체별 BOD5 삭감목표부하량

광역 시도	시군구	단위 유역		삭감목표부하량(kg/일)
				합계			삭감부하량			추가삭감			안전부하량
				합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	천안시	병천A		624.4	127.4	497.0	204.4	85.0	119.4	0.0	0.0	0.0	420.0	42.4	377.6
		미호B		48.7	12.1	36.6	6.8	4.7	2.1	0.0	0.0	0.0	41.9	7.4	34.5
		합계		673.1	139.5	533.6	211.2	89.7	121.5	0.0	0.0	0.0	461.9	49.8	412.1
	공주시	금본H		103.7	35.1	68.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	28.5	68.6
		금본I		1,168.6	457.9	710.7	277.7	269.5	8.2	0.0	0.0	0.0	890.9	188.4	702.5
		금본J		55.0	6.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	6.0	49.0
		논산A		3.1	3.1	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K		55.5	11.9	43.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	5.3	43.6
		합계		1,385.9	514.0	871.9	294.0	285.8	8.2	0.0	0.0	0.0	1,091.9	228.2	863.7
	논산시	갑천A		76.2	24.4	51.8	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	2.2	51.8
		논산A		113.3	113.3	0.0	113.3	113.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K		67.2	1.1	66.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1	0.0	66.1
		금본L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		256.7	138.8	117.9	136.6	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	120.1	2.2	117.9
	계룡시	갑천A		98.6	24.6	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.6	24.6	74.0
		논산A		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		98.6	24.6	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.6	24.6	74.0
	금산군	금본D		182.6	94.8	87.8	182.6	94.8	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본E		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본F		115.4	115.4	0.0	115.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		유등A		27.2	27.2	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		갑천A		13.7	1.2	12.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	1.0	12.5
		논산A		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		339.2	238.8	100.4	325.7	237.8	87.9	0.0	0.0	0.0	13.5	1.0	12.5
	연기군	금본G		97.6	57.6	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.6	57.6	40.0
		미호B		5.1	0.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.4	4.7
		미호C		724.9	328.1	396.8	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	624.6	227.8	396.8
		금본H		405.9	141.7	264.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	405.9	141.7	264.2
		합계		1,233.5	527.8	705.7	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,133.2	427.5	705.7
	부여군	금본J		48.1	8.9	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	8.9	39.2
		금본K		632.6	333.0	299.6	276.6	276.6	0.0	0.0	0.0	0.0	356.0	56.4	299.6
		금본L		42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		722.9	384.1	338.8	318.8	318.8	0.0	0.0	0.0	0.0	404.1	65.3	338.8
	서천군	금본L		5.5	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계		5.5	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	청양군	금본I		18.3	2.5	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.5	15.8
		금본J		516.5	176.1	340.4	97.0	97.0	0.0	27.7	9.2	18.5	391.8	69.9	321.9
		합계		534.8	178.6	356.2	97.0	97.0	0.0	27.7	9.2	18.5	410.1	72.4	337.7
	합계			5,250.2	2,151.7	3,098.5	1,489.1	1,271.5	217.6	27.7	9.2	18.5	3,733.4	871.0	2,862.4
대전 광역시	유성구		금본H	35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
			소계	35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
	합계			35.2	7.2	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	7.2	28.0
충청 북도	청원군		미호C	10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
			소계	10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
	합계			10.5	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.2	10.3
전라 북도	군산시		금본L	70.3	5.7	64.6	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	70.3	5.7	64.6	70.3	5.7	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	완주군		논산A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	익산시		논산A	80.9	53.7	27.2	80.9	53.7	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			금본L	237.1	127.6	109.5	237.1	127.6	109.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			소계	318.0	181.3	136.7	318.0	181.3	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계			388.3	187.0	201.3	388.3	187.0	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총계				5,684.2	2,346.1	3,338.1	1,877.4	1,458.5	418.9	27.7	9.2	18.5	3,779.1	878.4	2,900.7

(2) T-P

<표-35> 자치단체별 T-P 삭감목표부하량

광역 시도	시군구	단위 유역	삭감목표부하량(kg/일)
			합계			삭감부하량			추가삭감			안전부하량
			합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
충청 남도	금산군	금본D	48.66	38.60	10.06	29.63	23.69	5.94	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12
		금본E	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		금본F	2.36	1.72	0.64	2.36	1.72	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		합계	51.03	40.33	10.70	32.00	25.42	6.58	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12
	합계		51.03	40.33	10.70	32.00	25.42	6.58	0.00	0.00	0.00	19.03	14.91	4.12

나) 삭감계획

(1) 삭감방안별 삭감부하량

<표-36> 자치단체별 삭감방안 및 삭감부하량

광역시도	시군구	삭감방안		BOD5(kg/일)	T-P(kg/일)
충청 남도	천안시	생활계	하수처리구역 확대	47.8	4.24
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	42.0	2.46
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	121.5	7.71
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		211.2	14.41
	공주시	생활계	하수처리구역 확대	197.3	6.52
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	96.7	3.52
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		294.0	10.04
	논산시	생활계	하수처리구역 확대	61.6	4.62
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	75.0	3.47
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		136.6	8.09
	계룡시	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
	금산군	생활계	하수처리구역 확대	106.1	5.66
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	74.2	4.76
			하수관거 정비	40.9	11.90
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	104.5	9.68
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		325.7	32.00
	연기군	생활계	하수처리구역 확대	45.4	2.60
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	54.9	1.76
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		100.3	4.36
	부여군	생활계	하수처리구역 확대	167.7	1.07
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	151.1	1.28
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		318.8	2.35
	서천군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	5.5	0.16
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		5.5	0.16
	청양군	생활계	하수처리구역 확대	44.2	2.12
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	52.8	2.19
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		97.0	4.31
대전 광역시	유성구	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
충청 북도	청원군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
전라 북도	군산시	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	5.7	0.16
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	64.6	3.60
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		70.3	3.76
	완주군	생활계	하수처리구역 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			마을하수도 신설	0.0	0.00
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	0.0	0.00
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		0.0	0.00
	익산시	생활계	하수처리구역 확대	28.6	1.20
			방류수 수질개선	0.0	3.23
			마을하수도 신설	99.0	2.53
			하수관거 정비	0.0	0.00
		축산계	축산폐수 공공처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	0.0	0.00
			축산개별처리효율 제고	0.0	0.00
			축산사육두수 관리	0.0	0.00
		산업계	산업폐수 종말처리 확대	0.0	0.00
			방류수 수질개선	53.7	16.80
			산업 개별처리효율 개선	0.0	0.00
			기타 배출업소 관리	0.0	0.00
		토지계	비점저감시설 신증설	136.7	8.70
			토지비점 발생관리	0.0	0.00
			토지비점 배출관리	0.0	0.00
			기타 비점오염원관리	0.0	0.00
		양식계	양식시설 처리효율 개선	0.0	0.00
		매립계	참출수 처리효율 개선	0.0	0.00
		개발계획 유보		0.0	0.00
		합계		318.0	32.46

<표-37> 자치단체별 주요 삭감시설 설치계획

광역 시도	시군구	단위유역 (소유역)	읍면	동리	삭감계획명	시설 용량 (m3/d)	삭감부하량			완공 예정 년도	비고
							BOD5 (kg/일)	T-P (kg/일)
충청 남도	천안시	병천A06	수신면	발산리	병천하수종말처리시설 증설	12,500	47.8		4.24	2011
		병천A02	목천읍	석천리	석천마을하수도 신설	60	14.7		0.45	2011
		병천A06	목천읍	교천리	교천마을하수도 신설	50	9.1		0.43	2011
		병천A01	북면	오곡리	오곡마을하수도 신설	70	1.6		0.14	2011
		병천A06	수신면	백자리	백자마을하수도 신설	70	2.7		0.24	2011
		병천A04	병천면	봉항리	봉항마을하수도 신설	70	7.6		0.63	2011
		병천A05	병천면	용두리	용두마을하수도 신설	50	1.5		0.14	2011
		미호B22	동면	장송리	장송마을하수도 신설	100	2.3		0.20	2011
		미호B22	동면	수남리	수남마을하수도 신설	70	2.5		0.22	2011
		기타	성환읍	신가리	천안성환축산폐수 공공처리시설 이송처리	120	121.5		7.71	2009
		합계				-	211.2		14.41	-
	공주시	금본I07	신관동	신관동	신관하수종말처리시설 신설	4,500	188.1		6.11	2012
		금본I11	유구읍	만천리	유구하수종말처리장 처리구역 확대	3,400	9.2		0.41	2015
		논산A01	계룡면	월곡리	월곡마을하수처리시설 신설	30	3.1		0.11	2015
		금본H09	반포면	하신리	하신마을하수처리시설 신설	50	6.6		0.23	2015
		금본I16	우성면	상서리	상서마을하수처리시설 신설	130	16.3		0.57	2015
		금본I07	의당면	유계리	유계마을하수처리시설 신설	80	10.5		0.37	2015
		금본I07	우성면	귀산리	귀산마을하수처리시설 신설	70	9.7		0.32	2015
		금본H02	반포면	마암리	마암마을하수처리시설 신설	50	7.5		0.21	2015
		금본I03	옥룡동	옥룡동	신기마을하수처리시설 신설	50	8.3		0.28	2015
		금본I21	금학동	금학동	태봉마을하수처리시설 신설	70	18.9		0.94	2015
		금본I02	계룡면	기산리	기산마을하수처리시설 신설	40	7.5		0.21	2015
		금본K20	이인면	신영리	이인신영마을하수처리시설 신설	50	6.6		0.23	2015
		금본I14	사곡면	운암리	운암마을하수처리시설 신설	300	1.6		0.05	2011
		합계				-	294.0		10.04	-
	논산시	논산A21	부창동	부창동	논산시하수종말처리장 증설 및 고도처리시설 설치	24,000	61.6		4.62	2015
		갑천A01	벌곡면	도산리	도산지구마을하수도 신설	60	5.3		0.30	2011
		갑천A01	벌곡면	신양리	신양지구마을하수도 신설	75	8.9		0.42	2011
		갑천A01	벌곡면	한삼천리	한삼천지구마을하수도 신설	80	8.0		0.37	2011
		논산A20	부적면	신교리	신교지구마을하수도 신설	70	9.7		0.35	2012
		논산A18	가야곡면	야촌리	야촌지구마을하수도 신설	160	18.1		0.78	2012
		논산A21	성동면	원봉리	원봉지구마을하수도 신설	235	25.0		1.24	2013
		합계				-	136.6		8.09	-
	금산군	금본F11	추부면	요광리	추부하수종말처리장신설	2,200	106.1		5.66	2011
		금본D05	금성면	양전리	양전지구마을하수처리시설 신설	100	7.0		0.41	2011
		금본D05	금성면	화림리	화림지구마을하수처리시설 신설	50	1.1		0.17	2011
		금본D05	금성면	파초리	파초지구마을하수처리시설 신설	120	2.2		0.23	2011
		금본D05	금성면	하신리	하신지구마을하수처리시설 신설	60	3.3		0.29	2011
		금본D12	제원면	천내리	천내지구마을하수처리시설 신설	50	1.4		0.15	2011
		금본D02	부리면	양곡리	부리지구마을하수처리시설 신설	240	5.0		0.28	2011
		금본D10	부리면	창평리	창평지구마을하수처리시설 신설	50	1.4		0.14	2011
		금본D05	군북면	내부리	내부지구마을하수처리시설 신설	150	8.8		0.45	2011
		금본D04	군북면	두두리	두두지구마을하수처리시설 신설	130	4.2		0.18	2011
		금본D10	남일면	초현리	초현지구마을하수처리시설 신설	120	6.5		0.43	2011
		금본D06	남일면	음대리	음대지구마을하수처리시설 신설	60	1.4		0.14	2011
		금본D06	남이면	하금리	하금지구마을하수처리시설 신설	50	2.2		0.13	2011
		유등A01	진산면	읍내리	읍내지구마을하수처리시설 신설	170	6.8		0.32	2011
		유등A01	복수면	곡남리	곡남지구마을하수처리시설 신설	90	5.0		0.35	2011
		유등A01	복수면	수영리	수영1지구마을하수처리시설 신설	60	3.0		0.18	2011
		유등A01	복수면	수영2리	수영2지구마을하수처리시설 신설	60	3.1		0.19	2011
		유등A01	복수면	구례리	구례지구마을하수처리시설 신설	70	3.5		0.33	2011
		금본F11	추부면	신평리	신평지구마을하수처리시설 신설	120	8.2		0.38	2011
		금본D10	금산읍	신대리	금산가축분뇨공공처리장	60	104.5		3.18	2011
		금본D10	금산읍	읍내리	금산읍하수관거 사업	74.9㎞	40.9		18.40	2011
		합계				-	325.7		32.00	-
	연기군	미호C08	연기군	조치원읍	조치원하수종말처리장 증설	24,680	45.4		2.60	2015
		미호C11	서면	쌍류리	쌍류지구마을하수도 증설	95	9.7		0.33	2013
		미호C04	전동면	노장리	노장1지구마을하수도 증설	200	18.4		0.61	2012
		미호C11	서면	성제리	성제지구마을하수도 신설	280	0.0		0.00	2010
		미호C11	서면	신대리	신대지구마을하수도 신설	115	5.3		0.24	2011
		미호C05	전동면	보덕리	보덕1지구마을하수도 신설	105	8.8		0.27	2011
		미호C11	서면	기룡리	기룡지구마을하수도 신설	70	12.7		0.33	2011
		합계				-	100.3		4.36	-
	부여군	금본K18	규암면	합정리	백제역사재현단지공공 하수처리시설 증설	1,600	8.1		0.09	2013
		금본K17	규암면	합송리	규암공공하수종말처리시설 신설	1,600	100.9		0.59	2013
		금본K11	홍산면	남촌리	홍산공공하수종말처리시설 신설	500	58.8		0.40	2012
		금본L07	세도면	청포리	청포마을공공하수처리시설 신설	300	6.6		0.05	2012
		금본L27	충화면	가화리	금마마을공공하수처리시설 신설	260	1.2		0.01	2012
		금본K02	부여읍	정동리	정동마을공공하수처리시설 신설	80	2.4		0.04	2013
		금본K08	은산면	가중리	가중마을공공하수처리시설 신설	40	4.0		0.03	2015
		금본K14	내산면	운치리	운치마을공공하수처리시설 신설	70	4.6		0.08	2013
		금본K14	구룡면	논티리	논티마을공공하수처리시설 신설	180	18.0		0.13	2013
		금본K13	남면	회동리	회동마을공공하수처리시설 신설	180	16.2		0.14	2013
		금본L19	충화면	천당리	천당마을공공하수처리시설 신설	50	4.0		0.03	2013
		금본L19	임천면	군사리	군사마을공공하수처리시설 신설	200	11.9		0.09	2013
		금본K17	장암면	석동리	석동마을공공하수처리시설 신설	250	35.3		0.38	2013
		금본L07	세도면	청송리	청송마을공공하수처리시설 신설	130	18.7		0.10	2015
		금본K26	석성면	증산리	증산마을공공하수처리시설 신설	180	9.3		0.09	2013
		금본K26	초촌면	연화리	연화마을공공하수처리시설 신설	140	11.9		0.09	2013
		금본K26	초촌면	추양리	추양1마을공공하수처리시설 신설	80	7.0		0.04	2013
		합계				-	318.8		2.35	-
	서천군	금본L39	마서면	장선리	장선마을공공하수처리시설	60	5.5		0.16	2011
		합계				-	5.5		0.16	-
	청양군	금본J26	청양읍	정좌리	청양군하수종말처리장 증설 및 고도처리	5,000	44.2		2.12	2011
		금본J24	대치면	시전리	시전지구마을하수도 신설	65	7.9		0.35	2012
		금본J20	청남면	청소리	청소지구마을하수도 신설	50	7.2		0.26	2012
		금본J20	청남면	중산리	중산지구마을하수도 신설	55	5.5		0.19	2012
		금본J35	장평면	분향리	분향지구마을하수도 신설	100	12.2		0.56	2012
		금본J19	장평면	미당리	미당지구마을하수도 신설	95	12.0		0.49	2012
		금본J29	남양면	구룡리	금천지구마을하수도 신설	75	8.0		0.34	2012
		합계				-	97.0		4.31	-
전라 북도	군산시	금본L	나포면	주곡리	주곡마을하수도 신설	50	5.7		0.16	2011
		금본L			가축분뇨자원화시설	100	64.6		3.60	2012
		합계				-	70.3		3.76	-
	익산시	논산A	망성면	어량리	㈜하림폐수처리장방류수수질개선	4,000	53.7		16.80	2015
		논산A			경축순환자원화시설	100	27.2		1.70	2012
		금본L	성당면	장선리	장선마을하수도	195	12.3		0.40	2011
		금본L	용안면	석동리	신은마을하수도	105	3.9		0.08	2011
		금본L	용안면	석동리	용안석동지구마을하수도	100	3.7		0.07	2013
		금본L	낭산면	삼담리	북지마을하수도	135	14.2		0.39	2010
		금본L	낭산면	삼담리	삼담지구마을하수도	50	5.3		0.15	2011
		금본L	낭산면	호암리	우금마을하수도	100	10.2		0.27	2011
		금본L	용동면	용성리	흥왕마을하수도	170	8.9		0.24	2011
		금본L	웅포면	웅포리	웅포강변마을하수도	52	4.1		0.10	2011
		금본L	성당면	성당리	성당성당마을하수도	150	14.4		0.34	2011
		금본L	성당면	두동리	성당두동마을하수도	120	14.1		0.33	2014
		금본L	용안면	법성리	용안법성마을하수도	130	7.9		0.16	2013
		금본L	금마, 황등면		북부하수처리장신설	30,000	24.3		1.02	2011
		금본L	금마, 황등면		금마하수처리장신설	2,000	4.3		0.18	2011
		금본L	용안면	덕용리	함열하수처리장방류수수질개선	4,755	0.0		3.23	2014
		금본L			경축순환자원화시설	100	109.5		7.00	2012
		합계				-	318.0		32.46	-

바. 시행계획 수립대상지역

<표-38> 시행계획 수립대상 단위유역 및 관할 자치단체

단위유역	시행계획 수립대상		관할 자치단체			비고
	BOD5	T-P	시군	면적 (㎢)	점유율 (%)
금본D		⃝	금산군	340.7	100.0%
갑천A	⃝		논산시	69.0	13.2%
			계룡시	44.3	8.4%
			금산군	7.6	1.5%
금본G	⃝		연기군	12.6	7.6%
병천A	⃝		천안시	240.1	100.0%
미호B	⃝		천안시	23.8	3.9%
			연기군	2.8	0.5%
미호C	⃝		연기군	215.7	96.0%
금본H	⃝		공주시	64.5	34.2%
			연기군	105.8	56.1%
금본I	⃝		공주시	744.6	97.4%
			청양군	19.9	2.6%
금본J	⃝		공주시	43.1	10.4%
			부여군	38.2	9.2%
			청양군	333.7	80.4%
금본K	⃝		공주시	36.6	7.6%
			논산시	60.4	12.6%
			부여군	381.1	79.7%