우사환기

가. 환기의 목적

○ 가축의 호흡으로 인한 습기나 기타 수분의 증발

○ 항상 신선한 공기(산소)의 공급

○ 먼지, 냄새, 유해가스, 병원균의 제거

○ 소의 체열 발산

○ 공기의 이동(대류)으로 인한 냉각효과

병명 ＼ 계절     봄   여름   가을   겨울

기관지염 및 폐렴   15%   5%    20%   60%

． 기관지염 및 폐렴의 원인은 환기불량, 높은 습도, 온도의 급변 등이다.

나. 환기의 기본원리

○ “더운 공기는 상승하고 찬공기는 가라앉는다.” 는 기온차에 의한 기류현상과 공기 유입과 배출에 의한 높이 차이를 이용한다.

○ 여름에는 벽을 개방하여 바람의 속도를 최대화 하도록 한다.

○ 겨울에는 지붕처마 유입구와 용마루 환기구를 이용하여 환기를 조절한다.

다. 용마루 환기구의 설치

○ 용마루 환기구는 용마루 전체를 개방하는 것이 효과적이며 우사 내부의 온도를 일정하게 유지할 수 있다.

○ 용마루 환기구는 바람의 영향에 따라 환기 효과가 떨어질 수 있으므로 개방된 부분의 방향이 남향이나 동남향을 향하도록 해야한다.

○ 용마루 환기구는 여러가지 형태로 이용되고 있으나 우리나라는 눈, 비의 하락에 의한 방지시설이 필요하다. (여름철 집중호우)