		2014. 1.

2014년 도시가스 수급계획

충 청 남 도

(일자리경제정책과)

목   차

1. 사업자별 공급권역	1

2. 수급계획 기본구상	1

3. 도시가스 수요전망	2

4. 공급시설 및 현황	2

5. 공급률 현황	3

6. 평균요금현황	4

7. 그동안 공급현황	4

8. 향후 공급계획	4

2014년도 도시가스 수급계획 및 현황

1.  사업자별 공급권역

권역별	공 급 업 체	공 급 권 역	공급개시
제1권역 (9개시군)	중부도시가스(주)	천안․ 공주․ 보령․ 아산․ 논산 금산․ 부여․ 서천․ 청양	93.11.01
제2권역 (5개시군)	서해도시가스(주)	서산․ 당진․ 홍성․ 예산․ 태안	96.12.28
제3권역 (1개시)	(주)충남도시가스	계룡	96.05.21

2.  수급계획 기본구상

❍ 안정적 도시가스 공급을 위한 전 지역 공급권역화

- 제1권역, 제2권역, 계룡지역으로 공급권역 설정 사업추진

❍ 저소득층 에너지복지 실현을 위한 소외지역 공급 확대

- 가산투자보수율(자기자본의 3%) 적용금액 적극 활용

- 약 60억원(약 3천세대, 배관 20km, 25개소)*150세대/km

*경제성기준 440세대/km(2013su 기준 도평균 283세대/km)

❍ 미 공급지역에 대한 연차별 신규공급 추진 (’09년부터 추진)

- 태안(2010), 금산(2011), 부여(2013) 공급 개시

- 2018년 이후 : 청양지역 (산업통상자원부 장기수급계획에 의함)

❍ 내포신도시 집단에너지 공급계획과 연계 도시가스 공급

- ´13년 까지 30km 배관연장, 약 1,000세대 공급 중

- ´17년 까지 10km 배관투자, 약 10,000세대 추가공급

- 배후지역 기반시설(´17년 까지 홍성․덕산지역 20km 배관연장)

3.  도시가스 수요전망

❍ 경제성, 편리성 등 안정적 에너지공급원으로서 지속적 수요증가

❍ 공급율 증가가 2002(16.6%)에서 2013년(54.2%)로 연평균 14%대의 급격한 증가세를 보였으나 2014년 이후에는 7%대의 증가세 전망

- 공급 망 확충에 따른 투자비 증가, 투자대비 확보세대 저조 등

4.  공급현황 총괄

□  권역별 공급현황

2013. 12. 31기준

구 분		계	제 1 권역	제 2 권역	제 3 권역
일반현황	공급업체	3	중부도시가스	서해도시가스	충남도시가스
	공급지역	14	천안, 공주, 보령, 아산 논산, 금산, 연기, 서천	서산, 당진, 홍성, 예산, 태안	계룡
	공급예정	1	청양(18년 이후)
	공급개시		1993.11.01	1996.12.28	1996.05.21
시설및공급현황	배관(㎞)	1,618	1,095	492	31
	정 압 기	220	143	68	9
	권 역 내 총가구수	842,446	594,025	234,404	14,017
	공급가구 (보급%)	456,650 (54)	341,820 (58)	100,500 (43)	14,330 (99)
	’13년공급량 (천㎥)	1,674,400	911,400	745,700	17,300

□ 시․군별 공급현황

2013. 12. 31기준

5.  공급률 현황

2013. 12. 31기준

구 분	우 리 道				전 국
	평균	1권역	2권역	3권역	평균	수도권	광역권	지방
보급률(%)	54	57	43	99	76	89	85	49

6.  평균 요금현황

(2013. 12. 31 기준, 원/㎥)

구 분	공급비용	도매요금	소비자요금
중부도시가스	71.13	850.53	921.66
서해도시가스	58.54	850.53	909.97
충남도시가스	85.51	850.53	936.04

7.  그동안 공급현황

연 도 별	보급가구 (세 대)	공 급 량 (천㎥)	공 급 시 설		비 고 (보급율)
			공급배관(km)	정 압 기
2009	330,545	942,376	1,210	193	40.9%
2010	366,485	1,234,068	1,311	205	42.9%
2011	402,115	1,263,253	1,447	212	47.1%
2012	424,610	1,390,281	1,504	209	50.4%
2013	456,650	1,674,400	1,618	220	54.2%

8.  향후 공급계획

연도별	대상세대	공급가구	예 상 보급율(%)	공급량 (천㎥)	공 급 시 설		투자계획 (억원)
					배관(㎞)	정압기
2013	842,446	456,650	54.2	1,674,400	1,618	220	500
2014	856,606	490,111	57.2	1,600,817	1,748	228	520
2015	858,319	518,944	61.0	1,711,935	1,868	236	480
2016	859,177	551,844	64.2	1,803,507	1,983	247	440
2017	860,036	581,641	67.6	1,871,703	2,083	256	340
2018	860,896	611,056	71.0	1,949,434	2,183	264	370

* 2014년 대상세대 산출기초(2013년 11월말 주민등록상 세대수* 0.2%증)

- 1권역(603,594세대),  2권역(239,075세대),  3권역(13,937세대)

붙임 : 5개년(2014～2018)수급계획서(내역) 1부

	2014년 도시가스 수급계획 보고		´14. 1. 6
			일자리 경제정책과

◇ 안정적 도시가스 공급을 위한 전 지역 공급망 확대 추진

⇨ ‘14년 33,400세대 신규공급, 배관130km 연장(보급률: 54% ⇨ 57%)

◇ 에너지복지 실현을 위한 소외지역 공급 확대(투자보수율 3%가산)

⇨ 약 60억원, 배관 20km, 약 3천세대 수혜 기대

□  앞으로 계획

2014년 계 획	구 분	계	제1권역	제2권역	제3권역
	추가공급(가구)	33,400	21,080	11,810	510
	배관연장(㎞)	130	70	59	1
	투자금액(억원)	520	270	250	1

연도별	대상세대	공급가구	예 상 보급율(%)	공급량 (천㎥)	공 급 시 설		투자계획 (억원)
					배관(㎞)	정압기
2013	842,446	456,650	54.2	1,674,400	1,618	220	500
2014	856,606	490,111	57.2	1,600,817	1,748	228	520
2015	858,319	518,944	61.0	1,711,935	1,868	236	480
2016	859,177	551,844	64.2	1,803,507	1,983	247	440
2017	860,036	581,641	67.6	1,871,703	2,083	256	340
2018	860,896	611,056	71.0	1,949,434	2,183	264	370

□  기대효과

○ 연간 에너지비용 218억원 절감, CO2 배출 27,843톤 감소 기대

□  2013년 기준 공급현황

구 분	계	제1권역	제2권역	제3권역
배관(㎞)	1,618	1,095	492	31
정 압 기	220	143	68	9
권 역 내 총가구수	842,446	594,025	234,404	14,017
공급가구 (공급%)	456,650 (54)	341,820 (58)	100,500 (43)	14,330 (99)
’13년공급량 (천㎥)	1,674,400	911,400	745,700	17,300

․1권역 (9개시군) : 천안, 공주, 보령, 아산, 논산, 금산, 부여, 서천, 청양 (중부도시가스)

․2권역 (5개시군) : 서산, 당진, 홍성, 예산, 태안 (서해도시가스)

․3권역 (1개시)   : 계룡 (충남도시가스)