일일 보고서(2023.12.14.)

충남 해역 방사능 감시 측정 결과

측정 현황

충남도 - 한국원자력연구원 협업

❍ 일    자 : 2023년 12월 14일

❍ 장    소 : 충남도 전 해역(표층 해수)

❍ 측정주기 : 충남해양호(어업지도선) 운항 중 분단위 실시간 모니터링

측정 결과

이상 없음 / 안전

구 분	최 소 (μSv/h)	최 대 (μSv/h)	평 균 (μSv/h)	인공핵종
2023. 12. 14.	0.0074	0.0194	0.0120	불검출

※ 측정장비는 3인치 NaI 섬광형 검출기로 경향 확인 목적으로 활용

※ 환경방사선량률은 지역과 자연현상에 따라 평상시 대략 0.05 ~ 0.3μSv/h(공기) 범위로 변동

※ 해상의 경우 지각방사선의 영향을 덜 받기 때문에 환경방사선량률이 낮아질 수 있음

충남 해역 방사능 감시 일일 보고서