《 2014. 2. 28. 작성 》

수질분야 통계자료

	충청남도
	【수질관리과】

목    차

1. 인력 및 예산현황 ---------------------  1

2. 충청남도 수질환경 현황 ----------------  3

3. 물 관리 정책협의회 명단 ---------------  4

4. 수질측정망 운영․현황 ------------------  6

5. 수질오염총량관리 ---------------------  8

6. 도내 주요지점 수질현황 ---------------- 18

7. 상수도시설 현황 ---------------------- 19

8. 먹는샘물 제조업 현황 ------------------ 33

9. 하수도시설 현황 --------------------- 36

10. 수질기초시설 현황 -------------------- 41

11. 가축분뇨 배출시설 지도․점검 현황 -------- 44

12. 공중화장실 관련 현황 ----------------- 46

13. 토양오염 관련 현황 ------------------- 48

14. 개인하수처리 관련영업 현황 ------------ 50

15. 기타수질오염원 현황 ------------------ 51

16. 수질관리과 소간 위원회 현황 ----------- 54

17. 1사1하천 가꾸기 참여현황 ------------- 56

1. 인력 및 예산현황

□ 기 구

<조직 : 4 팀, 1 T/F팀>

								수질관리과장
수질정책팀				물통합관리 T/F 팀						유역관리팀						상수도팀					하수도팀

<정․현원>                                        (정원/현원)

구 분	계	일 반 직						계약직 (기타)
		4급	5급	6급	7급	8급	9급 (사무운영)
계	17 22	1 1	4 5	7 7	4 6	1 1	0 1		0 1
수질정책팀	6 7	1 1	1 1	2 2	2 1	0 1	0 1
물통합관리 T/F팀	1 4		0 1	1 2	0 1
유역관리팀	3 4		1 1	1 1	1 1			※ 전문인력 1명 (수계기금)
상수도팀	4 4		1 1	2 2	1 1
하수도팀	3 3		1 1	1 0	0 2	1 0

※ 직렬별 : 기술직 1명 - 4급 1

환경직 9명 - 5급 2, 6급 4, 7급 2, 8급 1

행정직 1명 - 5급 1(근무지 배치 1명)

시설직  8명 - 5급 2, 6급 2, 7급 4(근무지 배치 2명 포함)

공업직  1명 - 6급 1

사무운영직  1명 - 9급 1

□ 예산현황(2014년)

○ 재 원 별

(단위 : 천원)

단위사업	재 원 별
	계	국 비	도 비
계	317,748,655	293,121,596	24,627,059
수질환경보전관리	1,097,346	102,596 (부)	994,750
수계청정관리	31,967,223	29,407,000 (기금 62,000)	2,560,223
하수도관리	241,479,750	226,563,000	14,916,750
상수도및지하수관리	42,243,936	37,049,000 (광특 36,734,000)	5,194,936
재무활동	895,000		895,000
행정운영경비	65,400		65,400

○ 기 능 별

(단위 : 천원)

총 계	정책사업비	재무활동	행정운영경비
317,748,655	316,788,255	895,000	65,400

2. 충청남도 수질환경 현황

□ 하천현황 : 총 500개소, 2,823㎞

○ 국가하천 : 8개소 232㎞      ○ 지방하천 : 492개소 2,591㎞

□ 하천 ․ 호소 수질현황(2013. 12. 31 기준)

(단위 : 개소 / %)

구 분		개소수	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급외	비고
하천수 (BOD기준)	2005	55	9 16.4	16 29.1	19 34.5	6 10.9	0 0.0	5 9.1
	2006	55	7 12.7	7 12.7	26 47.3	9 16.4	1 1.8	5 9.1
	2007	60	14 23.3	15 25.0	22 36.7	4 6.7	1 1.7	4 6.7
	2008	66	17 25.8	13 19.7	24 36.4	4 6.1	0 0.0	8 12.1
	2009	66	16 24.2	11 16.7	28 42.4	4 6.1	3 4.5	4 6.1
	2010	66	18 27.3	24 36.4	14 21.2	6 9.1	1 1.5	3 4.5
	2011	76	29 38.2	22 28.9	13 17.1	7 9.2	2 2.6	3 3.9
	2012	82	25 30.5	28 34.1	19 23.2	5 6.1	2 2.4	3 3.7
	2013	83	27 32.6	25 30.1	19 22.9	8 9.6	0 0	4 4.8
저수지 및 호소수 (COD기준)	2005	81	5 6.2	5 6.2	11 13.6	24 29.6	11 13.6	25 30.9
	2006	83	4 4.8	5 6.0	6 7.2	33 39.8	11 13.3	24 28.9
	2007	83	3 3.6	4 4.8	11 13.3	30 36.1	14 16.9	21 25.3
	2008	83	4 4.8	3 3.6	8 9.6	31 37.3	11 13.3	26 31.3
	2009	83	3 3.6	1 1.2	12 14.5	30 36.1	13 15.7	24 28.9
	2010	83	3 3.6	5 6.0	16 19.3	32 38.6	3 3.6	24 28.9
	2011	125	11 8.8	23 18.4	18 14.4	40 32.0	13 10.4	20 16.0
	2012	125	3 2.4	1 0.8	37 29.6	41 32.8	17 13.6	26 20.8
	2013	126	3 2.4	8 6.3	37 29.4	39 31.0	19 15.1	20 15.8

※ 자료 : 환경부 수질측정망(2005~2013)

□ 주요수질지표

구 분		단위	계 획 지 표
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
ㅇ상수도 보급률	충남	%	82.6	85.2	86.7	87.8	90.1	91.2	98.1
	전국	%	96.8	97.4	97.7	97.9	98.1	-	-
ㅇ하수도 보급률	충남	%	61.8	63.5	64.7	68.5	70.3	71.5	80.3
	전국	%	88.6	89.4	90.1	90.9	91.6	-	-
ㅇ4대수계 하천수질 Ⅱ달성률	충남	%	-	-	63.6	65.8	64.6	68.0	79.0
	전국	%	-	-	79.9	82.1	80.8	-	-

※ 자료 : 2014년 지표는 2012년말 기준 임

3. 물 관리 정책협의회 명단

□ 이론 전문가(6명)

분 야	이 름	소 속	직 급	연락처	비 고
수질, 수량	허재영	대전대	교수	042-280-2524 010-3431-1074	▪오사카 대학원 토목공학(수공학) ▪하천관리위원(현)
수질	이상진	충발연	연구원	041-840-1271 010-6206-1068	▪대전대 환경공학(박사)▪환경생태연구부
수질	양재경	청양대	교수	041-940-6740	▪일본 돗토리대학 생물자원과학(박사)
수량	노재경	충남대	교수	016-2855-7506	▪서울대 농업수자원 공학(박사)
수량	정상만	공주대	교수	041-521-9300	▪미국 Idaho 대학 (하천, 홍수 및 가뭄)
수량	정찬호	대전대	교수	016-326-2573	▪서울대 지반환경학(박사)▪지하수 분야

□ 현장 전문가(5명)

분야	이름	소속	직급	연락처	비 고
NGO	최충식	대전충남시민환경연구소	소장	010-5431-6335	▪충남대 행정학 ▪대전대 환경 공학(박사과정)
NGO	최진하	충남도청	환경특보	010-3652-3901	▪공주대 (이학박사)
NGO	김병빈	푸른충남21	사무처장	010-6420-6336	▪공주대 환경과학 (박사과정 수료)
NGO	유진수	금강유역 환경회의	사무처장	042-226-7774 016-442-6559	▪충남대 행정학
NGO	서상옥	천안아산환경운동연합	협동 사무국장	010-4340-4339	▪경희대사이버대 NGO 학과

□ 유관기관(4명)

분야	이름	소속	직급	연락처	비 고
유관기관	권군상	금강유역 환경청	국 장	042-865-0706	▪유역관리국
유관기관	김진수	수자원공사	충청지역 본부장	043-230-4200
유관기관	홍성범	한국농어촌공사	충남지역본부장	041-630-5800
유관기관	이수형	금강물환경연구소	소 장	043-730-5600

※우리도 물 관리부서(9명)

소속	이름	직급	연락처	비 고
수질관리과	이재중	과장	041-635-2730 010-5433-5340	▪주관부서
투자입지과	이동구	과장	041-635-2230 010-8809-8971	▪공업용수
친환경 농산과	장도환	과장	041-635-2520 011-9819-6120	▪친환경 농산품
농촌개발과	박천무	과장	041-635-2530 010-6409-9228	▪농업용수
축산과	김종상	과장	041-635-2540 010-5426-0692	▪가축분뇨
환경관리과	정종철	과장	041-635-2720 010-9411-2204	▪폐수배출
산림녹지과	권남옥	과장	041-635-2740 010-3367-4936	▪녹색댐
치수방재과	공석	과장	041-635-2840	▪하천관리
보건환경 연구원	인치경	부장	041-635-6805 010-2694-4743	▪수질측정

4. 수질측정망 운영․현황

< 目    的 >

道內 하천, 호소 등의 수질현황을 종합적으로 파악, 수질변화

추이와 집행된 주요 수질정책 사업의 효과를 분석하여 장래

호소 수질보전정책 수립을 위한 기초 자료로 활용

□ 측정망 운영체계

											환 경 부
금강유역환경청							충청남도									수자원공사								한국농어촌공사
금강물환경연구소				보건환경연구원								충남발전연구원(물환경연구센터)

< 環境部 >

ㅇ 전국 수질측정망 설치운영계획 수립 및 자료공포 : 229개소

(상수원수25, 하천 77, 호소 23, 농업용수 101, 공단배수 3)

< 道 >

ㅇ 도 관리 수질측정망 설치운영계획 추진 : 185개소

[보건환경연구원(저수지) : 100, 물환경연구센터(하천) 85]

ㅇ 측정결과 관련부서, 시․군에 전파 및 수질개선방안 강구

< 其他機關 >

ㅇ 금강유역환경청 및 보건환경연구원

- 수질검사 실시, 검사결과 통보, 수질변화 추이파악 및 분석 평가

ㅇ 물환경연구센터 : 4대수계 주요지점 수질채수 및 수질개선방안 연구

ㅇ 시․군(환경 및 상수도 관련부서) : 측정데이터 활용 개선대책 추진

ㅇ 한국농어촌공사 충남지역본부 : 道 지정 수질측정망 및 농업용수 시료채취 자체검사 및 道 보건환경연구원에 수질검사의뢰

□ 측정기관별 현황(2013. 12. 31 기준)

(단위 : 지점수)

측정기관	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수	공단배수
계	414	25	162	23	201	3
보건환경연구원	152	23	29	-	100(道지정)
금강유역환경청	44	-	21	20	-	3
금강물환경연구소	24		24
물환경연구센터	85		85
농어촌공사	101	-	-	-	101 (25개자체운영)	-
수 자 원 공 사	6	2	1	3	-	-
기타(경기도)	2		2 (안성천수계)

※ 물 통합 관리정보시스템 : 연구원(하천수 29,저수지100), 금강청(하천,호소수68) 센터(하천수85),공사(저수지101)

□ 시․군별 측정지점(2013. 12. 31 기준)

(단위 : 지점수)

시군별	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수(저수지)		공단배수
					도	농어촌공사
합 계	414	25	162	23	100	101	3
천안시	38	2	14	0	11	9	2
공주시	27	3	12	0	2	10	-
보령시	48	6	7	3	23	9	-
아산시	38	2	14	3	6	12	1
서산시	32	1	10	5	6	10	-
논산시	34	1	20	2	8	3(17)	-
계룡시	2		2				-
금산군	25	2	14	0	5	4	-
부여군	25	1	16	0	3	5	-
서천군	19	0	9	3	1	6	-
청양군	28	2	9	0	10	7(8)	-
홍성군	19	0	8	2	2	7	-
예산군	31	2	15	3	4	7	-
태안군	25	0	3	1	15	6	-
당진군	23	3	9	1	4	6	-

※ ( )는 농어촌공사 자체 측정운영

5. 수질오염총량관리

그동안 추진현황

① 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2005. 4. 1

- 시․군별 2010년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

- 총량관리단위유역별 2010년 목표연도의 할당 및 삭감부하량 제시

② 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2009. 12. 11

- 시․군별 2015년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

③ 제1단계 1차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2006. 8. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군 5개 시․군

④ 제1단계 2차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2008. 8. 31

- 연기군, 부여군, 청양군 3개 시․군

※ 서천군 목표수질 이내지역으로 수질개선사업계획 승인(금강유역환경청장)

⑤ 제2단계 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2011. 1. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 연기군, 부여군, 청양군 8개 시․군

⑥ 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 변경 요청 : 2012. 12. 24

❍ 세종시 출범에 따른 총량관리 기본계획 수립․변경 요청(환경부) : 2012.07.10

❍ 기본계획 할당부하량 조정 협의(道, 세종, 공주) : 2012.9.24, 10.24

※ 기본계획으로 조정 협의 중 환경부(국립환경과학원) 요구로 시행계획으로 변경 조정

❍ 기본계획 할당부하량 실무자 사전 조정회의(금강유역환경청) : 2012.11.19

❍ 기본계획 할당부하량 조정회의(금강유역환경청) : 2012.11.26

⑦ 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 변경 승인 : 2013. 3. 19

⑧ 오염총량관리 2012년 이행평가 검토 완료(금강유역환경청장) : 2013. 12. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 부여군, 청양군 7개 시․군

우리도 관련 목표수질

① BOD(㎎/ℓ)

병천A : 2.3 – 충남(천안) & 충북경계

금본I : 2.9 – 충남(청양)

금본H : 2.9 – 세종(고시 당시 충남연기&공주경계)

금본J : 2.9 – 충남(공주)

금본K : 3.0 – 충남(부여) & 전북경계

유등A : 1.2 – 충남(금산) & 대전경계

논산A : 4.0 – 충남(논산)

금본D : 1.1 – 충남(금산) & 충북경계

금본L : 4.4 – 충남(서천)

금본C : 1.2 – 충남(금산) & 전북경계

광역시․도 경계지점(환경부장관)

2004. 4. 3-환경부고시

우리도 관할지점(충청남도지사)

2005. 4. 20-충청남도 공고

② T-P(㎎/ℓ)

금본 F : 0.018

- 대전 & 충북(청원) 경계

금본 D : 0.024

- 충남(금산) & 충북(영동) 경계

금본 C : 0.018

- 충남(금산) & 전북(무주) 경계

※ 금강수계 T-P 목표수질 설정지점(대청댐 상류만 고시)

- 환경부 고시 2008-28호

- 광역시·도 경계지점(3개 단위유역) : 금본C, 금본D, 금본F

제1단계 시행계획지역 시 ․ 군별 할당부하량 및 삭감부하량

BOD, (단위) ㎏/일

구 분		'10년				초과량 (이행-시행)	할당부하량 준수여부
		자연증감	개발계획	삭감계획	할당(배출)부하량
천안	시행계획	5,128.6	209.6	1,034.5	4,338.5	-129.7	준수
	이행평가	5,166.7	96.1	1,054.0	4,208.8
공주	시행계획	9,320.5	495.9	303.1	9,666.0	-47.5	준수
	이행평가	9,785.7	61.5	228.6	9,618.6
논산	시행계획	10,526.4	308.1	610.3	10,696.5	-97.2	준수
	이행평가	10,916.3	44.1	361.1	10,599.3
계룡	시행계획	730.2	324.7	19.4	1,060.2	-437.4	준수
	이행평가	590.1	39.9	0.0	622.8
금산	시행계획	122.9	0.0	8.3	129.6	-17.3	준수
	이행평가	112.3	0.0	0.0	112.3
연기 (세종)	시행계획	6,749.0	287.4	370.2	7,348.5	-840.2	준수
	이행평가	6,497.7	157.0	146.3	6,508.3
부여	시행계획	6,145.1	37.1	0.0	6,263.1	-37.5	준수
	이행평가	6,211.8	13.8	0.0	6,225.6
청양	시행계획	3,366.6	146.7	0.0	3,527.1	-59.2	준수
	이행평가	3,445.3	22.6	0.0	3,467.9
합계	시행계획	42,089.3	1,809.5	2,345.8	43,029.5	-1,666.0	준수
	이행평가	42,725.9	435.0	1,790.0	41,363.6

※ 서천군은 전체지역이 수질개선사업지구임(시행계획제외)

□ 제2단계 시․군 할당부하량

<BOD ㎏/일>

구 분	기준배출부하량	할당부하량	개발할당부하량
제1단계(´04～´10)	57,375	51,578	2,703
제2단계(´11～´15)	49,415.5	47,194.0	3,100.2

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량	1 단계 비교 개발량 증감
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	4,477.0	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2	-201.5
공주시	9,167.8	10,583.1	9,636.2	8,792.1	1,440.2	7,351.9	844.1	367.3	476.8	253.0	348.3
논산시	10,464.9	10,575.0	10,454.9	9,909.5	2,212.0	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6	80.5
계룡시	707.0	1,290.0	1,191.5	776.3	215	561.3	415.2	114.6	300.6	0	27.3
금산군	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879	928.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8	81.5
부여군	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276	381.8	259.4
서천군	2,643	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5	90.1
청양군	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100	43.4	56.6	134.9	-27.8
합계	45,347.9	49,415.5	47,194.0	44,093.8	7,903.7	36,190.1	3,100.2	1,069.3	2,030.9	1,448.8	657.8

<T-P ㎏/일>

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목 표량	비 고 (1단계비교 지역개발량 증 감
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97	-

《금강수계 타 광역시․도 비교》

구 분	2007년 기존배출 부하량	2015년 기준배출 부하량	할당부하량							할당율 (기존대비)
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
충청남도	45,347.9	49,415.5	47,194.0	44,093.8	7,903.7	36,190.1	3,100.2	1,069.3	2,030.9	109.0%
충청북도	56,360.6	56,675.3	54,160.5	48,516.6	6,159.6	42,357	5,638.6	1,197.6	4,441	96.1%
대전광역시	24,605.6	20,515.5	18,511.7	16,004.6	4,456.4	11,548.2	2,560.9	1,309.8	1,197.1	75.2%
전라북도	19,364.2	21,384.8	21,384.8	19,789.4	5,276.1	14,520.3	1,588.4	447.5	1,140.9	110.4%
세종특별자치시	9,566.9	13,662.6	12,296.4	9,972.3	3,412.2	6,560.1	2,324.1	930.9	1,393.2

【시․군, 단위유역 할당부하량】

<BOD ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	병천A	4,110.5	4,200.2	3,780.2	3,582.9	319.0	3,263.9	197.3	63.0	134.3	204.4
	미호B	366.5	419.3	377.4	369.6	64.3	305.3	7.8	2.6	5.2	6.8
	소계	4,477.0	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2
공주시	금본H	294.3	469.7	422.8	322.9	29.9	293.0	99.9	19.9	80.0	13.6
	금본I	6,999.9	7,961.3	7,165.2	6,656.3	1,179.6	5,476.7	508.9	301.2	207.7	229.7
	금본J	515.6	549.6	494.5	490.0	50.8	439.2	4.5	2.9	1.6	-
	논산A	566.8	625.6	625.6	618.4	122.3	496.1	7.2	0.5	6.7	3.1
	금본K	791.2	976.9	928.1	704.5	57.6	646.9	223.6	42.8	180.8	6.6
	소계	9,167.8	10,583.1	9,636.2	8,792.1	1,440.2	7,351.9	844.1	367.3	476.8	253.0
논산시	갑천A	367.6	540.3	486.3	351.0	41.7	309.3	135.3	5.6	129.7	22.2
	논산A	8,785.7	8,643.9	8,643.9	8,280.4	2,012.0	6,268.4	363.5	123.2	240.3	113.3
	금본K	1,246.7	1,322.4	1,256.3	1,209.7	148.5	1,061.2	46.6	7.8	38.8	1.1
	금본L	64.9	68.4	68.4	68.4	9.8	58.6	-	-	-	-
	소계	10,464.9	10,575.0	10,454.9	9,909.5	2,212.0	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6
계룡시	갑천A	508.1	986.1	887.5	527.6	175.9	351.7	359.9	104.1	255.8	-
	논산A	198.9	303.9	304.0	248.7	39.1	209.6	55.3	10.5	44.8	-
	소계	707.0	1,290.0	1,191.5	776.3	215.0	561.3	415.2	114.6	300.6	0.0
금산군	금본D	2,998.0	3,161.8	3,161.8	2,974.9	564.6	2,410.3	186.9	47.2	139.7	182.6
	금본E	5.1	5.5	5.5	5.0	0.3	4.7	0.5	-	0.5	0.1
	금본F	731.2	700.9	700.9	622.9	10.4	512.5	78.0	22.2	55.8	115.4
	유등A	1,071.9	1,169.3	1,169.3	1,089.0	237.8	851.2	80.3	26.4	53.9	27.2
	갑천A	116.5	134.5	121.1	121.1	8.9	112.2	-	-	-	0.2
	논산A	66.0	66.1	66.1	66.1	6.9	59.2	-	-	-	0.3
	소계	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879.0	828.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8
부여군	금본J	413.1	481.1	433.1	428.3	76.9	351.4	4.8	3.5	1.3	-
	금본K	6,489.0	7,119.1	6,996.3	6,763.2	1,070.8	5,692.4	233.1	73.6	159.5	339.6
	금본L	2,208.2	2,512.9	2,513.0	2,288.8	382.2	1,906.6	224.2	109.0	115.2	42.2
	소계	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276.0	381.8
서천군	금본L	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
	소계	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
청양군	금본I	166.3	183.0	164.7	164.0	21.9	142.1	0.7	0.7	-	-
	금본J	3,622.9	3,917.9	3,526.2	3,426.9	586.7	2,840.2	99.3	42.7	56.6	134.9
	소계	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100.0	43.4	56.6	134.9
충남도		45,347.9	49,415.5	47,194.0	44,093.8	7,803.7	36,190.1	3,100.2	1,069.3	2,030.9	1,448.8

<T-P ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	금본D	185.31	190.32	179.73	171.29	35.76	135.53	8.44	6.47	1.97	29.63
	금본E	0.35	0.44	0.54	0.44	0.06	0.38	0.1	0.05	0.05	0.01
	금본F	40.82	72.41	106.68	72.41	15.69	56.72	34.27	5.49	28.77	6.33
	소 계	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97

□ 충청남도 2단계 개발할당부하량(2014. 1월말 현재)

<BOD kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	309.8 (278.6)	844.1 (330.9)	615.9 (404.7)	415.2 (371.0)	345.7 (250.6)	458.6 (331.0)	101.7 (87.2)	182.6 (167.3)

<T-P kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	-	-	-	-	42.81 (40.8)	-	-	-

□ 2014년 기금 수입계획 및 내역

(단위 : 백만원)

구 분		'12년 (A)	'13년 (B)	14계획(안) (C)	증·감△ (C-B)	증감율 (%)
총 계(100%)		97,357	106,191	114,783	8,592	8.09%
물이용 부담금 (91.5%)	소 계	95,260	100,525	104,998	4,473	4.45%
	대전광역시	25,830	26,766	26,771	5	0.02%
	충청북도	15,890	17,045	17,298	253	1.48%
	충청남도	20,023	20,703	21,806	1,103	5.33%
	전라북도	19,581	21,581	23,198	1,617	7.49%
	세종특별자치시	-	846	1,506	660	78.06%
	수자원공사	7,616	8,928	11,982	3,054	34.20%
	전용수도	4,506	3,470	1,777	△1,693	△48.80%
	하천수	1,814	1,185	660	△525	△44.30%
이자수입(0.1%)		242	384	131	△253	△65.93%
기타경상이전수입(1.7%)		1,855	1,911	1,968	57	2.98%
여유자금회수(6.7%)		0	3,371	7,686	4,315	128.00%

□ 물이용부담금 부과․징수 현황

□ 물이용부담금 부과․징수지역 : 8개 시․군

- 천안, 공주, 아산, 논산, 계룡, 부여, 서천, 당진

(단위:백만원)

구 분	2010년			2011년			2012년			2013년			2014년(안)
	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율
물이용부담금 부과․징수	101,281	20,169	19%	95,386	19,026	20%	97,357	20,023	21%	106,191	20.703	19%	114,783	21,806	19%
부과율	160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤

비고)

1. 부과율은 2년 단위로 금강수계위 협의․조정(2007. 10. 31일 협의․조정, 인상고시)

- 09년도 물이용부담금(160→170원)하였으나, 경기침체에 따른 국민부담

최소화 정부방침에 따라 현행 160원 동결

2. 전체 금액은 5개 시․도외 수공 및 기업체 등의 부과․징수금액 포함

□ 2014년 관리청 및 기금사업별 지출계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		계	사무국	대전	세종	충북	충남	전북	경북	수공
총 계		114,783	38,347	8,778	877	36,081	10,667	19,915	117	0
주민지원 사업	소 계	20,003	4,216	2,447	0	10,870	457	2,013	0	0
	관리청별주민지원	19,433	3,886	2,401		10,764	435	1,947
	주민지원사업평가및DB지원	570	330	46		106	22	66
환경기초시설	소 계	57,384	34	5,726	712	24,171	9,586	17,038	117	0
	환경기초시설 설치	34,174	24	4,034	712	12,989	7,065	9,350	0
	환경기초시설 운영	23,210	10	1,692		11,182	2,521	7,689	117
기타수질개선지원	소 계	5,189	4,233	457	0	345	2	152	0	0
	상수원관리지역관리	1,821	865	457		345	2	152
	환경기초조사연구	2,356	2,356
	수질보전활동지원	1,012	1,012
토지매수 및수변구역관리	소 계	18,483	18,483	0	0	0	0	0	0	0
	토지등의 매수	14,627	14,627
	수변녹지조성관리사업	3,856	3,856
오염총량 관리	소 계	4,864	2,566	139	161	684	613	701	0	0
	오염총량관리사업	2,298		139	161	684	613	701
	오염총량관리조사연구	2,566	2,566
기금 운영비	소 계	1,888	1,843	10	5	11	10	10	0	0
	인건비	66	66
	운영경비	284	239	10	5	11	10	10
	징수비용보전	1,538	1,538
기타	소 계	6,972	6,972	0	0	0	0	0	0	0
	통화금융기관예치	6,972	6,972

① 주민지원 : 457백만원

□ 주민지원사업 : 435백만원

- 일반지원 : 435

□ 운영여비 : 6백만원

- 도 : 2, 금산 4

□ 인건비 : 16백만원

② 환경기초시설 설치 및 운영비 지원 : 9,586백만원

구분	계	환경기초시설 설치					운영비	비고
		소계	하수처리	하수관거	분뇨처리	공공처리 (축산분뇨)		하수처리	하수관거	기타
계	9,586	7,065	4,866	2,119		80	2,521
금산	6,154	3,633	2,662	971			2,521	∙금산(강우) 금산 증설	∙금산BTL
공주	392	392	232	80		80		∙삼각, 공주고도, 유구고도, 공암고도, 동학사고도	∙동지역(동부)
천안	1,855	1,855	1,393	462				∙병천증설, 목천(교촌, 석천)지구, 동명장송, 천안4단계, 양곡	∙병천2차, 천안지구 침수대응
논산	621	621	319	302				∙신양, 한삼천, 논산증설, 연무	∙연무읍 하수관거, 논산BTL
계룡	127	127		127					∙계룡05BTL
부여	437	437	260	177				∙반교, 서운, 장항, 홍산, 초촌, 부여, 규암	∙부여하수관거, 부여CSOs

③ 오염총량관리 : 613백만원

□ 도청 수질오염총량관리 전문인력 인건비 : 50백만원

□ 시․군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 비용 : 385백만원

- 천안50, 공주60, 논산60, 계룡50, 금산55, 부여55, 청양55

□ 배출삭감시설 모니터링 비용 : 178백만원

④ 기타수질개선 지원 : 2백만원

- 상수원관리지역 순찰여비 : 2백만원

6. 도내 주요지점 수질현황

(2013. 12. 31 기준)

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	하천․호소명	’04	’05	’06	’07	’08	’09	‘10	‘11	‘12	‘13
하천 (BOD)	금강(제원)	0.9	0.7	0.9	1.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0
	금강(남면)	3.6	3.3	2.9	2.3	2.7	3.8	2.8	2.5	2.8	2.5
	금강(금성동)	3.0	2.8	3.1	2.6	2.9	3.6	2.7	2.7	2.2	2.0
	금강(규암)	3.2	2.9	3.4	2.9	3.1	3.7	2.8	2.7	2.2	2.2
	금강(황산교)	3.5	3.7	4.2	3.6	3.3	3.7	3.1	2.6	2.7	2.7
	삽교천(삽교)	3.4	2.7	4.6	4.0	5.3	3.9	3.3	3.0	3.2	3.2
	무한천(청소)	3.9	4.0	5.3	3.0	4.0	3.4	3.4	4.6	3.8	3.7
	곡교천(염치)	6.6	5.7	6.1	6.3	10.2	8.9	8.3	8.0	7.0	6.3
	유구천(우성)	1.9	1.9	2.1	1.5	1.5	1.9	1.7	1.6	1.3	1.5
	미호천(남면)				4.3	5.5	5.0	4.4	4.8	4.1	4.3
호소 (COD)	탑정지(논산)	4.3	3.6	4.0	4.6	4.7	4.4	3.9	4.2	4.5	4.2
	예당지(예산)	5.3	5.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.8	5.8	6.8	6.3
	간월호(서산)	9.3	10.5	10.9	11.1	18.5	16.2	11.0	11.4	11.9	12.0
	부남호(서산)	11.1	10.9	10.8	14.3	16.4	16.8	15.1	11.2	11.1	10.8
	삽교호(당진)	8.3	9.5	9.8	10.5	9.7	10.4	10.5	11.2	9.9	8.5
	보령댐(보령)	2.0	2.2	1.7	2.0	2.2	2.3	2.7	2.6	1.9	1.9
	금강호(서천)	7.5	7.6	7.8	8.6	7.2	9.3	7.0	6.6	8.2	6.3
	대호호(서산)	7.3	7.6	7.0	7.5	6.7	8.3	7.4	5.4	6.3	6.9

※하천(BOD기준):1a등급(1ppm이하),1b등급(2ppm이하),2등급(3ppm이하),3등급(5ppm이하),

4등급(8ppm이하),5등급(10ppm이하),6등급(10ppm초과)

※호소(COD기준):1a등급(2ppm이하),1b등급(3ppm이하),2등급(4ppm이하),3등급(5ppm이하),

4등급(8ppm이하),5등급(10ppm이하),6등급(10ppm초과)

7. 상수도시설 현황

가. 상수도 보급률

(2012.12.31기준)

총 인 구	급수인구	보급율	시설용량	직접급수량	1일 1인당 급수량
2,074,918인	1,868,761인	90.1%	137천㎥/일	606천㎥/일	370L

나. 시군별 보급율

(2012.12.31기준)(단 위: ％)

시군	충남	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
보급률	90.1	92.4	89.2	90.7	95.7	91.1	80.1	98.8	88.1	90.1	93.4	90.9	85.6	86.5	85.9	68.4

다. 전국 상수도 보급률

(2012.12.31기준)(단 위: ％)

구분	전국	충남	도 지 역															비고
			경기		강원		충북		전북		전남		경북		경남		제주
일반	98.1	90.1	97.8		93.8		96.7		97.2		91.9		97.3		99.1		100
			시 지 역
			서울시	부산시		대구시		인천시		광주시		대전시		울산시		세종시
			100	100		100		100		99.6		99.9		99.2		81.6

<전국 상수도 주요지표>

(2012.12.31기준)

구분	총인구 (천명)	급수인구 (천명)	보급률 (%)	시설용량 (천㎥/일)	직접급수량 (천㎥/일)	1인1일당 급수량(L)
전국	51,881	50,905 (49,354)	98.1 (95.1)	29,959	16,359	332
서울특별시	10,442	10,443 (10,443)	100.0 (100.0)	4,480	3,157	302
부산광역시	3,574	3,574 (3,572)	100.0 (100.0)	2,099	994	278
대구광역시	2,528	2,528 (2,524)	100.0 (99.9)	1,640	754	299
인천광역시	2,891	2,891 (2,845)	100.0 (98.4)	2,163	961	338
광주광역시	1,484	1,478 (1,476)	99.6 (99.5)	780	465	315
대전광역시	1,539	1,538 (1,535)	99.9 (99.7)	1,260	509	332
울산광역시	1,167	1,157 (1,137)	99.2 (97.5)	550	322	283
세종특별자치시	115	94 (83)	81.6 (71.4)	12	35	426
경기도	12,382	12,111 (12,001)	97.8 (96.9)	2,871	3,809	317
강원도	1,552	1,455 (1,364)	93.8 (87.9)	801	633	464
충청북도	1,590	1,538 (1,393)	96.7 (87.6)	346	566	406
충청남도	2,075	1,869 (1,639)	90.1 (79.0)	137	606	370
전라북도	1,895	1,842 (1,758)	97.2 (92.7)	320	680	387
전라남도	1,933	1,777 (1,546)	91.9 (80.0)	659	552	357
경상북도	2,738	2,665 (2,387)	97.3 (87.2)	1,173	1,057	443
경상남도	3,384	3,353 (3,059)	99.1 (90.4)	1,339	1,046	342
제주도	592	592 (592)	100.0 (100.0)	453	213	359
K-water	-	-	-	8,876	-	-

라. 마을상수도 및 소규모급수시설 현황 (2012.12.31기준)

계		마을상수도		소규모시설		전용상수도		기 타 미급수 인구 우물,샘 등
시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구
2,144	436,255	1,027	167,980	994	62,118	123	28,844	177,313

마. 취‧정수장  현황

(2012.12.31기준)(단위 : 개소)

취 수 장			정 수 장			비 고
계	지자체	광 역	계	지자체	광 역
16	14	2	19	14	5

바. 상수원 보호구역 지정현황

(2013.12.31기준)

보 호 구 역 지정수(개소)	보호구역 지정 시․군	지정면적 (㎢)	인구수 (인)	비 고
6	천안(3), 공주(1) 아산(1), 예산(1)	5.54	325

사. 지하수 현황 : 257,511개소

○ 생활용 142,590, 공업용 1,270, 농업용 112,394, 기타 1,257

□ 상수도 통계현황

(2012.12.31기준)

시군	총인구	급수인구	미급수인구					보급률 (%)
			계	마을 상수도	소규모 시설	전용 상수도	기타 (우물,샘등)
소계	2,074,918	1,868,761	279,487	11,212	62,118	28,844	177,313	90.1
천안시	595,726	550,291	49,315	-	3,880	9,312	36,123	92.4
공주시	119,157	106,257	20,035	-	7,135	1,734	11,166	89.2
보령시	107,438	97,430	13,418	-	3,410	1,470	8,538	90.7
아산시	291,727	279,115	16,779	-	4,167	6,635	5,977	95.7
서산시	166,214	151,491	16,935	-	2,212	775	13,948	91.1
논산시	129,921	104,041	29,999	-	4,119	136	25,744	80.1
계룡시	41,703	41,200	1,656	689	464	-	503	98.8
당진시	159,005	140,102	25,016	-	6,113	5,141	13,762	88.1
금산군	56,804	51,157	11,027	-	5,380	-	5,647	90.1
부여군	74,126	69,237	17,212	-	12,323	-	4,889	93.4
서천군	59,836	54,388	19,002	8,958	4,596	-	5,448	90.9
청양군	32,537	27,845	5,852	-	1,160	760	3,932	85.6
홍성군	89,990	77,846	14,066	-	1,922	726	11,418	86.5
예산군	87,298	74,954	18,296	1,520	4,432	1,331	11,013	85.9
태안군	63,436	43,407	20,879	45	805	824	19,205	68.4

□ 취수장 및 상수원보호구역지정 현황

(2013.12.31기준)

시군	취수장명칭	취수장위치	해당수계		취수장 시설용량 (㎥/일)	취수장 가동 여부	정수장 명 칭	상수원보호구역 지정현황(‘13.12.31 기준)
			수원	수원 취수형태				명칭	면적 (㎢)	지정일자	미지정 사 유
소계	14개					가동 11	14개 (가동 10)	6개	5.542
천안시	남관	동남구 풍세면 수원지길 16-11	곡교천	하천 복류수	37,000	가동	용곡	천안	0.592	1985.10.21
	병천	동남구 수신면 장산서길 126-81	병천천	하천 복류수	5,300	가동	병천	병천	0.410	1993.4.21
							성환 (폐쇄)	성환	0.873	1980.6.16	안궁취사장 폐쇄후 존치중
공주시	유구(석남)	유구읍 수촌자개미길 107	유구천	하천 복류수	3,000	가동	유구(석남)	유구	0.514	1990.1.19
보령시	창동	남포면 창동리 산 2-46	개화천	하천 표류수	13,000	가동	창동				주민반발
	성주	성주면 성주리 산 39-2	개화천	하천 복류수	900	가동	성주				규칙4조1항1호 (비오염지역)
아산시	온양1 (1취수장)	읍내동 357-2	온양천	하천 복류수	7,500	가동	용화	온양	0.552	1990.3.6
	온양2 (2취수장)	읍내동 359-1	온양천	하천 복류수	4,500	운휴 (2010~)					주민반발
당진시	합덕	합덕읍 운산리 741-7	지하수	지하수	2,400	가동	합덕
금산군	금산	남일면 황풍리	봉황천	하천 복류수	12,000	폐쇄	금산제1 (폐쇄)
	마전 (추부)	제원면 지곡리	금강	하천 복류수	6,500	가동 (공업용)	금산제2 (폐쇄)
청양군	청양	청양읍 읍내리	지천	하천 복류수	4,000	폐쇄	청양 (폐쇄)
	정산	정산면 역촌리 369-2	지하수	지하수	1,800	가동	정산
예산군	예산	예산읍 주교리 420	무한천	하천 복류수	23,000	가동	예산	예산	2.601	1992.8.31
	덕산	덕산면 옥계리 110-6	옥계지	호소수	3,300	가동	덕산				규칙4조1항1호 (비오염지역)

□ 정수장 현황

(2013.12.31기준)

시군	정수장명	준공년도	위 치	시설용량 (톤/일)	정수형식	급수인구 (명)	수원종류	가동여부	연락처
소계	14개			136,600		390,638
천안시	용곡	1977	천안시 용곡동 산11-1	25,000	급속여과	53,750	곡교천 복류수	가동	521-3135
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	완속여과	5,422	병천천 복류수	가동	521-3146
공주시	옥룡	1961	공주시 옥룡동 산17-1	28,000	고도정수	33,937	금강 복류수	가동	840-2523
	유구	1984	공주시 유구읍 석남리 8	2,500	완속여과	8,326	유구천복류수	가동	840-2523
보령시	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	급속침전여과	69,294	개화천 표류수	가동	934-6220
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산36-2	900	급속여과	1,123	성주천 복류수	가동	933-5923
아산시	용화	1947	아산시 용화동 산5-1	11,500	급속여과	136,500	온양천 복류수	가동	537-3550
당진시	합덕	1976	당진군 합덕읍 운산리 741-1	2,400	급속여과	6,992	지하수	가동	362-5759
금산군	금산 제1	1970	금산군 금산읍 신대리 681-12	12,000	급속여과	27,253	봉황천 복류수	폐지	751-0517
	금산 제2	1988	금산군 금성면 하신리 32	4,500	급속여과	7,914	금강 복류수	폐지	752-4972
청양군	청양	1995	청양군 청양읍 백천리 597-2	4,000	급속여과	-	지천 복류수	폐지	940-2524
	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	급속여과	2,436	지하수	가동	940-2523
예산군	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-1	23,000	급속여과	33,712	무한천 복류수	가동	330-2578
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-13	3,000	급속여과	3,979	옥계저수지 호소수	가동	330-2568

□ 소규모 수도시설 현황

(2012.12.31기준)(단위: ㎥/일)

구분	계		마을상수도		소규모 급수시설		전용상수도
	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량
소계	2,144	131,927	1,027	71,050	994	27,063	123	33,814
천안시	228	24,898	128	12,638	58	1,992	42	10,268
공주시	208	5,245	59	2,293	144	2,008	5	944
보령시	152	5,211	88	2,640	62	1,281	2	1,290
아산시	143	10,883	56	1,877	53	1,260	34	7,746
서산시	77	3,793	48	1,971	28	814	1	1,008
논산시	172	11,240	104	8,880	67	2,290	1	70
계룡시	15	250	5	100	10	150	0	0
당진시	157	22,412	94	13,960	49	2,665	14	5,787
금산군	164	5,059	63	2,204	97	2,028	4	827
부여군	162	7,491	27	1,914	135	5,577	0	0
서천군	163	5,803	73	3,711	90	2,092	0	0
청양군	166	6,574	89	3,450	72	1,765	5	1,359
홍성군	101	7,663	69	6,032	28	1,002	4	629
예산군	216	13,881	121	9,260	88	1,601	7	3,020
태안군	20	1,524	3	120	13	538	4	866

□ 유수율 및 누수율 현황

(2012.12.31기준)(단위: ㎥, %)

시·군	총 생 산 량			성 분 별 수 량		지 표
	계	자 체 생산량 (㎥)	정 수 수입량 (㎥)	유 수 수 량 (㎥)	누수량 (㎥)	유수율 (%)	누수율 (%)	1인1일 급수량 (L)
소계	222,135,886	28,590,695	193,545,191	168,929,699	35,296,717	76.0	15.9	369.5
천안시	66,881,145	5,682,030	61,199,115	58,475,148	4,259,993	87.4	6.4	346.1
공주시	12,532,366	7,298,488	5,233,878	8,422,454	2,126,552	67.2	17.0	380.7
보령시	14,042,723	3,588,825	10,453,898	7,772,320	3,482,403	55.3	24.8	480.6
아산시	37,359,261	1,473,670	35,885,591	28,300,915	6,638,214	75.8	17.8	383.5
서산시	16,740,730	0	16,740,730	13,722,320	2,259,722	82.0	13.5	322.1
논산시	11,370,878	0	11,370,878	9,502,494	1,118,957	83.6	9.8	373.8
계룡시	4,067,519	0	4,067,519	3,516,406	323,059	86.5	7.9	277.5
당진시	12,873,223	1,066,110	11,807,113	11,316,784	973,478	87.9	7.6	306.9
금산군	5,184,673	2,181,971	3,002,702	3,882,339	1,010,354	74.9	19.5	375.0
부여군	7,429,917	0	7,429,917	3,739,700	2,502,553	50.3	33.7	388.2
서천군	7,017,701	0	7,017,701	4,055,792	2,506,592	57.8	35.7	469.6
청양군	1,514,896	214,965	1,299,931	978,316	235,169	64.6	15.5	390.0
홍성군	9,376,846	0	9,376,846	6,322,459	2,511,435	67.4	26.8	380.6
예산군	8,431,427	7,084,636	1,346,791	4,220,000	3,078,000	50.1	36.5	483.2
태안군	7,312,581	0	7,312,581	4,702,252	2,270,236	64.3	31.0	469.5

□ 전국 유수율 및 누수율 현황

(2012.12.31기준)(단위: 천㎥, %)

구분	연간 총급수량	연간 유효수량	연간 유수수량	연간유효 무수수량	유수율 (%)	무효 수량	누수량	누수율 (%)
전국	6,029,176	5,172,698	5,063,491	109,207	84.0	856,478	626,025	10.4
서울	1,177,116	1,113,552	1,112,925	627	94.5	63,564	36,491	3.1
부산	367,761	339,186	338,964	223	92.2	28,575	14,563	4.0
대구	281,491	257,315	257,107	208	91.3	24,176	14,887	5.3
인천	351,816	308,645	308,644	1	87.7	43,171	27,340	7.8
광주	172,044	145,762	145,417	345	84.5	26,282	19,279	11.2
대전	191,143	170,457	170,270	187	89.1	20,686	13,040	6.8
울산	117,868	104,690	104,690	0	88.8	13,178	9,500	8.1
세종	12,852	8,736	8,733	4	67.9	4,116	3,538	27.5
경기도	1,396,837	1,246,835	1,232,626	14,209	88.2	150,003	90,343	6.5
강원도	231,898	168,631	148,835	19,796	64.2	63,267	51,760	22.3
충청북도	207,301	176,904	172,542	4,363	83.2	30,397	21,359	10.3
충청남도	222,136	178,176	168,930	9,247	76.0	43,960	35,297	15.9
전라북도	249,423	180,319	164,552	15,767	66.0	69,103	57,019	22.9
전라남도	202,046	147,606	137,837	9,769	68.2	54,440	46,442	23.0
경상북도	386,770	286,380	261,501	24,879	67.6	100,390	84,740	21.9
경상남도	382,806	277,546	270,194	7,352	70.6	105,260	88,873	23.2
제주도	77,867	61,956	59,724	2,232	76.7	15,911	11,555	14.8

□ 상수도요금 현황(충남)

(2012.12.31기준)( 단위: 원, %)

시군	평균 단가	가정용	업무용	영업용 (일반용)	욕탕1종 (대중탕용)	욕탕 2종	공업용	분수량	총괄원가	현실화율
소계	731	512	1,069	1,094	1,058	1,636	602	667	1,095	66.8
천안시	638	449	0.0	951	991	0.0	575	667	637	100.2
공주시	816	558	0.0	1,171	0.0	0.0	0.0	0.0	1,257	64.9
보령시	833	584	0.0	1,251	1,207	0.0	0.0	0.0	1,577	52.8
아산시	780	559	0.0	1,108	1,151	0.0	623	0.0	1,036	75.3
서산시	733	513	0.0	1,164	1,039	0.0	0.0	0.0	1,214	60.3
논산시	932	601	0.0	1,325	1,153	0.0	0.0	0.0	1,723	54.1
계룡시	793	586	0.0	1,369	1,214	0.0	0.0	0.0	1,249	63.5
당진시	728	476	1,243	1,363	941	0.0	0.0	0.0	1,038	70.1
금산군	551	453	0.0	681	710	0.0	0.0	0.0	1,502	36.7
부여군	754	593	884	1,297	915	1,636	0.0	0.0	1,549	48.7
서천군	796	575	0.0	1,071	1,217	0.0	0.0	0.0	1,120	71.1
청양군	566	453	0.0	765	557	0.0	0.0	0.0	2,082	27.2
홍성군	564	400	0.0	913	824	0.0	0.0	0.0	1,638	34.5
예산군	830	673	0.0	1,139	1,105	0.0	0.0	0.0	1,293	64.2
태안군	1,070	669	0.0	1,631	1,101	0.0	0.0	0.0	1,230	87.0

□ 상수도요금 현황(전국)

(2012.12.31기준)

구 분	요금 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)	순위
전 국	649.1	814.7	79.7	-
서울특별시	564.6	630.7	89.5	5
부산광역시	689.5	849.3	81.2	10
대구광역시	580.1	581.2	99.8	2
인천광역시	642.0	677.1	94.8	3
광주광역시	525.0	615.3	85.3	7
대전광역시	513.4	563.7	91.1	4
울산광역시	875.2	832.7	105.1	1
세종특별자치시	785.1	1,278.6	61.4	15
경기도	624.9	717.8	87.1	6
강원도	750.0	1,377.3	54.5	17
충청북도	691.8	836.6	82.7	9
충청남도	731.1	1,094.5	66.8	14
전라북도	902.4	1,068.6	84.4	8
전라남도	829.6	1,161.2	71.4	13
경상북도	674.5	1,120.9	60.2	16
경상남도	781.8	1,006.3	77.7	11
제주도	667.0	883.1	75.5	12

□ 상수도 관로 현황

(2012.12.31기준)(단위: m)

충 청 남 도							전 국
시군	계	도수관	송수관	배수관	급수관		시도	계	도수관	송수관	배수관	급수관
소계	11,822,303	85,169	509,724	6,986,689	4,299,284		전국	174,156,773	1,762,176	7,348,507	9,5691,773	69,354,317
							서울특별시	13,786,525	85,450	551,029	9,788,492	3,361,554
천안시	1,761,441	29592	94,772	1,162,645	474,432
							부산광역시	8,342,293	86,939	472,887	3,360,689	4,421,778
공주시	545,416	3459	3,149	357,554	181,254
							대구광역시	7,408,040	41,801	297,290	5,195,013	1,873,936
보령시	981,973	2,644	32,849	481,571	464,909
							인천광역시	5,923,216	90,945	273,478	3,633,494	1,925,299
아산시	1,334,118	8,235	71,425	788,157	466,301
							광주광역시	3,733,476	52,443	49,775	2,895,990	735,268
서산시	1,438,511	-	38,447	1,018,062	382,002
							대전광역시	3,805,021	19,347	0	2,266,321	1,519,353
논산시	848,931	-	4,347	473,382	371,202
							울산광역시	2,777,508	1,350	145,540	1,475,770	1,154,848
계룡시	91,055	-	14,168	62,018	14,869
							세종시	10,617	0	365	3,567	6,685
당진시	1,204,914	8,304	19,363	696,577	480,670
							경기도	29,435,970	238,345	1,293,968	1,748,8210	10,415,447
							강원도	9,282,807	208,215	432,977	4,171,146	4,470,469
금산군	376,858	22,558	2,099	189,275	162,926
							충청북도	7,832,925	89,063	410,895	4,541,260	2,791,707
부여군	569,079	-	81,513	263,072	224,494
							충청남도	11,880,866	85,169	509,724	6,986,689	4,299,284
서천군	626,795	-	33,914	355,930	236,951
							전라북도	16,121,893	73,417	466,738	8,284,422	7,297,316
청양군	101,037	8,397	1,717	67,087	23,836
							전라남도	14,679,944	260,306	570,350	8,017,312	5,831,976
홍성군	935,035	-	35,555	497,903	401,577
							경상북도	18,961,970	225,123	812,712	9,046,510	8,877,625
예산군	624,818	1,980	7,583	310,292	304,963
							경상남도	14,788,402	128,893	635,073	6,679,636	7,344,800
태안군	440,885	-	68,823	263,164	108,898
							제주도	5,385,303	75,370	425,707	1,857,252	3,026,974

□ 도내 지하수 현황

(2012.12.31기준)

시․군	계	생활용수	공업용	농업용	기타
소계	257,511	142,590	1,270	112,394	1,257
천안시	21,661	12,795	228	8,638	0
공주시	17,421	10,488	88	6,839	6
보령시	15,862	7,735	55	8,069	3
아산시	12,546	6,994	156	5,393	3
서산시	29,709	9,968	50	19,673	18
논산시	31,126	19,149	214	11,739	24
계룡시	764	504	5	255	0
당진시	18,091	14,413	72	3,600	6
금산군	12,725	6,129	113	6,482	1
부여군	26,473	17,039	73	9,351	10
서천군	13,110	6,590	89	6,431	0
청양군	8,755	4,890	25	3,840	0
홍성군	19,063	10,484	51	8,519	9
예산군	12,963	7,884	39	4,997	43
태안군	17,242	7,528	12	8,568	1,134

□ 지하수 방치공 원상복구 현황

(2013.12.31기준)

시 군 별	찾은 방 치 공	원상복구 완료	미 복구 방치공
소계	1,104	779	325
천 안 시	160	3	157
공 주 시	5	5	0
보 령 시	1	0	1
아 산 시	146	146	0
서 산 시	43	24	19
논 산 시	15	6	9
계 룡 시	0	0	0
당 진 시	7	7	0
금 산 군	11	11	0
부 여 군	213	85	128
서 천 군	205	205	0
청 양 군	45	45	0
홍 성 군	9	9	0
예 산 군	72	61	11
태 안 군	172	172	0

8. 먹는샘물 제조업 현황

(2013.12.31기준)

허가번호 (허가일)	업 체 명	대표자	소 재 지	전 화 번 호 (FAX)	취수한도량 (허가공수)	샘물개발허가기간	제품명 (자체,OEM)	비 고
소계	7개업체				3,224 (20)
제1호 (96. 6.14)	하이트진로음료(주) 천안공장	손봉수	천안시 동남구 목천읍 덕전1길 223 우330-842	041)569-9094 FAX569-9889	308 (4)	'14.06.13	∘퓨리스(자체), ∘석수(자체)	1-104 2- 63 3- 61 4- 80
제2호 (96. 5. 2)	(주)퓨 어	박헌식	아산시 신창면 서부남로 790번길 20-22 우336-885	041)544-6575 FAX544-6577	490 (4)	'14.05.01	∘오아시스(자체) ∘석수(OEM) ∘퓨리스(OEM) ∘퓨리스깊은산수(OEM) ∘풀무원맛있는샘물 (OEM)	1- 80 3-120 4-130 5-160
제3호 (96. 5. 2)	(주)대 정	성승국	천안시 동남구 성남면 대정1길 19-11 우330-891	041)554-0742 FAX554-0743	1,020 (3)	'18.04.19	∘스파클(OEM) ∘롯데아이시스(OEM) ∘마신다(OEM) ∘홈플러스 좋은상품(OEM) ∘스파클미네랄워터(OEM)	4-120 5-500 6-400
제4호 (96. 7.18)	(주) 금산인삼골	전병철	금산군 추부면 개덕사길 70 우312-944	041)752-2882 FAX754-2882	92 (1)	'14.07.17	∘금산수(자체) ∘라쌍떼(자체) ∘쟈뎅까페리얼워터규브(OEM)	1-92
제8호 (96.12.19)	유피시스템 (주)	정지연	공주시 정안면 가락골길 131-69 우314-823	041)858-3181 FAX858-3182	237 (3)	'14.12.18	∘석수(OEM)	1- 50 2-112 3- 75
제10호 (97.10.28)	(주) 금도음료	정수익	공주시 정안면 은학동길 44-23 우314-824	041)858-9606 FAX858-9607	1,017 (4)	'15.10.27	∘찬바위(자체) ∘강남스타일(자체) ∘롯데아이시스(OEM) ∘또마워터비앙(OEM)	1-145 2-147 3-360 4-365
제12호 (99. 4.16)	칠갑산 맑은물	청양 군수	청양군 정산면 한티고개길 258-14 우345-813	041)940-2345 FAX940-2346	60 (1)	'15.11.28	∘칠갑산맑은물(자체)	2- 60

□ 먹는물 공동시설(약수터) 현황

(2013.12.31기준)

시 · 군	시 설 수	1 일 평 균 이 용 자 수 (명)	비 고
소계	59	7,880
천 안 시	14	3,950
공 주 시	3	460
보 령 시	4	550
아 산 시	5	180
논 산 시	4	220
계 룡 시	3	370
당 진 시	1	50
부 여 군	7	740
서 천 군	3	110
청 양 군	2	200
홍 성 군	2	100
예 산 군	8	800
태 안 군	3	150

□ 정수기 제조업체 현황

(2013.12.31기준)

신고번호	업 체 명	대표자	소 재 지	전화번호	비 고
소계	5개업체
충남 제1-1~149호	코웨이(주)	김동현	공주시 유구읍 유구리 658	041)850-7833 FAX)841-7816	권영준 010-7418-0692
충남 제5-1호 (1개)	키친아트 플러스(주)	정원봉	천안시 서북구 2공단 3로 59	070-7772-5129 FAX)622-2613	조완희 070-7772-5129
충남 제12-1호~2호 (2개)	위니아만도(주)	민원식	아산시 탕정면 선문로 254번길 12번지	041)530-6563	정영석 010-3451-4311
충남 제13-1호~6호 (6개)	나이스워터 원봉,노비타	정동규	서산시 읍내동 15-1	041)667-6603	정동규 011-9877-8809
충남 제2-1호	(주) 광산	김영관	아산시 둔포면 신항리 167-21	041-543-8460	박민수 010-8718-2245

9. 하수도시설 현황

□ 하수도 처리현황

○ 충  남

<2012. 12. 31 기준>

시․군	총 인 구 (인)	처리인구 (인)	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	처리량 (톤/일)	1일 1인당 배출량(ℓ)
15	2,074,918	1,458,674	70.3	648,864	542,885	262

○ 전  국

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	91.6	98.8	85.6	70.3	92.7	84.1	84.7	83.0	72.9	75.9	85.7	89.2

※ 서울100, 부산99.2, 대구98.3, 인천97.5, 광주98.4, 대전97.4, 울산97.0

□ 하수관거 보급률

○ 충  남

<2012. 12. 31 기준>

계획연장(㎞)	시설연장(㎞)			향후계획(㎞)	보급률(%)	비 고
	계	분류식	합류식
9,780	6,749	1,813	4,936	3,079	69.0

○ 전  국

<2012. 12. 31 기준>

시․도	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	75.8	77.8	74.9	69.0	78.8	68.8	77.6	77.4	66.8	76.8	80.0	67.6

※ 서울100, 부산55.3, 대구87.5, 인천79.2, 광주58.1, 대전94.7 울산98.2

□ 마을하수도 설치현황(충남)

설치계획(개소)	기 설치(개소)	향후계획(개소)	설 치 율(%)	비 고
477	290	187	60.8

□ 시․군별 마을하수도 현황

(단위 : 개소)

계	천안시	공주시	보령시	아산시	서산시	논산시	계룡시	당진시
290	17	10	46	19	6	15	0	2
	금산군	부여군	서천군	청양군	홍성군	예산군	태안군
	36	40	13	39	24	13	10

□ 하수관거 현황(충남)

(2012. 12. 31 기준)

구 분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합 계	9,780,248	6,748,763	69.0
시 계	6,638,572	4,809,363	72.4
천안시	1,688,602	1,342,437	79.5
공주시	489,137	389,294	79.6
보령시	596,038	453,474	76.1
아산시	1,397,215	951,700	68.1
서산시	1,109,769	596,222	53.7
논산시	633,233	526,794	83.2
계룡시	185,010	160,745	86.9
당진시	539,568	388,697	72.0
군 계	3,141,676	1,939,400	61.7
금산군	434,185	368,087	84.8
부여군	678,593	413,414	60.9
서천군	372,839	269,709	72.3
청양군	265,040	175,537	66.2
홍성군	553,755	378,829	68.4
예산군	259,399	152,494	58.8
태안군	577,865	181,330	31.4

□ 전국하수관거 보급률

(2012. 12. 31 기준)

구분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합계	162,632,744	123,309,368	75.8
시계	50,995,791	39,682,796	77.8
서울	10,487,154	10,487,154	100
부산	13,892,799	7,689,376	55.3
대구	6,285,680	5,502,944	87.5
인천	5,445,406	4,313,197	79.2
광주	6,743,826	3,917,990	58.1
대전	3,591,579	3,400,863	94.7
울산	4,086,856	4,013,624	98.2
세종	462,491	357,648	77.3
도계	111,636,953	83,626,572	74.9
경기	29,671,763	23,393,243	78.8
강원	9,442,786	6,500,119	68.8
충북	6,775,784	5,258,177	77.6
충남	9,780,248	6,748,763	69.0
전북	9,777,385	7,565,091	77.4
전남	12,573,457	8,402,617	66.8
경북	14,474,566	11,122,325	76.8
경남	13,679,952	10,941,933	80.0
제주	5,461,012	3,694,304	67.6

□ 하수도 인구 및 보급률

(2012. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
충남	2,074,918	1,458,674	70.3
시계	1,610,891	1,209,752	75.1
천안시	595,726	554,025	93.0
공주시	119,157	80,248	67.3
보령시	107,438	67,676	63.0
아산시	291,727	196,915	67.5
서산시	166,214	107,892	64.9
논산시	129,921	68,027	52.4
계룡시	41,703	39,326	94.3
당진시	159,005	95,643	60.2
군계	464,027	248,922	53.6
금산군	56,804	39,159	68.9
부여군	74,126	33,286	44.9
서천군	59,836	29,179	48.8
청양군	32,537	16,103	49.5
홍성군	89,990	54,062	60.1
예산군	87,298	47,710	54.7
태안군	63,436	29,423	46.4

□ 전국 하수도 인구 및 보급율

(2012. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
전국	51,881,255	47,537,789	91.6
시계	23,739,653	23,456,173	98.8
서울	10,442,426	10,442,426	100
부산	3,573,533	3,544,855	99.2
대구	2,527,566	2,484,643	98.3
인천	2,891,286	2,817,805	97.5
광주	1,483,708	1,460,575	98.4
대전	1,539,154	1,499,641	97.4
울산	1,166,503	1,131,128	97.0
세종	115,477	75,100	65.0
도계	28,141,602	24,081,616	85.6
경기	12,381,550	11,481,407	92.7
강원	1,551,531	1,305,228	84.1
충북	1,590,458	1,346,989	84.7
충남	2,074,918	1,458,674	70.3
전북	1,895,371	1,573,155	83.0
전남	1,933,220	1,409,143	72.9
경북	2,738,420	2,079,405	75.9
경남	3,383,685	2,899,361	85.7
제주	592,449	528,254	89.2

10. 수질기초시설 현황

□ 공공하수처리장 현황(500㎥/일 이상)

(2012. 12. 31 기준)

처리장명		위 치	가동개시일	시설용량(톤/일)	처리공법	비 고
합 계		54개소		625,110		대행 44 직영 10
천안	천안	천안시 동남구 신방동 702-1	94.09.23	180,000	DNR,HANT	직영
	성환	천안시 서북구 성환읍 복모리 188-3	05.03.01	24,000	DNR	대행
	병천	천안시 동남구 수신면 발산리 302	07.02.01	9,500	DeNipho	대행
공주	공주	공주시 봉정동 122	96.05.28	35,000	HBR-II 고도처리	대행
	유구	공주시 유구읍 만천리 287-1	06.01.01	3,400	ICEAS (SBR)	대행
	공암	공주시 반포면 송곡리 459-36	06.01.01	1,800	ICEAS (SBR)	대행
	동학사	공주시 반포면 온천리 433-183	06.01.01	1,800	ICEAS (SBR)	대행
보령	보령	보령시 대천동 845	01.08	30,000	SDPR	대행
	대천해수욕장	보령시 신흑동 167	05.01.24	11,000	ACS	대행
	무창포	보령시 웅천읍 독산리 산8-3	05.10	1,600	ICES-SBR	대행
	웅천	보령시 웅천읍 대창리 219-7	08.01.24	1,500	SMMIAR	대행
	성주	보령시 성주면 개화리 174-2	01.01.01	700	ICES-SBR	대행
아산	아산	아산시 환경공원로 142	96.11.	63,000	DeNipho	대행
	둔포	아산시 둔포면 아산호로 1165	12.01	2,900	SMMAIR	대행
서산	서산	서산시 양대동 801	99.12.29	40,000	CNR	대행
	대산	서산시 대산읍 대산리 1195-43	08.07.01	3,000	DeNiPho	대행
	성연	서산시 성연면 명천리 988-2	11.02.15	2,000	ACS	대행
	도당	서산시 음암면 부장리 634	06.09.01	800	CNR	대행
	운산	서산시 운산면 용장리 670-50	10.11.29	750	ACS	대행
	음암	서산시 음암면 도당리 954	06.09.01	600	CNR	대행
논산	논산	논산시 등화동 534-1	03.08.21	20,000	SYM바이오	직영
	연무	논산시 연무읍 황화정리 932-1	10.09.13	8,300	SBR	대행
	연산	논산시 연산면 임리 1	12.05	600	FNR	대행
계룡	계룡	계룡시 두마면 왕대리 108	95.04.15	27,000	DeNipho	대행
당진	고대부곡	당진시 송악읍 고대리 335	02.04	22,800	MLE+화학적응집침전	대행
	당진	당진시 당진읍 원당리 396-1	02.04	15,000	표준활성슬러지	대행
	신평	당진시 신평면 남산리 851	09.12	3,500	DMBR	대행
	합덕	당진시 합덕읍 합덕리 405-2	05.06	3,500	BIO SAC BNR	대행
	송악	당진시 송악읍 기지시리 17-3	09.12	1,500	DMBR	대행
	중흥	당진시 송악읍 중흥리 79-5	09.12	700	DMBR	대행
	삽교호	당진시 신평면 운정리 957	03.05	700	DMBR	대행
금산	금산	금산군 금산읍 신대리 41	00.05.01	10,000	고도처리	직영
	추부	금산군 추부면 신평리 802-2	12.02.26	2,400	PSBR	대행
부여	부여	부여군 부여읍 왕포리175-10	'03.03.31	11,000	HBR-2	대행
	백제문화단지	부여군 규암면 합정리117	'06.11.23	1,800	KIDEA SBR	대행
서천	서천	서천군 서천읍 군사리 819-8	06.02.14	5,000	고도처리	대행
	장항	서천군 장항읍 화천리 219-1	11.01.01	4,000	고도처리	대행
	춘장대	서천군 서면 도둔리 1257	06.07.01	3,100	고도처리	대행
	금강하구둑	서천군 마서면 도삼리 73-14	97.12.30	1,100	장기폭기	대행
청양	청양	청양군 청양읍 정좌리 129-1	01.12.29	3,200	RBC	대행
	정산	청양군 정산면 광생리 380	07.12.13	800	SMMAIR	대행
홍성	홍성	홍성군 홍성읍 내법리 34	03.1.12	17,000	산화구법	대행
	광천	홍성군 은하면 장척리 1157	05.10.1	5,000	DeNipho	대행
예산	예산	예산군 예산읍 궁평리 259-1	00.07.01	22,000	Sym-bio	대행
	덕산	예산군 덕산면 신평리 113-5	04.08.13	3,200	회전원판법	대행
	삽교	예산군 삽교읍 성리 251	06.01.01	2,000	SBR	대행
	덕숭산	예산군 덕산면 사천리 25-94	12.08.27	1,360	NBS	대행
태안	태안	태안군 태안읍 평천리 1190	04.08.13	9,000	media	직영
	만리포	태안군 소원면 송현리 1136-3	10.01.01	2,000	BCS	직영
	안면	태안군 안면읍 승언리 349-96	02.03.25	1,600	A2O	직영
	몽산포	태안군 남면 신장리 430-2	10.12.15	900	BCS	직영
	안흥신항	태안군 근흥면 신진도리 538	10.12.15	700	SBR	직영
	백사장	태안군 안면읍 창기리 1292-23	10.12.01	500	BCS	직영
	연포	태안군 근흥면 도황리 465	10.05.01	500	BCS	직영

□ 분뇨처리시설 현황

(2012. 12. 31 기준)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	16개소		1,533		위탁:12, 직영:4
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2832
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	대행	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	대행	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	대행	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	대행	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	대행	732-6503
계룡	계룡	06	13	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	대행	042) 841-4441
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	대행	357-4141
금산	금산	88-93	60	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	대행	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	대행	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	대행	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	대행	634-0804
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	대행	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2548
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470

□ 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

(2013. 12. 31 기준)

구분	시군	시설명	소 재 지	용량 (톤/일)	운영기관	비 고
총계			33개소
소계		산업단지	12개소	272,080
1	천안시	천안천흥	성거읍 천흥리 314-2	2,500	운영협의회
2		천안제3	백석동 720	47,000	관리기관협의회
3		천안제4	직산읍 신갈․모시리 일원	5,000	천안시청
4	보령시	관창	주교면 관창리 1226-1	1,000	보령시청
5	아산시	탕정1	탕정면 명암리 527-10	75,000	삼성엔지니어링㈜
6		탕정2	탕정면 명암리 527-10	55,000
7		탕정3	탕정면 명암리 527-10	60,000	〃
8		인주	인주면 걸매리 998	6,000	〃
9		테크노밸리	둔포면 운용리 산8-2	5,000
10	서산시	대죽	대산읍 대죽리 12-2	12,000
11	논산시	논산	성동면 원북리 851-1	1,600	입주기업체협의회
12	금산군	금산	제원면 명암리 433	1,980	한국타이어㈜
소계		농공단지	21개소	8,790
1	공주시	검상	검상동 726-3	300	농공단지협의회
2		정안	정안면 사현리 322-12	200	〃
3		보물	정안면 보물리 521	200	록평㈜
4	보령시	주포	주포면 관산리 320-14	350	서해환경㈜
5	아산시	득산	득산동 312-48	350	한일환경기술㈜
6	서산시	성연	성연면 갈현리 703-2	500	다이모스㈜
7	논산시	가야곡	가야곡면 야촌리 489-51	340	농공지구관리공단
8	당진시	합덕	합덕읍 도곡리 89-10	300	농공단지입주협의회
9		한진	송악면 한진리 산41-2	1,000	중외㈜
10	금산군	복수	복수면 용진리 115-12	200	농공단지관리사무소
11		금성	금성면 하신리 745	300	〃
12		추부	추부면 신평리 1004-4	300	〃
13	부여군	은산	은산면 은산리 16-7	200	입주기업협의체
14	서천군	장항	장항읍 원수리 450-7	600	두현환경㈜
15		종천	종천면 석촌리 416-55	250	한일환경기술㈜
16	청양군	화성	화성면 장계리 637	200	운영협의회
17		정산	정산면 역촌리 691	800	운영협의회(사)
18	홍성군	구항	구항면 청광리 산26-15	300	두현환경㈜
19	예산군	신암	신암면 두곡리 250-6	400	한일환경기술㈜
20		주교	예산읍 주교리 511-15	1,400	두현환경㈜
21		관작	예산읍 관작리 276-10	300	한일환경기술㈜

11. 가축분뇨 배출시설 지도․점검 현황

□ 2013년 가축분뇨 배출시설 점검 결과

(2013. 12. 31 기준)

구분		점검 대상 시설	점검 시설	위반 시설	위반내역					조치내역				고발
					수질 기준 초과	무허가, 미신고	부적정 운영	변경 신고 미이행	기타	개선 명령	과태료부과		시정 경고
											건수	부과액 (천원)
충남	계	9,135	2,894	250	9	60	116	27	38	33	94	92,925	14	146
	허가	2,086	1,100	126	7	7	75	14	23	22	63	76,165	6	61
	신고	7,049	1,794	124	2	53	41	13	15	11	31	16,760	8	85
천안	계	839	126	22	2	8	11	1		4	6	13,000		15
	허가	225	60	13		3	9	1		1	3	6,500		10
	신고	614	66	9	2	5	2			3	3	6,500		5
공주	계	717	58	11		3	2	3	3	2	8	510		1
	허가	170	16	1					1					1
	신고	547	42	10		3	2	3	2	2	8	510
보령	계	605	148	10			7	2	1	2	6	6,800	2	4
	허가	158	63	7			5	1	1	2	5	6,400	1	2
	신고	447	85	3			2	1			1	400	1	2
아산	계	876	310	32	1	12	9	7	3	3	11	17,600		21
	허가	135	80	11	1	1	4	3	2	2	6	13,800		5
	신고	741	230	21		11	5	4	1	1	5	3,800		16
서산	계	689	74	7		1	3	3			3	1,100	3	4
	허가	72	16	4			3	1			1	500	1	3
	신고	617	58	3		1		2			2	600	2	1
논산	계	560	319	40	1	18	17	4		1	8	11,360		32
	허가	169	167	13	1		9	3		1	7	10,960		6
	신고	391	152	27		18	8	1			1	400		26
계룡	계	8	7
	허가	1	1
	신고	7	6
당진	계	951	478	34		10	23		1	5	7	3,100	4	23
	허가	254	189	13			13			1	4	1,800	2	7
	신고	697	289	21		10	10		1	4	3	1,300	2	16
구분		점검 대상 시설	점검 시설	위반 시설	위반내역					조치내역				고발
					수질 기준 초과	무허가, 미신고	부적정 운영	변경 신고 미이행	기타	개선 명령	과태료부과		시정 경고
											건수	부과액 (천원)
금산	계	315	105
	허가	43	43
	신고	272	62
부여	계	641	449	8			7	1			2	1,000	2	4
	허가	81	81	2			2							2
	신고	560	368	6			5	1			2	1,000	2	2
서천	계	98	70	8		1	5	2			6	3,000		2
	허가	33	33	5			3	2			4	2,000		1
	신고	65	37	3		1	2				2	1,000		1
청양	계	529	93	10		1	3		6	1	3	130	3	7
	허가	101	48	7			2		5	1	2	80	2	5
	신고	428	45	3		1	1		1		1	50	1	2
홍성	계	1,206	525	48	4	4	17	2	21	5	23	26,085		24
	허가	309	205	31	4	1	14	1	11	4	20	24,885		11
	신고	897	320	17		3	3	1	10	1	3	1,200		13
예산	계	979	101	12	1		9	1	1	7	8	7,940		4
	허가	295	83	12	1		9	1	1	7	8	7,940		4
	신고	684	18
태안	계	122	31	8		2	3	1	2	3	3	1,300		5
	허가	40	15	7		2	2	1	2	3	3	1,300		4
	신고	82	16	1			1							1

12. 공중화장실 관련 현황

□ 공중화장실 설치 현황

(2013. 12. 31 기준)

구분	계	공원	관광지	버스 터미널	시장ㆍ 상가	휴게소	역ㆍ 지하철	체육 시설	가로변	기타
계	3,240	204	359	54	178	52	18	74	64	2,237
천안	306	4	3	3	19	5	6	1	1	264
공주	248	12	46	4	11	5	-	14	20	136
보령	297	7	65	1	9	3	1	11	17	183
아산	319	17	17	2	6	16	4	5		252
서산	76	12	24	8	16			1		15
논산	56	20	7	1	12	-	-	2		14
계룡	69	12			10	1	1	5		40
당진	318	22	15	19	6			7		249
금산	284	51	12	3	27	2	-	6	18	165
부여	307	5	28	3	12	2		3		254
서천	64	5	24	4	7	0	3	4	5	12
청양	192	15		2	11	5		6		153
홍성	53	9	20		12			2	3	7
예산	394	9	24	1	10	5	3	3	0	339
태안	257	4	74	3	10	8	-	4	-	154

※ ‘기타란’은 공공기관, 항만여객시설, 공항, 공연장, 유ㆍ도선장, 주유소 등을 포함

□『충청남도 미소방』선정 현황

(2012. 12. 31 기준)

구 분	미소방 명칭	소 재 지	시 설 운영자	지정년도
	24개소
천안시(1)	천안시문예회관	천안시 성환읍 성월리 79	천안시장	2004
공주시(5)	공주시문예회관	공주시 웅진동 283	공주시장	2002
	고분군	공주시 웅진동 57	공주시장	2003
	웅진도서관	공주시 웅진동 283	공주시장	2004
	무령왕릉	공주시 웅진동	공주시장	2005
	마곡사주차장	공주시 사곡면 운암리	공주시장	2006
보령시(1)	장은항	보령시 천북면 장은리 1066	보령시장	2006
아산시(4)	신정호(해오름화장실)	아산시 방축동 5	아산시장	2002
	영인산휴양림(1)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2004
	영인산휴양림(2)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2005
	강당골주차장	아산시 송악면 강당리 300	아산시장	2006
서산시(1)	시민공원	서산시 읍내동 478	서산시장	2003
논산시(4)	논산시청	논산시 내동 824	논산시장	2002
	논산역	논산시 반월동 33	논산역장	2003
	논산우체국	논산시 화지동 55-4	우체국장	2003
	화지중앙시장	논산시 화지동 41-58	논산시장	2006
당진시(3)	삽교호 나동	당진시 신평면 운정리 168	당진시장	2003
	운산공원	당진시 합덕읍 운산리 941-6	당진시장	2005
	삽교호관광지	당진시 신평면 운정리	당진시장	2006
금산군(1)	인삼전시관광장	금산군 금산읍 신대리 419-9	금산군수	2006
부여군(2)	부소산성	부여군 부여읍 관북리 61-3	부여군수	2002
	궁남지	부여군 부여읍 동남리 144-1	부여군수	2004
서천군(1)	금강하구둑	서천군 마서면 도삼리 751-17	서천군수	2004
태안군(1)	신두리해수욕장	태안군 원북면 신두리 1210-30	태안군수	2005

13. 토양오염 관련 현황

□ 2013년도 토양오염실태조사

(2013. 12. 31 기준)

구 분	계	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	당진
계	129	16	10	10	9	12	13	2	8	6	6	8	8	6	5	10
공장 및 공업 지역	47	9	3	3	2	3	5		3	5	2	4	1	2	2	3
공장폐수유입 지역	5	2	1				1									1
원광석, 고철야적 등 지역	4				2	1							1
금속제련소주변 지역	2		1													1
폐기물적치·매립·소각 등 지역	23	2	1	3	2	2	2	1	1	1	3		2	1	1	1
금속광산주변 지역	12			2		2	1		1			4	2
교통관련시설 지역	7		2		1		2								1	1
사고발생·민원유발 등 지역	6		1		1	1			1		1					1
기타토지개발 등 지역	9	1		1			1		2				1	2	1
공단주변 주거지역	4	1	1			1										1
어린이놀이터지역	10	1		1	1	2	1	1					1	1		1

□ 특정토양오염관리대상시설 현황

(2012. 12. 31 기준)

구 분	신고업소수	석 유 류				유독물
		소계	주유소	산업시설	기 타 (난방시설 등)
계	1,782	1,764	1,254	356	154	18
천안시	349	344	208	98	38	5
공주시	155	150	117	14	19	5
보령시	103	103	72	14	17
아산시	224	224	131	76	17
서산시	166	160	113	36	11	6
논산시	151	151	122	18	11
계룡시	18	17	13		4	1
당진시	129	129	107	20	2
금산군	44	44	15	29
부여군	99	98	82	11	5	1
서천군	55	55	44	9	2
청양군	55	55	37	15	3
홍성군	79	79	72	2	5
예산군	82	82	73	4	5
태안군	73	73	48	10	15

14. 개인하수처리 및 관련영업 현황

□ 개인하수처리시설 및 관련영업 현황

(2012. 12. 31 기준)

구분	처 리 시 설				관 련 영 업
	개인하수처리시설		단독정화조
	처리 구역내	처리 구역외	처리 구역내	처리 구역외	개인하수처리			분뇨수집운반업
시군별	시설수	시설수	시설수	시설수	설계 시공업	제조업	관리업	업소수	차량 대수
합 계	6,988	33,685	40,666	45,419	54	6	55	89	159
천안시	1,698	3,151	7,041	4,687	11	0	19	19	38
공주시	116	362	3,178	1,352	5	0	5	6	11
보령시	243	1,683	3,667	2,531	4	0	2	6	12
아산시	106	5,586	2,728	6,318	7	2	7	9	16
서산시	18	2,997	5,614	2,506	5	0	3	5	12
논산시	259	2,950	1,529	5,451	1	1	4	13	21
계룡시	1	97	0	154	0	0	0	2	2
당진시	687	3,850	2,322	5,067	8	0	6	2	5
금산군	29	1,960	1,042	1,949	0	0	1	4	4
부여군	950	999	3,192	1,164	2	2	1	4	8
서천군	0	1,040	517	3,406	1	0	1	5	6
청양군	54	889	828	1,880	2	0	0	2	3
홍성군	1,800	3,222	3,067	1,823	4	1	4	6	6
예산군	735	1,961	4,870	4,707	0	0	0	4	10
태안군	292	2,938	1,071	2,424	4	0	2	2	5

15. 기타수질오염원 현황

□ 기타수질오염원 현황

(2013. 12. 31 기준)

구 분	기 타 수 질 오 염 원
	계	골프장	가두리 양식장	양만장 양어장	수조식 육상어업	사진 처리시설	운수 장비시설	농축수산물 단순가공업
계	1,650	26	2	71	36	916	485	114
천안시	450	5		8		286	148	3
공주시	96	2		6	1	58	27	2
보령시	83	1			1	47	27	7
아산시	194	3	2	7	3	115	60	4
서산시	129	3			1	97	27	1
논산시	146	2		23		71	43	7
계룡시	17	2				9	6
당진시	104	2			4	45	51	2
금산군	67	1			1	38	15	12
부여군	51	2		1	19	18	10	1
서천군	121	1		5	2	28	12	73
청양군	35			14		16	5
홍성군	71			6		39	26
예산군	52			1	3	31	17
태안군	34	2			1	18	11	2

□ 기타수질오염원별 현황

가. 수산물 양식, 골프장 및 사진처리시설

(2013. 12. 31 기준)

구 분	사업장수	면허면적(㎡)	시설면적(㎡)	비 고
가 두 리 양 식	2	30,000	7,519
양만장, 양어장	71	307,847.2	251,867
수조식육상양식어업시설	36	90,540.1	60,196.6
골 프 장 시 설	26	부지 : 10,745,076.2	7,507,299
사진처리시설	916	대수 : 953	90

나. 기타 시설

시 설 구 분	사업장수	규 모	비 고
운수장비․정비 또는 폐차장시설	485	면적 : 556,626㎡
농․축․수산물 단순가공시설	114	물사용량 : 17,745㎥/일

□ 2013년 지도․점검 실적

가. 점검실적

구 분	점검 사업 장수	위반 사업 장수	행 정 처 분						행정벌
			계	경고	개선 명령	사용 중지	조업 정지	폐쇄 명령	과태료	고발 (병과)
가 두 리 양 식	0
양만장,양어장	16
수 조 식 육상양식어업시설	22
골 프 장 시 설	19
운 수 장 비 정 비 또는 폐차장시설	130
농‧축‧수산물시설	14	2	2	1					1건80만원
사진처리시설	154

나. 행정처분 세부내역

사업장명	대표자	소재지	점검일자 (처분일자)	위반내용	행정처분 내 역	행정벌
동진수산	오중환	천안시 서북구 성환읍 안궁리 327-2	2013.07.10. (2013.07.25)	기타수질오염원설치 미신고	경고
서천김수산 영어조합법인	배재호	서천군 서면 공암남촌길 105	2013.12. 5 (2013.12.19)	수질오염물질 방지 억제시설 미 설치	개선명령

16. 위원회 현황

(2013. 12. 31. 기준)

위 원 회 명	위 원 장	인원	위원수		위 원 수
			남	녀	당연직	위촉직
충청남도 생태하천복원심의위원회	환경녹지국장	10	9	1	4	6
충청남도 공중화장실자문위원회	환경녹지국장	10	8	2	2	8

□ 충청남도 생태하천복원심의위원회

번호	구분	소 속	성명	직위(자격)	분 야	주요경력	비고 (전화)
1	당연직	충청남도	채호규	환경녹지 국 장	위원장		041-635-2700
2	“	충청남도	공석	치수방재 과 장	하천법 및 하천계획		041-635-2840
3	“	충청남도	이재중	수질관리 과 장	관련업무		041-635-2730
4	“	금강유역 환 경 청	권택수	수생태관리 과 장	관련업무		042-865-0856
5	위촉직	공주대학교	이종형	교수	하천환경	공학박사 건설환경공학부 道 물 포럼 분과위원	041-521-9302 010-3404-2583
6	“	충남대학교	서동일	교수	수질모델링, 수질관리	공학박사 환경공학 道 물 포럼 분과위원	042-821-6679 010-5423-6998
7	“	상명대학교	구본학	교수	환경조경학	공학박사 환경조경학 道 물 포럼 분과위원	041-550-5300 010-3412-1471
8	“	대전대학교	허재영	교수	수리, 수문, 수자원 공학	공학박사 토목공학 道 물 포럼 분과위원	042-280-2524 010-3431-1074
9	“	한국환경 공 단	최철호	차장	토목, 생태	생태하천복원 기술지원센터T/F	032-590-4503 011-722-1457
10	“	충남발전 연 구 원	오혜정	연구위원	하천, 호소생태	공학박사(환경공학)	041-840-1274 010-2899-7389

□ 충청남도 공중화장실 자문위원회

구 분	소 속	성 명	직 위	분 야	주요경력
당연직	충청남도	채호규	환경녹지 국장
	충청남도	이재중	수질관리 과장
위촉직	(국)한국재활 복지대학교	성기창	교수	건축계획 및 설계	독일국립베를린공과대학 공학박사 (주)고우건축 이사 역임
	서일대학	백용규	교수	건축계획 및 설계	한양대학교 건축학박사 한국생활환경학회 이사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	협성대학교	이정근	교수	조형 및 미술학	경희대 대학원(조각) 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	충남발전 연구원	권영현	산업디자인 팀장	시각디자인 산업미술	배재대학교 겸임부교수 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	대림대학	서기원	교수	기계공학 (설비)	숭실대학교 기계공학 공학박사 한국화장실협회 전문위원 화장실문화시민연대 자문위원
	국제화장실 산업연구소	김연식	연구소장	물리치료학	용인대학교 재활치료 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	갑진건축사 사무소	유병숙 (女)	건축사	건축공학	충남대학교 건축공학 학사 창포선,진충사,도당리,레포츠공원 등 충남도내 공중화장실 설계 및 공사
	한국화장실 협회	이은주 (女)	사무처장	실내건축학	Istituto Curopeo di design(ROMA) 실내건축학 석사 한국화장실협회 연구원

17.「1사 1하천 가꾸기」참여 현황

(2013. 12. 31 기준)

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
계	100개(기업82,단체2,기관16)	68개(하천62, 호소6)
천안시	24개(기업 22, 단체1, 기관1)	14개(하천12, 호수2)
	남양유업(주), 신천안공장	승천천	2010	협약(‘10.7.23)
	〃 (주), 천안공장	천안천	2010
	삼광유리(주)	입장천	2010
	(주)한솔제지	곡교천	2010
	삼성전자(주)	풍서천	2010
	종근당(주)	한 천	2011
	삼정펄프(주) 천안공장	곡교천	2011
	(사)대한참전유공자환경봉사단천안사단	성정천	2011
	엠이엠씨코리아(주)	천흥천	2011
	성화식품(주)	용두천	2011
	(주)롯데삼강	업성저수지	2011
	(주)아라리오	천안천	2011
	커민스판매서비스코리아(주)	천흥천	2011
	해태음료(주)	곡교천	2011
	한화폴리드리머(주)	성환천	2012
	동일알루미늄(주)	천흥천	2012
	에스케이씨하스	천흥천	2012
	아이티더블유특수필름	천흥천	2012
	㈜쏘닉스	천흥천	2012
	㈜에스엘서봉	천흥천	2012
	갤러리아백화점센서시티	장재천	2012
	단국대학교	천호지	2012
	㈜오스템	병천천	2012
	㈜메가마트	업성지	2012
공주시	1개(기업1)	1개(하천1)
	웅진코웨이(주)	유구천	2009이전
보령시	1개(기업1)	1개(하천1)
	한국중부발전보령화력발전소	교성천	2009이전

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
아산시	25개(기업22, 기관3)	12개(하천12)
	삼성전자(주) 온양사업장	곡교천	2009이전
	현대자동차(주)	곡교천	2009이전
	(주)농심	매곡천	2010	협약(‘10.7.23)
	갑을오토택(유)	매곡천	2009이전
	위니아만도(주)	매곡천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(학)연세대학교 연세우유	매곡천	2010
		산동천	2009이전
	선문대학	매곡천	2010
	아이에스동서(주)	매곡천	2011
	(주)한화아산사업장	군계천	2011
	동양제지공업(주)	곡교천	2011
	(주)동희	학성천	2011
	(주)신도리코	온양천	2011
	크라운제과아산공장	온양천	2011
	신창제지공업(주)	곡교천	2011
	(주)금비	곡교천	2011
	(주)삼양밀맥스	신언천	2011
	하나마이크론	원남천	2011
	두원공조	원남천	2011
	토지주택공사아산에너지사업단	매곡천	2011
	삼성코님정밀소재(주)	용두천	2012
	삼조쎌텍(주)	신언천	2012
	주영테크(주)	곡교천	2012
	대성엠피씨(주)	관대천	2012
	호서대학교	회룡천	2012
	순천향대학교	신창천	2012
서산시	5개(기업5)	5개(하천4, 호소1)
	삼성토탈(주)	청지천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(주)코넥	소정천	2009이전
	(주)우창실업	원천천	2011
	(주)호암석유화학 대산공장	명지저수지	2011
	(주)한농화성	죽엽천	2011

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
논산시	10개(기업7, 기관3)	9개(하천7, 호소2)
	빙그레(주)	왕지천	2010	협약(‘10.7.23)
	〃	논산천	2009이전
	(주)한국야쿠르트	논산천	2009이전
	한국농어촌공사논산지사	탑정호	2009이전
	(주)CJ제일제당	시묘천	2010
	논산계룡축협유통센타	마산천	2010
	신송산업	청지천	2010
	육군 제7813부대	송당저수지	2011
	(합)대성금속환경	노성천	2011
	(주)코캄	왕암천	2011
	오뚜기삼화식품(주)	논산천	2011
계룡시	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	계룡대근무지원단	두계천	2010
	(주)아워홈계룡공장	왕대천	2011
당진군	7(기업6, 기관1)	4개(하천3, 호소1)
	현대제철(주)	당진천	2011	협약(‘11.10.7)
	현대하이스코(주)당진공장	당진천	2011
	현대그린파워(주)	당진천	2011
	제이더블유 생명과학	초대천	2011
	제이더블유 중외제약	초대천	2011
	환영철강(주)	용해천	2011
	한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사	대호호	2011
금산군	4개(기업1, 단체1, 기관2)	4개(하천4)
	한국타이어 금산공장	기사천	2010	협약(‘10.7.23)
	추부농공단지협의회	추풍천	2011
	505여단	구만리	2012
	K water 금산권관리단	봉황천	2012
부여군	1개(기관1)	1개(하천1)
	한국조폐공사	염장천	2009까지

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
서천군	5개(기업5)	4개(하천4)
	한솔제지(주)	길산천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	LS산전(주)	길산천	2009이전
	(주) 풍농	판교천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(주)퍼시픽글라스	송림천	2009이전
	한국중부발전(주)	비인천	2009이전
청양군	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	애경그룹(주)	치성천	2010	협약(‘10.7.23)
	육군 8361부대(4대대)	지 천	2011
홍성군	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	코레일 대전충남본부	광천천	2009이전
	두현이엔씨	삽교천	2012
예산군	10개(기업9, 기관1)	7(하천7)
	(주)중앙타프라	응봉천	2009이전
	(주)세프라인	대술천	2009이전
	대양금속(주)	무한천	2009이전
	(주)인지디스플레이	용골천	2009이전
	동양매직(주)	대천천	2009까지
	(주)새화신	성리천	2009이전
	(주)비치로셀	무한천	2009이전
	(주)녹스	봉산천	2009이전
	대원전선(주)	대천천	2009이전
	한국농어촌공사예산지소	무한천	2010
태안군	1개(기업1)	1개(하천1)
	한국서부발전(주) 태안발전본부	삭선천	2011