《 2013. 1. 25. 작성 》

수질분야 통계자료

	충청남도
	【수질관리과】

목    차

1. 인력 및 예산현황 ---------------------  1

2. 충청남도 수질환경 현황 ----------------  3

3. 물 통합관리본부 ----------------------  4

4. 충남명수 지정 현황 --------------------  8

5. 수질측정망 운영 ----------------------  9

6. 수질오염총량관리 --------------------- 11

7. 도내 주요지점 수질현황 ---------------- 21

8. 상수도시설 현황 ---------------------- 22

9. 먹는샘물 제조업 현황 ------------------ 36

10. 하수도시설 현황 --------------------- 39

11. 수질기초시설 현황 -------------------- 44

12. 가축분뇨 배출시설 관련영업 현황 -------- 47

13. 공중화장실 관련 현황 ----------------- 48

14. 토양오염 관련 현황 ------------------- 50

15. 개인하수처리 관련영업 현황 ------------ 52

16. 기타수질오염원 현황 ------------------ 53

17. 수질관리과 소간 위원회 현황 ----------- 54

18. 1사1하천 가꾸기 참여현황 ------------- 56

1. 인력 및 예산현황

□ 기 구

<조직 : 4 담당, 1 T/F팀>

								수질관리과장
수질정책 담 당				물통합관리 T/F 팀						유역관리 담 당						상 수 도 담 당					하 수 도 담 당

<정․현원>                                        (정원/현원)

구 분	계	일 반 직							기능직
		계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계	8급	10급
계	17 21	17 20	1 1	4 5	7 9	4 4	1 1		1	1
수질정책담당	5 6	5 5	1 1	1 1	2 2	1	1		1	1
물통합관리 T/F팀	1 4	1 4		1	1 2	1
유역관리담당	4 4	4 4		1 1	1 2	2 1			※ 전문인력 1명 제외 (수계기금)
상수도담당	4 4	4 4		1 1	2 2	1 1
하수도담당	3 3	3 3		1 1	1 1	1	1

※ 직렬별 : 기술직 1명 - 4급 1

환경직 9명 - 5급 2, 6급 5, 7급 1, 8급 1(출산휴가 1명 포함)

행정직 1명 - 5급 1

시설직  8명 - 5급 2, 6급 3, 7급 3(근무지 배치 2명 포함)

공업직  1명 - 6급 1

기능직  1명 - 8급 1

□ 예산현황(2013년)

○ 재 원 별

(단위 : 천원)

단위사업	재 원 별
	계	국 비	도 비
계	318,227,943	279,835,520	38,392,423
수질환경보전관리	1,580,350	60,000	1,520,350
수계청정관리	28,020,893	26,162,500 (기금 462,500)	1,858,393
하수도관리	224,367,800	206,129,020	18,238,780
상수도및지하수관리	53,388,000	47,484,000 (광특 47,137,000)	5,904,000
재무활동	10,805,500		10,805,500
행정운영경비	65,400		65,400

○ 기 능 별

(단위 : 천원)

총 계	정책사업비	재무활동	행정운영경비
318,227,943	307,357,043	10,805,500	65,400

2. 충청남도 수질환경 현황

□ 하천현황 : 총 500개소, 2,823㎞

○ 국가하천 : 8개소 232㎞      ○ 지방하천 : 492개소 2,591㎞

□ 하천 ․ 호소 수질현황(2012. 12월말 현재)

(단위 : 개소 / %)

구 분		개소수	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급외	비고
하천수 (BOD기준)	2005	55	9 16.4	16 29.1	19 34.5	6 10.9	0 0.0	5 9.1
	2006	55	7 12.7	7 12.7	26 47.3	9 16.4	1 1.8	5 9.1
	2007	60	14 23.3	15 25.0	22 36.7	4 6.7	1 1.7	4 6.7
	2008	66	17 25.8	13 19.7	24 36.4	4 6.1	0 0.0	8 12.1
	2009	66	16 24.2	11 16.7	28 42.4	4 6.1	3 4.5	4 6.1
	2010	66	18 27.3	24 36.4	14 21.2	6 9.1	1 1.5	3 4.5
	2011	76	29 38.2	22 28.9	13 17.1	7 9.2	2 2.6	3 3.9
	2012	82	25 30.5	28 34.1	19 23.2	5 6.1	2 2.4	3 3.7
저수지 및 호소수 (COD기준)	2005	81	5 6.2	5 6.2	11 13.6	24 29.6	11 13.6	25 30.9
	2006	83	4 4.8	5 6.0	6 7.2	33 39.8	11 13.3	24 28.9
	2007	83	3 3.6	4 4.8	11 13.3	30 36.1	14 16.9	21 25.3
	2008	83	4 4.8	3 3.6	8 9.6	31 37.3	11 13.3	26 31.3
	2009	83	3 3.6	1 1.2	12 14.5	30 36.1	13 15.7	24 28.9
	2010	83	3 3.6	5 6.0	16 19.3	32 38.6	3 3.6	24 28.9
	2011	125	11 8.8	23 18.4	18 14.4	40 32.0	13 10.4	20 16.0
	2012

※ 자료 : 환경부 수질측정망(2005~2012)

□ 주요수질지표

구 분	단위	계 획 지 표
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
ㅇ상수도 보급율	%	82.4	87.8	88.7	89.7	90.7	91.7	96.1
ㅇ하수도 보급율	%	64.7	68.5	70.0	73.0	75.5	78.2	90.0
ㅇ4대수계 하천수질 Ⅱ달성률	%	64.0	62.4	63.5	65.0	66.0	67.3	79.0

3. 물 통합관리본부

□ 비전 및 목표

비 전		4대 정책목표		이행과제 (37개과제)
물고기가 노는 하천		맑고 깨끗한 하천수 관리(하천)		12개과제
친환경 농산물 기반 제공		농업 용수원 관리강화로 안정적 용수공급(호소)		8개과제
도민 보건위생 향 상		먹는 물의 안정적 공급으로 삶의 질 향상(상수도)		9개과제
하수도서비스 확 대		생활하수 처리율 제고로 수질오염 예방(하수도)		8개과제

□ 물 통합관리본부 조직도

	본부장 : 도지사 [부본부장 : 환경녹지국장]
			정책적 자문	물 관리 정책협의회
기술적 자문	물 환경연구센터
(진단․분석 및 대안제시)
	주관부서 : 수질관리과 물 통합관리 T/F팀
	보건환경연구원	수질분석
측정망운영
	[실무팀]
치수관리팀		이수관리팀		수질관리팀		수생태관리팀
․치수방재과 ․농촌개발과		․농촌개발과 ․친환경농산과 ․산림녹지과 ․수질관리과		․수질관리과 ․농촌개발과 ․축 산 과 ․환경관리과 ․보건환경연구원 ․물환경연구센터		․수질관리과 ․산림녹지과 ․치수방재과

□ 물 관리 정책협의회 명단

○ 이론 전문가(6명)

분 야	이 름	소 속	직 급	연락처	비 고
수질, 수량	허재영	대전대	교수	042-280-2524 010-3431-1074	▪오사카 대학원 토목공학(수공학) ▪하천관리위원(현)
수질	이상진	충발연	연구원	041-840-1271 010-6206-1068	▪대전대 환경공학(박사)▪환경생태연구부
수질	양재경	청양대	교수	041-940-6740	▪일본 돗토리대학 생물자원과학(박사)
수량	노재경	충남대	교수	016-2855-7506	▪서울대 농업수자원 공학(박사)
수량	정상만	공주대	교수	041-521-9300	▪미국 Idaho 대학 (하천, 홍수 및 가뭄)
수량	정찬호	대전대	교수	016-326-2573	▪서울대 지반환경학(박사)▪지하수 분야

○ 현장 전문가(5명)

분야	이름	소속	직급	연락처	비 고
NGO	최충식	대전충남시민환경연구소	소장	010-5431-6335	▪충남대 행정학 ▪대전대 환경 공학(박사과정)
NGO	최진하	충남도청	환경특보	010-3652-3901	▪공주대 (이학박사)
NGO	김병빈	푸른충남21	사무처장	010-6420-6336	▪공주대 환경과학 (박사과정 수료)
NGO	유진수	금강유역 환경회의	사무처장	042-226-7774 016-442-6559	▪충남대 행정학
NGO	서상옥	천안아산환경운동연합	협동 사무국장	010-4340-4339	▪경희대사이버대 NGO 학과

○ 유관기관(4명)

분야	이름	소속	직급	연락처	비 고
유관기관	권군상	금강유역 환경청	국 장	042-865-0706	▪유역관리국
유관기관	장용식	수자원공사	충청지역 본부장	043-230-4200
유관기관	서안철	한국농어촌공사	천수만 사업단장	041-630-5800
유관기관	이영준	금강물환경연구소	소 장	043-730-5600

※우리도 물 관리부서(8명)

소속	이름	직급	연락처	비 고
수질관리과	이재중	과장	041-635-2730 010-5428-7408	▪주관부서
친환경 농산과	김시형	과장	041-635-2520 010-7452-4925	▪친환경 농산품
농촌개발과	한동화	과장	041-635-2530 010-5436-2559	▪농업용수
축산과	박영진	과장	041-635-2540 010-9684-9116	▪가축분뇨
환경관리과	김종인	과장	042-251-3510 010-5436-8400	▪폐수배출
산림녹지과	이용열	과장	041-635-2740 010-8812-4889	▪녹색댐
치수방재과	박승태	과장	041-635-2840 010-3168-8558	▪하천관리
투자입지과	이동구	과장	041-635-2230 010-8809-8971	▪공업용수
보건환경 연구원	인치경	부장	042-620-1605 010-2694-4743	▪수질측정

4. 충남명수 지정 현황

선정지역	소 재 지	선 정 사 유
광덕계곡	천안시 광덕면	ㅇ 자연경관 수려하며 수량, 수질양호. 광덕사 위치
상원골계곡	공주시 사곡면	ㅇ 자연경관 수려하며 언제나 맑은물이 있고 마곡사위치
화장골계곡	보령시 성주면	ㅇ 우거진 숲과 맑은물이 조화를 이루고 사적 제307호인 성주사지 위치
용현계곡	서산시 운산면	ㅇ 자연경관이 수려하며 자연생태계가 보전된 곳 ㅇ 국보 제361호인 보원사지 위치
수락계곡	논산시 벌곡면	ㅇ 숲과 폭포가 어우러져 빼어난 경관을 이루며, 문화재 제276호인 마애불과 석천암이 있음
12 폭 포	금산군 남이면	ㅇ 봉황천 발원지, 숲과 폭포가 어우러져 절경을 이루고 물이 맑으며 보석사 위치
복 덕 천	부여군 외산면	ㅇ 숲이 우거지고 맑은 물이 항시 흘러 경관이 뛰어나며 무량사지 위치
장곡사99계곡	청양군 대치면	ㅇ 원형대로 보전된 원시림과 99계곡이 어우러져 빼어난 경관을 이루고 장곡사 위치
용 수 천	공주시 반포면	ㅇ 자연경관 수려, 맑은 물이 흐르고 인근에 도예촌 및 충남유형문화재 제94호인 당간지주 위치
건 천 천	금산군 남이면	ㅇ 자연경관 수려, 오염원 없고 맑은물이 항시 흐르는 곳
오서산계곡	홍성군 장곡면	ㅇ 잘 보존된 숲과 자연경관 우수

5. 수질측정망 운영․현황

< 目    的 >

道內 하천, 호소 등의 수질현황을 종합적으로 파악, 수질변화

추이와 집행된 주요 수질정책 사업의 효과를 분석하여 장래

호소 수질보전정책 수립을 위한 기초 자료로 활용

□ 측정망 운영체계

									환 경 부
금강유역환경청					충청남도									수자원공사								한국농촌공사
		보건환경연구원								충남발전연구원 (물환경연구센터)

< 環境部 >

ㅇ 전국 수질측정망 설치운영계획 수립 및 자료공포 : 228개소

(상수원수25, 하천 77, 호소 23, 농업용수 101, 공단배수 2)

< 道 >

ㅇ 도 관리 수질측정망 설치운영계획 추진 : 209개소

[보건환경연구원(하천. 저수지) : 129, 물환경연구센터(하천) 80]

ㅇ 측정결과 관련부서, 시․군에 전파 및 수질개선방안 강구

< 其他機關 >

ㅇ 금강유역환경청 및 보건환경연구원

- 수질검사 실시, 검사결과 통보, 수질변화 추이파악 및 분석 평가

ㅇ 물환경연구센터 : 4대수계 주요지점 수질채수 및 수질개선방안 연구      ㅇ 시․군(환경 및 상수도 관련부서) : 측정데이터 활용 개선대책 추진

ㅇ 한국농어촌공사 충남지부 : 道 지정 수질측정망 및 농업용수 시료채취 자체검사 및 道 보건환경연구원에 수질검사의뢰

□ 측정기관별 현황

(단위 : 지점수)

측정기관	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수	공단배수
계	408(383)	25	157	23	201(176)	2
보건환경연구원	154	23	29	-	100(道지정)	2
금강유역환경청	65	-	45	20	-	2
물환경연구센터	80	-	80	-	-
한국농어촌공사	101 (76)	-	-	-	101 (25개자체운영)	-
한국수 자 원 공 사	6	2	1	3	-	-
기타(경기도)	2		2 (안성천수계)

※ 물 통합 관리정보시스템 : 연구원(하천수 29, 저수지100), 금강청(하천,호소수65), 센터(하천수80), 공사(저수지101)

□ 시․군별 측정지점

(단위 : 지점수)

시군별	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수(저수지)		공단배수
					도	한국농어촌공사
합 계	408	25	157	23	100	101	2
천안시	37	2	13	0	11	9	2
공주시	31	3	16	0	2	10	-
보령시	44	4	6	3	23	8	-
아산시	37	2	14	3	6	12	-
서산시	32	1	10	5	6	10	-
논산시	32	1	18	2	8	3(17)	-
계룡시	1		1				-
금산군	25	2	14	0	5	4	-
연기군	18	2	15	0	0	1	-
부여군	22	1	13	0	3	5	-
서천군	15	0	5	3	1	6	-
청양군	26	2	7	0	10	7(8)	-
홍성군	18	0	7	2	2	7	-
예산군	26	2	10	3	4	7	-
태안군	24	0	2	1	15	6	-
당진군	20	3	6	1	4	6	-

※ ( )는 한국농어촌공사 자체 측정운영

6. 수질오염총량관리

그동안 추진현황

① 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2005. 4. 1

- 시․군별 2010년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

- 총량관리단위유역별 2010년 목표연도의 할당 및 삭감부하량 제시

② 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2009. 12. 11

- 시․군별 2015년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

③ 제1단계 1차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2006. 8. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군 5개 시․군

④ 제1단계 2차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2008. 8. 31

- 연기군, 부여군, 청양군 3개 시․군

※ 서천군 목표수질 이내지역으로 수질개선사업계획 승인(금강유역환경청장)

⑤ 제2단계 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2011. 1. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 연기군, 부여군, 청양군 8개 시․군

⑥ 오염총량관리 2011년 이행평가 검토 완료(금강유역환경청장) : 2012. 12. 20

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 부여군, 청양군 7개 시․군

⑦ 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 변경 요청 : 2012. 12. 24

❍ 세종시 출범에 따른 총량관리 기본계획 수립․변경 요청(환경부) : 2012.07.10

❍ 기본계획 할당부하량 조정 협의(道, 세종, 공주) : 2012.9.24, 10.24

※ 기본계획으로 조정 협의 중 환경부(국립환경과학원) 요구로 시행계획으로 변경 조정

❍ 기본계획 할당부하량 실무자 사전 조정회의(금강유역환경청) : 2012.11.19

❍ 기본계획 할당부하량 조정회의(금강유역환경청) : 2012.11.26

우리도 관련 목표수질

① BOD(㎎/ℓ)

병천A : 2.3 – 충남(천안) & 충북경계

금본I : 2.9 – 충남(청양)

금본H : 2.9 – 세종(고시 당시 충남연기&충북경계)

금본J : 2.9 – 충남(공주)

금본K : 3.0 – 충남(부여) & 전북경계

유등A : 1.2 – 충남(금산) & 대전경계

논산A : 4.0 – 충남(논산)

금본D : 1.1 – 충남(금산) & 충북경계

금본L : 4.4 – 충남(서천)

금본C : 1.2 – 충남(금산) & 전북경계

광역시․도 경계지점(환경부장관)

2004. 4. 3-환경부고시

우리도 관할지점(충청남도지사)

2005. 4. 20-충청남도 공고

② T-P(㎎/ℓ)

금본 F : 0.018

- 대전 & 충북(청원) 경계

금본 D : 0.024

- 충남(금산) & 충북(영동) 경계

금본 C : 0.018

- 충남(금산) & 전북(무주) 경계

※ 금강수계 T-P 목표수질 설정지점

- 환경부 고시 2008-28호

- 광역시·도 경계지점(3개 단위유역) : 금본C, 금본D, 금본F

제1단계 시행계획지역 시 ․ 군별 할당부하량 및 삭감부하량

BOD, (단위) ㎏/일

구 분		'10년				초과량 (이행-시행)	할당부하량 준수여부
		자연증감	개발계획	삭감계획	할당(배출)부하량
천안	시행계획	5,128.6	209.6	1,034.5	4,338.5	-129.7	준수
	이행평가	5,166.7	96.1	1,054.0	4,208.8
공주	시행계획	9,320.5	495.9	303.1	9,666.0	-47.5	준수
	이행평가	9,785.7	61.5	228.6	9,618.6
논산	시행계획	10,526.4	308.1	610.3	10,696.5	-97.2	준수
	이행평가	10,916.3	44.1	361.1	10,599.3
계룡	시행계획	730.2	324.7	19.4	1,060.2	-437.4	준수
	이행평가	590.1	39.9	0.0	622.8
금산	시행계획	122.9	0.0	8.3	129.6	-17.3	준수
	이행평가	112.3	0.0	0.0	112.3
세종	시행계획	6,749.0	287.4	370.2	7,348.5	-840.2	준수
	이행평가	6,497.7	157.0	146.3	6,508.3
부여	시행계획	6,145.1	37.1	0.0	6,263.1	-37.5	준수
	이행평가	6,211.8	13.8	0.0	6,225.6
청양	시행계획	3,366.6	146.7	0.0	3,527.1	-59.2	준수
	이행평가	3,445.3	22.6	0.0	3,467.9
합계	시행계획	42,089.3	1,809.5	2,345.8	43,029.5	-1,666.0	준수
	이행평가	42,725.9	435.0	1,790.0	41,363.6

※ 서천군은 전체지역이 수질개선사업지구임(시행계획제외)

□ 제2단계 시․군 할당부하량

<BOD ㎏/일>

구 분	기준배출부하량	할당부하량	개발할당부하량
제1단계(´04～´10)	57,375	51,578	2,703
제2단계(´11～´15)	62,197	58,697	5,635
증․감량(율)	4,822(8.4%)	7,119(13.8%)	2,932(108.4%)

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량	단계 비교 개발량 증감	개발량 추가 확보 가능량
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	4,477	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2	-201.5	399.9
공주시	10,378.2	12,032	10,940.2	9,899.3	1,771.3	8,128.0	1,040.9	458.0	582.9	294	545.1	1,340.9
논산시	10,464.9	10,575	10,454.9	9,909.5	2,212.0	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6	80.5	914.3
계룡시	707	1,290	1,191.5	776.3	215	561.3	415.2	114.6	300.6	0	27.3	553.7
금산군	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879	928.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8	81.5	418.3
세종시	8,356.5	11,333	10,199.7	7,861.4	2,942.4	4,919	2,338.3	905.4	1,432.9	262.5	2,077.5	2,406.3
부여군	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276	381.8	259.4	613.6
서천군	2,643	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5	90.1	263.3
청양군	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100	43.4	56.6	134.9	-27.8	150.1
합계	54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	1,752.3	2,932.1	7,060.4

<T-P ㎏/일>

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목 표량	비 고 (1단계비교 지역개발량 증 감
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97	-

《금강수계 타 광역시․도 비교》

구 분	2007년 기존배출 부하량	2015년 기준배출 부하량	할당부하량							할당율 (기존대비)
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
충남도	54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	106.9%
충청북도	56,360.6	56,675.3	54,160.5	48,516.6	6,159.6	42,357	5,638.6	1,197.6	4,441	96.1%
대전광역시	24,605.6	20,515.5	18,511.7	16,004.6	4,456.4	11,548.2	2,560.9	1,309.8	1,197.1	75.2%
전라북도	19,364.2	21,384.8	21,384.8	19,789.4	5,276.1	14,520.3	1,588.4	447.5	1,140.9	110.4%

【시․군, 단위유역 할당부하량】

<BOD ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	병천A	4,110.5	4,200.2	3,780.2	3,582.9	319.0	3,263.9	197.3	63.0	134.3	204.4
	미호B	366.5	419.3	377.4	369.6	64.3	305.3	7.8	2.6	5.2	6.8
	소계	4,477	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2
공주시	금본H	581.1	970.8	873.7	474.8	127.4	347.4	398.9	128.9	270.0	6.6
	금본I	7,923.5	8,909.1	8,018.3	7,611.6	1,413.2	6,198.4	406.7	282.9	123.8	277.7
	금본J	515.6	549.6	494.5	490.0	50.8	439.2	4.5	2.9	1.6	-
	논산A	566.8	625.6	625.6	618.4	122.3	496.1	7.2	0.5	6.7	3.1
	금본K	791.2	976.9	928.1	704.5	57.6	646.9	223.6	42.8	180.8	6.6
	소계	10,378.2	12,032	10,940.2	9,899.3	1,771.3	8,128	1,040.9	458	582.9	294
논산시	갑천A	367.6	540.3	486.3	351.0	41.7	309.3	135.3	5.6	129.7	22.2
	논산A	8,785.7	8,643.9	8,643.9	8,280.4	2,012.0	6,268.4	363.5	123.2	240.3	113.3
	금본K	1,246.7	1,322.4	1,256.3	1,209.7	148.5	1,061.2	46.6	7.8	38.8	1.1
	금본L	64.9	68.4	68.4	68.4	9.8	58.6	-	-	-	-
	소계	10,464.9	10,575	10,454.9	9,909.5	2,212	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6
계룡시	갑천A	508.1	986.1	887.5	527.6	175.9	351.7	359.9	104.1	255.8	-
	논산A	198.9	303.9	304.0	248.7	39.1	209.6	55.3	10.5	44.8	-
	소계	707	1,290	1,191.5	776.3	215	561.3	415.2	114.6	300.6	0
금산군	금본D	2,998.0	3,161.8	3,161.8	2,974.9	564.6	2,410.3	186.9	47.2	139.7	182.6
	금본E	5.1	5.5	5.5	5.0	0.3	4.7	0.5	-	0.5	0.1
	금본F	731.2	700.9	700.9	622.9	10.4	512.5	78.0	22.2	55.8	115.4
	유등A	1,071.9	1,169.3	1,169.3	1,089.0	237.8	851.2	80.3	26.4	53.9	27.2
	갑천A	116.5	134.5	121.1	121.1	8.9	112.2	-	-	-	0.2
	논산A	66.0	66.1	66.1	66.1	6.9	59.2	-	-	-	0.3
	소계	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879	828.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8
세종시	금본G	499.6	976.2	878.6	492.8	74.5	118.3	385.8	144.3	241.5	-
	미호B	43.6	51.5	46.3	46.3	3.6	42.7	-	-	-	-
	미호C	5,929.0	6,246.1	5,621.5	5,426.4	1,880.5	3,545.9	195.1	169.8	25.3	262.5
	금본H	1,884.3	4,059.2	3,653.3	1,895.9	683.8	1,212.1	1,757.4	591.3	1,166.1	-
	소계	8,356.5	11,333	10,199.7	7,861.4	2,642.4	4,919	2,338.3	905.4	1,432.9	262.5
부여군	금본J	413.1	481.1	433.1	428.3	76.9	351.4	4.8	3.5	1.3	-
	금본K	6,489.0	7,119.1	6,996.3	6,763.2	1,070.8	5,692.4	233.1	73.6	159.5	339.6
	금본L	2,208.2	2,512.9	2,513.0	2,288.8	382.2	1,906.6	224.2	109.0	115.2	42.2
	소계	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276	381.8
서천군	금본L	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
	소계	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
청양군	금본I	166.3	183.0	164.7	164.0	21.9	142.1	0.7	0.7	-	-
	금본J	3,622.9	3,917.9	3,526.2	3,426.9	586.7	2,840.2	99.3	42.7	56.6	134.9
	소계	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100	43.4	56.6	134.9
충남도		54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	1,752.3

<T-P ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	금본D	185.31	190.32	179.73	171.29	35.76	135.53	8.44	6.47	1.97	29.63
	금본E	0.35	0.44	0.54	0.44	0.06	0.38	0.1	0.05	0.05	0.01
	금본F	40.82	72.41	106.68	72.41	15.69	56.72	34.27	5.49	28.77	6.33
	소 계	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97

□ 충청남도 2단계 개발할당부하량(2013. 1. 17 현재)

<BOD kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	세종	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	205.1 (122.0)	912.0 (884.9)	615.9 (421.3)	415.2 (371.6)	345.7 (257.5)	2,622.2 (2,053.4)	458.6 (336.0)	101.7 (90.0)	182.6 (167.8)

<T-P kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	세종	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	-	-	-	-	42.81 (40.8)	-	-	-	-

□ 2013년 기금 수입계획 및 내역

(단위 : 백만원)

구 분		'11계획 (A)	'12계획 (B)	'13계획(안) (C)	증 감△ (C-B)	증감율 (%)
총 계(100%)		95,386	97,357	106,191	1,971	2.02%
물이용 부담금 (94.6%)	소 계	85,440	95,260	100,525	9,820	10.31%
	대전광역시	24,825	25,830	26,766	936	3.63%
	충청북도	14,671	15,890	17,045	1,155	7.27%
	충청남도	19,026	20,023	20,703	680	3.40%
	전라북도	17,986	19,581	21,581	2,000	10.21%
	세종특별자치시			846	846	100.00%
	수자원공사	6,497	7,616	8,928	1,312	17.22%
	전용수도	1,726	4,506	3,470	△1,036	△23.00%
	하천수	709	1,814	1,185	△629	△34.68%
이자수입(0.4%)		526	242	384.45	142	58.86%
기타경상이전수입(1.8%)		2,384	1,855	1,911	56	3.02%
여유자금회수(3.2%)		7,036	0	3,371	3,371	100.00%

□ 물이용부담금 부과․징수 현황

□ 물이용부담금 부과․징수지역 : 8개 시․군

- 천안, 공주, 아산, 논산, 계룡, 부여, 서천, 당진

(단위:백만원)

구 분	2009년			2010년			2011년			2012년			2013년(안)
	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율
물이용부담금 부과․징수	81,135	18,370	23%	101,281	20,169	19%	95,386	19,026	20%	97,357	20,023	21%	106,191	20.703	19%
부과율	160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤

비고)

1. 부과율은 2년 단위로 금강수계위 협의․조정(2007. 10. 31일 협의․조정, 인상고시)

- 09년도 물이용부담금(160→170원)하였으나, 경기침체에 따른 국민부담

최소화 정부방침에 따라 현행 160원 동결

2. 전체 금액은 5개 시․도외 수공 및 기업체 등의 부과․징수금액 포함

□ 관리청 및 기금사업별 지출계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		계	사무국	대전	세종	충북	충남	전북	경북	수공
총 계		106,191	37,124	9,492	1,083	28,093	9,010	21,278	112	0
주민지원 사업	소 계	19,523	3,655	2,326	0	10,346	1,219	1,977	0	0
	관리청별주민지원	18,758	2,981	2,313		10,305	1,200	1,959
	주민지원사업평가및DB지원	765	674	13		41	19	18
환경기초시설	소 계	49,770	1,926	6,121	586	16,358	6,573	18,094	112	0
	환경기초시설 설치	29,288	25	4,538	586	7,667	4,445	12,027	0
	환경기초시설 운영	20,482	1,902	1,583		8,691	2,128	6,067	112
기타수질개선지원	소 계	4,603	3,640	431	0	269	156	108	0	0
	상수원관리지역관리	1,544	581	431		269	156	108
	환경기초조사연구	2,302	2,302
	수질보전활동지원	757	757
토지매수 및수변구역관리	소 계	20,507	20,507	0	0	0	0	0	0	0
	토지등의 매수	17,577	17,577
	수변녹지조성관리사업	2,930	2,930
오염총량 관리	소 계	6,760	2,413	604	493	1,110	1,052	1,089	0	0
	오염총량관리사업	4,347		604	493	1,110	1,052	1,089
	오염총량관리조사연구	2,413	2,413
기금 운영비	소 계	1,785	1,740	10	5	10	11	10	0	0
	인건비	63	63
	운영경비	284	239	10	5	10	11	10
	징수비용보전	1,438	1,438
기타	소 계	3,243	3,243	0	0	0	0	0	0	0
	통화금융기관예치	3,243	3,243

① 상수원관리지역 관리사업 : 1,219백만원

□ 주민지원사업 : 1,200백만원

- 일반지원 : 430,  특별지원 : 770

□ 운영여비 : 6백만원

- 도 : 2, 금산 4

□ 인건비 : 13백만원

② 환경기초시설 설치 및 운영비 지원 : 6,573백만원

구분	계	환경기초시설 설치					운영비	비고
		소계	하수처리	하수관거	분뇨처리	공공처리 (축산분뇨)		하수처리	하수관거	기타
계	6,573.0	4,445.4	2,392.6	1,899.0	35.4	118.4	2,127.6
금산	3,016.4	888.8	25.6	863.2			2,127.6	∙금산(강우)	∙금산BTL
공주	199.6	199.6	157.8	41.8				∙삼각, 공주고도, 유구고도, 공암고도, 동학사고도	∙동지역(동부)
천안	1,208.6	1,208.6	1,066.8	141.8				∙병천증설, 목천(교촌, 석천)지구, 동명장송, 천안4단계, 양곡	∙천안2차, 천안지구 침수대응
논산	767.3	767.3	121.4	492.1	35.4	118.4		∙신양, 한삼천, 논산증설, 연무	∙연무읍 하수관거, 논산BTL
계룡	128.3	128.3		128.3					∙계룡05BTL
부여	1,252.8	1,252.8	1,021.0	231.8				∙반교, 서운, 장항, 홍산, 초촌, 부여, 규암	∙부여하수관거

③ 오염총량관리 : 1,052백만원

□ 도청 수질오염총량관리 전문인력 인건비 : 50백만원

□ 시․군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 비용 : 385백만원

- 천안50, 공주60, 논산60, 계룡50, 금산55, 부여55, 청양55

□ 배출삭감시설 모니터링 비용 : 152백만원

□ 제2단계 오염총량관리계획 수립비용 : 65백만원

- 금산(금본F유역)

□ 제3단계 오염총량관리계획 수립비용 :　400백만원

④ 기타수질개선 지원 : 156백만원

- 상수원관리지역 순찰여비 : 2백만원

-천내습지 부유 쓰레기 처리 : 154백만원

7. 도내 주요지점 수질현황

(2012.12.31 현재)

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	하천․호소명	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	‘10	‘11	‘12
하천 (BOD)	금강(제원)	1.2	0.9	0.7	0.9	1.6	0.7	0.8	1.0	0.9	0.6
	금강(남면)	2.5	3.6	3.3	2.9	2.3	2.7	3.8	2.8	2.5	2.7
	금강(금성동)	2.1	3.0	2.8	3.1	2.6	2.9	3.6	2.7	2.7	2.3
	금강(규암)	2.1	3.2	2.9	3.4	2.9	3.1	3.7	2.8	2.7	2.3
	금강(황산교)	3.3	3.5	3.7	4.2	3.6	3.3	3.7	3.1	2.6	2.7
	삽교천(삽교)	3.5	3.4	2.7	4.6	4.0	5.3	3.9	3.3	3.0	3.5
	무한천(청소)	4.5	3.9	4.0	5.3	3.0	4.0	3.4	3.4	4.6	3.9
	곡교천(염치)	5.8	6.6	5.7	6.1	6.3	10.2	8.9	8.3	8.0	7.0
	유구천(우성)	1.3	1.9	1.9	2.1	1.5	1.5	1.9	1.7	1.6	1.4
	미호천(남면)					4.3	5.5	5.0	4.4	4.8	4.2
호소 (COD)	탑정지(논산)	4.6	4.3	3.6	4.0	4.6	4.7	4.4	3.9	4.2	4.0
	예당지(예산)	6.3	5.3	5.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.8	5.8	6.5
	간월호(서산)	17.1	9.3	10.5	10.9	11.1	18.5	16.2	11.0	11.4	12.3
	부남호(서산)	10.8	11.1	10.9	10.8	14.3	16.4	16.8	15.1	11.2	11.5
	삽교호(당진)	8.5	8.3	9.5	9.8	10.5	9.7	10.4	10.5	11.2	10.1
	보령댐(보령)	1.9	2.0	2.2	1.7	2.0	2.2	2.3	2.7	2.6	1.9
	금강호(서천)	6.8	7.5	7.6	7.8	8.6	7.2	9.3	7.0	6.6	7.3

8. 상수도시설 현황

(2011. 12. 31현재)

가. 상수도 보급율

총 인 구	급수인구	보급율	시설용량	직접급수량	1일 1인당 급수량
2,149,375인	1,886,504인	87.8%	159천㎥/일	605천㎥/일	370ℓ

나. 시군별 보급율

(단위 : ％)

시군	충남	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	연기	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
보급률	87.8	91.6	85.7	90.3	94.0	88.4	77.8	98.8	81.9	86.8	85.2	93.7	89.0	80.7	79.4	82.5	69.1

다. 전국 상수도 보급률

(단 위: ％)

구분	전국	충남	도 지 역														비고
			경기	강원		충북		전북		전남		경북		경남		제주
일반	97.9	87.8	97.5	94.5		96.6		96.7		90.6		96.9		99.2		100
			시 지 역
			서울시		부산시		대구시		인천시		광주시		대전시		울산시
			100		100		100		100		99.6		99.9		99.1

<전국 상수도 주요지표>

구분	총인구 (천명)	급수인구 (천명)	보급률 (%)	시설용량 (천㎥/일)	직접급수량 (천㎥/일)	1인1일당 급수량(ℓ)
전국	51,717	50,638 (48,938)	97.9 (94.6)	30,944	16,398	335
서울특별시	10,529	10,529 (10,529)	100.0 (100.0)	4,600	3,200	304
부산광역시	3,586	3,586 (3,583)	100.0 (99.9)	2,643	1,014	283
대구광역시	2,529	2,529 (2,525)	100.0 (99.8)	1,640	776	307
인천광역시	2,851	2,851 (2,802)	100.0 (98.3)	2,163	968	345
광주광역시	1,478	1,471 (1,469)	99.6 (99.5)	780	475	323
대전광역시	1,531	1,529 (1,527)	99.9 (99.7)	1,260	502	329
울산광역시	1,154	1,144 (1,124)	99.1 (97.4)	550	317	283
경기도	12,240	11,938 (11,802)	97.5 (96.4)	2,908	3,770	319
강원도	1,550	1,465 (1,355)	94.5 (87.5)	791	627	463
충청북도	1,589	1,535 (1,379)	96.6 (86.8)	349	545	396
충청남도	2,149	1,887 (1,634)	87.8 (76.0)	159	605	370
전라북도	1,896	1,834 (1,745)	96.7 (92.1)	321	760	436
전라남도	1,938	1,756 (1,505)	90.6 (77.7)	654	534	355
경상북도	2,739	2,654 (2,347)	96.9 (85.7)	1,182	1,053	449
경상남도	3,375	3,346 (3,028)	99.2 (89.7)	1,339	1,041	344
제주도	583	583 (583)	100.0 (100.0)	509	208	357
K-water	-	-	-	9,096	-	-

라. 마을상수도 및 소규모급수시설 현황

계		마을상수도		소규모시설		전용상수도		기 타 미급수 인구 우물,샘 등
시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구
2,395	515,686	1,179	179,978	1,075	72,837	141	42,763	220,108

마. 취‧정수장  현황

(단위 : 개소)

취 수 장			정 수 장			비 고
계	지자체	광 역	계	지자체	광 역
21	18	3	23	18	5

바. 상수원 보호구역 지정현황

보 호 구 역 지정수(개소)	보호구역 지정 시․군	지정면적 (㎢)	인구수 (인)	비 고
9	천안(3), 공주(1), 아산(1) 금산(2), 청양(1), 예산(1)	9,714	662

사. 지하수 현황 : 252,879개소

○ 생활용 141,480, 공업용 1,259, 농업용 108,861, 기타 1,279

□ 상수도 통계현황

시군	총인구	급수인구	미급수인구					보급률 (%)
			계	마을 상수도	소규모 시설	전용 상수도	기타 (우물,샘등)
계	2,149,375	1,886,504	347,331	11,623	72,837	42,763	220,108	87.8
천안시	585,588	536,204	53,264	-	3,880	9,312	40,072	91.6
공주시	127,025	108,833	27,062	-	8,870	3,795	14,397	85.7
보령시	108,260	97,803	14,079	-	3,622	1,943	8,514	90.3
아산시	285,411	268,353	21,726	-	4,668	9,132	7,926	94.0
서산시	164,345	145,221	21,860	-	2,736	1,073	18,051	88.4
논산시	130,710	101,651	33,046	-	3,987	136	28,923	77.8
계룡시	43,115	42,612	1,681	704	474	-	503	98.8
금산군	57,036	49,514	13,573	-	6,051	868	6,654	86.8
연기군	84,710	72,133	15,926	-	3,349	5,970	6,607	85.2
부여군	74,863	70,143	17,247	-	12,527	-	4,720	93.7
서천군	60,424	53,783	19,797	8,629	4,527	-	6,641	89.0
청양군	32,751	26,430	10,585	-	4,264	760	5,561	80.7
홍성군	89,739	71,279	19,370	-	910	1,567	16,893	79.4
예산군	87,861	72,516	22,307	1,827	5,135	1,452	13,893	82.5
태안군	63,542	43,889	20,921	463	805	1,770	17,883	69.1
당진시	153,995	126,140	34,887	-	7,032	4,985	22,870	81.9

□ 취수장 및 상수원보호구역지정 현황

시군	취수장명칭	취수장위치	해당수계		취수장 시설용량 (㎥/일)	취수장 가동 여부	정수장 명 칭	상수원보호구역 지정현황(‘13년 1월 현재)
			수원	수원 취수형태				명칭	면적 (㎢)	지정일자	미지정 사 유
계	18개						18개	9개
천안시	남관	풍세면 남관리	곡교천	하천 복류수	37,000	가동	용곡	천안	0.592	1985.10.21
	병천	병천면 병천리	병천천	하천 복류수	5,300	가동	병천	병천	0.410	1993.4.21
							성환	성환	0.873	1980.6.16	안궁취사장 폐쇄후 존치중
공주시	유구(석남)	유구읍 석남리	유구천	하천 복류수	3,000	가동	유구(석남)	유구	0.514	1990.1.19
아산시	온양1	읍내동 357-2	온양천	하천 복류수	7,500	가동	용화	온양	0.552	1990.3.6
	온양2	읍내동 359-1	온양천	하천 복류수	4,500	가동					주민반발
금산군	금산	남일면 황풍리	봉황천	하천 복류수	12,000	폐쇄	금산제1	금산	0.460	1988.3.14
	마전	제원면 지곡리	금강	하천 복류수	6,500	가동 (공업용)	금산제2	추부	0.531	1988.8.9
연기군	조치원	조치원읍 신안리	조천	하천 복류수	12,000	통계 제외	조치원
	금남	금남면 발산리	용수천	하천 복류수	4,000	통계 제외	금남
보령시	청라	청라면 라원리	대천천	하천 복류수	1,200	폐쇄	청라
	창동	남포면 창동리	개화천	하천 표류수	13,000	가동	창동				주민반발
	성주	성주면 성주리	개화천	하천 복류수	900	가동	성주				규칙4조1항1호 (비오염지역)
청양군	청양	청양읍 읍내리	지천	하천 복류수	4,000	운휴	청양	청양	3.181	1989.9.1
	정산	정산면 역촌리	지하수	지하수	1,800	가동	정산	-
예산군	예산	예산읍 주교리	무한천	하천 복류수	23,000	가동	예산	예산	2.601	1992.8.31
	덕산	덕산면 옥계리	옥계지	호소수	3,300	가동	덕산	-			규칙4조1항1호 (비오염지역)
당진군	합덕	합덕읍 운산리 496-3	지하수	지하수	2,400	가동	합덕
	용연	정미면 모평리	역 천	하천 복류수	8,900	폐쇄	행정

□ 정수장 현황

시군	정수장명	준공년도	위 치	시설용량 (톤/일)	정수형식	급수인구 (명)	수원종류	가동여부	연락처
계	18개			158,700		439,825
천안시	용곡	1977	천안시 용곡동 산11-1	25,000	급속여과	53,750	곡교천 복류수	가동	521-3135
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	완속여과	5,422	병천천 복류수	가동	521-3146
공주시	옥룡	1961	공주시 옥룡동 산17-1	28,000	고도정수	33,937	금강 복류수	가동	840-2523
	유구	1984	공주시 유구읍 석남리 8	2,500	완속여과	8,326	유구천복류수	가동	840-2523
보령시	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	급속침전여과	69,294	개화천 표류수	가동	934-6220
	청라	1977	보령시 청라면 라원리 962	1,200	급속여과+완속여과	1,520	대천천 복류수	폐쇄
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산36-2	900	급속여과	1,123	성주천 복류수	가동	933-5923
아산시	용화	1947	아산시 용화동 산5-1	11,500	급속여과	136,500	온양천 복류수	가동	537-3550
금산군	금산 제1	1970	금산군 금산읍 신대리 681-12	12,000	급속여과	27,253	봉황천 복류수	운휴	751-0517
	금산 제2	1988	금산군 금성면 하신리 32	4,500	급속여과	7,914	금강 복류수	운휴	752-4972
연기군	조치원	1932	연기군 조치원읍 평리 12-1	8,000	급속 여과	20,833	조천 복류수	가동	864-2037
	금남	1998	연기군 금남면 용포리 38-3	4,000	급속여과+완속여과	5,037	용수천 복류수	가동	866-8352
청양군	청양	1995	청양군 청양읍 백천리 597-2	4,000	급속여과	-	지천 복류수	운휴	940-2524
	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	급속여과	2,436	지하수	가동	940-2523
예산군	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-1	23,000	급속여과	33,712	무한천 복류수	가동	330-2578
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-13	3,000	급속여과	3,979	옥계저수지 호소수	가동	330-2568
당진군	행정	1992	당진군 당진읍 행정리 산7	8,900	급속여과	21,797	역천 복류수	폐쇄	355-2764
	합덕	1976	당진군 합덕읍 운산리 741-1	2,400	급속여과	6,992	지하수	가동	362-5759

□ 소규모 수도시설 현황

(단위: ㎥/일)

구분	계		마을상수도		소규모 급수시설		전용상수도
	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량
계	2,395	166,025	1,179	90,814	1,075	34,835	141	40,376
천안시	228	24,898	128	12,638	58	1,992	42	10,268
공주시	229	9,315	64	2,560	154	3,730	11	3,025
보령시	168	5,537	101	2,930	65	1,317	2	1,290
아산시	170	12,838	72	2,340	62	1,487	36	9,011
서산시	85	4,181	54	2,229	29	834	2	1,118
논산시	168	10,920	102	8,650	65	2,210	1	60
계룡시	15	270	5	100	10	170	-	-
금산군	162	4,570	64	2,203	95	2,127	3	240
연기군	140	20,812	85	13,989	49	4,684	6	2,139
부여군	162	7,491	27	1,914	135	5,577	-	-
서천군	160	5,707	73	3,711	87	1,996	-	-
청양군	166	6,624	89	3,450	72	1,815	5	1,359
홍성군	127	9,998	83	7,982	40	1,387	4	629
예산군	214	13,721	119	9,100	88	1,601	7	3,020
태안군	24	2,105	7	701	13	538	4	866
당진군	177	27,038	106	16,317	53	3,370	18	7,351

□ 유수율 및 누수율 현황

(단위: ㎥, %)

시·군	총 생 산 량			성 분 별 수 량		지 표
	계	자 체 생산량 (㎥)	정 수 수입량 (㎥)	유 수 수 량 (㎥)	누수량 (㎥)	유수율 (%)	누수율 (%)	1인1일 급수량 (ℓ)
계	221,275,698	34,996,528	186,279,170	166,538,777	33,401,831	75.3	15.1	370.2
천안시	65,627,852	6,100,482	59,527,370	56,898,512	4,779,240	86.7	7.3	349.8
공주시	10,936,335	6,457,841	4,478,494	8,475,659	520,824	77.5	4.8	326.7
보령시	13,490,444	3,472,967	10,017,477	7,537,671	3,299,773	55.9	24.5	474.3
아산시	33,691,478	1,606,078	32,085,400	26,153,284	5,210,954	77.6	15.5	368.7
서산시	15,481,163	-	15,481,163	12,630,847	1,983,265	81.6	12.8	313.9
논산시	11,314,862	-	11,314,862	9,361,086	1,167,866	82.7	10.3	376.7
계룡시	4,005,361	-	4,005,361	3,422,371	346,905	85.4	8.7	264.8
금산군	5,116,926	5,116,926	-	3,788,705	995,579	74.0	19.5	398.6
연기군	10,903,281	3,362,549	7,540,732	7,037,666	2,277,615	64.5	20.9	508.7
부여군	7,246,004	-	7,246,004	3,544,981	2,501,853	48.9	34.5	374.6
서천군	6,840,986	-	6,840,986	3,897,954	1,026,992	57.0	15.0	469.1
청양군	1,554,391	294,820	1,259,571	967,381	279,652	62.2	18.0	404.1
홍성군	8,269,290	-	8,269,290	5,253,336	2,396,198	63.5	29.0	381.7
예산군	8,535,363	7,049,485	1,485,878	4,134,643	3,197,563	48.4	37.5	512.4
태안군	6,967,927	-	6,967,927	4,620,170	1,523,017	66.3	21.9	447.9
당진군	11,294,035	1,535,380	9,758,655	8,814,511	1,894,535	78.0	16.8	309.1

□ 전국 유수율 및 누수율 현황

(단위: 천㎥, %)

구분	연간 총급수량	유효 수량	유수 수량	유효 무수수량	유수율 (%)	무효 수량	누수량	누수율 (%)
전 국	6,020,698	5,388,139	5,025,096	363,044	83.5	632,559	628,701	10.4
서울시	1,187,287	1,142,170	1,113,675	28,495	93.8	45,117	45,117	3.8
부산시	374,007	355,233	340,698	14,535	91.1	18,773	18,773	5.0
대구시	286,197	266,279	256,473	9,806	89.6	19,918	19,918	7.0
인천시	353,152	319,651	304,439	15,212	86.2	33,501	33,494	9.5
광주시	173,423	152,793	145,802	6,992	84.1	20,630	20,628	11.9
대전시	187,533	175,445	167,803	7,642	89.5	12,089	12,089	6.4
울산시	115,884	106,283	102,674	3,609	88.6	9,601	9,599	8.3
경기도	1,378,025	1,282,060	1,205,638	76,422	87.5	95,965	94,806	6.9
강원도	229,076	29,927	146,686	29,297	64.0	53,093	52,781	23.0
충청북도	199,037	180,735	163,677	17,058	82.2	18,302	18,240	9.2
충청남도	221,276	187,816	166,539	21,277	75.3	33,460	33,402	15.1
전라북도	277,478	224,648	196,174	28,474	70.7	52,830	52,811	19.0
전라남도	195,021	152,673	133,030	19,643	68.2	42,348	42,121	21.6
경상북도	384,477	298,050	257,994	40,056	67.1	86,426	85,315	22.2
경상남도	382,761	304,348	265,451	38,897	69.4	78,413	78,315	20.5
제주도	76,067	63,973	58,344	5,629	76.7	12,094	11,294	14.8

□ 상수도요금 현황(충남)

( 단위: 원, %)

시군	평균 단가	가정용	업무용	영업용 (일반용)	욕탕1종 (대중탕용)	욕탕2종	공업용	분수량	총괄원가	현실화율
계	726	507	894	1,084	1,044	1,395	624	605	1,050	69.2
천안시	643	446	-	959	1,007	-	-	604	694	92.7
공주시	733	501	-	1,076	1,003	-	-	727	1,343	54.5
보령시	831	583	-	1,248	1,206	-	-	-	1,260	65.9
아산시	780	557	-	1,114	1,143	-	624	-	1,053	74.1
서산시	716	508	-	1,131	1,031	-	-	-	1,190	60.2
논산시	869	565	-	1,338	1,216	-	-	-	1,178	73.8
계룡시	765	584	-	1,390	907	-	-	-	1,480	51.7
금산군	566	470	688	-	740	-	-	-	1,069	52.9
연기군	776	471	-	1,133	944	-	-	-	1,210	64.2
부여군	710	550	865	1,256	756	1,395	-	-	1,549	45.8
서천군	781	576	-	1,045	1,212	-	-	-	1,053	74.2
청양군	572	449	-	772	583	-	-	-	2,017	28.4
홍성군	630	455	-	933	683	-	-	-	1,443	43.7
예산군	872	707	-	1,191	1,006	-	-	-	1,122	77.8
태안군	836	509	-	1,313	807	-	-	-	990	84.5
당진시	812	529	1,251	1,367	1,142	-	-	-	1,170	69.4

□ 상수도요금 현황(전국)

구 분	요금 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)	순위
전 국	619.3	813.4	76.1
서울특별시	520.1	621.4	83.7
부산광역시	636.4	833.6	76.3
대구광역시	537.2	583.5	92.1
인천광역시	645.0	696.3	92.6
광주광역시	524.1	626.7	83.6
대전광역시	484.6	541.5	89.5
울산광역시	763.6	920.5	83.0
경기도	618.5	734.5	84.2
강원도	734.2	1,385.9	53.0
충청북도	683.2	850.6	80.3
충청남도	726.2	1,049.6	69.2
전라북도	773.0	1,029.0	75.1
전라남도	786.5	1,164.1	67.6
경상북도	649.9	1,077.8	60.3
경상남도	750.1	1,004.9	74.6
제주도	626.1	985.0	63.6

□ 상수도 관로 현황

(단위: m)

충 청 남 도							전 국
시군	계	도수관	송수관	배수관	급수관		시도	계	도수관	송수관	배수관	급수관
계	10,502,713	91,212	607,450	6,058,303	3,845,748		전국	168,056,590	1,700,844	7,316,274	89,902,902	69,136,570
천안시	1,725,377	29,592	94,772	1,142,192	458,821		서울특별시	13,840,992	79,297	554,280	9,821,197	3,386,218
공주시	456,303	3,459	3,149	282,939	166,756		부산광역시	8,325,816	85,901	471,396	3,336,390	4,432,129
보령시	822,725	2,644	31,522	431,953	356,603		대구광역시	7,348,914	42,733	288,457	5,129,685	1,888,039
아산시	1,212,518	8,235	71,425	677,157	455,701		인천광역시	5,797,888	92,088	332,946	3,521,639	1,851,215
서산시	1,254,989	-	38,447	875,103	341,439		광주광역시	5,281,645	52,443	43,353	2,164,763	3,021,086
논산시	813,002	-	4,347	475,815	332,840		대전광역시	4,308,721	19,347	-	2,249,615	2,039,759
계룡시	89,812	-	14,168	61,792	13,852		울산광역시	2,718,732	1,350	145,540	1,451,429	1,120,413
금산군	347,345	22,558	2,099	169,793	152,895		경기도	27,337,225	223,063	1,295,408	15,993,501	9,825,253
연기군	289,511	6,043	6,854	130,046	146,568		강원도	8,763,367	208,215	419,407	3,929,198	4,206,547
부여군	547,979	-	81,513	246,472	219,994		충청북도	7,514,522	88,679	404,874	4,313,905	2,707,064
서천군	508,8666	-	26,113	251,667	231,086		충청남도	10,502,713	91,212	507,450	6,058,303	3,845,748
청양군	99,665	8,397	1,717	66,709	22,842		전라북도	15,590,541	73,417	450,650	7,972,673	7,093,801
홍성군	827,045	-	35,555	441,813	349,677		전라남도	13,565,516	218,779	567,430	7,393,468	5,385,839
예산군	481,918	1,980	7,583	180,292	292,063		경상북도	17,588,929	222,837	788,457	8,389,401	8,188,234
태안군	407,312	-	68,823	242,168	96,321		경상남도	14,225,914	128,893	621,386	6,350,645	7,124,990
당진군	618,346	8,304	19,363	382,389	208,290		제주도	5,345,155	72,590	425,240	1,827,090	3,020,235

□ 도내 지하수 현황

(2012년 지하수조사 연보)

시․군	계	생활용수	공업용	농업용	기타
계	252,879	141,480	1,259	108,861	1,279
천안시	21,379	12,688	223	8,468	0
공주시	16,921	10,339	95	6,482	5
보령시	15,928	7,704	54	8,167	3
아산시	12,434	7,297	171	4,963	3
서산시	29,360	9,895	52	19,363	50
논산시	30,064	18,829	193	11,020	22
계룡시	767	513	5	249	0
당진시	17,860	14,293	69	3,493	5
금산군	12,563	6,105	114	6,343	1
부여군	26,010	17,001	76	8,923	10
서천군	13,027	6,570	86	6,371	0
청양군	8,448	4,806	25	3,617	0
홍성군	18,432	10,288	50	8,085	9
예산군	12,778	7,814	36	4,896	32
태안군	16,908	7,338	10	8,421	1,139

□ 지하수 방치공 원상복구 현황

(2012. 12. 31 기준)

시 군 별	찾은 방 치 공	원상복구 완료	미 복구 방치공
계	1,263	367	896
천 안 시	175	18	157
공 주 시	13	13
보 령 시	28	28
아 산 시	38	38
서 산 시	32	32
논 산 시	47	34	13
계 룡 시	1	1
당 진 시	4	4
금 산 군	12	12
부 여 군	249	42	207
서 천 군	192	11	181
청 양 군	136	40	96
홍 성 군	11	11
예 산 군	95	23	72
태 안 군	230	60	170

9. 먹는샘물 제조업 현황

(2011. 12. 31)

허가번호 (허가일)	업 체 명	대표자	소 재 지	전 화 번 호 (FAX)	취수한도량 (허가공수)	샘물개발허가기간	제품명 (자체,OEM)	비 고
제1호 (96. 6.14)	(주) 석수와퓨리스	이창엽	천안시 목천면 덕전리 637-1 우330-842	041)569-9094 FAX569-9889	308 (4)	'14.06.13	∘퓨리스(자체)	1-104 2- 63 3- 61 4- 80
제2호 (96. 5. 2)	(주)퓨 어	박헌식	아산시 신창면 읍내리 79 우336-885	041)544-6575 FAX544-6577	118 (2)	'14.05.01	∘오아시스(자체) ∘크라운샘물(자체) ∘퓨어플러스샘물(자체) ∘이동한국샘물(자체)	1- 46 2- 72
제3호 (96. 5. 2)	(주)대 정	성승국	천안시 성남면 대정리 184-1 우330-891	041)554-0742 FAX554-0743	1,020 (3)	'13.04.19	∘스파클(OEM) ∘샘물나라(OEM)	4-120 5-500 6-400
제4호 (96. 7.18)	(주) 금산인삼골	전병철	금산군 추부면 성당리 212-14 우312-944	041)752-2882 FAX754-2882	92 (1)	'14.07.17	∘인삼골 금산수(자체)	1-92
제8호 (96.12.19)	유피시스템 (주)	정지연	공주시 정안면 대산리 352-1 우314-823	041)858-3181 FAX858-3182	237 (3)	'14.12.18	∘석수(OEM)	1- 50 2-112 3- 75
제10호 (97.10.28)	(주) 금도음료	정수익	공주시 정안면 운궁리 산9-20 우314-824	041)858-9606 FAX858-9607	292 (2)	'15.10.27	∘찬바위(자체) ∘롯데아이시스(OEM)	1-145 2-147
제12호 (99. 4.16)	칠갑산맑은물	청양 군수	청양군 정산면 마치리 481-2 우345-813	041)940-2345 FAX940-2346	60 (1)	'15.11.28	∘칠갑산맑은물(자체)	2- 60

□ 먹는물 공동시설(약수터) 현황

(2012. 9. 30 현재)

시 · 군	시 설 수	1 일 평 균 이 용 자 수 (명)	비 고
계	63	8,060
천 안 시	14	3,300
공 주 시	3	460
보 령 시	4	550
아 산 시	5	160
논 산 시	4	220
계 룡 시	3	370
당 진 시	1	50
부 여 군	7	740
서 천 군	3	110
청 양 군	5	320
홍 성 군	3	300
예 산 군	8	1,330
태 안 군	3	150

□ 정수기 제조 업체 현황

(2012. 12. 31 현재)

신고번호	업 체 명	대표자	소 재 지	전화번호	비 고
계	5개 업체
충남 제1-1~80호	웅진코웨이(주)	홍준기	공주시 유구읍 유구리 658	041)850-7833 FAX)841-7816	윤경주 016-728-3998
충남 제7-1호 (1개)	(주)인터테크 충청지점	안도영	연기군 소정면 대곡리 148	041)558-8123 FAX)567-0966	안도영 011-9083-9776
충남 제12-1호~2호 (2개)	위니아만도(주)	민원식	아산시 탕정면 매곡리 121	041)530-6114	김경주 010-8004-8229
충남 제13-1호~6호 (6개)	나이스워터 원봉,노비타	정동규	서산시 읍내동 15-1	041)667-6603	정동규 011-9877-8809
충남 제2-1호	(주) 광산	김영관	아산시 둔포면 신항리 167-21	041-543-8460	박민수 010-8718-2245

10. 하수도시설 현황

□ 하수도 처리현황

○ 충  남

<2011. 12. 31 기준>

시․군	총 인 구 (인)	처리인구 (인)	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	처리량 (톤/일)	1일 1인당 배출량(ℓ)
15	2,064,665	1,420,375	68.8	636,940	529,066	256
16 (연기포함)	2,149,375	1,471,323	68.5	660,059	556,001	259

○ 전  국

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	90.1	98.7	84.3	68.5	91.3	83.1	83.0	82.3	72.3	74.4	85.3	88.0

※ 서울100, 부산99.1, 대구98.2, 인천97.8, 광주98.1, 대전97.4, 울산95.1

□ 하수관거 보급률

○ 충  남

<2011. 12. 31 기준>

계획연장(㎞)	시설연장(㎞)			향후계획(㎞)	보급률(%)	비 고
	계	분류식	합류식
9,743	6,310	1,922	4,388	3,079	64.8
10,154 (연기포함)	6,616	2,080	4,536	3,538	65.2

○ 전  국

<2011. 12. 31 기준>

시․도	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	73.4	75.9	72.2	65.2	77.9	64.8	79.2	75.0	63.7	70.7	77.9	65.1

※ 서울100, 부산48.4, 대구85.5, 인천69.8, 광주93.8, 대전79.4 울산93.7

□ 마을하수도 설치현황(충남)

설치계획(개소)	기 설치(개소)	향후계획(개소)	설 치 율(%)	비 고
477	272	205	57.0

□ 시․군별 마을하수도 현황

(단위 : 개소)

계	천안시	공주시	보령시	아산시	서산시	논산시	계룡시	당진시
272	17	9	46	19	6	13	0	2
	금산군	부여군	서천군	청양군	홍성군	예산군	태안군
	26	40	11	37	24	12	10

□ 하수관거 현황(충남)

(2011. 12. 31 기준)

구 분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합 계	10,153,897 (9,743,206)	6,616,507 (6,310,659)	65.2 (64.8)
시 계	6,688,113	4,524,354	67.6
천안시	1,688,602	1,271,275	75.3
공주시	474,215	372,571	78.6
보령시	570,770	453,474	79.4
아산시	1,497,457	790,458	52.8
서산시	1,103,944	579,650	52.5
논산시	633,233	517,184	81.7
계룡시	185,010	160,745	86.9
당진시	534,882	378,997	70.9
군 계	3,465,784 (3,055,093)	2,092,153 (1,786,305)	60.4 (58.5)
금산군	432,985	364,205	84.1
부여군	656,843	384,704	58.6
서천군	363,564	243,297	66.9
청양군	266,659	141,957	53.2
홍성군	553,755	348,407	62.9
예산군	203,423	124,039	61.0
태안군	577,865	179,696	31.1
연기군	(410,691)	(305,848)	(74.5)

※( )내서 연기군 제외

□ 전국하수관거 보급률

(2011. 12. 31 기준)

구분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합계	161,321,132	118,329,400	73.4
시계	50,092,866	38,007,002	75.9
서울	10,297,138	10,297,138	100
부산	15,685,853	7,593,748	48.4
대구	6,226,156	5,325,351	85.5
인천	6,040,725	4,216,573	69.8
광주	4,113,663	3,857,474	93.8
대전	3,652,570	2,898,318	79.4
울산	4,076,761	3,818,400	93.7
도계	111,228,267	80,322,401	72.2
경기	28,888,574	22,492,503	77.9
강원	9,650,265	6,255,021	64.8
충북	6,430,927	5,094,856	79.2
충남	10,153,897	6,616,507	65.2
전북	9,927,640	7,441,928	75.0
전남	12,500,836	7,958,495	63.7
경북	14,742,384	10,425,206	70.7
경남	13,379,588	10,422,621	77.9
제주	5,554,156	3,615,264	65.1

□ 하수도 인구 및 보급률

(2011. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
충남	2,149,375 (2,064,665)	1,471,323 (1,420,375)	68.5 (68.8)
시계	1,598,449	1,177,966	73.7
천안시	585,588	541,288	92.4
공주시	127,025	80,239	63.2
보령시	108,260	67,802	62.6
아산시	285,411	178,450	62.5
서산시	164,345	110,113	67.0
논산시	130,710	66,147	50.6
계룡시	43,115	41,082	95.3
당진시	153,995	92,845	60.3
군계	550,926 (466,216)	293,357 (242,409)	53.2 (52.0)
금산군	57,036	38,867	68.1
부여군	74,863	31,097	41.5
서천군	60,424	26,547	43.9
청양군	32,751	15,286	46.7
홍성군	89,739	53,916	60.1
예산군	87,861	47,717	54.3
태안군	63,542	28,979	45.6
연기군	(84,710)	(50,948)	(60.1)

□ 전국 하수도 인구 및 보급율

(2011. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
전국	51,716,745	47,033,614	90.9
시계	23,657,889	23,387,342	98.9
서울	10,528,899	10,528,899	100.0
부산	3,586,079	3,553,801	99.1
대구	2,529,285	2,482,510	98.2
인천	2,851,491	2,783,529	97.6
광주	1,477,570	1,450,089	98.1
대전	1,530,650	1,490,890	97.4
울산	1,153,915	1,097,624	95.1
도계	28,058,856	23,646,272	84.3
경기	12,239,862	11,175,528	91.3
강원	1,549,780	1,288,215	83.1
충북	1,588,633	1,318,981	83.0
충남	2,149,375	1,471,323	68.5
전북	1,895,882	1,560,557	82.3
전남	1,938,136	1,401,340	72.3
경북	2,739,179	2,038,885	74.4
경남	3,374,725	2,878,094	85.3
제주	583,284	513,349	88.0

11. 수질기초시설 현황

□ 공공하수처리장 현황(500㎥/일 이상)

(2011. 12. 31)

처리장명		위 치	가동개시일	시설용량(톤/일)	처리공법	비 고
합 계		51개소 (49개소)		639,150 (617,150)		위탁 37 직영 14 (위탁 37 직영 12)
천안	천안	천안시 동남구 신방동 702-1	94.09.23	180,000	DNR,HANT	직영
	성환	천안시 서북구 성환읍 복모리 188-3	05.03.01	24,000	DNR	위탁
	병천	천안시 동남구 수신면 발산리 302	07.02.01	9,500	DeNipho	위탁
공주	공주	공주시 봉정동 122	96.05.28	35,000	HBR-II 고도처리	위탁
	유구	공주시 유구읍 만천리 287-1	06.01.01	3,400	ICEAS (SBR)	위탁
	공암	공주시 반포면 송곡리 459-36	06.01.01	1,800	ICEAS (SBR)	위탁
	동학사	공주시 반포면 온천리 433-183	06.01.01	1,800	ICEAS (SBR)	위탁
보령	보령	보령시 대천동 845	01.08	30,000	SDPR	위탁
	대천해수욕장	보령시 신흑동 167	05.01.24	11,000	ACS	위탁
	무창포	보령시 웅천읍 독산리 산8-3	05.10	1,600	ICES-SBR	위탁
	웅천	보령시 웅천읍 대창리 219-7	08.01.24	1,500	SMMIAR	위탁
	성주	보령시 성주면 개화리 174-2	01.01.01	700	ICES-SBR	위탁
아산	아산	아산시 환경공원로 142	96.11.	63,000	DeNipho	위탁
서산	서산	서산시 양대동 801	99.12.29	40,000	CNR	위탁
	대산	서산시 대산읍 대산리 1195-43	08.07.01	3,000	DeNiPho	위탁
	성연	서산시 성연면 명천리 988-2	11.02.15	2,000	ACS	위탁
	도당	서산시 음암면 부장리 634	06.09.01	800	CNR	위탁
	운산	서산시 운산면 용장리 670-50	10.11.29	750	ACS	위탁
	음암	서산시 음암면 도당리 954	06.09.01	600	CNR	위탁
논산	논산	논산시 등화동 534-1	03.08.21	20,000	SYM바이오	직영
	연무	논산시 연무읍 황화정리 932-1	10.09.13	8,300	SBR	직영
계룡	계룡	계룡시 두마면 왕대리 108	95.04.15	27,000	DeNipho	위탁
당진	고대부곡	당진군 송악읍 고대리 335	02.04	22,800	MLE+화학적응집침전	위탁
	당진	당진군 당진읍 원당리 396-1	02.04	15,000	표준활성슬러지	위탁
	신평	당진군 신평면 남산리 851	09.12	3,500	DMBR	위탁
	합덕	당진군 합덕읍 합덕리 405-2	05.06	3,500	BIO SAC BNR	위탁
	송악	당진군 송악읍 기지시리 17-3	09.12	1,500	DMBR	위탁
	중흥	당진군 송악읍 중흥리 79-5	09.12	700	DMBR	위탁
금산	금산	금산군 금산읍 신대리 41	00.05.01	10,000	고도처리	직영
부여	부여	부여군 부여읍 왕포리175-10	'03.03.31	11,000	HBR-2	위탁
	백제문화단지	부여군 규암면 합정리117	'06.11.23	1,800	KIDEA SBR	위탁
서천	서천	서천군 서천읍 군사리 819-8	06.02.14	5,000	고도처리	위탁
	장항	서천군 장항읍 화천리 219-1	11.01.01	4,000	고도처리	위탁
	춘장대	서천군 서면 도둔리 1257	06.07.01	3,100	고도처리	위탁
	금강하구둑	서천군 마서면 도삼리 73-14	97.12.30	1,100	장기폭기	위탁
청양	청양	청양군 청양읍 정좌리 129-1	01.12.29	3,200	RBC	위탁
	정산	청양군 정산면 광생리 380	07.12.13	800	SMMAIR	위탁
홍성	홍성	홍성군 홍성읍 내법리 34	03.1.12	17,000	산화구법	위탁
	광천	홍성군 은하면 장척리 1157	05.10.1	5,000	DeNipho	위탁
예산	예산	예산군 예산읍 궁평리 259-1	00.07.01	22,000	Sym-bio	위탁
	덕산	예산군 덕산면 신평리 113-5	04.08.13	3,200	회전원판법	위탁
	삽교	예산군 삽교읍 성리 251	06.01.01	2,000	SBR	위탁
태안	태안	태안군 태안읍 평천리 1190	04.08.13	9,000	media	직영
	만리포	태안군 소원면 송현리 1136-3	10.01.01	2,000	BCS	직영
	안면	태안군 안면읍 승언리 349-96	02.03.25	1,600	A2O	직영
	몽산포	태안군 남면 신장리 430-2	10.12.15	900	BCS	직영
	안흥신항	태안군 근흥면 신진도리 538	10.12.15	700	SBR	직영
	백사장	태안군 안면읍 창기리 1292-23	10.12.01	500	BCS	직영
	연포	태안군 근흥면 도황리 465	10.05.01	500	BCS	직영
연기	조치원	연기군 조치원읍 죽림리 269	98.10.01	20,000	데니포	직영
	전의	연기군 전의면 동교리 3-2	03.04.01	2,000	산화구	직영

※ (    )내서 연기군 제외

□ 분뇨처리시설 현황

(2011 12. 31 기준)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	18개소 (16개소)		1,600 (1,533)		위탁:12, 직영:6 (위탁12, 직영4)
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2832
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	위탁	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	위탁	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	위탁	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	위탁	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	위탁	732-6503
계룡	계룡	06	13	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	위탁	042) 841-4441
금산	금산	88-93	60	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	위탁	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	위탁	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	위탁	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	위탁	634-0804
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	위탁	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2548
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	위탁	357-4141
연기	조치원	96-98	60	하수연계 전처리	조치원읍 죽림리 304	직영	864-4394
	전의	00-01	7	하수연계 전처리	전의면 동교리	직영	865-1376

□ 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

(2011.12.31 현재)

구분	시군	시설명	소 재 지	용량 (톤/일)	운영기관	비 고
총계			35개소
소계		산업단지	12개소
1	천안시	천안천흥	성거읍 천흥리 314-2	2,500	운영협의회
2		천안제3	백석동 720	47,000	관리기관협의회
3		천안제4	직산읍 신갈․모시리 일원	5,000	천안시청
4	보령시	관창	주교면 관창리 1226-1	1,000	보령시청
5	아산시	탕정TC	탕정면 명암리 527-10	130,000	삼성엔지니어링㈜
6		인주	인주면 걸매리 998	6,000	〃
7	논산시	논산	성동면 원북리 851-1	1,600	입주기업체협의회
8	금산군	금산	제원면 명암리 433	1,980	한국타이어㈜
9	연기군	조치원	서 면 부동리 145	2,500	금강환경㈜
10		소정	전의면 유천리 935	1,150	㈜KCC
11		월산	남 면 월산리 662	11,500	금호환경기술
12		전의	전의면 신정리 617	2,000	금강환경㈜
소계		농공단지	23개소
1	공주시	검상	검상동 726-3	300	농공단지협의회
2		정안	정안면 사현리 322-12	200	〃
3		보물	정안면 보물리 521	200	㈜록평
4	보령시	주포	주포면 관산리 320-14	200	㈜서해환경
5		웅천	웅천읍 구룡리 9-8	200	입주기업체협의회
6	아산시	득산	득산동 312-48	350	한일환경기술㈜
7	서산시	성연	성연면 갈현리 703-2	500	다이모스㈜
8	논산시	가야곡	가야곡면 야촌리 489-51	340	농공지구관리공단
9	금산군	복수	복수면 용진리 115-12	200	농공단지관리사무소
10		금성	금성면 하신리 745	300	〃
11		추부	추부면 신평리 1004-4	300	〃
12	연기군	노장	전동면 노장리 404-4	800	㈜창세종합환경
13	부여군	은산	은산면 은산리 16-7	200	입주기업협의체
14	서천군	장항	장항읍 원수리 450-7	600	㈜두현환경
15		종천	종천면 석촌리 416-55	250	한일환경기술㈜
16	청양군	화성	화성면 장계리 637	200	㈜두현환경
17		정산	정산면 역촌리 691	800	예산군청
18	홍성군	구항	구항면 청광리 산26-15	300	㈜두현환경
19	예산군	신암	신암면 두곡리 250-6	400	한일환경기술㈜
20		주교	예산읍 주교리 511-15	1,400	㈜두현환경
21		관작	예산읍 관작리 276-10	300	예산군청
22	당진군	합덕	합덕읍 도곡리 89-10	300	농공단지입주협의회
23		한진	송악면 한진리 산41-2	1,000	㈜중외

12. 가축분뇨 배출시설 관련영업 현황

□ 가축분뇨 관련 영업자 현황

(2012. 6. 30 현재)

구 분	가축분뇨배출시설		가축분뇨관련영업			처리시설 설계시공업	재활용 신 고
	허가대상	신고대상	수집운반	처리업	관리업
계	2460	7448	44	0	13	33	196
천안시	220	586	8		5	6	13
공주시	227	981	2				6
보령시	106	463	3			2	2
아산시	127	727	3		6	8	27
서산시	417	272	4		1	4	3
논산시	170	391	7			1	5
계룡시	1	9
당진군	246	681	3		1	1	5
금산군	38	261	1
부여군	84	627				2	7
서천군	44	229				1	2
청양군	102	426	1			1	14
홍성군	355	1021	4			4	110
예산군	284	688	8			3	2
태안군	39	86

13. 공중화장실 관련 현황

□ 공중화장실 설치 현황

(2012.8.31 현재)

구 분	계	공 원	관광지	버스 터미널	시장ㆍ 상가	휴게소	역ㆍ 지하철	체육 시설	가로변	기 타
계	3,297	205	434	48	162	31	12	65	65	2,275
천안시	147	3		1	11	2	4			126
공주시	777	21	133	3	8	6		15	27	564
보령시	297	7	65	2	9	3	1	11	17	182
아산시	49	17	17	3	4			3		5
서산시	72	13	23	7	16				1	12
논산시	55	20	6	1	12			2		14
계룡시	63	11			10	1	1	5		35
당진시	307	19	13	15	6			7		247
금산군	282	50	12	3	26	2		6	18	165
부여군	306	5	27	3	12	2		3		254
서천군	59	5	24	4	6		3	1	2	14
청양군	191	15		2	11	5		6		152
홍성군	51	10	28		8					5
예산군	393	5	20	1	13	2	3	3		346
태안군	248	4	66	3	10	8		3		154

※ ‘기타란’은 공공기관, 항만여객시설, 공항, 공연장, 유ㆍ도선장, 주유소 등을 포함

□『충청남도 미소방』선정 현황

(2012.12.31 현재)

구 분	미소방 명칭	소 재 지	시 설 운영자	지정년도
	24개소
천안시(1)	천안시문예회관	천안시 성환읍 성월리 79	천안시장	2004
공주시(5)	공주시문예회관	공주시 웅진동 283	공주시장	2002
	고분군	공주시 웅진동 57	공주시장	2003
	웅진도서관	공주시 웅진동 283	공주시장	2004
	무령왕릉	공주시 웅진동	공주시장	2005
	마곡사주차장	공주시 사곡면 운암리	공주시장	2006
보령시(1)	장은항	보령시 천북면 장은리 1066	보령시장	2006
아산시(4)	신정호(해오름화장실)	아산시 방축동 5	아산시장	2002
	영인산휴양림(1)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2004
	영인산휴양림(2)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2005
	강당골주차장	아산시 송악면 강당리 300	아산시장	2006
서산시(1)	시민공원	서산시 읍내동 478	서산시장	2003
논산시(4)	논산시청	논산시 내동 824	논산시장	2002
	논산역	논산시 반월동 33	논산역장	2003
	논산우체국	논산시 화지동 55-4	우체국장	2003
	화지중앙시장	논산시 화지동 41-58	논산시장	2006
당진시(3)	삽교호 나동	당진시 신평면 운정리 168	당진시장	2003
	운산공원	당진시 합덕읍 운산리 941-6	당진시장	2005
	삽교호관광지	당진시 신평면 운정리	당진시장	2006
금산군(1)	인삼전시관광장	금산군 금산읍 신대리 419-9	금산군수	2006
부여군(2)	부소산성	부여군 부여읍 관북리 61-3	부여군수	2002
	궁남지	부여군 부여읍 동남리 144-1	부여군수	2004
서천군(1)	금강하구둑	서천군 마서면 도삼리 751-17	서천군수	2004
태안군(1)	신두리해수욕장	태안군 원북면 신두리 1210-30	태안군수	2005

14. 토양오염 관련 현황

□ 2011년도 토양오염실태조사

(2011.12.31 기준)

구 분	계	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	금산	연기	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	당진
계	154	16	10	10	10	12	13	2	8	18	10	5	8	8	6	5	13
공장 및 공업 지역	51	8	2	3	8	2	5		2	7	2	2	4	1	2	2	1
공장폐수유입 지역	6	1	1				1				1						2
원광석, 고철야적 등 지역	3		1			1								1
금속제련소주변 지역	2		1														1
폐기물적치·매립·소각 등 지역	28	2	3	3	1	3	2		1	3	1	3		1	2	1	2
금속광산주변 지역	18			2		2	1		1	1	4		4	2			1
교통관련시설 지역	12	2	2		1		2	1	1		1			1		1
사고발생·민원유발 등 지역	5					1			1	1							2
기타토지개발 등 지역	10	1		1			1		2	1				1	1	1	1
공단주변 주거지역	3	1				1											1
어린이놀이터지역	16	1		1		2	1	1		5	1			1	1		2

□ 특정토양오염관리대상시설 현황

(2011.12.31 기준)

구 분	신고업소수	석 유 류				유독물
		소계	주유소	산업시설	기 타 (난방시설 등)
계	1,976	1,945	1,370	411	164	31
천안시	366	360	210	108	42	6
공주시	168	166	135	14	17	2
보령시	107	107	72	16	19
아산시	241	239	145	89	5	2
서산시	165	156	108	36	12	9
논산시	161	159	120	22	17	2
계룡시	13	12	12			1
금산군	94	87	57	22	8	7
연기군	103	102	59	32	11	1
부여군	108	107	85	15	7	1
서천군	54	54	42	10	2
청양군	52	52	36	13	3
홍성군	76	76	69	2	5
예산군	80	80	69	8	3
태안군	61	61	44	6	11
당진군	127	127	107	18	2

15. 개인하수처리 및 관련영업 현황

□ 개인하수처리시설 및 관련영업 현황

(2011 12. 31 기준)

구분	처 리 시 설				관 련 영 업
	개인하수처리시설		단독정화조
	처리 구역내	처리 구역외	처리 구역내	처리 구역외	개인하수처리			분뇨수집운반업
시군별	시설수	시설수	시설수	시설수	설계 시공업	제조업	관리업	업소수	차량 대수
합 계	6,140 (6,091)	39,248 (37,132)	41,796 (39,421)	52,047 (49,115)	64 (63)	7 (7)	134 (54)	92 (88)	171 (164)
천안시	1,638	3,002	6,990	4,515	11	0	19	17	39
공주시	116	3,786	3,183	5,054	5	0	5	6	11
보령시	248	1,683	3,667	2,529	4	0	2	6	12
아산시	304	5,101	2,878	6,739	8	2	7	9	18
서산시	20	2,963	5,614	2,312	5	0	3	5	12
논산시	231	2,874	1,584	5,403	2	1	4	13	21
계룡시	0	93	0	97	0	0	0	2	2
당진시	350	4,126	2,486	5,677	8	0	4	2	5
금산군	25	1,915	1,005	1,754	0	0	1	4	5
부여군	249	1,609	1,713	1,710	8	3	2	4	8
서천군	0	983	516	3,248	1	0	1	6	7
청양군	54	977	813	1,729	0	0	0	2	3
홍성군	1,832	3,340	3,121	1,607	4	1	4	6	6
예산군	732	1,875	4,805	4,495	3	0	0	4	10
태안군	292	2,805	1,046	2,246	4	0	2	2	5
연기군	49	2,116	2,375	2,932	1	0	80	4	7

16. 기타수질오염원 현황

□ 기타수질오염원 현황

(2012. 12.31 현재)

구 분	기 타 수 질 오 염 원
	계	골프장	가두리 양식장	양만장 양어장	수조식 육상어업	사진 처리시설	운수 장비시설	농축수산물 단순가공업
계	1,636	22	0	76	35	942	453	108
천안시	433	5		5		280	142	1
공주시	105	2		15	1	59	27	1
보령시	82				1	48	26	7
아산시	206	2		7	3	130	60	4
서산시	121	3			1	92	24	1
논산시	139	1		22		69	40	7
계룡시	21	2				13	6
당진시	94	2			3	44	43	2
금산군	55	1			1	40	6	7
부여군	60	1		1	19	26	10	3
서천군	122	1		5	2	29	12	73
청양군	36			14		17	5
홍성군	72			6	1	39	26
예산군	58			1	2	40	15
태안군	32	2			1	16	11	2

17. 위원회 현황

(2013. 1. 21 현재)

위 원 회 명	위 원 장	인원	위원수		위 원 수
			남	녀	당연직	위촉직
충청남도 생태하천복원심의위원회	환경녹지국장	10	9	1	4	6
충청남도 공중화장실자문위원회	환경녹지국장	10	8	2	2	8

□ 충청남도 생태하천복원심의위원회

번호	구분	소 속	성명	직위(자격)	분 야	주요경력	비고 (전화)
1	당연직	충청남도	이필영	환경녹지 국 장	위원장		041-635-2700
2	“	충청남도	박승태	치수방재 과 장	하천법 및 하천계획		041-635-2840
3	“	충청남도	이재중	수질관리 과 장	관련업무		041-635-2730
4	“	금강유역 환 경 청	송대기	수생태관리 과 장	관련업무		042-865-0856
5	위촉직	공주대학교	이종형	교수	하천환경	공학박사 건설환경공학부 道 물 포럼 분과위원	041-521-9302 010-3404-2583
6	“	충남대학교	서동일	교수	수질모델링, 수질관리	공학박사 환경공학 道 물 포럼 분과위원	042-821-6679 010-5423-6998
7	“	상명대학교	구본학	교수	환경조경학	공학박사 환경조경학 道 물 포럼 분과위원	041-550-5300 010-3412-1471
8	“	대전대학교	허재영	교수	수리, 수문, 수자원 공학	공학박사 토목공학 道 물 포럼 분과위원	042-280-2524 010-3431-1074
9	“	한국환경 공 단	최철호	차장	토목, 생태	생태하천복원 기술지원센터T/F	032-590-4503 011-722-1457
10	“	충남발전 연 구 원	오혜정	연구위원	하천, 호소생태	공학박사(환경공학)	041-840-1274 010-2899-7389

□ 충청남도 공중화장실 자문위원회

구 분	소 속	성 명	직 위	분 야	주요경력
당연직	충청남도	이필영	환경녹지 국장
	충청남도	이재중	수질관리 과장
위촉직	(국)한국재활 복지대학교	성기창	교수	건축계획 및 설계	독일국립베를린공과대학 공학박사 (주)고우건축 이사 역임
	서일대학	백용규	교수	건축계획 및 설계	한양대학교 건축학박사 한국생활환경학회 이사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	협성대학교	이정근	교수	조형 및 미술학	경희대 대학원(조각) 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	충남발전 연구원	권영현	산업디자인 팀장	시각디자인 산업미술	배재대학교 겸임부교수 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	대림대학	서기원	교수	기계공학 (설비)	숭실대학교 기계공학 공학박사 한국화장실협회 전문위원 화장실문화시민연대 자문위원
	국제화장실 산업연구소	김연식	연구소장	물리치료학	용인대학교 재활치료 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	갑진건축사 사무소	유병숙 (女)	건축사	건축공학	충남대학교 건축공학 학사 창포선,진충사,도당리,레포츠공원 등 충남도내 공중화장실 설계 및 공사
	한국화장실 협회	이은주 (女)	홍보운영 과장	실내건축학	Istituto Curopeo di design(ROMA) 실내건축학 석사 한국화장실협회 연구원

18.「1사 1하천 가꾸기」참여 현황

(2012. 12. 31 현재)

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
계	100개(기업82,단체2,기관16)	68개(하천62, 호소6)
천안시	24개(기업 22, 단체1, 기관1)	14개(하천12, 호수2)
	남양유업(주), 신천안공장	승천천	2010	협약(‘10.7.23)
	〃 (주), 천안공장	천안천	2010
	삼광유리(주)	입장천	2010
	(주)한솔제지	곡교천	2010
	삼성전자(주)	풍서천	2010
	종근당(주)	한 천	2011
	삼정펄프(주) 천안공장	곡교천	2011
	(사)대한참전유공자환경봉사단천안사단	성정천	2011
	엠이엠씨코리아(주)	천흥천	2011
	성화식품(주)	용두천	2011
	(주)롯데삼강	업성저수지	2011
	(주)아라리오	천안천	2011
	커민스판매서비스코리아(주)	천흥천	2011
	해태음료(주)	곡교천	2011
	한화폴리드리머(주)	성환천	2012
	동일알루미늄(주)	천흥천	2012
	에스케이씨하스	천흥천	2012
	아이티더블유특수필름	천흥천	2012
	㈜쏘닉스	천흥천	2012
	㈜에스엘서봉	천흥천	2012
	갤러리아백화점센서시티	장재천	2012
	단국대학교	천호지	2012
	㈜오스템	병천천	2012
	㈜메가마트	업성지	2012
공주시	1개(기업1)	1개(하천1)
	웅진코웨이(주)	유구천	2009이전
보령시	1개(기업1)	1개(하천1)
	한국중부발전보령화력발전소	교성천	2009이전

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
아산시	25개(기업22, 기관3)	12개(하천12)
	삼성전자(주) 온양사업장	곡교천	2009이전
	현대자동차(주)	곡교천	2009이전
	(주)농심	매곡천	2010	협약(‘10.7.23)
	갑을오토택(유)	매곡천	2009이전
	위니아만도(주)	매곡천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(학)연세대학교 연세우유	매곡천	2010
		산동천	2009이전
	선문대학	매곡천	2010
	아이에스동서(주)	매곡천	2011
	(주)한화아산사업장	군계천	2011
	동양제지공업(주)	곡교천	2011
	(주)동희	학성천	2011
	(주)신도리코	온양천	2011
	크라운제과아산공장	온양천	2011
	신창제지공업(주)	곡교천	2011
	(주)금비	곡교천	2011
	(주)삼양밀맥스	신언천	2011
	하나마이크론	원남천	2011
	두원공조	원남천	2011
	토지주택공사아산에너지사업단	매곡천	2011
	삼성코님정밀소재(주)	용두천	2012
	삼조쎌텍(주)	신언천	2012
	주영테크(주)	곡교천	2012
	대성엠피씨(주)	관대천	2012
	호서대학교	회룡천	2012
	순천향대학교	신창천	2012
서산시	5개(기업5)	5개(하천4, 호소1)
	삼성토탈(주)	청지천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(주)코넥	소정천	2009이전
	(주)우창실업	원천천	2011
	(주)호암석유화학 대산공장	명지저수지	2011
	(주)한농화성	죽엽천	2011

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
논산시	10개(기업7, 기관3)	9개(하천7, 호소2)
	빙그레(주)	왕지천	2010	협약(‘10.7.23)
	〃	논산천	2009이전
	(주)한국야쿠르트	논산천	2009이전
	한국농어촌공사논산지사	탑정호	2009이전
	(주)CJ제일제당	시묘천	2010
	논산계룡축협유통센타	마산천	2010
	신송산업	청지천	2010
	육군 제7813부대	송당저수지	2011
	(합)대성금속환경	노성천	2011
	(주)코캄	왕암천	2011
	오뚜기삼화식품(주)	논산천	2011
계룡시	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	계룡대근무지원단	두계천	2010
	(주)아워홈계룡공장	왕대천	2011
당진군	7(기업6, 기관1)	4개(하천3, 호소1)
	현대제철(주)	당진천	2011	협약(‘11.10.7)
	현대하이스코(주)당진공장	당진천	2011
	현대그린파워(주)	당진천	2011
	제이더블유 생명과학	초대천	2011
	제이더블유 중외제약	초대천	2011
	환영철강(주)	용해천	2011
	한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사	대호호	2011
금산군	4개(기업1, 단체1, 기관2)	4개(하천4)
	한국타이어 금산공장	기사천	2010	협약(‘10.7.23)
	추부농공단지협의회	추풍천	2011
	505여단	구만리	2012
	K water 금산권관리단	봉황천	2012
부여군	1개(기관1)	1개(하천1)
	한국조폐공사	염장천	2009까지

구분	참여업체	대상하천	참여일	비고
서천군	5개(기업5)	4개(하천4)
	한솔제지(주)	길산천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	LS산전(주)	길산천	2009이전
	(주) 풍농	판교천	2009이전	협약(‘11.10.7)
	(주)퍼시픽글라스	송림천	2009이전
	한국중부발전(주)	비인천	2009이전
청양군	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	애경그룹(주)	치성천	2010	협약(‘10.7.23)
	육군 8361부대(4대대)	지 천	2011
홍성군	2개(기업1, 기관1)	2개(하천2)
	코레일 대전충남본부	광천천	2009이전
	두현이엔씨	삽교천	2012
예산군	10개(기업9, 기관1)	7(하천7)
	(주)중앙타프라	응봉천	2009이전
	(주)세프라인	대술천	2009이전
	대양금속(주)	무한천	2009이전
	(주)인지디스플레이	용골천	2009이전
	동양매직(주)	대천천	2009까지
	(주)새화신	성리천	2009이전
	(주)비치로셀	무한천	2009이전
	(주)녹스	봉산천	2009이전
	대원전선(주)	대천천	2009이전
	한국농어촌공사예산지소	무한천	2010
태안군	1개(기업1)	1개(하천1)
	한국서부발전(주) 태안발전본부	삭선천	2011